## Skaidrojumi par iepirkuma procedūras,

## id.nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI,

nolikumu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pasūtītājs) saņēma ieinteresētās personas (turpmāk – Pretendents) vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumus par iepirkuma procedūrā ””Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publikās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI,  nolikumā ietvertām prasībām:

Pretendenta uzdotie jautājumi:

- Nolikuma 3.1.8.4.punktā ir minēts, ka pie piedāvājumā dokumentiem ir jāpievieno Atbildīgas personas par elektrodrošību profesionālās kompetences apliecinošs dokuments. Lūdzam precizēt, tieši kāds dokuments ir nepieciešams, piemēram, atbildīga elektroietaišu izbūves darbu vadītāja sertifikāts un elektrodrošības kvalifikācijas grupa „C”?;

- Nolikuma 3.1.19.punktā ir pieprasīts sastādīt kandidāta pieejamā tehniskā aprīkojuma sarakstu atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei. Kādā veidā ir jāsastāda Tehniskā aprīkojuma sarakstu, ja iepriekš minētas veidnes sarunu procedūras nolikumā nav? Vai derēs vēstules pielikumā nr.1 pievienota veidne?

- Jūsu organizētajā sarunu procedūrā līguma paredzētais darbu izpildes termiņš ir 2014.gada 25.marts. Līguma priekšmetā ir paredzēti topogrāfijas mērījumi, projektēšanas darbi, kas ietver arī tehniskā projekta saskaņošanu ar visām komunikāciju turētāju instancēm. Saskaņā ar LR likumdošanu un saistošajiem noteikumiem rakšanas atļaujas izdod uz tehniskā projekta pamata un rakšanas darbi 35,773 km garumā ir uzsākāmi tikai pēc visu atļauju saņemšanas, kā arī iepirkums paredz apgaismojuma stabu un gaismekļu piegādi uzstādīšanu. Šo darbu izpildei ir nepieciešami 10 mēneši no līguma parakstīšanas brīža. Vai ir iespējams pagarināt līgumā paredzēto darba izpildes termiņu līdz 2014.gada 23.decembrim?

Pasūtītāja sniegtās atbildes:

- Jebkurš dokuments, arī sertifikāti, kas kandidāta skatījumā vispārīgi atbilst nolikuma 3.1.8.punktā minētajam un tieši 3.1.8.4.punktā minētajām prasībām;

- Tehniskais aprīkojuma saraksts ir jāsastāda atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei, kas ir kandidāta rīcībā, bet pēc kuras Pasūtītājs spēs pārliecināties par kandidāta tehnisko nodrošinājumu.

- Ņemot vērā to, ka dotā iepirkuma procedūra tiek veikta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III kārtas projekta ietvaros un minētā projekta aktivitāšu realizācijas termiņš ir līdz 2014.gada 31.martam, darbu izpildes realizācijas termiņš ir noteikts 2014.gada 25.marts.