NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.3

Par atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas

Nr. DPD  2011/16)

nolikuma skaidrojumiem

Daugavpils pilsētas domes atklātā konkursa “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros” (identifikācijas Nr. DPD 2011/16)  iepirkuma komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi, uz kuriem  tiek sniegtas atbildes:

I.

Jautājums 1. Saskaņā ar konkursa nolikuma 5.10.4.8. punkta “... Citu valsts būvuzņēmējiem jāsniedz attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un CV”

Lūdzam precizēt, vai sertifikātu un izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, kas izdotas Igaunījā, tiks pieņemtas saskaņā šī punkta prasībām (sertifikāta kopija pielikumā). Pievēršam Jūsu uzmanību, kā Igaunīja sertifikāti tiek sniegtas juridiskām personām, nevis fiziskām personām (fiziskam personām tiek izsniegts tikai uzraudzību apliecinošs dokuments).

Atbilde Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 5.10.4.8.punktu”…  Citu valsts būvuzņēmējiem  attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un CV”,  tie tiks pieņemti, bet saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma 14.1.17. punktu”…Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā  kvalifikācija iegūta ārzemēs jābūt Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecībai  vai sertifikātam vai arī cits dokuments, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām”.

Jautājums 2. Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.punkta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt: “pieredzei līdzīga objekta (pilsētas maģistrālā vai tranzīta ielas ar tilta izbūvi/rekonstrukciju) būvdarbu vadīšana, kura vērtība nav mazāka par 5 000 000 LVL bez PVN”.

Mūsu piedāvātājam būvdarbu vadītājam ir pieredze būvdarbu vadīšanā objektā “Šoseja Tallinna - Tartu” ar tilta rekonstrukciju, objekta vertība sastādīja 10 200 000 LVL.

Lūdzam precizēt, vai šis objekts atbilst prasībām – “tranzīta ielas ar tilta izbūvi/rekonstrukciju”.

Atbilde Pretendentam pirms iesniegt savu piedāvājumu atklātā konkursā, pašam ir jāizvērtē vai sniegtā informācija par pieredzi (pieredze, ko pieprasa nolikuma 2.2.punkts) atspoguļos pieprasīto, attiecīgi vai uzrādītie objekti,  atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām.

Jautājums 3. Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.5.punkta Pretendentam “jābūt pabeigušam vismaz vienu pilsētas maģistrālās vai tranzītielas ar tilta izbūvi/rekonstrukciju būvdarbu līgumu, par kopējo būvdarbu summu 5 000 000 LVL bez PVN, tai skaitā ar sekojošiem specifiskiem darbiem:

- asfalta virskārtas izbūve, kuras apjoms nav mazāks par 70000m2;

- Tilta izbūve/rekonstrukcija ar betonēšanas darbu apjomu ne mazāku par 100m3;

- Luksofora ierīkošana;

- Apgaismojuma līnijas izbūve”.

Mums ir pieredze:

Viens objekts - Šoseja Tallinnna – Tartu izbūves būvdarbu līgums ar kopējo būvdarbu summu 10 200 000 LVL, tai skaitā ar sekojošiem specifiskiem darbiem:

- asfalta virskārtas izbūve, kuras apjoms nav mazāks par 70000m2;

- tilta izbūve/rekonstrukcija ar betonēšanas darbu apjomu ne mazāku par 100m3;

- luksofora ierīkošana -  nav;

- apgaismojuma līnijas izbūve”.

Bet luksofora ierikošana ir citā projektā:

- Pilsētas maģistrālā ielas būvdarbu līgums ar kopējo būvdarbu summu 2 700 000 LVL, tai skaitā ar sekojošiem specifiskiem darbiem:

- asfalta virskārtas izbūve, kuras apjoms 38000m2;

- luksofora ierīkošana;

- apgaismojuma līnijas izbūve”.

Lūdzam precizēt, vai ši pretendenta pieredze atbilst šī punkta prasībām.

Atbilde Pretendentam pirms iesniegt savu piedāvājumu atklātā konkursā, pašam ir jāizvērtē vai sniegtā informācija par Pretendenta pieredzi (pieredze, ko pieprasa nolikuma 2.5.punkts) atspoguļos pieprasīto informāciju, attiecīgi vai uzrādītie objekti, atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām.

Sākot ar  iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi līdz piedāvājumu iesniegšanai Pasūtītājs sniedz atbildes ieinteresētajiem piegādātājiem  uz pieprasīto informāciju, bet neveic nekādu dokumentu vērtēšanu un nesniedz atzinumus.

Jautājums 4. Saskaņā ar konkursa nolikuma 5.10.4.12.punkta jāpiestāda apliecinājumu, izziņu vai vēstuli “ka kandidātam ir pieejami brīvi apgrozāmie līdzekļi un / vai pieejami brīvi finanšu līdzekļi kredītlīnijas ietvaros LVL 1 500 000 (viens miljons pieci simti tūkstoši latu)apmērā vai ekvivalenta summa citā valūtā”.

Lūdzam izskatīt iespēju samazināt šo summu līdz LVL 750 000 (septiņi simti piecdesmit tūkstoši latu).

AtbildeKonkursa nolikuma 5.10.4.12.punktā noteiktā summa netiks mainīta.

II.

Lūdzam precizēt atklātā konkursā „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, id. Nr. DPD 2011/16 darba apjomus:

Jautājums  IV Kāpņu izbūve (monolīta betona konstrukcija)

- pozīcija 4. Veidņi – mērvienība t. Vai mērvienība ir norādīta pareizi?

# Atbilde  Veidņi – mērvienība m³.(bija ieviesusies drukas kļūda)

Jautājums 4. Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija (18. Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz pilsētas administratīvai robežai), I Būvniecības darbi:

- pozīcijā 19. Kabeļa aizsardzība PVC profila ieklāšana. Lūdzam precizēt, vai spēka kabelis tiks ieguldīts caurule?

Atbilde Apgaismojuma tīkla kabelis visā garumā tiks aizsargāts ar plastmasas cauruli Ø50mm. Zem brauktuvēm un šķērsojot inženierkomunikācijas apgaismojuma tīkla kabelis tiks papildus aizsargāts ar plastmasas cauruli Ø110mm. Aizsardzības PVC profils specifikācijā paredzēts gadījumiem, kad nepieciešama papildus tīkla aizsardzība.

Jautājums 7. Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija (Lielā ielas posmā no pilsētas administratīvās robežas līdz Vienības tiltam), I Būvniecības darbi:

- pozīcijā 22. Kabeļa aizsardzība PVC profila ieklāšana. Lūdzam precizēt, vai spēka kabelis tiks ieguldīts caurule?

Atbilde Apgaismojuma tīkla kabelis visā garumā tiks aizsargāts ar plastmasas cauruli Ø50mm. Zem brauktuvēm un šķērsojot inženierkomunikācijas apgaismojuma tīkla kabelis tiks papildus aizsargāts ar plastmasas cauruli Ø110mm. Aizsardzības PVC profils specifikācijā paredzēts gadījumiem, kad nepieciešama papildus tīkla aizsardzība.

Jautājums 4. Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija (18. Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz pilsētas administratīvai robežai), II Būvniecības materiāli:

- pozīcijā 26. Signālkābeļa ieguldīšana un pieslēgšana (pēc nepieciešamības un saskaņošanas ar pasūtītāju autoruzraudzības kārtā). Lūdzam precizēt signālkābeļa veidu (nosaukumu).

AtbildeApgaismojuma tīkla vadībai iespējams pielietot markas NYY-J-3x10 signālkabeli (pēc nepieciešamības un saskaņošanas ar pasūtītāju autoruzraudzības kārtā).

Jautājums 7. Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija (Lielā ielas posmā no pilsētas administratīvās robežas līdz Vienības tiltam), II Būvniecības materiāli:

- pozīcija 14. Plastmasas caurule Ø63 - apjoms 3690.90 m. Lūdzam precizēt darbu apjomu.

Atbilde Pozīcijas „Plastmasas caurule Ø63” apjomam jābūt 10m (plastmasas caurule Ø63mm paredzēta apgaismojuma tīkla kabeļa NYY-J-5x35 aizsardzībai) – specifikācijā tika pielaista drukas kļūda.

- pozīcijā 28. Signālkābeļa ieguldīšana un pieslēgšana (pēc nepieciešamības un saskaņošanas ar pasūtītāju autoruzraudzības kārtā). Lūdzam precizēt signālkābeļa veidu (nosaukumu).

Atbilde Apgaismojuma tīkla vadībai iespējams pielietot markas NYY-J-3x10 signālkabeli (pēc nepieciešamības un saskaņošanas ar pasūtītāju autoruzraudzības kārtā).