APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 13.martā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

___________________J.Kornutjaka

ATKLĀTA KONKURSA

““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”

identifikācijas nr.DPD 2015/23 KPFI

NOLIKUMS

Daugavpils, 2015

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – DPD 2015/23 KPFI.

  - Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

  - Pasūtītājs

| Iepirkuma priekšmeta 1.daļa |
| --- |
| Pasūtītājs, līgumslēdzējpuse: | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese: | Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 90000077325 |
| Tālruņa numurs: | 65404329 |
| Faksa numurs: | 65421941 |
| Darba laiks: | Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00; Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00; Piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00. |
| Iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4.daļa |
| Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām: | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese: | Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 90000077325 |
| Tālruņa numurs: | 65404329 |
| Faksa numurs: | 65421941 |
| Darba laiks: | Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00; Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00; Piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00. |
| Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums un līgumslēdzējpuse: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |
| Adrese: | Saules iela 5a, Daugavpils LV-5401, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 90009547852 |

  - Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

  - Informācijas apmaiņas kārtība

    - Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, e-pastu, vai faksu, pieprasījumus adresējot iepirkuma procedūras ““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”, iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/23 KPFI, (turpmāk – Atklāts konkurss) iepirkuma komisijai (turpmāk – Iepirkuma komisija). Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa faksu vai e-pastu, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas nosūtot rakstisku atbildi pa faksu vai e-pastu un pa pastu uz piegādātāja norādīto pasta adresi.

    - Atklāta konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Atklāta konkursa norisi tiek publicēta interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/500.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par Atklātā konkursā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/500.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, nodrošinot kvalitatīvu un funkcionālu apgaismojumu, uzlabojot satiksmes drošību.

- Iepirkuma priekšmetā minētos darbus ir paredzēts finansēt no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta (KPFI).

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

| Nr.p.k. | Daļas nosaukums | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Centra mikrorajonā | Līdz 2015.gada 25.maijam |
| 2.daļa | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā | Līdz 2015.gada 25.maijam |
| 3.daļa | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajonā | Līdz 2015.gada 25.maijam |
| 4.daļa | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Judovkas mikrorajonā | Līdz 2015.gada 25.maijam |

Būvdarbi, kas ietverti minētajās iepirkuma priekšmeta daļās, ir jāveic saskaņā ar tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 1.pielikums) norādītajām prasībām un pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 7.pielikums).

- Līgumi par Atklātajā konkursā noteiktajām iepirkuma priekšmeta daļām tiks noslēgti pēc finansējuma piešķiršanas no Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta (KPFI). Ja šāds finansējums Pasūtītājam netiks piešķirts, tad līgumi netiks noslēgti, bet  Atklātais konkurss tiks pārtraukts pilnībā vai daļā.

  - Iepirkuma CPV kods – galvenais CPV kods 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi), papildus CPV kods 34993000-4 (ielu apgaismojums).

  - Līguma izpildes vieta – Daugavpils, Latvijas Republika.

  - Līguma izpildes termiņš – no līguma parakstīšanas dienas līdz 2015.gada 25.maijam.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

    - Visi ieinteresētie piegādātāji ar atklāta konkursa Nolikumu, var iepazīties bez maksas katru darba dienu līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 308.kabinetā.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt katru darba dienu Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra iela 1, 308.kabinetā līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

    - Piedāvājumus, kuri iesniegti (piegādāti) pēc Nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un pēc rakstiska pieprasījuma tiks atdoti (nosūtīti) atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 306.kabinetā  2015.gada 20.aprīlī plkst.10:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto līgumsummu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā līgumsumma.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

- Attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci (atļauju) veikt darbību Latvijas Republikā, izdots piedāvājuma nodrošinājums  (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām. Piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

1.12.2.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – EUR 5000;

1.12.2.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļā – EUR 2500;

1.12.2.3.iepirkuma priekšmeta 3.daļā – EUR 7500;

1.12.2.4.iepirkuma priekšmeta 4.daļā – EUR 2000;

1.12.3.	Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.12.3.1.līdz 2015.gada 20.maijam;

1.12.3.2.līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

1.12.4.	Piedāvājuma nodrošinājumā jāparedz, ka kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.12.4.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.12.4.2.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

1.12.4.3.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz līgumslēdzējpusei (Daugavpils pilsētas dome 1.daļā; Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” 2., 3., 4.daļā) iepirkuma procedūras nolikumā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu.

    - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājumi, kas neatbilst nolikuma prasībām, tiek noraidīti un pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.

    - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 1.13.2.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

    - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Piedāvājumu iesniedz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā), bet pārējie divi oriģināleksemplāra kopijas ar norādi „KOPIJA” (papīra formātā). Neskaidrību gadījumā priekšroka tiek dota oriģinālam. Piedāvajums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, atklāta  konkursa nosaukums, daļas numurs un identifikācijas numurs;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00”.

    - Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:

- nepiešūts pie piedāvājuma dokumentiem piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls);

- atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā (datordrukā, viens oriģināls un divas kopijas);

- tehniskais piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls un divas kopijas);

- finanšu piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls un divas kopijas);

- finanšu un tehniskais piedāvājums, kā arī tāmes jāiesniedz arī elektroniskā formā CD (Microsoft Office Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur finanšu, tehnisko piedāvājumu un tāmes elektroniskā veidā, jābūt ievietotam Nolikuma 1.13.2.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

    - Uz piedāvājuma sējumu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

    - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas reģistrēt Uzņēmumu reģistrā personālsabiedrību 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.

  - Cita informācija

    - Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi vienā variantā.

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Atklāta konkursa Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Atklāta konkursa rezultāta.

    - Visi Nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

    - Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

    - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek slēgts atsevišķs līgums.

# NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Atklāta konkursa priekšmeta izpildi konkrētā daļā, slēgt līgumu.

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1pantu

    - Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

      - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

      - krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

      - izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

      - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

    - Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

    - Nolikuma 2.2.1.-2.2.6.punktos minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

    - Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

    - Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojuma līguma vērtības..

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta pieteikumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši  publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā vai 3 gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| 3.Pretendenta kvalifikācijas prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā) | 4.Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā) |
| --- | --- |
| 3.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 4.1.Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā (par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi), kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu (oriģināls). Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija |
| 3.2.Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. | 4.2. Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā (par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi), kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu (oriģināls). Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 3.3.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze ārējā apgaismojuma pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts vismaz 2 (divi) ārējā apgaismojuma pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumi pilnā apjomā, līgumos noteiktajos termiņos un kvalitātē. | 4.3.Lai apliecinātu Nolikuma 3.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot vismaz 2 (divas) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (kopija) par pretendenta minētajiem izpildītiem līgumiem un izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas aktus (kopija). |
| 3.4.Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pieredze ārējā apgaismojuma pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu vadīšanā vismaz 2 (divos) būvdarbu līgumos, kuri uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir izpildīti. | 4.4.Lai apliecinātu Nolikuma 3.4.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī jāiesniedz tā pieredzes apraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu (oriģināls). |
| 3.5.Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais darbu aizsardzības koordinators, kuram ir profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokumenti. | 4.5.Lai apliecinātu Nolikuma 3.5.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu aizsardzības koordinatora izglītības dokuments (kopija), kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1punkta prasībām un piedāvātā atbildīgā darba aizsardzības koordinatora apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu (oriģināls). |
| 3.6.Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais elektrodrošības speciālists, kuram ir profesionālu kompetenci apliecinošs dokuments elektrodrošībā. | 4.6.Lai apliecinātu Nolikuma 3.6.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā elektrodrošības speciālista izglītības dokuments (kopija), kas apliecina tā kompetenci elektrodrošības jomā un piedāvātā atbildīgā elektrodrošības speciālista apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu (oriģināls). |
| 3.7.Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līguma izpildes summas (bez PVN) konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā un saskaņā ar šī nolikuma prasībām. | 4.7.Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no darbu izpildes vērtības bez PVN, norādot kopējo līguma izpildes galvojuma vērtību, kas pēc satura atbilst Nolikuma 10.pielikumam (oriģināls) . |
| 3.8.Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no apmērā pretendenta piedāvātās līguma izpildes summas (bez PVN) konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā un saskaņā ar šī nolikuma prasībām. | 4.8.Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, kurā apliecināts, ka tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums par summu, kas sastāda 5% no darbu izpildes vērtības bez PVN, kas pēc satura atbilst Nolikuma 9.pielikumam (oriģināls) . |
| 3.9.Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem: 3.9.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi); 3.9.2.apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem; 3.9.3.apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 3.9.4.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas. | 4.9.Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopijas), saskaņā ar Nolikuma 3.9.punkta noteikumiem. |
| 3.10.Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei | 4.10.Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad papildus piedāvājumam jāpievieno Sabiedrības līgums (kopija), savukārt ja piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad papildus piedāvājumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: 4.10.1.piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; 4.10.2.apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Līguma darbu daļu un tās Līgumcenu; 4.10.3.informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; 4.10.4.pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; 4.10.5.apliecinājumu, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz Līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā personālsabiedrība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām. |
| 3.11.Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro daļu. | 4.11.Ja pretendents piesaistīs apakšuzņēmējus, tad papildus piedāvājumam jāpievieno pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz: 4.11.1.nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību; 4.11.2.katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

# Tehniskais piedāvājums

# 5.1.	Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 1.pielikumu (Tehniskais piedāvājums) atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam (oriģināls).

5.2.	Iesniedz izvērstu darbu izpildes kalendāro grafiku (pa nedēļām) tabulas veidā (oriģināls) – atbilstoši Nolikuma 7.pielikuma prasībām. Darbu izpildes grafikā jānorāda: darbu nosaukumus (ievērojot tehnisko specifikāciju); darbu uzsākšanas laiks; darbu pabeigšanas laiks; laiku būvdarbu nodošanai pasūtītājam (ņemot vērā termiņus, kas ir noteikti Nolikumā).

# Finanšu piedāvājums

    - Pretendenta finanšu piedāvājums ir jāatbilst Nolikuma 6.pielikumā norādītajam, kurā norāda pieprasīto informāciju. To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darbu vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

    - Finanšu piedāvājumam jāpievieno tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītiem darbu apjomiem un Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumu nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Finanšu piedāvājumā un tāmēs pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktuTehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

    - Pretendentam, kā profesionālajam būvdarbu izpildītājam ir jāparedz izmaksas darbiem, materiāliem un iekārtām, kas nav tieši iekļauti darbu apjoma sarakstā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no būvdarbu rakstura vai apjoma, un kuri ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

    - Vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaude, finanšu piedāvājuma pārbaude, tehniskā piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu izvēle.

    - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.12., 1.13.punktos noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaude

    - Ja pretendents neiesniedz 4.punktā pieprasītos dokumentus vai arī iesniegtie dokumenti neatbilst nolikuma 3.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

    - Pretendentu atlasē Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā minētajiem apstākļiem, saskaņā ar nolikuma 2.2. punktu.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē:

    - ka uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā minētajiem apstākļiem;

    - pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto papildus informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā likuma panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī attiecīgā likuma panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

  - Tehniskā piedāvājuma pārbaude

    - Vērtējot tehniskos piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst pasūtītāja norādītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām.

    - Ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajām finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 6.pielikums) un Nolikuma prasībām.

    - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

    - Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.

    - Ja Iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta piedāvājumā.

    - Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu piedāvājumā.

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā piedāvājumiem, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, Iepirkuma komisija ņem vērā laboto piedāvājumu.

- Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

  - Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai ir 10 darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja iepirkuma komisija pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tā informē pretendentu par to, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 8.sadaļā pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo zemāko cenu.

# IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

  - Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

  - Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai Personu apvienība 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, nereģistrē personālsabiedrību un neiesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina personālsabiedrības reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

  - Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

    - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

    - Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

    - Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

    - No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

    - Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas ar pielikumiem

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

5.pielikums – Atbildīgā speciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

7.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks

8.pielikums – Līgums (projekts)

9.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojuma par pretendenta piedāvāto garantijas termiņu paraugs

10.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojuma par pretendenta līgumsaistību izpildi paraugs

11.pielikums – Profila shēmas (Tehn. spec. 2.pielikums) – http://www.daugavpils.lv/lv/500

12.pielikums – Rasējumi – http://www.daugavpils.lv/lv/500

1.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajonā

1.Iepirkuma mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrasturktūrā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu (KPFI) atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtas ietvaros, īstenojot plānotu un apstiprinātu sekojošu ielu apgaismojumu rekonstrukcijas projektu: „Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Grīvas mikrorajonā”.

2..Iepirkuma priekšmets ir šādu darbu kopums:

2.1.LED gaismekļu iegāde;

2.2.papildus aprīkojuma iegāde;

2.3.esošās apgaismojuma sistēmas elementu nomaiņa vai rekonstrukcija;

2.4.demontāžas darbi;

2.5.montāžas darbi.

## 3..Objekta vieta ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas Grīvas rajons: Druvu ielā, Vārpu ielā, Plūdu ielā, Kiršu ielā, Veidenbauma ielā, Sventes ielā, Gaujas ielā, Meduma ielā, Pērļu ielā, Dostojevska ielā, Gulbju ielā, Valodzes ielā, Blaumaņa ielā, Skuju ielā, Staru ielā, ,Oškalna ielā, Aptiekas ielā, Ziļu ielā, Skolas ielā, Pieneņu ielā, Stellas ielā, Bišu ielā, Ziedu ielā, Vītolu ielā, Niedru ielā, Martas ielā, Komunālā ielā, Lauces ielā, Sēlijas ielā, Garā ielā, Pārdaugavas ielā, Noras ielā, Baznīcas ielā, Tauriņu ielā, Lomonosova ielā, Lapu ielā, Aiviekstes ielā, Nekrasova ielā, Brīvības ielā, Upes ielā, Amatu ielā, Kalmju ielā, Ļermontova iela, Brjanskas ielā, Čehova ielā, Ūdens ielā, Liģinišķu ielā, Staburaga ielā, Laimas ielā, Arāju ielā, Ceļinieku ielā, Dzeguzes ielā, Pureņu ielā, Līnu ielā, Dzervju ielā, Randenes ielā, Laču ielā, Lazdu ielā, Ēnu ielā, Lielā ielā, Oškalna ielā, Laumu ielā, Muižas ielā, Zvaigžņu ielā, Niderkunes ielā Daugavpilī.

4.Darbu izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 25.maijam.

5.Garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža un rēķina iesniegšanas.

6.Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumu nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7.pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 9.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

7.Darbi izpilde objektā ir jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

8.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.Darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koka balsts H(vz)=8m, komplektā ar āķi, un tā uzstādīšāna | gab | 76 |
| 2. | Cinkotās konsoles L-veida L=1,5m uzstādīšana | gab | 1127 |
| 3. | Gaisvadu līnijas ierīkošana, AMKA 3x16+25, atkārtota zemējuma komplekts | t.m. | 3600 |
| 4. | Kabeļu savienojuma spailes SLIW 16-50mm2 un to uzstādīšana | kmpl | 90 |
| 5. | Līnijas atsaišu komplekti, nospriegošana | kmpl | 33 |
| 6. | Aizsargautomātu 1B-6A uzstādīšana | gab | 1208 |
| 7. | Kabelis, ārtelpu, Cu, 3X1,5mm gaismekļa savienošanai ar sadalni | m | 6040 |
| 8. | Esošo gaismekļu demontāža | gab | 747 |
| 9. | Gaismeklis līdz 60W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku ( atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.Pielikumam ) | gab | 1168 |
| 10. | Gaismeklis līdz 80W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku ( atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.Pielikumam ) | gab | 40 |
| 11. | Gaismekļa LED montāža | gab | 1208 |
| 12. | Vadības bloks, līdz 60W, IP66 | gab | 1168 |
| 13. | Vadības bloks, līdz 80W, IP66 | gab | 40 |
| 14. | Vadības bloku montāža | gab | 1208 |
| 15. | Kabeļu dzīslu savienošana sadalnē, pieslēgšana gaismekļiem | kompl | 1208 |
| 16. | IP65 sadalne automātslēdža montāžai uz koka balsta un tās montāža | kompl | 1127 |
| 17. | Izpilddokumentācija, mērījumu veikšana katrai ielai (lux, K) | kompl | 69 |

10.Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

10.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

10.2.Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

10.3.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

10.4.Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

10.5.Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajonā” pielikums nr.1

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

1.LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 60W) | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 80W) |
| --- | --- | --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  | __nosaukums/modelis__ | __nosaukums/modelis__ |
| Gaismekļa dizains |  |  |  |
| Gaismekļa krāsa | Korpuss mat- alumīnija, krāsa - sudrabpelēka, |  |  |
| Vienāds gaismekļu dizains, neatkarīgi no jaudas | Jā |  |  |
| Forma | Taisnstūrveida ar izliegto līniju |  |  |
| Krāsa | Vienāda visiem gaismekļiem |  |  |
| Elektriskie (barošanas bloka) parametri |  |  |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 60W Līdz 80W |  |  |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |  |
| Strāva caur LED moduļiem | Ne vairāk kā 700mA |  |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā | N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms |  |  |
| Barošana blokā ienākošais spriegums | Vismaz 200-240V |  |  |
| Fotometriskie parametri |  |  |  |
| Gaismekļa nomināla gaismas plūsma | Ne mazāk kā 115Lm/W |  |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |  |  |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 6000Lm Ne mazāk kā 8000Lm | (Ne mazāk kā 6000Lm) | (Ne mazāk kā 8000Lm) |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4000-5000K baltais diapazons |  |  |
| Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K | +/- 100 K |  |  |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 70 |  |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Vairāk par 65 000 stundām |  |  |
| Mehāniskie parametri |  |  |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |  |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | vismaz 60 mēneši |  |  |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | No -40 līdz +50 °C |  |  |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |  |  |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |  |  |
| Barošanas bloka izvietojums | Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā |  |  |
| Vadības sistēmas izvietojums | Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |  |  |
| Svars | Līdz 12kg |  |  |
| Vadības iespējas |  |  |  |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |  |  |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-60% |  |  |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |  |  |
| Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode | Autonoma, bez centralizēta vadības signāla |  |  |
| Gaismekļa programmēšanas iespējas | Ar pults palīdzību, nedemontējot gaismas ķermeņi, |  |  |
| Gaismekļa programmas iestatījumi maiņa | Pasūtītajā apmācītais personāls |  |  |
| Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |
| Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |
| Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole) | Jā |  |  |
| Iespēja pieslēgt centralizētu vadību | Jā |  |  |
| Iespējamie centralizētas vadības veidi, izmantojot esošos kabeļus: | Barošanas blokā ir iebūvēta vadības ieeja ārējam signālam 0-10V vai Pulse Width Modulation (latviski – Impulsa platuma modulācijas, turpmāk PWM) formātā vai Dali |  |  |
| Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem): |  |  |  |
| LVS EN 60598-1 | Jā |  |  |
| LVS EN 55015 | Jā |  |  |
| LVS EN 62031 | Jā |  |  |
| LVS EN 61347-1 | Jā |  |  |
| LVS EN 61000-3-2 | Jā |  |  |
| LVS EN 61000-3-3 | Jā |  |  |
| LVS EN 61547 | Jā |  |  |
| LVS EN 62493 | Jā |  |  |
| LVS EN 62471 | Jā |  |  |
| Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |  |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā |  |  |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā |  |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes |  |  |
| Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs) | Jā (iesniegt ražotāja rakstisks apliecinājums) |  |  |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |  |  |

2.Minimālās apgaismojuma prasības:

2.1.Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

2.2.Iesniegt apgaismojuma aprēķinus Dialux vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu (tehniskās specifikācijas “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajonā” 2.pielikums), kas apliecinās Pretendenta piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgas klases.

3.Paraugs: Pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

4.Ražotāja dokumentācija: iesniegt ražotāja dokumentāciju (bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas, vai citu), kur konkrēti izcelt augstākminētos parametrus. Pasūtītājam ir tiesības šaubu gadījumā pasūtīt gaismekļa ekspertīzi.

5.Pārējā aprīkojuma specifikācija:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| Aizsardzības automāti | 1-polu 6B automāts ar aksesuāriem |
| Balsti | Balsts, koka, antiseptēts, h=8m (virs zemes), nominālais garums 10m |
| Kronšteini | Kronšteins (1,5/1/0) ar stiprinājuma mezglu koka balstam (vai standarta mezgls, ja paredzēts montēt uz cinkota dzelzs balsta) |
| Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanas ar maģistrāli | Kabelis ārtelpu montāžai, Cu, 3x1.5mm2, ar aksesuāriem. |
| IP65 Kaste automātslēdžiem | IP65, RAL 7035, izolācijas klase II. |
| AMKA 3*16+25 | Nom.spriegums Umax = 1kV, Imax = 50A |

6.Papildus nosacījumi

6.1.Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā,  pēc  demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 10 km rādiusā, izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu. Pārējais demontētais materiāls jāutilizē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem.

6.2.Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

7.Mērījumi: nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Judovkas mikrorajonā

1.Iepirkuma mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrasturktūrā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu (KPFI) atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtas ietvaros, īstenojot plānotu un apstiprinātu sekojošu ielu apgaismojumu rekonstrukcijas projektu: „Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Judovkas mikrorajonā”.

2.Iepirkuma priekšmets ir šādu darbu kopums:

2.1.LED gaismekļu iegāde;

2.2.papildus aprīkojuma iegāde;

2.3.esošās apgaismojuma sistēmas elementu nomaiņa vai rekonstrukcija;

2.4.demontāžas darbi;

2.5.montāžas darbi.

## 3.Objekta vieta ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas Judovkas rajons: Lielā iela, Pīlādzu ielā, Amatnieku ielā, Tartakas ielā, Braslavas ielā, Elernes ielā, Kriņicas ielā, Kooperācijas ielā, Ostrovska ielā, Neļķu ielā, Demenes ielā, 1.Maija ielā, Lejas ielā, Vitebskas ielā, Vakaru ielā, Tabores ielā, Austrumu ielā, Odesas ielā, Kurpnieku ielā, Zemnieku ielā, Apiņu ielā, Kalpaka ielā, Īsā ielā, Tīrumu ielā, Riekstu ielā, Daugavpilī.

4.Darbu izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 25.maijam.

5.Garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža un rēķina iesniegšanas.

6.Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumu nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7.pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 9.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

7.Darbi izpilde objektā ir jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

8.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.Darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koka balsts H(vz)=8m, komplektā ar āķi, un tā uzstādīšāna | gab | 25 |
| 2. | Cinkotās konsoles L-veida L=1,5m uzstādīšana | gab | 231 |
| 3. | Gaisvadu līnijas ierīkošana, AMKA 3x16+25, atkārtota zemējuma komplekts | t.m. | 9240 |
| 4. | Kabeļu savienojuma spailes SLIW 16-50mm2 un to uzstādīšana | kmpl | 231 |
| 5. | Līnijas atsaišu komplekti, nospriegošana | kmpl | 27 |
| 6. | Aizsargautomātu 1B-6A uzstādīšana | gab | 231 |
| 7. | Kabelis, ārtelpu darbiem, vara, 3X1,5mm gaismekļa savienošanai ar sadalni | m | 1155 |
| 8. | Esošo gaismekļu demontāža | gab | 163 |
| 9. | Gaismeklis līdz 60W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku | gab | 217 |
| 10. | Gaismeklis līdz 120W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku | gab | 14 |
| 11. | Gaismekļa LED montāža | gab | 231 |
| 12. | Vadības bloks, līdz 60W, IP66 | gab | 217 |
| 13. | Vadības bloks, līdz 120W, IP66 | gab | 14 |
| 14. | Vadības bloku montāža | gab | 231 |
| 15. | Kabeļu dzīslu savienošana sadalnē, pieslēgšana gaismekļiem | kompl | 231 |
| 16. | IP65 sadalne automātslēdža montāžai uz koka balsta un tās montāža | kompl | 231 |
| 17. | Izpilddokumentācija, mērījumu veikšana katrai ielai (lux, K) | kompl | 26 |

10.Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

10.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

10.2.Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

10.3.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

10.4.Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

10.5.Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Judovkas mikrorajonā” pielikums nr.1

###### (Tehniskā piedāvājuma paraugs)

1.LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 60W) |
| --- | --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  |  |
| Gaismekļa dizains |  |  |
| Gaismekļa krāsa | Korpuss mat- alumīnija, krāsa - sudrabpelēka, |  |
| Vienāds gaismekļu dizains, neatkarīgi no jaudas | Jā |  |
| Forma | Taisnstūrveida ar izliegto līniju |  |
| Krāsa | Vienāda visiem gaismekļiem |  |
| Elektriskie (barošanas bloka) parametri |  |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 60W |  |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |
| Strāva caur LED moduļiem | Ne vairāk kā 700mA |  |
| Barošana blokā ienākošais spriegums | Vismaz 200-240V |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā | N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms |  |
| Fotometriskie parametri |  |  |
| Gaismekļa nomināla gaismas plūsma | Ne mazāk kā 115Lm/W |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |  |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 6000Lm |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4000-5000K baltais diapazons |  |
| Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K | +/- 100 K |  |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 70 |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Vairāk par 65 000 stundām |  |
| Mehāniskie parametri |  |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | Ne mazāk kā IP66 |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | vismaz 60 mēneši |  |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | No -35 līdz +45 °C |  |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |  |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |  |
| Elektriskās izolācijas klase | Klase II vai III |  |
| Barošanas bloka izvietojums | Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā |  |
| Vadības sistēmas izvietojums | Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā |  |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |
| Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi | Jā |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi | Jā |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |  |
| Svars | Līdz 12kg |  |
| Vadības iespējas |  |  |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |  |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-60% |  |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |  |
| Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode | Autonoma, bez centralizēta vadības signāla |  |
| Gaismekļa programmēšanas iespējas | Ar pults palīdzību, nedemontējot gaismas ķermeņi, |  |
| Gaismekļa programmas iestatījumi maiņa | Pasūtītajā apmācītais personāls |  |
| Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |
| Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |
| Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole) | Jā |  |
| Iespēja pieslēgt centralizētu vadību | Jā |  |
| Iespējamie centralizētas vadības veidi, izmantojot esošos kabeļus: | Barošanas blokā ir iebūvēta vadības ieeja ārējam signālam 0-10V vai Pulse Width Modulation (latviski – Impulsa platuma modulācijas, turpmāk PWM) formātā vai Dali |  |
| Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem): |  |  |
| LVS EN 60598-1 | Jā |  |
| LVS EN 55015 | Jā |  |
| LVS EN 62031 | Jā |  |
| LVS EN 61347-1 | Jā |  |
| LVS EN 61000-3-2 | Jā |  |
| LVS EN 61000-3-3 | Jā |  |
| LVS EN 61547 | Jā |  |
| LVS EN 62493 | Jā |  |
| LVS EN 62471 | Jā |  |
| Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā |  |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes |  |
| Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs) | Jā (iesniegt ražotāja rakstisks apliecinājums) |  |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |  |

2.Minimālās apgaismojuma prasības:

2.1.nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

2.2.iesniegt apgaismojuma aprēķinus Dialux vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu (tehniskās specifikācijas “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Judovkas mikrorajonā” 2.pielikums), kas apliecinās Pretendenta piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgas klases.

3.Paraugs: Pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

4.Ražotāja dokumentācija: iesniegt ražotāja dokumentāciju (bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas, vai citu), kur konkrēti izcelt augstākminētos parametrus. Pasūtītājam ir tiesības šaubu gadījumā pasūtīt gaismekļa ekspertīzi.

5.Pārējā aprīkojuma specifikācija:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| Aizsardzības automāti | 1-polu 6B automāts ar aksesuāriem |
| Balsti | Balsts, koka, antiseptēts, h=8m (virs zemes), nominālais garums 10m |
| Kronšteini | Kronšteins (1,5/1/0) ar stiprinājuma mezglu koka balstam (vai standarta mezgls, ja paredzēts montēt uz cinkota dzelzs balsta) |
| Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanas ar maģistrāli | Kabelis ārtelpu montāžai, Cu, 3x1.5mm2, ar aksesuāriem. |
| IP65 Kaste automātslēdžiem | IP65, RAL 7035, izolācijas klase II. |
| AMKA 3*16+25 | Nom.spriegums Umax = 1kV, Imax = 50A |

6.Papildus nosacījumi

6.1.Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā,  pēc  demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 10 km rādiusā, izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu. Pārējais demontētais materiāls jāutilizē saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem.

6.2.Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

7.Mērījumi:

Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Centra mikrorajonā

1.Iepirkuma mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrasturktūrā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu (KPFI) atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtas ietvaros, īstenojot plānotu un apstiprinātu sekojošu ielu apgaismojumu rekonstrukcijas projektu: „Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Centra mikrorajonā”.

2.Iepirkuma priekšmets ir šādu darbu kopums:

2.1.LED gaismekļu iegāde;

2.2.papildus aprīkojuma iegāde;

2.3.esošās apgaismojuma sistēmas elementu nomaiņa vai rekonstrukcija;

2.4.demontāžas darbi;

2.5.montāžas darbi.

3.Objekta vieta ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas Centra mikrorajons: Stacijas ielā, Krāslavas ielā, Alejas ielā, Viestura ielā, Mihoelsa ielā, Cietokšņa ielā, Ģimnāzijas ielā (no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai), Vienības ielā (no Lāčplēša ielas līdz Raiņa ielai), Teātra ielā, Muzeja ielā (no Parādes ielas līdz Kandavas ielai; Lācplēša ielas rajonā), Institūta ielā, Raiņa ielā, Kr. Valdemāra ielā, Imantas ielā (no Daugavas ielas līdz Vienības ielai), Lāčplēša ielā (no Muzeja ielas līdz Cietokšņa ielai), Saules ielā, Sakņu ielā, Indras ielā, Dagdas ielā, Maizes ielā, Rīgas ielā (no Daugavas ielas līdz Cietoksņa ielai), Kandavas ielā, Parādes ielā, Balvu ielā, Stadiona ielā, Sporta ielā, Vienības laukums, apgaismojums pie t/c “Solo”, Daugavas ielā (no 18.Novembra līdz Cietokšņa ielai), Vienības tilts, Transporta mezgls (Stacijas, Kraujas Kārklu) Daugavpilī.

4.Darbu izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 25.maijam.

5.Garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža un rēķina iesniegšanas.

6.Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumu nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7.pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 9.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

7.Darbi izpilde objektā ir jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

8.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.Darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metālā stabu demontāža un utilizācija | gab | 1 |
| 2. | Bedres rakšana ielas balsta pamatnei | m3 | 7 |
| 3. | Betona pamatnes uzstādīšana | gb | 7 |
| 4. | Cinkotā metāla balsta H=8m ar pamatni uzstādīšana (ar gumijas gredzenu) | gb | 7 |
| 5. | Koka balsts H(vz)=8m, komplektā ar āķi, un tā uzstādīšāna | gab | 1 |
| 6. | Cinkotās konsoles T-veida L=1,5m uzstādīšana | gab | 3 |
| 7. | Cinkotās konsoles L-veida L=1,5m uzstādīšana | gab | 21 |
| 8. | Gaisvadu līnijas ierīkošana, AMKA 3x16+25, atkārtota zemējuma komplekts | t.m. | 520 |
| 9. | Kabeļu savienojuma spailes SLIW 16-50mm2 un to uzstādīšana | kmpl | 3 |
| 10. | Līnijas atsaišu komplekti, nospriegošana | kmpl | 0 |
| 11. | Aizsargautomātu 1B-6A uzstādīšana | gab | 899 |
| 12. | Kabelis, ārtelpu, Cu 3x1.5mm2 montāža balstos, vai analogs | m | 10788 |
| 13. | Esošo gaismekļu demontāža | gab | 886 |
| 14. | Gaismeklis līdz 60W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku | gab | 34 |
| 15. | Gaismeklis līdz 80W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku | gab | 476 |
| 16. | Gaismeklis līdz 80W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku (piekaramais) | gab | 3 |
| 17. | Gaismeklis līdz 120W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku | gab | 386 |
| 18. | Gaismekļa LED montāža | gab | 899 |
| 19. | Vadības bloks, līdz 60W, IP66 | gab | 34 |
| 20. | Vadības bloks, līdz 80W, IP66 | gab | 479 |
| 21. | Vadības bloks, līdz 120W, IP66 | gab | 386 |
| 22. | Vadības bloku montāža | gab | 899 |
| 23. | Kabeļu dzīslu savienošana balstos,pieslēgšana gaismekļiem | kompl | 899 |
| 24. | IP65 kaste automātslēdža montāžai uz koka balsta un tās montāža | kompl | 17 |
| 25. | Izpilddokumentācija, mērījumu veikšana katrai ielai (lux, K) | kompl | 32 |

10.Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

10.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

10.2.Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

10.3.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

10.4.Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

10.5.Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Centra mikrorajonā” pielikums nr.1

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

1.LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 60W) | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 80W) | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 120W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  | _nosaukums/ modelis_ | _nosaukums/ modelis_ | _nosaukums/ modelis_ |
| Gaismekļa dizains |  |  |  |  |
| Gaismekļa krāsa | Korpuss mat- alumīnija, krāsa - sudrabpelēka, |  |  |  |
| Krāsa | Vienāda visiem gaismekļiem |  |  |  |
| Forma | Taisnstūrveida ar izliegto līniju |  |  |  |
| Vienāds gaismekļu dizains, neatkarīgi no jaudas | Jā |  |  |  |
| Elektriskie (barošanas bloka) parametri |  |  |  |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 60W Līdz 80W Līdz 120W |  |  |  |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |  |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |  |  |
| Strāva caur LED moduļiem | Ne vairāk kā 700mA |  |  |  |
| Barošana blokā ienākošais spriegums | Vismaz 200-240V |  |  |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā | N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms |  |  |  |
| Fotometriskie parametri |  |  |  |  |
| Gaismekļa nomināla gaismas plūsma | Ne mazāk kā 115Lm/W |  |  |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |  |  |  |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 6000Lm Ne mazāk kā 8000Lm Ne mazāk kā 12000Lm | (ne mazāk kā 6000lm) | (ne mazāk kā 8000lm) | (ne mazāk kā 12000lm) |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4000-5000K baltais diapazons |  |  |  |
| Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K | +/- 100 K |  |  |  |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 70 |  |  |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Vairāk par 65 000 stundām |  |  |  |
| Mehāniskie parametri |  |  |  |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | Ne mazāk kā IP66 |  |  |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |  |  |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | vismaz 60 mēneši |  |  |  |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | No -35 līdz +45 °C |  |  |  |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |  |  |  |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |  |  |  |
| Elektriskās izolācijas klase | Klase II vai III |  |  |  |
| Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā | Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā |  |  |  |
| Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā | Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā |  |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |  |  |  |
| Svars | Līdz 12kg |  |  |  |
| Vadības iespējas |  |  |  |  |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |  |  |  |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-60% |  |  |  |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |  |  |  |
| Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode | Autonoma, bez centralizēta vadības signāla |  |  |  |
| Gaismekļa programmēšanas iespējas | Ar pults palīdzību, nedemontējot gaismas ķermeņi, |  |  |  |
| Gaismekļa programmas iestatījumi maiņa | Pasūtītajā apmācītais personāls |  |  |  |
| Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |  |
| Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |  |
| Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole) | Jā |  |  |  |
| Iespēja pieslēgt centralizētu vadību | Jā |  |  |  |
| Iespējamie centralizētas vadības veidi, izmantojot esošos kabeļus: | Barošanas blokā ir iebūvēta vadības ieeja ārējam signālam 0-10V vai Pulse Width Modulation (latviski – Impulsa platuma modulācijas, turpmāk PWM) formātā vai Dali |  |  |  |
| Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem): |  |  |  |  |
| LVS EN 60598-1 | Jā |  |  |  |
| LVS EN 55015 | Jā |  |  |  |
| LVS EN 62031 | Jā |  |  |  |
| LVS EN 61347-1 | Jā |  |  |  |
| LVS EN 61000-3-2 | Jā |  |  |  |
| LVS EN 61000-3-3 | Jā |  |  |  |
| LVS EN 61547 | Jā |  |  |  |
| LVS EN 62493 | Jā |  |  |  |
| LVS EN 62471 | Jā |  |  |  |
| Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |  |  |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā |  |  |  |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā |  |  |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes |  |  |  |
| Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs) | Jā (iesniegt ražotāja rakstisks apliecinājums) |  |  |  |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |  |  |  |

2.Minimālās apgaismojuma prasības:

2.1.nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

2.2.Iesniegt apgaismojuma aprēķinus Dialux vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu (tehniskās specifikācijas “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Centra mikrorajonā” 2.pielikums), kas apliecinās Pretendenta piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgas klases.

3.Paraugs: Pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

4.Ražotāja dokumentācija: iesniegt ražotāja dokumentāciju (bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas, vai citu), kur konkrēti izcelt augstākminētos parametrus. Pasūtītājam ir tiesības šaubu gadījumā pasūtīt gaismekļa ekspertīzi.

5.Pārējā aprīkojuma specifikācija:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| Aizsardzības automāti | 1-polu 6B automāts ar aksesuāriem |
| Koka balsti | Balsts, koka, antiseptēts, h=8m (virs zemes), nominālais garums 10m |
| Metāla balsti | Balsts, cinkots, metāla, augstums saskaņā ar specifikāciju (virs zemes) |
| Kronšteini | Kronšteins (1,5/1/0) ar stiprinājuma mezglu koka balstam (vai standarta mezgls, ja paredzēts montēt uz cinkota dzelzs balsta) |
| Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanas ar maģistrāli | Kabelis ārtelpu montāžai, Cu, 3x1.5mm2, ar aksesuāriem. |
| IP65 Kaste automātslēdžiem | IP65, RAL 7035, izolācijas klase II. |
| AMKA 3*16+25 | Nom.spriegums Umax = 1kV, Imax = 50A |

6.Papildus nosacījumi:

6.1.Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā,  pēc  demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 10 km rādiusā, izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu. Pārējais demontētais materiāls jāutilizē saskaņā ar LatvijasRepublikā spēkā esošajiem normatīviem.

6.2.Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

7.Mērījumi: nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā

1.Iepirkuma mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrasturktūrā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu (KPFI) atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtas ietvaros, īstenojot plānotu un apstiprinātu sekojošu ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektu: „Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Jaunbūves mikrorajonā”.

2.Iepirkuma priekšmets ir šādu darbu kopums:

2.1.LED gaismekļu iegāde;

2.2.papildus aprīkojuma iegāde;

2.3.esošās apgaismojuma sistēmas elementu nomaiņa vai rekonstrukcija;

2.4.demontāžas darbi;

2.5.montāžas darbi.

## 3.Objekta vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija Jaunbūves mikrorajonā: Ziemeļu ielā, Užvaldes ielā, Ventspils ielā (no Jātnieku līdz Plūmju), Kļavu ielā, Kastaņu ielā, Plūmju ielā, Aglonas ielā, Avotu ielā , Atmatas ielā, Aizputes, Līvanu, Valkas (no Užvaldes līdz Jātnieku), Neretas, Daugavpilī.

4.Darbu izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 25.maijam.

5.Garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža un rēķina iesniegšanas.

6.Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumu nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7.pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 9.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

7.Darbi izpilde objektā ir jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

8.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.Darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jaunbūve, vienkāršota modernizācija |  |  |
| 1. | Koka balsts H(vz)=8m, komplektā ar āķi, un tā uzstādīšāna | gab | 11 |
| 2. | Cinkotās konsoles L-veida L=1,5m uzstādīšana | t.m. | 104 |
| 3. | Gaisvadu līnijas ierīkošana, AMKA 3x16+25, atkārtota zemējuma komplekts | kmpl | 1240 |
| 4. | Kabeļu savienojuma spailes SLIW 16-50mm2 un to uzstādīšana | kmpl | 31 |
| 5. | Līnijas atsaišu komplekti, nospriegošana | gab | 10 |
| 6. | Aizsargautomātu 1B-6A uzstādīšana | m | 118 |
| 7. | Kabelis vara, ārtelpu, 3X1,5mm montāža balstos, vai analogs | gab | 590 |
| 8. | Esošo gaismekļu demontāža | gab | 87 |
| 9. | Gaismeklis līdz 80W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku | gab | 118 |
| 10. | Gaismekļa LED montāža | gab | 118 |
| 11. | Vadības bloks, līdz 80 W, IP66 | gab | 118 |
| 12. | Vadības bloku montāža | gab | 118 |
| 13. | Kabeļu dzīslu savienošana balstos,pieslēgšana gaismekļiem | gab | 118 |
| 14. | IP65 kaste automātslēdža montāžai uz koka balsta un tās montāža | kompl | 104 |
| 15. | Izpilddokumentācija, Mērījumu veikšana katrai ielai (lux, K) | kompl | 11 |
|  | Jaunbūve, jauno līniju izbūve* |  |  |
|  | Būvniecības materiāli |  |  |
| 1. | Stabs ielas, konisks 8.5m (8m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø154) | gab. | 15 |
| 2. | Stabs ielas, konisks 6.5m (6m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø125) | gab. | 74 |
| 3. | Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG | gab. | 89 |
| 4. | Konsole L-veida 2.0/2.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota | gab. | 15 |
| 5. | Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota | gab. | 74 |
| 6. | Apgaismojuma balsta pamats | gab. | 89 |
| 7. | Nozarošanas spaiļu komplekts 4x(Cu/Al 1.5-25/10-35mm²) SV15 | kompl. | 89 |
| 8. | 1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā | gab. | 74 |
| 9. | 1-pol."B"gr. 10A automātslēdži balsta nišā | gab. | 15 |
| 10. | Ielu gaismeklis līdz 80 W, LED, IP66 | kompl. | 74 |
| 11. | Ielu gaismeklis līdz 120 W, LED, IP66 | kompl. | 15 |
| 12. | Vadības bloks līdz 120 W, LED, IP66 | gab. | 15 |
| 13. | Vadības bloks līdz 80 W, LED, IP66 | gab. | 74 |
| 14. | Ielu apgaismojuma cilpu sadale KKM-2-21-002 | kompl. | 7 |
| 15. | Ielu apgaismojuma cilpu sadale KKM-4-21-003 | kompl. | 6 |
| 16. | Cilpu sadalnes pamatne PKKM-2 | kompl. | 7 |
| 17. | Cilpu sadalnes pamatne PKKM-4 | kompl. | 6 |
| 18. | Kontaktnaži NH-00 | gab. | 57 |
| 19. | Kontaktnaži NH-2 | gab. | 36 |
| 20. | Keramzīts | litrs | 468 |
| 21. | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 26 |
| 22. | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab. | 30 |
| 23. | Apaļtērauds Ø10mm | m | 39 |
| 24. | Elektrods Ø20mm, L=2,5m | gab. | 30 |
| 25. | Stieņa spice TE20 | gab. | 15 |
| 26. | Zemēšanas spaile SE 15 | kompl. | 2 |
| 27. | Cinkotas stieples skava d=4mm | gab. | 48 |
| 28. | Zemējumvads | m | 22 |
| 29. | Kabeļu uzgalis SAL 1.27 | gab. | 2 |
| 30. | Pārsprieguma izlādnis GXO/07/03 | gab. | 2 |
| 31. | Kabeļu nosegekrāns 4x95, L=2,3m | gab. | 2 |
| 32. | Kabeļa distantskava SO70 | gab. | 10 |
| 33. | Nozarspaile SL 4.2 | gab. | 8 |
| 34. | Gala spaile SN 2.2 | gab. | 4 |
| 35. | Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J-05x35 | m | 3867 |
| 36. | Kabelis ar AL dzīslām AXPK-4x16 | m | 275 |
| 37. | Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5 | m | 950 |
| 38. | Kabeļa galu apdare SEH5 65-15 | gab. | 226 |
| 39. | Plastmasas aizsargcaurule Ø110, cieta, meh. Izturība 1250N (caurdurei) | m | 250 |
| 40. | Plastmasas aizsargcaurule Ø110, gofrētā, meh. Izturība 1250N | m | 410 |
| 41. | Plastmasas aizsargcaurule Ø75, gofrētā, meh. Izturība 750N | m | 635 |
| 42. | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm | m | 3413 |
| 43. | Smilts | m3 | 95 |
| 44. | AsfaltsAC8 | m3 | 0,5 |
| 45. | Šķembas frakcija 0-45 | m3 | 4 |
| 46. | Grants šķembu maisījums frakcija 0-16 | m3 | 41 |
| 47. | Melnzeme | m3 | 40 |
| 48. | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |
|  | Būvniecības darbi |  |  |
| 49. | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 89 |
| 50. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu vienam kabelim (caurulei) | m | 2612 |
| 51. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu diviem kabeļiem (caurulēm) | m | 382 |
| 52. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu trīm kabeļiem (caurulēm) | m | 16 |
| 53. | Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m | 3 |
| 54. | Trotuāra asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 15 |
| 55. | Trotuāra asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 15 |
| 56. | Grants seguma brauktuves atjaunošana | m2 | 290 |
| 57. | Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana | m2 | 1450 |
| 58. | Teritorijas apkārt apg. balstu izlīdzināšana ar papildus grunts pievešanu | m2 | 44 |
| 59. | PEHD caurules līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 250 |
| 60. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 1045 |
| 61. | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 3413 |
| 62. | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 940 |
| 63. | ZS kabeļa 5x35 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 448 |
| 64. | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža gatavā tranšejā | m | 2107 |
| 65. | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža aizsargcaurulē D75mm | m | 635 |
| 66. | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža aizsargcaurulē D110mm | m | 660 |
| 67. | ZS kabeļa 4x16mm2 montāža aizsargcaurulē D75mm | m | 41 |
| 68. | ZS kabeļa 4x16mm2 montāža aizsargcaurulē D110mm | m | 60 |
| 69. | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 2 |
| 70. | ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts) | kompl. | 2 |
| 71. | Nozarošanas spaiļu komplekta montāža | kompl. | 89 |
| 72. | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam | gab. | 922 |
| 73. | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma sadalnei | gab. | 196 |
| 74. | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma GVL | gab. | 4 |
| 75. | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža | gab. | 226 |
| 76. | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 89 |
| 77. | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 89 |
| 78. | Konsoles montāža uz balsta | gab. | 89 |
| 79. | Gaismekļa montāža uz konsoles | gab. | 89 |
| 80. | Vadības bloku montāža | gab. | 89 |
| 81. | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 13 |
| 82. | Ielu apgaismojuma cilpu sadales montāžā | kompl. | 13 |
| 83. | Atkārtota zemējuma montāža sadalnei | kompl. | 13 |
| 84. | Atkārtota zemējuma montāža koka balstam | kompl. | 2 |
| 85. | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 15 |
| 86. | Transporta izdevumi | objekts | 1 |
| 87. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |
| 88. | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 3,26 |
| 89. | EPL digitālā uzmērīšana | km | 3,674 |
| 90. | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 91. | Esošā gaismekļa demontāža | gab. | 4 |
| 92. | Esošā apgaismojuma basta demontāža | gab. | 3 |
| 93. | Esošā apgaismojuma balsta pamata demontāža | gab. | 2 |
| 94. | Esošā apgaismojuma GVL kailvadu demontāža | v.v.km. | 0,16 |

10.Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

10.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

10.2.Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

10.3.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

10.4.Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

10.5.Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā” pielikums nr.1

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

1.LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 80W) | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 120W) |
| --- | --- | --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  | _nosaukums/ modelis_ | _nosaukums/ modelis_ |
| Gaismekļa dizains |  |  |  |
| Gaismekļa krāsa | Korpuss mat- alumīnija, krāsa - sudrabpelēka, |  |  |
| Vienāds gaismekļu dizains, neatkarīgi no jaudas | Jā |  |  |
| Forma | Taisnstūrveida ar izliegto līniju |  |  |
| Krāsa | Vienāda visiem gaismekļiem |  |  |
| Elektriskie (barošanas bloka) parametri |  |  |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 80W Līdz 120W | (līdz 80W) | (līdz 120W) |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |  |
| Strāva caur LED moduļiem | Ne vairāk kā 700mA |  |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā | N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms |  |  |
| Barošana blokā ienākošais spriegums | Vismaz 200-240V |  |  |
| Fotometriskie parametri |  |  |  |
| Gaismekļa nomināla gaismas plūsma | Ne mazāk kā 115Lm/W |  |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |  |  |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 8000Lm Ne mazāk kā 12000Lm |  |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4000-5000K baltais diapazons |  |  |
| Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K | +/- 100 K |  |  |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 70 |  |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Vairāk par 65 000 stundām |  |  |
| Mehāniskie parametri |  |  |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |  |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | vismaz 60 mēneši |  |  |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | No -35 līdz +45 °C |  |  |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |  |  |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |  |  |
| Barošanas bloka izvietojums | Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā |  |  |
| Vadības sistēmas izvietojums | Ārpus gaismekļa vai gaismekļa korpusā |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |  |  |
| Svars | Līdz 12kg |  |  |
| Vadības iespējas |  |  |  |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |  |  |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-60% |  |  |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |  |  |
| Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode | Autonoma, bez centralizēta vadības signāla |  |  |
| Gaismekļa programmēšanas iespējas | Ar pults palīdzību, nedemontējot gaismas ķermeņi, |  |  |
| Gaismekļa programmas iestatījumi maiņa | Pasūtītajā apmācītais personāls |  |  |
| Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |
| Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |
| Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole) | Jā |  |  |
| Iespēja pieslēgt centralizētu vadību | Jā |  |  |
| Iespējamie centralizētas vadības veidi, izmantojot esošos kabeļus: | Barošanas blokā ir iebūvēta vadības ieeja ārējam signālam 0-10V vai Pulse Width Modulation (latviski – Impulsa platuma modulācijas, turpmāk PWM) formātā vai Dali |  |  |
| Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem): |  |  |  |
| LVS EN 60598-1 | Jā |  |  |
| LVS EN 55015 | Jā |  |  |
| LVS EN 62031 | Jā |  |  |
| LVS EN 61347-1 | Jā |  |  |
| LVS EN 61000-3-2 | Jā |  |  |
| LVS EN 61000-3-3 | Jā |  |  |
| LVS EN 61547 | Jā |  |  |
| LVS EN 62493 | Jā |  |  |
| LVS EN 62471 | Jā |  |  |
| Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |  |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā |  |  |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā |  |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes |  |  |
| Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs) | Jā (iesniegt ražotāja rakstisks apliecinājums) |  |  |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |  |  |

2.Minimālās apgaismojuma prasības:

2.1.Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

2.2.Iesniegt apgaismojuma aprēķinus Dialux vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu (tehniskās specifikācijas “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā” 2.pielikums), kas apliecinās Pretendenta piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgas klases.

3.Paraugs: Pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

4.Ražotāja dokumentācija: iesniegt ražotāja dokumentāciju (bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas, vai citu), kur konkrēti izcelt augstākminētos parametrus. Pasūtītājam ir tiesības šaubu gadījumā pasūtīt gaismekļa ekspertīzi.

5.Pārējā aprīkojuma specifikācija:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| Aizsardzības automāti | 1-polu 6B automāts ar aksesuāriem |
| Koka balsti | Balsts, koka, antiseptēts, h=8m (virs zemes), nominālais garums 10m |
| Kronšteini | Kronšteins (1,5/1/0) ar stiprinājuma mezglu koka balstam (vai standarta mezgls, ja paredzēts montēt uz cinkota dzelzs balsta) |
| Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanas ar maģistrāli | Kabelis ārtelpu montāžai, Cu, 3x1.5mm2, ar aksesuāriem. |
| IP65 Kaste automātslēdžiem | IP65, RAL 7035, izolācijas klase II. |
| AMKA 3*16+25 | Nom.spriegums Umax = 1kV, Imax = 50A |

6.Papildus nosacījumi:

6.1.Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā,  pēc  demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 10 km rādiusā, izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu. Pārējais demontētais materiāls jāutilizē saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem.

6.2.Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

7.Mērījumi: nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.

2.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”

iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/23 KPFI

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma ““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros” (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/23 KPFI;

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto darbu apraksts | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Tabulā minētajiem un prasībām atbilstošajiem līgumiem jāpievieno vismaz 2 (divu) attiecīgu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par pretendenta norādīto līgumu izpildi. Atsauksmēm ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un noformētai uz Pasūtītāja veidlapas. Pretendenta pieredze apliecināma uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi izpildītiem darbiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto darbu apraksts | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma „Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros” (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) darbu izpildes.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

ATBILDĪGĀ SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nr.:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais (speciālista nosaukums) strādāt pie līguma „Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros” (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) darbu izpildes.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (DAĻAS NUMURS).DAĻĀ

(DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”

iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/23 KPFI

Pretendents, ____________________________, reģ.nr. _______________________,

piedāvā veikt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā Atklāta konkursa ““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”, identifikācijas nr.DPD 2015/23 KPFI, būvdarbus Atklāta konkursa (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem par kopējo līgumcenu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka

- Atklāta konkursa dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā;

- piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un Tehniskās specifikācijās norādītais darbu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā pabeigt būvdarbus no līguma parakstīšanas dienas līdz 2015.gada 25.maijam.

- nodrošināt garantijas darbus uz piedāvāto darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas) garantijas laiku 60 (sešdesmit) mēneši.

Pielikumā: tāmes kopā uz __.lapām.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam.

- Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, ir iepirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks ir iesniedzams katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

8.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

LĪGUMS (projekts)

Par “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros __.iepirkuma daļā _______________(daļas nosaukums)

(Daugavpils pilsētas dome 1.daļā; Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” 2., 3., 4.daļā)), reģistrācijas reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, tās  ___________ personā, kurš/a darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) __.iepirkuma priekšmeta daļā “___________________”, atklātā konkursā ““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”, identifikācijas nr.DPD 2015/23 KPFI, noslēdza šādu Līgumu:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt būvdarbus (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums nr.__) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegtajām tāmēm (Līguma pielikums nr.__) (turpmāk tekstā – Tāmes), būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums nr.__) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks). Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - UZŅĒMĒJS Būvdarbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Tehniskās specifikācijas.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un Konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta EUR ____________ (summa vārdiem euro) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR____________(summa vārdiem euro). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR ________ (summa vārdiem euro) (turpmāk tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  - Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.

  - PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - PUSES ir parakstījušas Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu un aktu par izpildītiem darbiem.

  - Rēķinos un būvdarbu pieņemšanas dokumentos UZŅĒMĒJS norāda, ka Būvdarbi ir veikti KPFI līdzfinansētā projekta “_____________” (līguma nr._) ietvaros, kā arī šī Līguma numuru.

  - Nekvalitatīvi vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

- Termiņi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

  - Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

  - Būvdarbu pabeigšanas un nodošanas termiņš: līdz 2015.gada 25.maijam.

  - Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts.

- Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantija

  - UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

  - Līguma saistību izpildes garantijas saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma saistību izpildes garantijas formai (Līguma pielikums nr.______).

  - Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas iesniegšanas brīdim.

  - UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA Līguma saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu Līgumā nolīgto līgumsodu.

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas saturs atbilst Līgumam pievienotajai Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas formai (Līguma pielikums Nr.______).

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 60 (sešdesmit) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- Apdrošināšana

  - UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā, kuru 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz PASŪTĪTĀJAM;

  - Būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

  - Būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.

- UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

  - Būvdarbus objektā uzsākt ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas (iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju).

  - UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

  - UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus.

  - UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

6.6.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

6.6.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

  - Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā 3.3.punktā noteiktajā termiņā.

  - Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā.

  - Uz sava rēķina nodrošināt informācijas (būvtāfeles) izvietošanu pie būvobjekta, norādot projekta nosaukumu, projekta finansēšanas avotus, pasūtītāju, būvuzņēmēju, būvuzraugu un kontaktinformāciju, iepriekš to saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

  - Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

  - Trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

  - UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus, būvuzraugu, un nepieciešamības gadījumā arī citus.

  - Ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

  - Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

  - Līguma 6.13.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē aktā un zaudējumus ietur no Līguma summas maksājuma.

  - UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

  - UZŅĒMĒJS ar pieņemšanas-nodošanas aktu nodod demontētos vecās ielu gaismas armatūru (gaismekļus) PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Ja Līgums tiek lauzts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.

  - UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.

  - UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.

- UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

  - UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 7.1.punkta nosacījumus.

  - PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 7.1.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā noteiktajiem apstākļiem.

  - PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 7.1., un 7.3.punktos minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Būvdarbu izpildi līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 3.3.punktā noteiktais Būvdarbu nodošanas termiņš netiek pagarināts.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

  - Nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

  - Tehniskajā specifikācijā norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama tikai ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes programmā noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

  - UZŅĒMĒJA iesniegtos, PASŪTĪTĀJA atbildīgās amatpersonas parakstītos aktus par izpildīto Būvdarbu daļu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu daļas apjomu un izmaksas.

  - PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

  - Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

- Būvdarbu pieņemšana – nodošana

  - Pēc pilnīgas plānoto Būvdarbu pabeigšanas, veiktos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM parakstot Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

- Būvdarbu kvalitātes garantija

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

  - Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski vai nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

  - Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni vai ar vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.

  - Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

  - Ja UZŅĒMĒJS Līguma 10.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 10.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmakas tiek ieturētas no UZŅĒMĒJA būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas bez  UZŅĒMĒJA piekrišanas.

- PUŠU atbildība

  - PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

  - UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmēs  ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

  - UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

  - Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā laikā nenodod Būvdarbus, Pasūtītājs ir tiesīgs  piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās līgumcenas par darbu izpildi par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

  - Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 10.4.punktā norādītajos termiņos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīds tiek izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

  - Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

  - UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM.

  - Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

- Nepārvarama vara

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

  - PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 2 (divas) dienas iepriekš, ja:

    - UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

    - Būvdarbi būves vietā netiek uzsākti 1 (vienas) darba dienas laikā pēc LĪGUMĀ paredzētā Būvdarbu uzsākšanas datuma;

    - Būvdarbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts būvniecības normatīvos;

    - UZŅĒMĒJS ilgāk par 2 (divām) darba dienām nepamatoti pārtrauc darbus būves vietā vai ir nokavējis Būvdarbu nodošanas termiņu;

    - UZŅĒMĒJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

    - UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu nodošanas termiņu. Šajā gadījumā iestājas sekas, kas ir norādītas Līguma 11.4.punktā.

  - Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma:

    - UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.

    - Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis UZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

    - Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas un brīža, kad PASŪTĪTĀJA norēķinu kontā ir saņemts KPFI līdzfinansētā projekta “_______” (līguma Nr._) finansējums.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 13.2.2.-13.2.5.punktos paredzētajos gadījumos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

- Īpašuma tiesības

  - PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu akceptēšanu formā Nr.2.

  - Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

  - Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja Līguma darbības laikā tiek mainīts PASŪTĪTĀJAM pieejamais finansējums šim līgumam, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, savstarpēji vienojoties, būs jākoriģē iespējamās izmaiņas un paredzamie maksājumi par izpildītajiem apjomiem Būvdarbu izpildes gaitā. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar UZŅĒMĒJU un noslēgt iepriekš minēto vienošanos, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz Līguma laušanas brīdi.

- Noslēguma noteikumi

  - Veicot jebkuras izmaiņas Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.

  - Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

  - Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

  - Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka kontaktpersonas:

16.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______.

16.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.

- Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija ar pielikumiem uz __ (____) lapām;

2.pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;

3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz ___ lapām;

4.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas forma uz ___ lapas;

5.pielikums – Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas forma uz ___ lapas.

- PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

9.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______,  _________, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas dome 1.daļā; Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” 2., 3., 4.daļā)), 20__. _________ ir noslēguši līgumu nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______) saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – Pasūtītājam.

_____, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

10.Pielikums

nolikumam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana Daugavpils pašvaldības

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”

KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros”,
identifikācijas numurs DPD 2015/23 KPFI

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-__________, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas dome 1.daļā; Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” 2., 3., 4.daļā)), 20__. _________ ir noslēguši līgumu nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/Apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.