# Apstiprinu
Daugavpils pilsētas  domes izpilddirektore

I.Goldberga ____________

Daugavpilī, 2014.gada 20.novembrī

# Daugavpils pilsētas dome

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Telpu apdares darbi Ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr. 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv. |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Iepirkuma priekšmets: Telpu Nr.26., 27. un 28. (atbilstoši tehniskās inventarizācijas lietai) apdares darbi, būvgružu izvešana un utilizācija.

- Darba uzdevums noteikts 2.pielikumā.

- Līguma izpildes termiņš: no 2014.gada 1.decembra līdz 2014.gada 19.decembrim.

- Nosacījumi dalībai aptaujā:

5.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā un būvkomersantu reģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendents var nodrošināt kvalificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un darba aizsardzības koordinatora piesaisti apdares darbu veikšanai;

5.3. Pretendentam pēdējo divu gadu laikā ir pieredze vismaz divu pēc apjoma un satura līdzīgu līgumu izpildē, kas saistīti ar telpu apdares darbu veikšanu.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

6.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

6.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kas apliecina tiesības veikt ēku būvdarbu vadīšanu, pievienojot norādītā būvdarbu vadītāja rakstisku apliecinājumu par piekrišanu noslēgt ar pretendentu uzņēmuma līgumu uzvaras gadījumā un piedalīties apdares darbu vadīšanā (ja būvdarbu vadītājs nav nodarbināts pretendenta uzņēmumā);

6.4. Atbildīgā darba aizsardzības koordinatora izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, un rakstisku apliecinājumu par piekrišanu noslēgt ar pretendentu uzņēmuma līgumu uzvaras gadījumā un piedalīties apdares darbu aizsardzības koordinēšanā (ja darba aizsardzības koordinators nav nodarbināts pretendenta uzņēmumā);

6.5. Informāciju par pretendenta pieredzi pēc satura un apjoma līdzīgu apdares darbu veikšanā pēdējo divu gadu laikā:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.6. Tehniskais piedāvājums (3.pielikums), kura sastāvā ir apdares darbu izpildes grafiks (pa nedēļām un dienām) tabulas veidā.

6.7. Finanšu piedāvājums (4.pielikums), pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (5.pielikums) noteiktajā kārtībā, paredzot visus iespējamos nepieciešamos izdevumus (transporta izdevumi, virsizdevumi, peļņa, soc. nodoklis u.c.).

6.8. Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, ir tiesīgs atsaukties uz apakšuzņēmēju, kā personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendents pievieno piedāvājumam apakšuzņēmēja, kā arī personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos par piekrišanu piedalīties līguma izpildē.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji – atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

8. Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 26.novembrim, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā, 205.kab.

9. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā http://daugavpils.lv/lv/288.

PIELIKUMĀ:

- Pieteikuma forma;

- Darba uzdevums;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Telpu plāns;

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena (abiem objektiem) ir zemāka par euro 14 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

1.Pielikums aptaujai

# „Telpu apdares darbi ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī”

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Telpu apdares darbi ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī”.

- Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Apņemas ievērot aptaujas prasības.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums aptaujai

„Telpu apdares darbi ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī”

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBU APJOMU SARAKSTS

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

2. Ievērojot grafiku, izpildīt apdares darbus no 2014.gada 1.decembra līdz 2014.gada 19.decembrim.

3. Veikt apdares darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju, būvdarbu vietas apsardzi.

4. Pretendentam ir tiesības apsekot objektu.

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Piekaramo griestu |  |  |
|  |  | ierīkošana | m2 | 9 |
|  |  | Griesti Akusto | m2 | 11 |
|  |  | Dībelis 100gr | pac | 2 |
| 2 |  | Sienu attīrīšana, gruntē- |  |  |
|  |  | šana, špaktēlēšana un |  |  |
|  |  | līmēšana ar tapetēm | m2 | 158 |
|  |  | Smilšpapīrs | m | 15 |
|  |  | Grunts 10L | gb | 3 |
|  |  | Līmsiets 90m | gb | 1 |
|  |  | Rotband 30kg | gb | 9 |
|  |  | LR 25kg | gb | 8 |
|  |  | Alum.stūris 3m | gb | 10 |
|  |  | Tapetes | m | 175 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Līme | pac | 7 |
| 3 |  | Sienu krāsošana (tapetes) | m2 | 158 |
|  |  | Krāsa Color 12 9L | gb | 5 |
|  |  | Tonēšana | L | 45 |
|  |  | Unit 1L | gb | 3 |
| 4 |  | Grīdu ierīkošana ar OSB | m2 | 24 |
|  |  | OSB 15mm 3,1m2 | gb | 9 |
|  |  | Skrūves 60mm | pac | 1 |
| 5 |  | Grīdu ierīkošana ar |  |  |
|  |  | laminātu | m2 | 35 |
|  |  | Lamināts | m2 | 40 |
|  |  | Plēve | m2 | 40 |
| 6 |  | Grīdas līste uzstādīšana | m.p. | 40 |
|  |  | Grīdlīstes 2,5m | gb | 17 |
|  |  | Stūris | gb | 30 |
|  |  | Dībelis 100gr | pac | 2 |
|  |  | Alum.līste 0,9m | gb | 5 |
| 7 |  | Gaismekļu demontāža un |  |  |
|  |  | montāža 4x18; 600x600 | gb | 2 |
| 8 |  | Būvdarbu utilizācija | m3 |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |

Īpašie nosacījumi:

Pretendentam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar telpu plānu (pielikumā).

SASTĀDĪJA:

Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris ________________ V.Nikolajevs

20.11.2014.

3.Pielikums aptaujai

„Telpu apdares darbi ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī”

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2014.gada ____.novembrī

Iepazinušies ar Nolikumu aptaujai „Telpu apdares darbi ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī” piedāvājam veikt kabinetu Nr.26., 27. un 28, ēkā Saules ielā 5, Daugavpilī, apdares darbus atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām un piedāvātajai lokālajai tāmei.

Pievienojam apdares darbu izpildes grafiku (nedēļās un dienās) tabulas veidā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

4.Pielikums aptaujai

„Telpu apdares darbi ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2014.gada ______.novembrī

Iepazinušies ar Nolikumu „Telpu apdares darbi ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī”, piedāvājam veikt kabinetu Nr.26., 27. un 28, ēkā Saules ielā 5, Daugavpilī, apdares darbus, par šādu kopējo cenu:

Līgumcena euro bez PVN ________ (vārdiem)

Pielikumā: LOKĀLĀ TĀME.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |