APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2011.gada 22.jūnijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________V.Kononovs

ATKLĀTA KONKURSA

“Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un sistēmas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr. DPD 2011/17

NOLIKUMS

Daugavpils, 2011

# Saturs

I	Saturs	2

II	Konkursa nolikums	3

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums	3

2.	Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta	3

3.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš………………………...4

4.Piedāvājuma nodrošinājums……………………………………………………………………………………………………..5

5.	Piedāvājuma noformējums	4

6.	Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā	6

7.	Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem	7

8.	Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem	7

9.	Cita informācija	8

10.Garantijas apkalpošana un citas prasības……………………………………………………………………...8

11.	Komisijas tiesības	9

12.	Komisijas pienākumi	9

13.	Pretendents, tā tiesības un pienākumi	9

14.	Piedāvājumu atvēršana	10

15.	Pretendentu atlase	10

16.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.	12

17.	Finanšu piedāvājumu vērtēšana.	12

18.	Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	13

III	Nolikuma pielikumi	15

1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	15

2. pielikums KVALIFIKĀCIJA	17

3. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS	21

4.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA………………………………………...22

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS…………………….…………………………..32

6. Pielikums. APLIECINĀJUMU VEIDNES	……….Error! Bookmark not defined.

7. Pielikums GALVOJUMA PARAUGI…………………………………….………40

8.pielikums DARBU APRAKSTS UN MATERIĀLU NOSAUKUMS……………42.

9.pielikums VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS IERĪKOŠANAS OBJEKTU

SARAKSTS……………………………………………………………45.

# Konkursa nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD 2011/17

Iepirkumu finansē Daugavpils pilsētas dome.

Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90000077325 |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “ Komunālās saimniecības pārvalde” |
| Adrese | Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reg.Nr. | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 654-76405 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| e-pasta adrese | arija.pupina@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot atklātā konkursa nolikumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 1.3.punktā norādītajā adresē.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam par samaksu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome.

Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

- 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

- 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

- 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]

- 20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]

Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

Iepirkuma priekšmets ir videosistēmas tehniskā projekta izstrāde un sistēmas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā, (turpmāk tekstā – Darbs).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

A daļa - videosistēmas tehniskā projekta izstrāde.

B daļa - sistēmas ierīkošanas darbi.

Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts konkursa nolikuma 6.pielikumā “Darbu apjomi”.

Līguma izpildes termiņš 9/deviņi/ mēneši:

- videosistēmas tehniskā projekta izstrāde – 3 /trīs/ mēneši no iepirkuma līguma parakstīšanas

dienas;

-sistēmas ierīkošanas darbi 4/četri/ mēneši pēc  tehniskā projekta akceptēšanas un ekspertīzes

saņemšanas.

-ierīkotās videonovērošanas sistēmas uzlāde, testēšana, operatoru apmācība 2/divi/ mēneši pēc

būvdarbu pabeigšanas.

Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsēta.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.

Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par abām  2(divām) iepirkuma priekšmeta daļām. Piedāvājumi, kuri nebūs iesniegti par abām 2(divām) iepirkuma priekšmeta daļām tiks izslēgti no iepirkuma procedūras, kā neatbilstoši konkursa Nolikuma prasībām.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 28.jūlijam ieskaitot no plkst.08.00 līdz 17.00 – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē ” Komunālās saimniecības pārvalde”, Imantas iela 35a, Daugavpilī, 2.stāvā 5.kabinētā.

2011.gada 29.jūlijā  no plkst. 08:00 līdz 10.00 Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra

ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.

Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.3. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 29.jūlijā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes telpās -  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.

Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājumam jābūt spēkā 90 /deviņdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

Piedāvājuma nodrošinājums

Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu Ls7’000,00/septiņi tūkstoši lati/ apmērā bez PVN, un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izsniegtam Bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā, turpmāk – Galvojuma devējs, izsniegtajam galvojumam, kura nosacījumi atbilst šī konkursa nolikuma 3.pielikumā pievienotajam paraugam, ar norādi: (Iepirkuma Nr.DPD 2011/17 piedāvājuma nodrošinājums(.

Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

    - piedāvājuma derīguma termiņā atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu;

    - piedāvājuma derīguma termiņā pēc tam, kad Pretendents saņēmis paziņojumu par lēmuma pieņemšanu iepirkuma līguma slēgšanai, neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

Piedāvājuma noformējums

Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr.DPD 2011/17 piedāvājums, neatvērt līdz 2011.gada 29.jūlijam plkst. 10:00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 5.1. – 5.6. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un sistēmas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPD 2011/17 un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis, fakss, e-pasts.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 4.punkta prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls atbilstoši Nolikuma 5.6.punkta prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā.

    - Pretendenta atlases dokumenti:

      - Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

      - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstoši 8.5. un 8.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

      - Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī katrs apakšuzņēmējs paraksta šādu apliecinājumu. (6.pielikums 6.1.);

      - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

      - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

      - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku personālu, kurš paredzēts videonovērošanas sistēmas projektēšanas un būvdarbu (telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana, elektroietaišu projektēšana, elektroietaišu izbūves darbu vadīšana, telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana, darba aizsardzības speciālists) vadības atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta kopijas un CV. Citu valsts būvuzņēmējiem – attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un CV (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija” un tabula).

5.10.4.7.  Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir attiecīgs sertifikāts būvdarbu

vadīšanā un atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze līdzīgu objektu

būvdarbu vadīšanā, pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu laikā

veiktajiem darbiem (Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasības).

      - .   Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz

iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības

pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās cenas

apmērā (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.3.punkts un tabula).

      - Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja  piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.4.punkts un tabula).

5.10.4.10.Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu

piegādātāju apvienības dalībnieku sekmīgi realizētiem projektiem

videonovērošanas sistēmas projektēšanas un būvniecības jomā,

iepriekšējos piecos gados (2006.-2010.g.), kas atbilst nolikuma

2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, pievienojot pieprasītās

atsauksmes un aizpildot tabulu.

5.10.4.11.  Pretendenta iesniegtās atsauksmes par iepriekš izpildītiem darbiem,

saskaņā ar konkursa 2.pielikuma „Kvalifikācija” sarakstu.

5.10.4.12.Aizpildīts konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″.

    - Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 4.pielikumam ″Tehniskā specifikācija″ sagatavots apraksts “Tehniskais piedāvājums”.

    - Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 5.5.punktu parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

    - Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par Pasūtītā-

jam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 10% apmērā no iesniegtā

piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par

iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma

noslēgšanas brīža uz darbu izpildes laiku.

    - Pretendentam uzņēmumā jābūt ieviestai un jātiek uzturētai kvalitātes

nodrošināšanas sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, vai cits

pretendenta pierādījums par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem, ietverot

iepirkuma priekšmetā minētos vispārceltnieciskos darbus( ISO 9001:2000

vai 9001:2008 sertifikāta kopijas).

Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piekto daļu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

    - izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, izziņā jāiekļauj arī informācija par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam apakšuzņēmējam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma sadaļas 4.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasības. Pretendentam jāsagatavo apraksts 4.pielikumā “ Tehniskā specifikācija” noteikto darbu veikšanas secību un kārtību.

Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem

Finanšu piedāvājums tiek sagatavots sekojoši:

    - Tiek aizpildīts konkursa nolikuma 8.pielikums „Darbu apraksts un materiālu nosaukums”. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

    - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

    - Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

    - Sastādot vienības cenas Pretendentam ir jāņem vērā  8.pielikuma ”Darbu apraksts un materiālu nosaukums” rādītājus pilnā apmērā.

    - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” attiecīgās tabulas ailē.

Cita informācija

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē pilnsabiedrību.

Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, šie ierobežojumi attiecas uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku.

Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 5% no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN (konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

9.9.    Līgumsaistību nodrošinājuma garantija par līgumsaistības nodrošinājumu 10%

apmērā no piedāvātās līgumcenas (bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības

garantijas oriģināls (pielikums 7.1.)

  - Izpildīto darbu garantijas nodrošinājums 5 % apmērā no pabeigto darbu vērtības (bankas

galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls (pielikums 7.2.)

10. Garantijas apkalpošana un citas prasības.

10.1.  Videonovērošanas tehnikas iepakojumam jābūt tādam, lai  maksimāli samazinātu iespēju

bojāt videonovērošanas tehniku tās transportēšanas laikā.

10.2.  Pretendentm jānodrošina ,lai visas iekārtas tiktu piegādātas oriģinālā, neatplēstā, neatvērtā

rūpnīcas iepakojumā.

10.2.   Videonovērošanas tehnikai ir jābūt jaunai, iepriekš nelietotai, tajā nedrīkst būt

iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes.

10.4.   Pretendentam jānodrošina uzstādīto videonovērošanas sistēmu apkalpošana atbilstoši

ekspluatācijas un garantijas nosacījumiem.

10.5.  Pretendentam jāveic personāla apmācība videonovērošanas sistēmas lietošanai.

10.6. Videonovērošanas sistēmai jābūt jaunai, sertificētai ES, oriģinālai un domātai detalizētai un

kvalitatīvai videonovērošanas veikšanai pilsētas ielās un uz visām tās komponentēm

jāattiecas ražotāja garantijai.

10.7.Piegādāto iekārtu garantijas termiņam jābūt ne mazākam par 2(diviem) gadiem, sākot no piegādes un uzstādīšanas darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laikā iekārtu bojājumi, kas radušies ražotāja vai Izpildītāja vainas dēļ, jānovērš bez maksas.

10.8.Piedāvāto iekārtu garantijas un pēc garantijas servisu jānodrošina ražotāja autorizētai servisa  organizācijai, kā arī jānodrošina mehānisms garantijas saistību pārņemšanai, ja Pretendenta rīcība kļūst ierobežota.

10.9.Ja videosistēmā konstatēto defektu nav iespējams novērst tehniskajā specifikācijā noteiktajos

termiņos, iekārtas uz remonta laiku jānomaina ar pēc tehniskajiem parametriem līdzvērtīgām

un savietojamām ar sistēmā esošām novērošanas iekārtām.

10.10. Tehnikas ražotāja izsniegts apliecinājums, ka visām iekārtu komponentēm tiek attiecināta

pilna ražotāja garantija. Apliecinājumā jābūt ietvertai piedāvātās videonovērošanas tehnikas

detalizēta specifikācija.

10.11. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto

prasību izpildei.

10.12. Sistēmas stabilas darbības nodrošināšanai 2 (divus) gadus, sākot no piegādes un uzstādīšanas

darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža, jāveic bezmaksas garantijas apkope.

10.13. Paredzamajam datu pārraides operatoram un apsardzei, kas tiks piesaistīti šī iepirkuma priekšmeta

paredzamajam testēšanas periodam ir jābūt attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja

attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

- Komisijas tiesības.

Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

Komisijas pienākumi

Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.daugavpils.lv ), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai  Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

Pretendents, tā tiesības un pienākumi

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktam Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi

Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā noradītajā vietā un laikā.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

Pretendentu atlase

Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (apakšpunkti no 15.1.1 līdz 15.1.15 un 15.1.17., 15.1.19.; 15.1.22; 15.1.23.;15.1.24.). apakšpunkti attiecināmi arī uz uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

    - kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

    - kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

    - ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

    - kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 15.1.1. līdz 15.1.10.punktā minētie nosacījumi.

    - Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbu uzraudzību atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts);

    - Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

    - Pretendentam nav atbilstošas Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa;

    - Pretendenta piedāvājumā norādītajiem videonovērošanas sistēmas projektēšanas un būvdarbu vadītājiem nav Darba veikšanai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;

    - Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Pretendenta vai apakšuzņēmēju pieredze videonovērošanas sistēmas projektēšanas un būvniecības jomā nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķu piedāvājumu uz šo iepirkumu;

    - Pretendents ir pārkāpis šajā nolikumā apakšuzņēmējiem noteiktos ierobežojumus;

    - Pretendents, aizpildot 4.pielikuma „Tehniskā specifikācija”, ir to patvaļīgi grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu, daudzumu vai mērvienību.

    - Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - Pretendents vai apakšuzņēmējs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

    - Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina  to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, vai pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

    - Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet 15.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

16.3.Tehniskajā piedāvājumā jāietver:

16.3.1.Precīza piedāvāto iekārtu specifikācija.

16.3.2..Videonovērošanas iekārtu tehniskie apraksti un dokumentācija.

Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

    - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Pretendentam jāiesniedz iebildumi 2 darba dienu laikā. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par saviem iebildumiem, komisija uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem. Ja komisija nepiekrīt Pretendenta iesniegtajiem iebildumiem, komisija pamato to un Pretendenta piedāvājumu neizskata.

Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

17.7. Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc

piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no

atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma

izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

17.8.Komisija pārbauda, vai piedāvātā cena atbilst pasūtītāja budžeta iespējām

(plānotajam finansējumam). Gadījumos, kad piedāvātā cena pārsniedz plānotās

budžeta iespējams un papildus finansējums nav paredzams, iepirkuma komisija ir

tiesīga pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Komisija 3/triju/ darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu, norādot:

    - noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, PIL 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;

    - pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums;

    - termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības, var Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3/triju/ darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 /desmit/ dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 5..pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

# Nolikuma pielikumi

# I. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrādes, videonovērošanas sistēmas piegādes, ierīkošanas darbus Daugavpils pilsētā un autoruzraudzību, saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD 2011/17 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

| Darbu veids | Cena bez PVN | Cena bez PVN kopā |
| --- | --- | --- |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |
| Videonovērošanas sistēmas piegāde un ierīkošanas darbi |  |  |
| Autoruzraudzība |  |  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD 2011/17 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Mēs piekrītam visām atklātā konkursa “ Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un sistēmas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā ” identifikācijas Nr. DPD 2011/17,  nolikumā izvirzītajām prasībām.

1. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

  - tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

  - nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

  - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

  - tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai

pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu - fizisku personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā); kā arī to, ka

  - visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 2.pielikums KVALIFIKĀCIJA

2.1. Pretendenta personāla kvalifikācija

Izpildītāja piedāvātajiem vadošajiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai un iepriekšējos 3/trijos/ gados pieredzei līdzīgu videonovērošanas sistēmas projektēšanas un  sistēmas ierīkošanas darbu veikšanā. Datus jāapkopo šādā tabulā:

| Speciālisti (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3.(n) |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikāta apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV.

Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

2.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs (norādot vārdu, uzvārdu).

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir attiecīgs sertifikāts būvdarbu vadīšanā un atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze līdzīgu objektu  būvdarbu vadīšanā, pieredze apliecināma ar iepriekšējo piecu gadu laikā  pabeigtajiem objektiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

2.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta vidējais finanšu  apgrozījums gadā attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu par iepriekšējiem trīs gadiem ir ne mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem darbiem. Pasūtītāja apstiprinātus aktus par izpildītajiem darbiem, kas atspoguļo darbus un to apjomus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Finanšu apgrozījums iepirkuma priekšmeta minēto darbu veikšanā bez PVN (LVL) |
| --- | --- |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

2.4. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 5% no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.6.Pielikumu 6.2.).

2.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

Pretendentam (personu grupai) iepriekšējo piecu (2006.-2010.g.) gadu laikā jābūt sekmīgi realizētiem vismaz 3/trīs/projektiem videonovērošanas sistēmas projektēšanas un būvniecības jomā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībām Līguma summa/specifisko darbu apjoms /izpildes termiņš | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja atsauksmes par katru objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	„_______________”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

12.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3. pielikums  PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Daugavpils pilsētas domei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Vieta, 2011.gada <datums>

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums Nr...........

Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> ,turpmāk – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, pasūtītāja Daugavpils pilsētas dome; reģ. Nr.90000077325, adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, turpmāk – Pasūtītājs, izsludinātajam atklātajam konkursam ar iepirkuma identifikācijas numuru DPD 2011/17 “ Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un sistēmas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā ”, turpmāk - Konkurss, kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Banka, apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu <skaitļiem> Ls (<vārdiem> tūkstoši lati) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

- Ja Pretendents, piedāvājuma spēkā esamības periodā, atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu.

- Ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, saskaņā ar konkursa nolikumu.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis galvojums ir spēkā no <gads>. gada <datums> un paliek spēkā deviņdesmit (90) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>. gada <datums>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Šis galvojums ir izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šis galvojums ir sastādīts _____ identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Daugavpils pilsētas domei, __________________________________________.

<Amata nosaukums>                     <Paraksts>                              <Paraksta atšifrējums>

<Datums>

<Bankas zīmogs>

4.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

#### Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrādei un

#### sistēmas ierīkošanai Daugavpils pilsētā

1.	Mērķis

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas projektēšanu un ierīkošanu Daugavpils pilsētā.

- Uzdevums

  - Videonovērošanas sistēmas izveidošanai Daugavpils pilsētā veikt projektēšanas un ierīkošanas darbus.

  - Projektēšanas darbi:

    - Videonovērošanas sistēmas tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar saņemto arhitektūras plānošanas uzdevumu un nepieciešamajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši LBN prasībām un visu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

    - Veikt nepieciešamos izpētes un papildus uzmērīšanas darbus, savākt nepieciešamo informāciju;

    - Izstrādāt norādīto objektu videonovērošanas sistēmas tehnisko projektu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītājām prasībām. Turklāt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības nevar uzskatīt par pilnīgām. Ir jāņem vērā, ka informācijas uzkrāšanas laikā par novērošanas nosacījumiem, aprīkojuma izvietojumu, pielietojamo aprīkojumu utt. pēc pasūtītāja prasības tehniskā specifikācija var tikt papildinātā vai uzlabota.

    - Organizēt tehniskā projekta ekspertīzi.

    - Izstrādāt tehnisko projektu sekojoši:

- Vispārīgā daļa – 3 eks;

- Elektrotehniskā daļa – 3 eks;

- Vājstrāvu daļa – 3 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts – 3 eks;

- Izmaksu aprēķins (tāmes)– 3 eks.

- Ekspertīze – 3 eks;

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilsts LBN 501-06

“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem;

    - Tehnisko projektu saskaņot ar visiem nepieciešamajiem dienestiem un institūcijām, kas noteiktas izsniegtajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā;

    - Pēc saskaņošanas projektu iesniegt akceptēšanai Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā;

    - Nodrošināt projekta ekspertīzi.

  - Ierīkošanas darbi:

    - Būvniecības darbus veikt atbiltoši saskaņotajam projektam pēc ekspertīzes.

    - Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visām spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

    - Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt autoruzraudzību.

    - Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu, kā arī operatoru apmācību.

    - Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

  - Tehniskas prasības

    - Vispārīgie noteikumi

      - Katrā no norādītajiem objektiem jāizbūvē komutācijas mezgls:

- Uzstādīt komutācijas skapi,

- Uzstādīt skapī datu komutatoru,

- Uzstādīt skapī apsardzes signalizāciju,

- Pieslēgt skapi elektrobarošanai,

- Pieslēgt skapi zemējumam,

- Uzstādīt elektrobarošanas līnijā B un C klases aizsardzību pret pārspriegumu,

- Nodrošināt datu pārraides kanālu no komutācijas mezgla līdz servera istabai, ar raksturlielumu, kas nav sliktāks par 100MBit/s Full Duplex Ethernet,

- Pieslēgt datu komutatoru datu pārraides līnijai,

*  noma uz 2 mēnešiem - (uz testēšanas laiku)

- Pieslēgt apsardzes signalizāciju datu pārraides līnijai un nodrošināt katra mezgla apsardzi,

* noma uz 2 mēnešiem - (uz testēšanas laiku)

- Sagatavot komutācijas mezgla tehnisko projektu,

- Papildus minētajiem darbiem, projektēšanas procesā:

*   ir jānosaka iekārtu uzstādīšanas un kabeļu likšanas vietas,

* ir jānosaka pieslēgšanas vieta elektrobarošanas tīklam un zemējuma kontūram (paredzēt zemējuma kontūra un elektrobarošanas līnijas izbūvi, kā arī risināt jautājumu par elektroenerģijas uzskaiti),

*  ir jāsaņem visas projekta realizācijai nepieciešamas atļaujas no norādīto objektu īpašniekiem un līdzīpašniekiem,

- Visi darbi ir jāveic pēc tehniskā projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju.

      - Katrā no norādītajiem objektiem ir jāuzstāda un jānoregulē videokameras:

- Uzstādīt videokameras saskaņā ar objektu un videonovērošanas

kameru sarakstu,

- Pieslēgt videokameras komutācijas mezglam,

- Noregulēt videokameras un saskaņot videoattēlu ar pasūtītāju,

- Sagatavot videokameru uzstādīšanas tehnisko projektu,

- Papildus minētajiem darbiem, projektēšanas procesā:

* ir jānosaka videokameru uzstādīšanas un kabeļu likšanas   vietas,

* ir jāsaņem visas projekta realizācijai nepieciešamās atļaujas no norādīto objektu īpašniekiem un līdzīpašniekiem,

- Visi darbi ir jāveic pēc tehniskā projekta saskaņošanas ar pasūtītāju.

2.4.1.3 Aprīkot serveru telpu

- Aprīkot serveru telpu ar darba vietu videonovērošanas sistēmas administratoram (elektroapgāde, iezemējumu, kondicionieris)

- Nodrošināt 2 datu pārraides kanālus 1 GBit/s Full Duplex Etheknet,

- Uzstādīt serveru telpā videoserveri,

- Uzstādīt serveru telpā apsardzes signalizāciju,

- Pieslēgt apsardzes signalizāciju datu pārraides līnijai un nodrošināt serveru telpas apsardzi,

- Nodrošināt piekļuves kontroli serveru telpai ar automātisko elektronisko piekļuves veikšanas fakta fiksāciju,

- Paredzēt pasākumus aizsardzībai pret nesankcionēto piekļuvi videoinformācijai:

*   kas atrodas videoserverī,

*  kas nonāk videoserverī no videokamerām pa datu pārraides līniju.

2.4.1.4 Aprīkot videonovērošanas sistēmas operatora darba vietu:

- Uzstādīt operatora darba vietā datoru videonovērošanas sistēmas,

- Nodrošināt iespēju skatīties videoattēlu no visām videokamerām uz monitoriem reālajā laikā,

- Nodrošināt iespēju skatīties uz monitoriem visu videokameru arhivēto videoattēlu,

- Nodrošināt iespēju izmantot visas videoservera funkcijas,

- Nodrošināt operatoram neiespējamību mainīt videoservera parametrus,

- Nodrošināt operatoram neiespējamību dzēst arhivēto videoinformāciju,

- Nodrošināt datu pārraides kanālu no operatora datora līdz serveru telpai.

2.4.1.5 Sniegt uzstādītās videonovērošanas sistēmas apkalpošanas

pakalpojumus garantijas periodā:

- Periodiska videonovērošanas sistēmas apkalpošana.

- Videoarhīva vizuālā apskate. Nepieciešamības gadījumā noslaucīt putekļus, dubļus.

- Videoarhīva ierakstu pārbaude, lai noteiktu neregulāras atteices videokameru darbā.

- Videoarhīva ierakstu pārbaude, lai noteiktu videoinformācijas daudzumu (stundās), kas tiek glabāta uz videoinformācijas nesēja.

- Videoarhīva cieto disku darba stāvokļa pārbaude.

- Videoarhīva pārbaude uz citiem bojājumiem un to novēršana.

- Videokameru darbspējas pārbaude.

- Videoattēla precizitātes, spilgtuma, kontrastainuma un kopējās kvalitātes pārbaude.

- Videokameru stikliņu notīrīšana no dubļiem, lietus traipiem, tīmekļiem, ledus.

- Videokameru attēla pārbaude, izmantojot attālās pārlūkošanas programmatūru.

- Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate. Nepieciešamības gadījumā noslaucīt putekļus, dubļus.

- Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude.

- Videonovērošanas sistēmas avārijas apkalpošana. (t.sk. datoru tehnikas un programmatūras).

- Periods, kura laikā speciālistam ir jāsāk novērst bojājumus - 1 stundas laikā no pieteikuma pieņemšanas.

- Periods, kura laikā speciālistam ir jānovērš bojājumi - 2 stundu laikā.

- Garantijas gadījumā ir jānodrošina jebkuru ierīču remonts vai to nomaiņu pret darbderīgām ne vēlāk par 2 stundām no defekta konstatējuma.

- Ja tas nav garantijas gadījums, ir jānodrošina jebkuru ierīču avansēts remonts vai to nomaiņu pret darbderīgām ne vēlāk par 2 stundām.

- Veikt periodisku (pēc pasūtītāja pieprasījuma) videoinformācijas kopēšanu uz pasūtītāja nodrošinātiem nesējiem.

Nodot kopēto videoinformāciju pasūtītājam glabāšanai.

    - Prasības videonovērošanas IP sistēmai

2.4.2.1 Tehniskais nodrošinājums

Procesors - Norādīt tipu un tehniskos parametrus.

Atmiņa - Norādīt tipu un tehniskos parametrus

Interfeisi:

-     Min. 2 RJ-45 Gigabit Ethernet tīkla porti.

- Min. 2 RJ-45 Gigabit Ethernet tīkla porti.

- Min. 8 SATA porti 1,5/3 GBit/s iekšējiem diskiem 2,5"/3,5".

- Min. 1 VGA ports (apkalpošanai).

- Min. 1 ports RS-232.

- Min. 2 porti USB 2.0.

###### Vadība:

###### -    LCD-displejs sistēmas parametru pārskatīšanai un  uzstādīšanai.

- Stāvokļa indikatori (Status, HDD1, HDD2, HDD3, HDD4, HDD5, HDD6, HDD7, HDD8, LAN, USB).

- Poga datu kopēšanai uz ārējo nesēju.

- Atiestates poga iestatījumiem pēc noklusējuma.

- Barošanas poga.

- Sistēmas skaļrunis.

###### Datu aizsardzība:

###### -    Min. 8 slēdzamie nodalījumi cietajiem diskiem.

- Cieto disku "karstā" nomaiņa.

- K-Lock ports.

Dzesēšana – Paredzēt.

###### Ekspluatācijas noteikumi:

###### -    Temperatūru darba diapazons: no 5 līdz 40°С.

- Relatīvais mitrums: no 0 līdz 95% bez kondensācijas.

###### Energopatēriņš - Norādīt tehniskos parametrus.

2.4.2.2 Programmatūra

Video parametri

Attēlošanas režīms - 1/ 4/ 6/ 8/ 9/ 10/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36/ 42 - kanāli uz

viena ekrāna, attēls attēlā, secīga attēlošana.

Ierakstāmo kanālu daudzums - Nodrošināt 80 kanālus ar iespēju palielināt to daudzumu līdz 120.

###### Saspiešanas formāti - H.264/ MxPEG/ MPEG-4/ M-JPEG.

Video iestatījumi - Izšķirštspēja, kvalitāte, kadru biežums.

E-map - Kameru izvietojuma kartes attēla ielāde (E-map) JPEG formātā.

Ieraksts

Ieraksta režīmi - Secīgs ieraksts, ieraksts manuālajā režīmā, pēc notikuma, pēc saraksta.

Bufera apjoms - Ieraksts līdz notikumam: līdz 300 sekundēm/ pēc notikuma: līdz 300 sekundēm. Kopējais apjoms: 600 sekundes (10 minūtes).

Ieraksta veiktspēja - Līdz 30 kadriem sekundē uz katru kanālu, ierakstot D1 vai VGA formātos.

Augstās izšķirtspējas ieraksts - Megapikseļu kameru atbalsts (līdz 8 megapikseļiem).

Failu formāts – AVI.

Audio ieraksts - Nodrošināt audio ierakstīšanu (kamerām ar mikrofoniem).

Videoarhīva replicēšana - Nodrošināt datu attālināto replicēšanu uz tīkla glabātuvi lokālajā tīklā.

2.4.2.3 Reproducēšana

Kanālu reproducēšana - Vienlaicīga noskatīšanās līdz četriem kanāliem.

Reproducēšanas režīms - Noskatīšanās, pauze, apture, reversais video, nākamais/iepriekšējais kadrs, nākamais/iepriekšējais videofails, noskatīšanās ātruma maiņa.

Attēlošanas režīms - Noskatīšanās vienā logā, 4 logi vienlaicīgi.

Meklēšanas režīms - Pēc datuma un laika, laika intervāla, notikuma un intelektuālās videoanalīzes (IVA).

Paplašinātās noskatīšanās iespējas - Noskatīšanās pilnekrāna režīmā, ekrāna uzņēmums, diģitālais palielinājums, diģitālās ūdenszīmes.

Videoarhīva eksports - Iespēja konvertēt videofailus vienā AVI formāta failā.

Videoarhīva ielāde - Ar vienu klikšķi, caur ierīces web-interfeisu.

###### Videoarhīva noskatīšanās Windows Media Player atskaņotājā.

2.4.2.4 Citas funcijas

PTZ (pan/tilt/zoom) kameru vadība - Nodrošināt caur operatora

kopīgo interfeisu.

Kameras autopagrieziens

- Nodrošināt iespēju uzdot vairākas PTZ kameras pozīcijas un ātri  pārslēgties starp tām.

- Nodrošināt iespēju noteikt laiku, pēc kura tiks atteloti uzdotie virzieni.

SMS un e-pasta ziņojumi

- Nodrošināt ziņojuma nosūtīšanu administratoram pa e-pastu vai SMS, konstatējot kļūdas sistēmas darbā.

- Nodrošināt ziņojuma nosūtīšanu administratoram pa e-pastu vai SMS, konstatējot notikumu kontrolētajā perimetrā.

Videofailu izmēru iestatījumi - Nodrošināt iespēju radīt nepieciešamā izmēra videofailus.

2.4.2.5 Datu glabāšana

Disku pārvaldīšana un diagnostika:

- Divi atsevišķi sējumi, RAID 0/1/5/5+/6/6+, JBOD.

- Diska kapacitātes palielināšana, neapturot sistēmas darbību.

- RAID līmeņa maiņa, neapturot sistēmas darbību.

- HDD S.M.A.R.T.

- Bloku ar neveicēm pārbaude.

- Sākotnēja iestatīšana ar ierīces LCD displeja palīdzību.

Servisi - Failu, FTP, SMB/CIFS Web-pārvaldnieks.

Diska ietilpība - Min. 10 TB.

Bloķējamie ciet disku nodalījumi - Katru nodalījumu ar cieto disku var bloķēt ar slēdzi.

RAID-masīvs ar "karstu" disku nomaiņu - Ir jābūt iespējai nomainīt cietos diskus, neapturot sistēmas darbību.

Datu rezervēšana uz USB ierīci - Nodrošināt pogu, kuru nospiežot un noturot vairāk kā 3 sekundes, pie uzstādītās ārējās USB ierīces, visi videodati tiks nokopēti.

2.4.2.6 Tīkla raksturojumi

Protokoli - HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, FTP, UPnP, bojājumpiecietības režīms, slodzes līdzsvarošana, pieslēgšana diviem dažādiem apakštīkliem.

IP kameras adrese un ports - Pieslēgšanas atbalsts caur LAN un WAN katrai kamerai.

2 Gigabit Ethernet porti:

- Bojājumpiecietības režīms (viena no Ethernet portiem atteices gadījumā, paketes apstrādās otrais interfeiss).

- Nodrošināt slodzes līdzsvarošanu.

- Nodrošināt Multi-IP funkciju.

Multiservisu monitorings - Nodrošināt vairaku NVR sistēmu kaskādpieslēgumu.

2.4.2.7 Drošība

Operētājsistēma - Norādīt operētājsistēmā pielietojamo drošības nodrošināšanas mehānismu.

Pieslēgumu žurnāls - Visu lietotāju pieslēgumu ieraksts.

Lietotāju vadība - Piekļuves tiesības katrai kamerai var noteikt individuāli katram lietotājam (līdz 32 lietotājiem).

Sesijas autonobeigšana - Drošības paaugstināšanai jānodrošina ierīces vadības sesijas noveigšana, lietotājam neko nedarot uzstādītā laika intervālā.

DDNS iegultais atbalsts - Nodrošināt Dynamic DNS atbalstu, kas ļaus piereģistrēt domēna unikālo vārdu un noteikt to ierīcei.

Piekļuve datiem - Lietotāji var iegūt piekļuvi ierakstītajiem video datiem pa tīkla protokoliem SMB/CIFS/HTTP/FTP.

Paziņojumi par notikumiem - E-pasts, skaļrunis, notikumu žurnāls.

NBA atbalsts - USB (APC/ MGE tips) nepārtrauktās barošanas avota vadība.

Notikumu žurnāls - Detalizēti ieraksti par sistēmas notikumiem, cieto disku kļūdām, pieslēgumiem, NBA stāvokli, tīkla servisiem, piekļuvi datiem, lietotāju aktivitāti.

2.4.3 Prasības klientu datoriem

Procesors - Norādīt tipu un tehniskos parametrus –2gab.

Operatīvā atmiņa - Norādīt tipu un tehniskos parametrus.

Operētājsistēma - Norādīt tipu un tehniskos parametrus

Web-pārlūkprogramma - Norādīt tipu un tehniskos parametrus.

Tīkla interfeiss - 100 Mbit vai ātrāk.

Ekrāna izšķirtspēja - Min. 1024х768.

Ekrāna izmērs - Min. 21" - 4 gab.

Programmatūras pieprasītās pamatfunkcijas:

- Atrašana tīklā un ātra NVR iestatīšana.

- Programma videoarhīva reproducēšanai uz datora.

- Utilīta NVR ierakstīto videofailu izmaiņu pārbaudei.

- Min. 120 IP kameru pārraudzība, nodrošināt attēla palielināšanas funkciju gan novērošanas, gan reproducēšanas režīmā.

- Nodrošināt attēla palielināšanas funkciju gan novērošanas, gan reproducēšanas režīmā.

- Multiekrānu režīms - Nodrošināt videokameru videoattēla izvietojumu vairākos monitoros.

- Daudzpakalpojumu monitorings - Nodrošināt videoattēla no vairākiem tīkla videore ģistratoriem noskatīšanos uz monitoriem.

- Elektroniskā plate - Nodrošināt videokameru izvietojuma attēlošanu (simboliski un logu ar videoattēlu) obj ekta plānā.

- Momentuzņēmums - Nodrošināt iespēju veikt momentuzņēmumu no izvēlētās kameras.

- Manuālais ieraksts - Nodrošināt iespēju manuāli ieslēgt un atslēgt ierakstu uz izvēlētās kameras.

- Audio - Nodrošināt audio atbalsta ieslēgšanu/atslēgšanu

- Diģitālā palielināšana - Nodrošināt digitālas palielināšanas funkciju izvēlētajai kamerai.

- Fokusēšanas vadība - Nodrošināt fokusēšanas vadību kamerai ar PTZ atbalstu.

- PTZ kameru iepriekš iestatītas pozīcijas - Nodrošināt manuālu pārslēgšanu starp dažādām iepriekš iestatītajām kameras pozīcijām.

- Autokreisēšana - Nodrošināt automātisku pārslēgšanu starp dažādām iepriekš iestatītajām kameras pozīcijām.

- Ūdens zīmju pievienošana - Nodrošināt digitālo ūdens zīmju tehnoloģiju videoierakstu un momentuzņēmumu aizsardzībai.

- Nodrošināt šādas funkcijas, strādājot videoinformācijas reproducēšanas režīmā:

* Videoattēla vienlaicīga reproducēšana no min. 4 videokamerām.

*  Video sadalīšana no vienas IP kameras uz četriem intervāliem to reproducēšanai četru kanālu režīmā.

*     Meklēšana pēc datuma un laika.

*   Atrastā videoieraksta saglabāšana operatora datora cietajā diskā, tai skaitā WMP atbalstītajā formātā.

- Nodrošināt intelektuālās videoanalīzes sistēmas esamību un izmantošanu:

*     Objekta pārvietošanās noteikšana videoattēlā.

*      Jauna objekta parādīšanās videoattēlā noteikšana.

*      Objekta pazušanas videoattēlā atklāšana.

*      Kameras fokusēšanās trūkuma atklāšana videoierakstā

*      IP kameras apskata aizsprostošanas atklāšana.

- Nodrošināt vismaz 3 piekļuves līmeņus videoattēla reāllaika pārskatīšanai.

- Nodrošināt vismaz 3 piekļuves līmeņus videoserverī saglabātā videoattēla pārskatīšanai.

- Nodrošināt iespēju apstrādāt vismaz šādus notikumus:

*    Trauksmes signāla ieeju.

*    Pārvietošanās noteikšana.

*   Trauksmes notikumu - notikumu "Trauksmes signāla ieeja" un "Pārvietošanās noteikšana" apvienojums.

* Videokameras vai videonovērošanas sistēmas servera pieslēguma kļūda.

*   Ieraksta kļūda videosistēmas serverī.

- Nodrošināt vismaz šādas darbības, videokamerām vai videonovērošanas serveriem nosūtot dažādus notikumus:

*    video ierakstīšana.

*    paziņojumi pa e-pastu	.

*    SMS paziņojumi.

*    audio signāla padošana.

*    PTZ kameras pozīcijas maiņa.

*    trauksmes signāla izvade vai loģiskās izejas vadība.

2.4.4     Tīkla kamera

Sistēma

- CPU - Norādīt tipu un tehniskos parametrus.

- Flash - min. 128MB.

- RAM - min. 256MB.

- OS – iebūvētā.

Objektīvs

- Fokusa attāluma min. Robežas – 5.0 – 50.0mm.

- Infrasarkanais filtrs -  Iebūvēts, izmantošanai diena/nakts režīmā.

- Min. apgaismojums – 0.1 Lux.

Video

- Saspiešana - MJPEG & MPEG-4/H.264

- MPEG-4/H.264: 	līdz 30 fps pie izšķirtspējas 1280x720,

līdz 15 fps pie izšķirtspējas 1600x1200.

-    MJPEG:		līdz 30 fps пpie izšķirtspējas 1280x720,

līdz 15 fps pie izšķirtspējas 1600x1200.

Attēla uzstādījumi

- Diena/nakts režīms - .

- Konfigurējams spilgtums, kontrasts,  piesātinātība, asums, baltā balanss - nodrošināt esamību.

- AGC, AWB, AES - nodrošināt esamību.

- Privacy masks - nodrošināt esamību.

- BLC (Backlight Compensation) - nodrošināt esamību.

Audio

- Mikrofons -     nodrošināt iegulto mikrofonu.

-     nodrošināt iegulto interfeisu ārējā mikrofona

pieslēgšanai.

-    Skaļrunis - 	 nodrošināt iegulto interfeisu ārējā skaļruņa pieslēgšanai.

-    Divpusējais audio - nodrošināt ar SIP protokola izmantošanu.

Tīkls

- Interfeiss - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45.

- Protokoli - TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, PPPoE, CoS, QoS, 802.1X

Notikumu pārvaldība

- Kustības noteikšana - "Triple - window video".

- Ārējie trauksmes avoti - min. 4 ieejas, min. 1 izeja.

Datu aizsardzība

- Nodrošināt lietotāju vairāklīmeņu piekļuvi ar paroles aizsardzību.

- Nodrošināt IP adrešu filtrāciju.

- Nodrošināt pārraidāmo datu HTTPS šifrēšanu.

Lietotāji

- Nodrošināt iespēju skatīties video reālajā laikā vismaz 10 lietotājiem.

Prasības ekspluatācijas noteikumiem

- Nodrošināt korpusa  hermētiskumu min. IP66.

- Nodrošināt ekspluatāciju temperatūru diapazonā  - 30 ~ 40 0C.

- Nodrošināt ekspluatāciju pie mitruma līdz 90% RH.

Nodrošināt pilnīgu savietojamību ar piedāvāto videoserveri:

- MJPEG, MPEG4/H.264, Motion Detection, Alarm Input, Alarm Output, Digital Zoom, Audio.

    - Ātrā kupola tīkla kamera

Sistēma

- CPU - Norādīt tipu un tehniskos parametrus.

- Flash - min. 8MB.

- RAM - min. 96MB.

- OS – iebūvētā.

Pan/Tilt/Zoom

- Pan range - 3600 nepārtrauktā rotācija

- Tilt range - 00 ~ 900 flip

- Optiskais attēla palielinājums - min. "x 35".

- Pan ātrums - 0.10 ~ 3000 /sek.

- Tilt ātrums - 0.10 ~ 1200 /sek.

- Auto pan režīms - nodrošināt esamību.

- Auto patrol režīms - nodrošināt esamību.

Objektīvs

- Optiskais attēla palielinājums - min. "x 35"

- Fokusa attāluma min. robežas - 3.4 - 119 mm.

- Infrasarkanais filtrs - Iebūvēts, izmantošanai diena/nakts režīmā.

- Apskata leņķis - 1.70 ~ 55.80

- Aizvara ātrums - 1/1.5 - 1/30 sek.

- Min. apgaismojums - 0.05 Lux (Color), 0.01 Lux (B/W)

Video

- Saspiešana - MJPEG & MPEG-4/H.264

- MPEG-4/H.264: līdz 30/25 fps pie izšķirtspējas 704x576

- MJPEG: līdz 30/25 fps pie izšķirtspējas 704x576

Attēla iestatījumi

- Diena/nakts režīms - automātiski, manuāli, pēc saraksta

- AGC, AWB, AES - nodrošināt esamību

- WDR (Wide Dynamic Range) - nodrošināt esamību

- EIS (Electronic Image Stabilization) - nodrošināt esamību

- 3D privacy masks - nodrošināt esamību

- BLC (Backlight Compensation) - nodrošināt esamību

Audio

- Mikrofons - nodrošināt iegulto interfeisu ārējā mikrofona pieslēgšanai.

- Skaļrunis - nodrošināt iegulto interfeisu ārējā skaļruņa pieslēgšanai.

- Divpusējais audio - nodrošināt ar SIP protokola izmantošanu.

Tīkls

- Interfeiss - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45,

- Protokoli - TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, PPPoE, CoS, QoS, 802. 1X,

Notikumu pārvaldība

- Kustības noteikšana - "Triple - window video",

- Ārējie trauksmes avoti - min. 4 ieejas, min. 1 izeja,

Datu aizsardzība

- Nodrošināt lietotāju vairāklīmeņu piekļuvi ar paroles aizsardzību,

- Nodrošināt IP adrešu filtrāciju,

- Nodrošināt pārraidāmo datu HTTPS šifrēšanu,

Lietotāji

- Nodrošināt iespēju skatīties video reālajā laikā vismaz 10

Lietotājiem,

Prasības ekspluatācijas noteikumiem

- Nodrošināt korpusa  hermētiskumu min. IP66,

- Nodrošināt ekspluatāciju temperatūru diapazonā  - 30 ~ 40 0C,

- Nodrošināt ekspluatāciju pie mitruma līdz 90% RH,

Nodrošināt pilnīgu savietojamību ar piedāvāto videoserveri:

- MJPEG, MPEG4/H.264, Motion Detection, Alarm Input, Alarm Output, Pan/Tilt, Optical Zoom, Digital Zoom, Audio.

    - Prasības visu videonovērošanas sistēmas objektu apsardzes sistēmas uzbūvei

- Katrā komutācijas mezgla skapī uzstādīt apsardzes devējus (magnēta kontakts),

- Katrā komutācijas mezgla skapī uzstādīt siltuma ugunsgrēka signalizācijas devēju,

- Uzstādīt apsardzes sistēmu videokameru nesankcionētas demontāžas noteikšanai,

- Nodrošināt visu apsardzes signalizācijas  standarta signālu pārraidi uz apsardzes pultu, tai skaitā pa TCP/IP protokolu,

- Nodrošināt iespēju uzstādīt/aktivēt/deaktivēt apsardzi caur WEB lietojumprogrammu.

- Objektu saraksts

Pielikums Nr.1

4.       Darbu izpildes termiņš  9/deviņi/ mēneši:

4.1.videosistēmas tehniskā projekta izstrāde – 3 /trīs/ mēneši no iepirkuma līguma parakstīšanas

dienas;

4.2.sistēmas ierīkošanas darbi 4/četri/ mēneši pēc  tehniskā projekta akceptēšanas un ekspertīzes

saņemšanas.

4.3.ierīkotās videonovērošanas sistēmas uzlāde, testēšana, operatoru apmācība 2/divi/ mēneši pēc

būvdarbu pabeigšanas.

5.	Garantija izpildītiem darbiem 2 gadi.

6.         Īpašie noteikumi

Visām iekārtām jābūt sertificētām ES.

### 5.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpils                                                                                                                      20….gada……..

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētājas Žannas Kulakovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Domes Nolikumu, no vienas puses, un

<būvuzņēmēja pilns nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese/ turpmāk saukts “ Izpildītājs”, tās / vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk “ Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 20 _. gada ___. ___________ lēmumu (20_.gada ___._______ protokols Nr.__), atklātajā konkursā “ Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un sistēmas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2011/17, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS uzņemas veikt videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrādi, sistēmas piegādes un ierīkošanas darbus Daugavpils pilsētā, kā arī autoruzraudzību, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums ), darbu aprakstu un materiālu daudzumu(8.pielikums), savu konkursa piedāvājumu, apstiprinātām tāmēm un darba grafiku.

1.2. IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem,  ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus.

1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, tāmi un citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot nodošanas- pieņemšanas aktu.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi.

2.1. Maksimālais darbu apjoms ir noteikts tehniskajās specifikācijās.

2.2. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS sniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pieprasījumu, norādot objektu, darbu apjomu, darba specifiku, darba izpildes termiņus konkrētā objektā un citus apstākļus, kas nepieciešami kvalitatīva darba veikšanai.

2.3. PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas- pieņemšanas aktu.

2.4. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

  - PASŪTĪTĀJAM ir jānodrošina objekta tehniskā uzraudzība.

3. Izpildītāja pienākumi:

3.1. IZPILDĪTĀJAM pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas ir jānodrošina darbu izpildi konkrētā objektā noteiktā apjomā un termiņā.

3.2. IZPILDĪTĀJS ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ darbi konkrētajā objektā netiek izpildīti rakstiskajā pieprasījumā noteiktā termiņā un apjomā, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% apmērā no summas, kas paredzēta samaksai par darbu izpildi konkrētajā objektā, par katru nokavēto dienu.

3.3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot tehnoloģijas prasības, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem  tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

3.4. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas ievērot 2003.gada 25.jūnija MK noteikumus Nr.342 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-3”Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

3.5.Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.6. Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Ja izpildītie darbi  tiek izpildīti pa posmiem /objektiem/, attiecīgi arī tiek noformēti izpildīto darbu nodošanas un pieņemšanas akti.

3.7. Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu.

3.8. Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski pieprasītiem un izpildītiem darbiem, IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajās specifikācijās norādītais.

3.9.Uz piegādāto iekārtu attiecas 2/divu/ gadu garantijas terminš, sākot no piegādes un uzstādīšanas darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža. Uz izpildītajiem darbiem, kurus ar nodošanas – pieņemšanas aktu ir pieņēmis PASŪTĪTĀJS, IZPILDĪTĀJS dot 2/divu/ gadu garantiju, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 dienas iepriekš.

3.10.Darba izpildes procesā Izpildītāja speciālistu maiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, bet nomainītais speciālists nevar būt ar zemāku kvalifikāciju un pieredzi šajā darbu jomā.

3.11. Izpildītājam ir pienākums pēc būvju nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas, vai, ja Pasūtītājs tam piekrīt, LR darbojošās, Pasūtītāja akceptētas, apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai .

4. Apakšuzņēmēju darbs

4.1.Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt labākai vai vienādai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

4.2.Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība.

5.1.Kopējā darbu vērtība (līguma cena) sastāda Ls ____________,  PVN 22% Ls _______________, kopā Ls ____________________________.

5.1.1.Līgumcena par Projektēšanas darbiem ir Ls _________,  PVN 22% Ls ________________, kopā Ls ____________________________.

5.1.2. Līgumcena par videonovērošanas sistēmas piegādi un ierīkošanas darbiem ir

Ls ____________,  PVN 22% Ls ________________, kopā Ls ____________________________.

5.1.3. Līgumcena par Autoruzraudzību ir Ls ____________,  PVN 22% Ls ________________, kopā Ls ____________________________.

5.2. Līgumcena par visiem Projektēšanas darbiem, Videonovērošanas sistēmas piegādes un ierīkošanas darbiem un Autoruzraudzību netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

5.3.Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem  45 darba dienu laikā pēc attiecīgo darbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas, izņemot šī līguma 5.4.punktā minēto.

5.4. Galīgais norēķins par paveiktajiem darbiem tiks veikts līdz 2012.gada 31.decembrim.

5.5. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

6. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

6.1. Līgumā uzdotais darbs ir jāveic ne vēlāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā  no līguma parakstīšanas dienas.

6.2. Līguma 6.1.punktā  noteiktajā termiņā nav ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas līguma izpildes laikā nosaka Pusēm vienojoties  atbilstoši attiecīgo darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Tehnoloģiskā pārtraukuma laiku neieskaita kopējā Darbu veikšanas termiņā.

6.3.IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu izpildīto darbu nodošanas- pieņemšanas aktu 2 eksemplāros. PASŪTĪTĀJAM  3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).

6.3. Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt, ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

6.4. Ja IZPILDĪTĀJS darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet PASŪTĪTĀJAM – pirms termiņa pieņemt darbu.

6.5. Izpildīto darbu minimālais garantijas termiņš ir 2 gadi..

7.Apdrošināšana

7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

7.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvijas

Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 ″Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā″ un darbu un materiālu apdrošināšanu.

7.3.Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

8.Līguma (saistību) nodrošinājums

8.1.Izpildītājs ne vēlāk kā 10(desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz

Pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no piedāvājuma

pamatsummas.

8.2.Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

8.3.Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

8.3.1.ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā,

8.3.2.ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

8.3.3.ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 8.1.punktu.

9.Līguma darbības izbeigšana

9.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

9.1.1.Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

9.1.2.Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

9.1.3.Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

9.1.4.būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

9.2.Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

9.3.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10(desmit) procentus no līguma cenas.

10. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

10.1. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

10.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro darbu nodošanas termiņu, viņš maksā soda naudu 0,1% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.3. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā.

11. Nepārvarama vara

11.1. Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

11.2. Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

11.3. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

11.4. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

11.5. Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu. Tirdzniecības palātas izziņa ir pietiekams pierādījums šādiem apstākļiem un to ilgumam. Ja šāds apstiprinājums netiek piestādīts 10 dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīža, puse nav tiesīga vēlāk atsaukties uz tiem.

11.6. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

12. Pārējie nosacījumi.

12.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

12.2. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas (saistību) nodrošinājumu /skat. 7.2.pielikumu/, kas ir 5 (pieci) procenti no pabeigto darbu vērtības.

12.3.Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā divi gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

12.4.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

12.5. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.6. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.7. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

12.8. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām.

12.9.Šim līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi, kuri ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikumā:

- tehniskā specifikācija;

- darbu saraksts un materiālu nosaukums;

- apstiprinātas tāmes;

- finanšu piedāvājums(kopija);

- Apdrošināšanas polise(kopija)

13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:                                                                          Izpildītājs:

### 6.pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES

## 6.1.

APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

- kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

- kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

- kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

- ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

- kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

- kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

- uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 1. līdz 10.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju) šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

6.2.

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka:

  - tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

  - tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

    - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

    - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

  - tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

  - nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

  - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; kā arī to, ka

  - tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai

pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu – fizisku personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā).

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

Paraksttiesīgās personas paraksts>

### 7. pielikums GALVOJUMA PARAUGI

7.1. LĪGUMA (SAISTĪBU) NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Ievērojot to, ka: <Izpildītāja nosaukums un adrese>, turpmāk – Izpildītājs, kā darbu izpildītājs ir noslēdzis līgumu ar Daugavpils pilsētas domi, adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401, turpmāk - Pasūtītājs, par „Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un sistēmas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPD 2011/17, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> un Izpildītājam ir jāiesniedz līguma saistību nodrošinājums,

mēs <galvojuma devēja nosaukums un adrese>, galvojam izmaksāt Daugavpils pilsētas domei jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz <summa vārdiem un cipariem (10 % no pamatsummas)> pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, kurā:

(a)	teikts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības, un

(b)	ir minēts, kādas tieši Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.

Katru pieprasījumu paraksta Pasūtītāja pilnvarota persona. Apstiprinātajam pieprasījumam un paziņojumam jābūt saņemtam mūsu birojā ne vēlāk kā <datums (70 dienas pēc Darba ekspluatācijā nodošanas – pieņemšanas)>. Tajā brīdī izbeidzas galvojuma termiņš un līguma (saistību) nodrošinājums tiek atgriezts izsniedzējam.

Mēs esam informēti, ka Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam pagarināt šī galvojuma darbības termiņu, ja no izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas datuma līdz šī galvojuma termiņa beigām ir mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas. Mēs galvojam izmaksāt galvoto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, ka Izpildītājs izskaidrojamu iemeslu dēļ nav izpildījis savas saistības un nav pagarinājis šī galvojuma termiņu.

Datums:

| Galvojuma devēja vārdā: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

7.2.IZPILDĪTO DARBU GARANTIJAS NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Ievērojot to, ka: <Izpildītāja nosaukums un adrese>, turpmāk – Izpildītājs, kā darbu izpildītājs ir noslēdzis līgumu ar Daugavpils pilsētas domi, adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401, turpmāk - Pasūtītājs, par „ Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un sistēmas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPD 2011/17, un pabeidzis darbu pamatojoties uz noslēgto līgumu saskaņā, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> un Izpildītājam ir jāiesniedz izpildīto darbu garantijas (saistību) nodrošinājums,

mēs <galvojuma devēja nosaukums un adrese>, galvojam izmaksāt Daugavpils pilsētas domei jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz <summa vārdiem un cipariem (5 % no pabeigto darbu vērtības)> pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, kurā  ir:

(a)	teikts, ka garantijas termiņā ir konstatēti trūkumi, un

(b)	ir minēts, kādi tieši trūkumi ir konstatēti.

Izpildīto darbu garantijas (saistību) nodrošinājums - < 2(divi) gadi> no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža.

Katru pieprasījumu paraksta Pasūtītāja pilnvarota persona. Apstiprinātajam pieprasījumam un paziņojumam jābūt saņemtam mūsu birojā ne vēlāk kā <datums (30 dienas pēc objekta izpildīto darbu garantijas termiņa notecējuma)>. Tajā brīdī izbeidzas galvojuma termiņš un objekta izpildīto darbu garantijas nodrošinājums tiek atgriezts izsniedzējam.

Mēs galvojam izmaksāt galvoto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, ka Izpildītājs izskaidrojamu iemeslu dēļ nav izpildījis savas saistības un nav pagarinājis šī galvojuma termiņu.

Datums:

| Galvojuma devēja vārdā: |  |
| --- | --- |

8.pielikums DARBU APRAKSTS UN MATERIĀLU NOSAUKUMS

| Nr. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Summa (Ls) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Projekta dokumentācijas izstrāde ar visiem saskaņojumiem, tajā skaitā ar ēku īpašniekiem, topogrāfija, ekspertīze | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Videonovērošanas sistēmas ierīkošanas darbi |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Komutācijas mezgla ierīkošana, (skat. tehn. prasības) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Metāla sadales skapis IP66 700x500x250 | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Komutators 8 porti, 10/100/1000BaseT, PoE | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Apsardzes signalizācija | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Nepārtrauktās barošanas bloks 500VA | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Elektrobarošanas kabelis Cu 3x1,5 | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.6 |  | Automātslēdzis | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.7 |  | Kabeļu kanāls | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.8 |  | Zemējuma kabelis 16mm2 | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.9 |  | Pārsprieguma aizsardzība B + C klase | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.10 |  | Zemējuma kontūrs (ne māzak kā 10 Om.) | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.11 |  | Montāžas palīgmateriāli | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.12 |  | Montāžas darbi | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.13 |  | Testēšanas un noregulēšanas darbi | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.14 |  | Datu pārraides kanāla 100MBit/s Full Duplex Ethernet no komutācijas skapja līdz serveru telpai pieslēgšana un abonēšana 2 mēnešiem. | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.1.15 |  | Apsardzes pakalpojums 2 mēnešiem | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 2.2 |  | IP videokameras ustādīšana |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | IP videokamera (skat.tehniskās prasības) | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Objektīvs 5,0-50,0mm | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Kameras ielas apvalks, tehnopolimērs (speciāla plastmasa), nedegošs, atveras uz sāniem, IP-66, ar kabeļa izvadu caur kronšteinu | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0,5 ārējais | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Elektrobarošanas kabelis CU 3x1,5 | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.6 |  | Kabeļu kanāls | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.7 |  | Elektrosadales skapis | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.8 |  | Automātslēdzis | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.9 |  | Pārsprieguma aizsardzība C klase | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.10 |  | Montāžas palīgmateriāli | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.11 |  | Montāžas darbi | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.2.12 |  | Testēšanas un noregulēšanas darbi | Kompl. | 48 |  |  |  |
| 2.3 |  | Vadāmās IP videokameras uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Vadāma IP videokamera (skat.tehniskās prasības) | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Sienas kronšteins | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0,5 ārējais | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Elektrobarošanas kabelis Cu 3x1,5 | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.5 |  | Kabeļu kanāls | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.6 |  | Elektrosadales skapis | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.7 |  | Automātslēdzis | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.8 |  | Pārsprieguma aizsardzība C klase | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.9 |  | Montāžas palīgmateriāli | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.10 |  | Montāžas darbi | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.3.11 |  | Testēšanas un noregulēšanas darbi | Kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.4 |  | BNC videokameras ar IP dekoderu uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Videokamera diena/nakts, 1/3" 600TVL, 0.12/0,0002Lux, CS/C, BLC, AGC, ELC, XDR, DNR, DIS, WDR, AC 230V | Kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Objektīvs 5,0-50,0mm | Kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Kameras ielas apvalks, tehnopolimērs (speciāla plastmasa), nedegošs, atveras uz sāniem, IP-66, ar kabeļa izvadu caur kronšteinu | Kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.4.4 |  | IP dekoders izķirtspēja 720х576, pārraides ātrums 25 к/sek | Kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.4.5 |  | Montāžas palīgmateriāli | Kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.4.6 |  | Montāžas darbi | Kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Testēšanas un noregulēšanas darbi | Kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.5 |  | IR prožektora uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | IR prožektors, 80m | Kompl. | 55 |  |  |  |
| 2.5.2 |  | Barošanas bloks 12V | Kompl. | 55 |  |  |  |
| 2.5.3 |  | Elektrobarošanas kabelis Cu 3x1,5 | Kompl. | 55 |  |  |  |
| 2.5.4 |  | Montāžas palīgmateriāli | Kompl. | 55 |  |  |  |
| 2.5.5 |  | Montāžas darbi | Kompl. | 55 |  |  |  |
| 2.5.6 |  | Testēšanas un noregulēšanas darbi | Kompl. | 55 |  |  |  |
| 2.6 |  | Video servera uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Serveris (skat.tehniskās prasības) | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.6.2 |  | Servera papildus cietie diski, 2Tb | Kompl. | 12 |  |  |  |
| 2.6.3 |  | Montāžas palīgmateriāli | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.6.4 |  | Servera telpas aprīkojums | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.6.5 |  | Apsardzes signalizācija | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.6.6 |  | Montāžas darbi | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.6.7 |  | Testēšanas un noregulēšanas darbi | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.6.8 |  | Datu pārraides kanāla 1GBit/s Full Duplex Ethernet pieslēgšana un abonēšana 2 mēnešiem. | Kompl. | 2 |  |  |  |
| 2.6.9 |  | Apsardzes pakalpojums 2 mēnešiem | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.7 |  | Operatora datoru uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  | Dators attālinātai piekļuvei serveriem (skat.tehniskās prasības) | Kompl. | 2 |  |  |  |
| 2.7.2 |  | Ekrāns (skat.tehniskās prasības) | Kompl. | 4 |  |  |  |
| 2.7.3 |  | Montāžas darbi | Kompl. | 2 |  |  |  |
| 2.7.4 |  | Testēšanas un noregulēšanas darbi | Kompl. | 2 |  |  |  |
| 3. |  | Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |
|  |  | Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |
|  |  | PVN: | 22% |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ ar PVN |  |  |  |  |  |

9.pielikums VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS IERĪKOŠANAS OBJEKTU SARAKSTS

| № | Videonovērošanas objektu nosaukums | Ēkas adrese, kurā tiek ierīkots tīkla mezgls un kurā tiek uzstādītas videokameras | Piedāvātā objekta nosaukums/vai objekta īpašnieks | Komplekts №1 (kom. mezgls) | Komplekts №2 (IP kamera) | Komplekts №3 (PTZ kamera) | Komplekts №4 (BNC kamera+ IP decoder) | Komplekts №5 (IR prožektors) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ierīču skaits |  | 30 | 48 | 3 | 6 | 55 |
| 1 | Serveru telpa | Muzeja 6 | Pilsētas pašvaldības policijas telpās | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Operatora telpa | Muzeja 6 | Pilsētas pašvaldības policijas telpās | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | Strūklaka un gājēju celiņi pie strūklakas | Dubrovina parks | Parādes iela 7, Izglītības pārvalde | 1 | 0 |  | 6 | 6 |
| 4 | Vienības laukums, Ģimnāzijas un Rīgas ielu krustojums, Vienības un Rīgas ielu krustojums, teritorija pretī teātrim un LKC | Rīgas 22A | Vienības nams, Pašvaldības īpašums | 1 | 2 | 2 |  | 4 |
| 5 | Cietokšņa un Rīgas ielu krustojums | Rīgas 34 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 3 |  |  | 3 |
| 6 | Teritorija pretī “MAXIMA” Alejas ielā | Alejas 86 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 7 | Alejas un Rīgas ielu krustojums | Rīgas 59 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU"/prīvatīpašums | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 8 | Alejas un Lāčplēša ielu krustojums | Alejas 68 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 9 | Alejas un Saules ielu krustojums | Viestura 60 | Prīvatīpašums (“Mego”) | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 10 | Viestura un Lāčplēša ielu krustojums | Viestura 27 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 11 | Laukums pretī autoostas centrālajai ieejai | Viestura 10 | Autoostas ēka, 1/8 pašvaldība, 7/8 prīvatīpašums | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 12 | Laukums pretī "City center" | City centra ēka vai Viestura 5 | Poliklīnika | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 13 | Viestura un 18.Novembra ielu krustojums | Viestura 1 | Dzīvojamā māja SIA”DDzKSU” | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 14 | Bērnu rotaļu laukums Centrālajā parkā | Raiņa 27 | Laulību nams Pašvaldības īpašums | 1 | 4 |  |  | 4 |
| 15 | Centrālā aleja Centrālajā parkā | Stacijas 47A | Ledus halle Pašvaldības īpašums | 1 | 3 |  |  | 3 |
| 16 | Alejas un Raiņa ielu krustojums, ieeja “Būvvaldē” | Raiņa 28 | 9/100 pašvaldība, 91/100 prīvatīpašums | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 17 | Ieeja "Daugavpils Olimpiskais centrs" | Stadiona 1 | Pašvaldības īpašums | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 18 | Dzelzceļa stacijas laukums | Stacijas 44 | LDZ stacija | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 19 | Laukums pie tirgus"Madara", pieguļoša tramvaju pietura | Arodu 15 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 20 | Ieeja stadionā "Lokomotīve" | Jelgavas 29 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 21 | Ventspils un 18.Novembra ielu krustojums | 18. Novembra 102 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 22 | Varšavas un 18.novembra ielu krustojums | Varšavas 2 | Poļu skola, izglītības pārvalde | 1 | 3 |  |  | 3 |
| 23 | Valkas un 18.Novembra ielu krustojums | Valkas 5 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 24 | Teritorija pretī Daugavpils "Kultūras pils" | Smilšu 92 | Pašvaldības īpašums | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 25 | Teritorijas apkārt veikalam"BETA" | Inženieru 1 | Veikals, prīvatīpašums | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 26 | Tirgus pie veikala "IKI" Jaunajā Forštadtē | Raipoles 11a | Veikals IKI, prīvatīpašums | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 27 | Teritorija pretī ieejai Daugavpils pilsētas domē | Kr.Valdemāra 1 | Pašvaldības īpašums | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 28 | Grodņas un 18. Novembra ielu krustojums | Grodņas 34 | Dzīvojamā māja SIA "DDzKSU" | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 29 | Viestura un Saules ielu krustojums | Viestura iela krustojums gar Saules ielu | Veikals “ Mego” privātīpašums | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 30 | Skvērs pretī Daugavpils Universitātei | Vienības 13 | Daugavpils Universitāte | 1 |  | 1 |  | 1 |

Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt videonovērošanas sistēmas ierīkošanas objektu sarakstu..