Paziņojums par sarunu procedūru Nr.**DŪSP-2017/9**

**“Ogļu bāzes aktivētā granulētā oglekļa gaisa filtram piegāde”**

1. Pasūtītājs - SIA “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
2. Kontaktpersona – Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu nodaļas vadītājs Pāvels Ļeonovs, mob.20229904, e-pasts: leonovs@daugavpils.udens.lv;

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Iepirkumu speciāliste Svetlana Romāne, tālrunis 65447815, fakss 65425547, e-pasts: kontakti@daugavpils.udens.lv.

1. Iepirkuma priekšmets - Ogļu bāzes aktivētā granulētā oglekļa gaisa filtram piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma (3.pielikums) prasībām.
2. Paredzamā līgumcena – 5 122.00 EUR bez PVN.
3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz **2017.gada 28.februārim plkst. 13:30**.
4. Iesniegto piedāvājumu atklāta atvēršana notiks **2017.gada 28.februārī plkst. 13:30**, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA “Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē.
5. Piedāvājumi iesniedzami personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanas vieta - SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401.
6. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot sarunu procedūras numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi.
7. Iesniedzami dokumenti:
* Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;
* Dokuments, kas apliecina piedāvātas preces atbilstību iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām;
* Finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai veidnei (2.pielikums).
1. Iepirkuma procedūras rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma līgums (3.pielikums).
2. Līguma izpildes termiņš - **21 (divdesmit viena) kalendārā diena** no līguma spēkā stāšanās dienas.
3. Piegādes vieta - SIA „Daugavpils ūdens” **Kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, Daugavas ielā 32, Daugavpilī.**
4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisijas veic slēgtā sēdē.
5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas (1.pielikums) izvirzītajām prasībām. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.
6. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.
8. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar finanšu piedāvājumā norādīto **viszemāko cenu** (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst Pasūtītāja prasībām.
9. Uzvarējušajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā. Tādā gadījumā iepirkuma līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkuma komisijas veikto piedāvājumu cenu salīdzinājumu.
10. Piedāvājuma derīguma termiņš - **30 dienas** no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. līdz 2017.gada 30.martam ieskaitot.
11. Apmaksas nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma līguma projektu (3.pielikums).

**Pielikumā:**

1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 2 lp.
2. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lp.
3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 5 lp.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**„Ogļu bāzes aktivētā granulētā oglekļa gaisa filtram piegāde”**

**ID Nr.DŪSP-2017/9**

## Apraksts

ENVIROCARB granulu aktivētais ogleklis ir izstrādāts gaisa un gāzes attīrīšanai. Tas tiek ražots, izmantojot ogļu aktivāciju ar augstas temperatūras tvaika palīdzību, izveidojot porainu materiālu ar lielu virsmas laukumu, kas ļauj adsorbēt plašu organisko savienojumu spektru, t.sk. sērūdeņražu un merkaptānu. Ogļu bāzes izejmateriāls arī nodrošina lielu produkta blīvumu ar labu mehānisko izturību un zemu putekļu saturu. Lielais blīvums rada augstu īpatnējo tilpuma vienības aktivitāti, kas ir svarīga, jo adsorbcijas sistēmas tiek konstruētas un uzpildītas pēc tilpuma, kas nozīmē, sistēmas kopējos izmērus var samazināt.

## Īpašības

Ogļu bāzes ekstrudētajiem oglekļiem ir vairākas īpašības, kas izskaidro to veiktspēju plašā pielietojumu spektrā:

* Augsta noslogojamība plašam organisku savienojumu spektram.
* Ir sasniedzamas zemas izejošās koncentrācijas, kas nodrošina visstingrāko izplūdes prasību ievērošanu.
* Augsta cietība, kas nodrošina lielisku noturību pret mehāniskām un termiskām slodzēm.
* Mazs spiediena kritums, kas ļauj samazināt ventilatora izmērus un enerģijas patēriņu.
* Zema tvaika attiecība pret šķīdinātāju, kas samazina enerģijas izmaksas tvaika patēriņam, vienkāršāka produkta atgriešana un samazināts notekūdeņu daudzums šķīdinātāja atgriešanas procesā.

## Izmantošana

ENVIROCARB tiek izmantots virknē dažādu gadījumu, ieskaitot:

* Gaistošo organisko savienojumu (VOC) satura samazināšana.
* Siloksāna atdalīšana no biogāzes.
* Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas.
* Gruntsūdeņu attīrīšana.
* Krāsošanas kameras.
* Ar tvaiku reģenerējamas šķīdinātāja atgriešanas sistēmas šķīdinātājiem ar vidēji augstu vārīšanās punktu, kā, piemēram, benzols.
* Rūpniecisko smaku likvidēšana.
* Virtuves plīts gaisa nosūcējs.

## Īpašības

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIKĀCIJA** | AP4-60 |
| Oglekļa tetrahlorīda aktivitāte, min, % svars/svars | 60 |
| Butāna aktivitāte, min, % svars/svars | 23 |
| Cietības skaitlis, min. | 90 |
| Mitruma saturs, iepakojumā, maks, % svars/svars | 5 |
| Sieta acs izmērs, ASV cietu rinda, % svars/svars* 6. acs (3,35 mm), min
* 8. acs (2,36 mm), min
 | 95- |

|  |  |
| --- | --- |
| TIPISKĀS ĪPAŠĪBAS | AP4-60 |
| Blīvums piebērtā veidā1, kg/m3 | 450 |
| Benzola izotermiskā slodze, sauss gaiss pie 20°C, % svars/svars288 g/m3 (90% no piesātinājuma)32 g/m3 (10% no piesātinājuma)3,2 g/m3 (1% no piesātinājuma)0,32 g/m3 (0,1% no piesātinājuma) | 39342213 |
| Joda indekss, mg/g | 1000 |
| Kopējais virsmas laukums (N2 BET methode2), m2/g | 1000 |
| Īpatnēja siltumietilpība pie 100°C, kJ/kg.K | 1,0 |
| Uzliesmošanas temperatūra, °C, (ASTM D34663) |  |

1 Blīvums piebērtā veidā tiek norādīts adsorbera dimensionēšanai.

2 Brunauer, Emmet and Teller, J.Am.Chem Soc.60.309 (1938).

3 Saskaņā ar ASTM D3466 nosacījumiem. Uzliesmošanas temperatūra praksē būs atšķirīga atkarībā no īpašiem apstākļiem, kuros ogleklis tiek utilizēts.

Preces piegādes termiņš - **21 (divdesmit viena) kalendārā diena** no līguma spēkā stāšanās dienas.

Preces piegādes vieta - SIA „Daugavpils ūdens” **Kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, Daugavas ielā 32, Daugavpilī.**

2.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

***FINANŠU PIEDĀVĀJUMS***

**iepirkuma procedūras**

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*, *<iepirkuma daļas numurs un nosaukums, ja iepirkums sadalīts daļās >*

**ietvaros**

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (sastādīšanas vieta, datums)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets** | **Cena par vienu kg EUR bez PVN** | Apjoms | **Cena par 1500 kg EUR bez PVN** |
| Aktivēto granulēto ogļu piegāde gaisa filtram. Marka: AP4-60<norādīt ogļu bāzes aktivētā granulēta oglekļa tehniskos datus atbilstoši tehniskajai specifikācijai> |  | 1500 kg (iepakojums ne vairāk par 25 kg vienā iepakojumā |  |

Atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz *<norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar paziņojuma 19. punkta prasībām >,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

|  |
| --- |
| **IEPIRKUMA LĪGUMS NR.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību **„**Daugavpils ūdens**”**, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kas rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,un *<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>*, *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* personā, kas rīkojas uz *<pārstāvību apliecinošs dokuments>* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem par ogļu bāzes aktivētā granulētā oglekļa gaisa filtram piegādi(turpmāk tekstā - Iepirkuma procedūra), bez viltus, maldiem un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**

Izpildītājs apņemas piegādāt un pārdot ogļu bāzes aktivēto granulēto oglekli gaisa filtram - 1500 (viens tūkstotis pieci simti) kg atbilstoši Iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai, turpmāk tekstā saukta par Preci, bet Pasūtītājs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem. Par piegādes brīdi uzskata Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.1. **LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**
	1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
	2. Ja Izpildītājs pieļauj no Līguma izrietošo saistību izpildes nokavējumu, saistītu ar pakalpojumu sniegšanu Līguma noteiktajā termiņā, Līgums automātiski zaudē spēku 10. dienā, kas seko attiecīgā pakalpojuma izpildes termiņa pēdējai dienai, ja pasūtītājs pirms tam nav rakstveidā informējis izpildītāju par šajā punktā noteiktās kārtības atcelšanu.
	3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 dienas iepriekš.
	4. Pēc Līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildi, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.
2. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Līguma summa (cena Preces piegādei) noteikta saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu Iepirkuma procedūrā. Līguma summa ir <summa cipariem un vārdiem>, pievienotās vērtības nodoklis <>% (<> procenti) sastāda <summa cipariem un vārdiem>, kopējā Līguma summa ir <summa cipariem un vārdiem>.
	2. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms.
	3. Ne vēlāk kā **30** (trīsdesmit) dienu laikā pēc kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces piegādes kā arī – Preces nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgas piegādātas Preces vērtību (cenu).
	4. Izpildītājs piegādā Preci par cenu, kāda noteikta Preces piegādei šajā līgumā. Līgumā noteiktajā Preces piegādes cenā ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgas Preces piegādi un nodošanu Pasūtītāja īpašumā, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.
	5. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošu saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
	6. Ja Pasūtītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
	7. Ja izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par 10 dienām un Pasūtītājs ir ierosinājis Līguma izbeigšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 30% apmērā no Līguma summas.
	8. Līguma 3.5. un 3.6. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Jebkurš Līgumā noteiktais līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.
3. **PRECES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA IZPILDES VIETA**
	1. Izpildītājs izpilda visus Līguma noteikumus un piegādā Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preci **21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas** laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas.
	2. Izpildītājs apņemas piegādāt un nodot Pasūtītājam Preci SIA „Daugavpils ūdens” **Kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, Daugavas ielā 32, Daugavpilī.**
	3. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītājapārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.
	4. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst Līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 10 dienu laikā no tā atklāšanas dienas. Atklāto trūkumu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma 4.1.punktā mīnētā termiņa ievērošanas.
	5. Pasūtītājs ir tiesīgs atdot atpakaļ Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājamir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.
4. **GARANTIJA**

Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz piegādāto Preci tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šīs Preces ražotājs.1. **PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Izpildītājs apņemas:

6.1.1. Piegādāt Pasūtītājam kvalitatīvu Preci atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi;6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preci, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preces atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preces glabāšanas un drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preces lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.); 6.1.3. pēc kvalitatīvas Preces piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.6.2. Pasūtītājs apņemas:6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam Preces piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvas, Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei;6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Preces pieņemšanas –nodošanas aktu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preci, bez defektiem un trūkumiem.1. **STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**
	1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	2. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:

7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir – *Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu nodaļas vadītājs Pāvels Ļeonovs, ē-pasts* *leonovs@daugavpils.udens.lv**, tālr. 65428163*, adrese Daugavas ielā 32, Daugavpilī, Latvijā. Par pārstāvja maiņu Pasūtītājs informē Izpildītāju rakstveidā. 7.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir *– <amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*;7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:7.3.1. apstiprināt Preces saņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;7.3.2. nodot un pieņemt Preci, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt Preces pieņemšanas-nodošanas aktu un, nepieciešamības gadījumā, defektu aktu; 7.3.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu.7.4. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.7.5. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:1. a[a. šīs iepirkuma līgums;
2. b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;
3. c. Pielikumi:
* - Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija;
* - Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;
1. d. Izpildītāja piedāvājums;
2. e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija.
3. f. Veidnes:
4. – Preces pieņemšanas-nodošanas akta veidne;

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.][[1]](#footnote-1)7.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz \_\_\_ lapām.7.7. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus.**IZPILDĪTĀJS:***<komersanta firma>**<adrese>*Pasta indekss: *<Pasta indekss>*Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*PVN kods: *<PVN kods>*Banka: *<banka>*Bankas kods: *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Izpildītāja vārdā:*****<komersanta firma>****<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paraksts, parakstīšanas vieta un datums**PASŪTĪTĀJS:**SIA „Daugavpils ūdens”Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LatvijaPasta indekss: LV-5401Reģ.Nr.41503002432PVN kods: LV41503002432Banka: Swedbank ASBankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0**Pasūtītāja vārdā:****SIA „Daugavpils ūdens”**valdes loceklis Ģirts Kolendo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
|  |
|  |
|  |  |

**PRECES PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTA VEIDNE**

**PRECES PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS**

 <Izpildītājs>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesības> (turpmāk - Izpildītājs), no vienas puses,

un

SIA “Daugavpils ūdens”, Reģ.Nr.: 41503002432, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV - 5401, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesības> (turpmāk - Pasūtītājs), no otras puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu <„līguma nosaukums”> (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)

Izpildītājs ir piegādājis un Pasūtītājs ir pieņēmis šādas preces: <preču skaits> <preču nosaukums>, un ir sniedzis šādus ar preču piegādi saistītos pakalpojumus: [preču uzstādīšana, tehniskā pārbaude, lietošanas apmācība] (norādīt tikai pareizo).

**kopā par summu <...> euro (<summa vārdiem> euro)**, summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> euro (<summa vārdiem> euro), pievienotās vērtības nodoklis \_\_\_% ir <...> euro (<summa vārdiem> lati).

Prece/es nodota/as un pieņemta/as pilnā apjomā, pakalpojumi sniegti pilnā apjomā.

|  |
| --- |
| **Preces pieņēma:** **Pasūtītāja pārstāvis:**  |
| SIA „Daugavpils ūdens” <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Parakstīšanas vieta un datums  |

**Preces nodeva:**

**Izpildītāja pārstāvis:**

|  |
| --- |
| <Izpildītājs> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums  |

|  |
| --- |
|  |

1. Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas [↑](#footnote-ref-1)