**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpilī, 2016. gada 17. martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“Vispārceltniecības darbi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra Rotko zālē atbilstoši tāmei”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Valērijs Pimenovs, tālr.65430247, mob. 29289293,  e-pasts [valerijs.pimenovs@daugavpils.lv](mailto:valerijs.pimenovs@daugavpils.lv) |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275,  e-pasts [vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv](mailto:vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv) |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2016/8**
2. **Iepirkuma priekšmets:** Vispārceltniecības darbi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra Rotko zālē atbilstoši tāmei (1. pielikums);
3. **Līguma izpildes termiņš: līdz** 2016.gada 19.aprīlim
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā** 
   1. Pretendenta sastādīts **finanšu/tehniskais piedāvājums** (2. pielikums).
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām. Priekšroka pretendentiem, kam ir pieredze precīzu konstrukciju radīšanai interjerā.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē [www.rothkocenter.com](http://www.rothkocenter.com), sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.
4. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2016. gada 22. martam plkst.15.00.**
5. Piedāvājumu var iesniegt:
   1. personīgi, vai pa pastu pēc adreses M**ihaila ielā 3**, Daugavpilī (2. stāvs, 212.kab);
   2. elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** Vispārceltniecības darbi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra Rotko zālē atbilstoši tāmei

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lokālā tāme Nr. 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vispārceltniecības darbi** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: | | | **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs"** | | | | | | | | | | | | |
| Izpildītājs: | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: | | | **Rotko mākslas centrs - Rotko zāle 2** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: | | | **Mihaila iela 3, Daugavpils** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīta 2016.gada cenās | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāmes izmaksas, EUR | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta 2016.g. 14.martā | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. p.k. | Nosaukums | | Mērv. | | Daudz. | | Vienībai | | | | | Kopā | | | Pavisam kopā |
| Laika norma c/h | Darba sam. Likme EUR/h | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi EUR | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | EUR bez PVN |
| 1 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Esošo plauktu demontāža | | gb. | | 4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Būvgružu savākšana un izvešana | | gb. | | 4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100 mm starpsienas ierīkošana ar ģ/k apšuvumu uz m/karkasa | | m2 | | 104,40 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ģipšk.plāksne GKF | | m2 | | 112,75 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrūves | | gb. | | 3101,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Špaktele "Uniflot" vai ekvivalents | | kg | | 86,03 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šuvju lente | | m | | 154,51 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M/karkass 100 mm (solis 400) , b=0,6 mm | | m2 | | 104,40 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dībeļi | | gb. | | 716,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sienu apšūšana ar finieru | | m2 | | 15,63 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | finieris 18mm 1250x2500 | | gb. | | 5,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrūves | | kg | | 3,96 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reģipsa nobeigumi | | m | | 69,60 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vadula līmēšanai 3.0 | | gb. | | 25,06 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Līme | | gb. | | 4,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reģipsa starpsienas stiprināšana | | gb. | | 8,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stiprinājumi, savienojumi, āķi | | gb. | | 8,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ķimik.enkuri | | gb. | | 3,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Starpsienas virsmas izlīdzināšana un špaktelēšana ar "Caparol" | | m2 | | 104,40 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Starpsienas virsmas krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu ar gruntēšanu "Indeko" mat. | | m2 | | 104,40 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Palīgmateriāli | | kompl. | | 1,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kopā** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Transporta izdevumi ( %) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Kopā tiešās izmaksas, EUR** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Virsizdevumi ( %) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Peļņa (4 %) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Summa kopā, EUR bez PVN** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| PVN (21%) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Summa kopā, EUR ar PVN** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Valērijs Pimenovs

2.pielikums

**FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centram**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)* piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “ Mainīgo mākslas ekspozīciju montāžas un demontāžas darbi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra organizētajām izstādēm 2016. gadā” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lokālā tāme Nr. 1** | | | | | | | | | | | | |
| **Vispārceltniecības darbi** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: | | **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs"** | | | | | | | | | | |
| Izpildītājs: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: | | **Rotko mākslas centrs - Rotko zāle 2** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: | | **Mihaila iela 3, Daugavpils** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīta 2016.gada cenās | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāmes izmaksas, EUR | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta 2016.g. 14.martā | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienībai | | | | | Kopā | | | Pavisam kopā |
| Laika norma c/h | Darba sam. Likme EUR/h | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi EUR | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | EUR bez PVN |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Esošo plauktu demontāža | gb. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Būvgružu savākšana un izvešana | gb. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100 mm starpsienas ierīkošana ar ģ/k apšuvumu uz m/karkasa | m2 | 104,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ģipšk.plāksne GKF | m2 | 112,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrūves | gb. | 3101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Špaktele "Uniflot" vai ekvivalents | kg | 86,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šuvju lente | m | 154,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M/karkass 100 mm (solis 400) , b=0,6 mm | m2 | 104,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dībeļi | gb. | 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sienu apšūšana ar finieru | m2 | 15,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | finieris 18mm 1250x2500 | gb. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrūves | kg | 3,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reģipsa nobeigumi | m | 69,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vadula līmēšanai 3.0 | gb. | 25,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Līme | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reģipsa starpsienas stiprināšana | gb. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stiprinājumi, savienojumi, āķi | gb. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ķimik.enkuri | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Starpsienas virsmas izlīdzināšana un špaktelēšana ar "Caparol" | m2 | 104,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Starpsienas virsmas krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu ar gruntēšanu "Indeko" mat. | m2 | 104,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Transporta izdevumi ( %) | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Kopā tiešās izmaksas, EUR** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Virsizdevumi ( %) | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Peļņa (4 %) | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Summa kopā, EUR bez PVN** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| PVN (21%) | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Summa kopā, EUR ar PVN** | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***