

**PAŠVALDĪBAS**

**SIA**

**“SADZĪVES PAKALPOJUMU**

**KOMBINĀTS”**

Reģ. Nr. 41503002428, Višķu iela 21 k, Daugavpils, LV-5410, tālr./fakss 654-24769, info.tālr. 277-97-277

e-pasts: [spkpsia@gmail.com](mailto:spkpsia@gmail.com), [info@sadzive.lv](mailto:info@sadzive.lv),

[www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv/)

Daugavpilī

09.08.2016.

**UZAICINĀJUMS  
iesniegt piedāvājumu**

**1.Pasūtītājs.**

**Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”**

Višķu iela 21 K, Daugavpilī, LV-5410

Tālr.Nr.:65424769

Fakss:65424769

e-pasts: [spkpsia@gmail.com](mailto:spkpsia@gmail.com)

mājas lapa: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv)

kontaktpersona: Nikolajs Koblencs, tālr.Nr.27797276

**Mazrezistīvi zemētas neitrāles tīklā A/st.-36 SP-7D izejošiem KL-10kV relejaizsardzība, lai aizsargātu tīkla elementus pie vienfāzes zemesslēgumiem.**

**2.Iepirkuma priekšmeta apraksts:**

2.1. Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” plāno instalēt SP-7D uz esošajiem KL-10kV(5 gab.) relejaizsardzību, priekš nodrošināšanu selektīvas aizsardzības no iespējamajiem vienfāzes zemesslēgumiem uz KL-10kV SP-7D.

Galvenie darbi:

1.Uz izejošo KL-10kV SP-7D montēt izārdāmos strāvmaiņus tipa RKU 2012, KOLMA vai analogs;

2.Instalēt terminālu MiCOM P111 vai analogs;

3. Pieslēgt sekundārās ķēdes no termināla MiCOM P111 uz esošo relejaizsardzību tīklus un nodrošināt selektīvu aizsardzību atslēgšanu KL-10kV vienfāzes zemesslēgumiem gadījumā ar tlE=1sek.

**3.Piedāvājumu var iesniegt:** pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Višķu ielā 21K, Daugavpilī, kabinētā Nr.1 līdz **2016.gada 24.augusta plkst.10:00**.

**4**.**Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža.

**5.Piedāvājumā jāiekļauj:**

* pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
* pretendents iesniedz:

1. Finanšu piedāvājumu (cena jānorāda euro bez PVN 21%). Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

**6.Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

* elektromontāžas darbus drīkst veikt elektromontāžas organizācija ar darbu pieredzi relejas aizsardzībā un automātikā.
* finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu.

1. Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A.Jeršovs