APSTIPRINĀTS:

Daugavpils  pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 07.februārī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________A.Pudāns

SARUNU PROCEDŪRAS

““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros”

(id.nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI)

NOLIKUMS

DAUGAVPILS, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

# DPPI KSP 2014/02 KPFI

  - Iepirkuma procedūra – sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu.

  - Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr. 90009547852, Saules ielā 5a, Daugavpils, LV – 5401.

  - Kontaktpersona

    - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: elektroinženiere Snežana Afanasjeva, tālrunis 65476325, 65476314, fakss 65476318, e-pasts ksp@daugavpils.lv;

    - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65476324, 65476314, fakss 65476318, e-pasts ksp@daugavpils.lv.

  - Informācijas apmaiņas kārtība

    - Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un kandidātiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, faksu, elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta piektajā un sestajā daļā minētajiem noteikumiem), pieprasījumus adresējot sarunu procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publikās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI, iepirkuma komisijai (turpmāk – iepirkuma komisija). Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa faksu, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta pa pastu uz nolikuma 1.3.punktā norādīto Pasūtītāja adresi. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas, nosūtot rakstisku atbildi pa faksu un pa pastu uz piegādātāja norādīto faksa numuru un pasta adresi.

    - Nolikums, nolikuma grozījumi un cita informācija par Sarunu procedūras norisi tiek publicēta interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/441.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par nolikuma prasībām, iepirkuma komisija to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/441.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Iepirkuma priekšmets

    - Iepirkuma priekšmets – Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publikās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas ietver tehniskā projekta izstrādi, LED gaismekļu piegādi, esošās apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju, demontāžas un montāžas darbus. Iepirkuma priekšmetā minētos darbus ir paredzēts finansēt no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta (KPFI).

    - CPV kods – 45231400-9, CPV papildkodi – 34993000-4, 71240000-2.

    - Paredzamais līguma izpildes laiks: līdz apstiprinātā projekta realizācijas termiņa beigām:

| „A” daļa - | Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Grīvas mikrorajonā” | līdz 2014.gada 25.martam |
| --- | --- | --- |
| „B” daļa - | Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Judovkas mikrorajonā. | līdz 2014.gada 25.martam |

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

| „A” daļa - | Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Grīvas mikrorajonā |
| --- | --- |
| „B” daļa - | Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Judovkas mikrorajonā |

Uz vienu no daļām ir iesniedzams viens atsevišķs pieteikums/piedāvājums bez iespējas iesniegt pieteikumu/piedāvājumu variantus.

  - Kandidātu atlases nolikuma saņemšana

    - Visi ieinteresētie piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties bez maksas katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 1.3.punktā minētā adresē līdz 2014.gada 24.februārim plkst.10:00.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bezmaksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Nolikumam savā mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv/.

  - Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Ieinteresētie piegādātāji pieteikumus var iesniegt līdz 2014.gada 24.februārim plkst.10:00 katru darba dienu no plkst. 08:00 līdz 16:00 1.3.punktā minētā adresē, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

    - Pieteikumi, kuri iesniegti pēc Nolikuma 1.8.1.punktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam.

    - Kandidāts var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu pieteikumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Pieteikuma maiņas gadījumā par pieteikuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā pieteikuma iesniegšanas brīdis.

  - Kandidāta pieteikumā un piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

1.9.1.Pieteikumā iekļaujamie dokumenti:

1.9.1.1.Kandidāta atlases dokumenti - Kandidāta kvalifikācijas pārbaudei nepieciešamie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktu.

1.9.2.Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

1.9.2.1.Piedāvājuma nodrošinājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.11.punktu.

1.9.2.2.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 3.2.2.punktu.

1.9.2.3.Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 3.2.1.punktu.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas datuma.

    - Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids

    - „A” daļā – 28457 EUR kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise;

    - „B” daļā – 7114 EUR kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

- iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

- pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

  - Pieteikuma un piedāvājuma dokumentu noformēšana

    - Pieteikumu un piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā), bet otrs oriģināleksemplāra kopija ar norādi „KOPIJA” (papīra formātā). Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Pieteikuma un piedāvājuma dokumenti jāievieto aizlīmētā aploksnē/iepakojumā un uz tā jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Kandidāta nosaukums, adrese un reģistrācijas Nr.;

- Pieteikums/piedāvājums sarunu procedūrai ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publikās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros”, id.nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI), iepirkuma “__” daļa;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2014.gada 24.februāra plkst.10:00” (pieteikumam).

    - Pieteikumam, piedāvājuma un citiem Nolikumā minētajiem dokumentiem, kas kandidātam jāiesniedz pasūtītājam, jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma (caurauklojuma) nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai (caurauklošanai) izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto (cauraukloto) lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu.

    - Pieteikuma un piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Pieteikuma un piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Pieteikumā un piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar kandidāta pārstāvja ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarotas personas, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu, parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Pieteikumā un piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pieteikums un piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem pieteikuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Iesniedzot pieteikumu un piedāvājumu, kandidāts ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pieteikumu un piedāvājumu paraksta kandidāta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru.

    - Ja pieteikumu un piedāvājumu iesniedz ārvalstī reģistrēts kandidāts,  pieteikumam pievieno  attiecīgās kandidāta reģistrācijas valsts institūcijas izsniegta dokumenta, kurā norādīts kandidāta pārstāvis ar attiecīgā reģistrā nostiprinātām paraksta tiesībām, kopiju (nosacījums nav attiecināms, ja pieteikumu iesniedz ārvalsts komersanta filiāle Latvijas Republikā un attiecīgos dokumentus paraksta un apstiprina ārvalsts komersanta filiāles Latvijas Republikā pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šādas filiāles pilnvarota persona, ja pilnvaru parakstījis filiāles pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nostiprinātām paraksta tiesībām).

- KANDIDĀTU ATLASES NOSACĪJUMI

  - Kandidātu izslēgšanas noteikumi:

    - Kandidāts vai persona, kura ir kandidāta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

      - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

      - krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

      - izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

      - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

    - Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

    - Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

    - Ir pasludināts kandidāta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta bankrotu vai kandidāts tiek likvidēts.

    - Kandidātam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Prasība profesionālās darbības veikšanai

Kandidāts ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja kandidāts plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt darbus:

    - Kandidātam pēdējo 5 (piecu) gadu (t.i.2008., 2009., 2010., 2011., 2012. un 2013.gadi) laikā ir būvdarbu pieredze:

2.3.1.1.pretendējot uz “A” daļu ne mazāk kā 1 (viens) objekts līdzīgu darbu veikšanā, kura vērtība nav mazāka par 213430 EUR bez PVN;

2.3.1.2.pretendējot uz “B” daļu ne mazāk kā 1 (viens) objekts objekts līdzīgu darbu veikšanā, kura vērtība nav mazāka par 71143 EUR bez PVN.

    - Kandidātam pēdējo 3 (trīs) gadu (t.i.2010., 2011., 2012. un 2013.) laikā ir elektrotīklu izbūves vai rekonstrukcijas projektēšanas darbu pieredze:

2.3.2.1.pretendējot uz “A” daļu ne mazāk kā 1 (viens) objekts līdzīgu darbu veikšanā, kura darbu vērtība līdzīgā objektā nav mazāka par 213430 EUR bez PVN;

2.3.2.2.pretendējot uz “B” daļu ne mazāk kā 1 (viens) objekts līdzīgu darbu veikšanā, kura darbu vērtība līdzīgā objektā nav mazāka par 71143 EUR bez PVN.

2.4. 	Kandidāts norāda visus tos apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās līguma vērtības vai lielāka, norādot arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu.

2.5. 	Nolikuma 2.1.1. – 2.1.6.punktos minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz katru personālsabiedrības biedru, ja kandidāts ir personālsabiedrība.

2.6. 	Nolikuma 2.1.2. – 2.1.6.punktos minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz kandidāta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās pakalpojumu līguma vērtības vai lielāka, kā arī uz kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

2.6. 	Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Lai pārliecinātos par Kandidāta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Kandidātam pieteikumā jāiesniedz šādi Kandidāta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procudūrā.

    - Kandidāta reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents ir juridiskā persona).

    - Kandidāta rakstisks apliecinājums par to, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

    - Kandidāta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, ievērojot šī panta 4.daļā noteiktos termiņus.

    - Kandidāta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt:

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 10% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam apdrošināšanas gadījumam ne mazāku kā EUR 14000,- (četrpadsmit tūkstoši euro 00 centu) (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Kandidāts iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises pirms iepirkuma līguma noslēgšanas;

- Līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls). Izraudzītajam Pretendentam līgumsaistību nodrošinājuma garantija būs jāiesniedz pirms iepirkuma līguma noslēgšanas.

    - Iepriekšējos 5 (piecos) gados (t.i.2008., 2009., 2010., 2011., 2012. un 2013.gadi) Kandidāta veikto galveno būvobjektu (būvdarbu) saraksts, t.sk:

3.1.6.1.pretendējot uz “A” daļu ne mazāk kā 1 (viens) objekts līdzīgu darbu veikšanā, kura vērtība nav mazāka par 213430 EUR bez PVN;

3.1.6.2.pretendējot uz “B” daļu ne mazāk kā 1 (viens) objekts objekts līdzīgu darbu veikšanā, kura vērtība nav mazāka par 71143 EUR bez PVN.

    - Iepriekšējos 3 (trīs) gados (t.i.2010., 2011., 2012. un 2013.) Kandidāta veikto elektrotīklu izbūves vai rekonstrukcijas projektēšanas darbu saraksts, t.sk.:

3.1.7.1.pretendējot uz “A” daļu ne mazāk kā 1 (viens) objekts līdzīgu darbu veikšanā, kura darbu vērtība līdzīgā objektā nav mazāka par 213430 EUR bez PVN;

3.1.7.2.pretendējot uz “B” daļu ne mazāk kā 1 (viens) objekts līdzīgu darbu veikšanā, kura darbu vērtība līdzīgā objektā nav mazāka par 71143 EUR bez PVN.

    - Spēkā esošo licenču vai apliecību kopijas, sertifikātu kopijas, šī Nolikuma 1.pielikumā noteikto renovācijas darbu projektēšanas un būvdarbu veikšanai, t.sk.:

3.1.8.1.sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;

3.1.8.2.sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;

3.1.8.3.Atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību profesionālās kompetences apliecinošais dokuments vai sertifikāts;

3.1.8.4.Atbildīgās personas par elektrodrošību profesionālās kompetences apliecinošais dokuments.

    - Kandidāta apliecināta atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija;

    - Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka viņam ir būvdarbu vadītāja pieredze elektroietaišu izbūves vai rekonstrukcijas būvdarbos publiskajā teritorijā, t.sk. pēdējo piecu gadu laikā (piecus gadus skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas) vismaz vienā objektā (pretendējot uz jebkuru no daļām);

    - pasūtītāju atsauksmes par elektroietaišu projektēšanu publiskās teritorijas objektos, kurā norādīts objekta nosaukums, līguma summa un līguma izpildes termiņš, ja attiecīgie projektēšanas darbi veikti iepriekšējo trīs gadu laikā (t.i.2010., 2011., 2012. un 2013.gadi) vismaz vienam objektam (pretendējot uz jebkuru no daļām);

    - pasūtītāju atsauksmes par elektroietaišu būvdarbiem publiskās teritorijas objektos, kurā norādīts objekta nosaukums, līguma summa un līguma izpildes termiņš, kā arī tas, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti, par būvdarbu izpildi kas tika veikta iepriekšējo piecu gadu laikā (t.i.2012., 2011., 2010., 2009., 2008. un 2013.gadi) vismaz vienā objektā (pretendējot uz jebkuru no daļām).

    - Kandidāta apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 30 dienu laikā, skaitot no piedāvājumu atvēršanas datuma.

    - Kandidāta apliecinājums, ka būvniecības darbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, izstrādātajam tehniskajam projektam, darbu daudzumu sarakstiem (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu) un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

    - Kandidāta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

    - Kandidāta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

    - Kandidāta apliecinājums, ka kandidāts ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu (Nolikuma 4.pielikums) un piekrīt līguma projektam.

    - Dokumenti, kas apliecina Kandidāta tehnisku kapacitāti, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzībā veidā, iesniedzot šādas sertifikātu kopijas (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst īstenojamā projekta specifikai): ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem.

    - Kandidāta pieejamā tehniskā aprīkojuma saraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei.

    - Apliecinājums, ka kandidātam nav pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti.

    - Ja iepirkuma līguma izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kandidātam papildus jāiesniedz:

      - informācija par apakšuzņēmējiem – nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas īss apraksts;

      - katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu un ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta ietvertie izslēgšanas nosacījumi.

    - Piegādātāju apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:

      - pilnvara par piegādātāju apvienības izvirzīto pārstāvi un iepirkuma dokumentācijas parakstīšanai pilnvaroto personu;

      - informācija par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem – dalībnieka nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, pasta adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas īss apraksts;

      - katra piegādātāju apvienības dalībnieka apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā ietvertie izslēgšanas nosacījumi.

  - Lai pārliecinātos par Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz šādi Pretendenta dokumenti:

    - Tehniskais piedāvājums: Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Tehniskajā piedāvājumā papildus iekļauj:

      - Izvērstu Darbu izpildes kalendāro grafiku (nedēļas) tabulas veidā – atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam, tai skaitā darbaspēka plūsmu un plānoto naudas plūsmu. Darbu izpildes grafikā jānorāda: Darbu nosaukumus (ievērojot tehnisko specifikāciju); Darbu uzsākšanas laiks; Darbu pabeigšanas laiks; Laiku būvdarbu nodošanai pasūtītājam (ņemot vērā termiņus, kas ir noteikti Tehniskajā specifikācijā).

      - Apliecinājumu par piedāvāto garantijas termiņu –  visu veikto darbu izpildi, izmantotajiem materiāliem un uz uzstādītajām iekārtām (ne mazāk 5 gadi).

      - Atkritumu apsaimniekošana būvdarbu laikā – apliecinājums, ka Pretendentam ir noslēgts (vai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienā būs noslēgts) līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu.

    - Finanšu piedāvājums:

      - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 6.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

      - Finanšu piedāvājumam jāpievieno būvniecības koptāme – atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam un LBN 501-06, kā arī piestāda lokālo tāmi, kas ir sagatavota, saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” pielikumiem Nr.5; Nr.6; Nr.7 un ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

      - Pretendentam, kā profesionālajam būvdarbu izpildītājam ir jāparedz izmaksas darbiem, materiāliem un iekārtām, kas nav tieši iekļauti darbu apjoma sarakstā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no būvprojekta rakstura vai apjoma, kā arī no objekta aprakstītā un Pasūtītāja akceptētā darbu uzdevuma, un kuri ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

# 4. PIETEIKUMU ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANA

4.1. Pieteikumu noformējuma pārbaude

4.1.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai kandidāta iesniegtais pieteikums atbilst Nolikuma 1.9.punktā noteiktajām prasībām.

4.1.2. Ja kandidāta pieteikuma noformējums neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par šī pieteikuma tālāku izskatīšanu, vērtējot neatbilstību būtiskumu.

4.2. Kandidātu atlase

4.2.1. Kandidātu atlasē Iepirkuma komisija pārbauda, vai kandidāts ir iesniedzis visus Nolikuma 3.sadaļā norādītos dokumentus un vai kandidāts atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.2.2. Ja kandidāts atbilst Nolikuma 2.1.punktā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem, Iepirkuma komisija pieteikumu noraida.

4.2.3. Ja kandidāts nav iesniedzis visus Nolikuma 3.sadaļā norādītos dokumentus un/vai kandidāts neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, Iepirkuma komisija lemj par pieteikuma noraidīšanu.

4.2.4. Lai pārbaudītu, vai kandidāts nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā likuma panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī attiecīgā likuma panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem - no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

      - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra;

      - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandiāta un citu 39.¹panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

    - Lai pārliecinātos, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Ja iepirkuma komisija  pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tā  informē kandidātu par to, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša kandidāta vai citas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

5. LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR KANDIDĀTU UZAICINĀŠANU IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS

5.1. 	Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem vienlaikus informē visus kandidātus.

5.2. 	Iepirkuma komisija uzaicinās iesniegt piedāvājumus (tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu) tos kandidātus, kas atbildīs Nolikumā ietvertajiem kandidātu atlases nosacījumiem. Uzaicinājumā tiks norādīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, kā arī cita kandidātam saistoša informācija, kas jāņem vērā, sagatavojot piedāvājumu.

5.3.      Kandidātam nākot uz sarunām būs jāprezentē savs piedāvājums.

5.4.	Ja iesniegtais piedāvājums neatbildīs Pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kandidāts tiks izslēgts no turpmākas dalības sarunu procedūrā.

5.5. 	Sarunu procedūras rezultātā Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu, kas pilnībā atbildīs izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko piedāvāto cenu.

6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. 	Iepirkuma komisijas tiesības

6.1.1. 	Pārbaudīt jebkuru kandidāta sniegto informāciju, informācijas patiesuma pārbaudīšanai.

6.1.2. 	Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

6.1.3. 	Lūgt kandidātam vai kompetentai institūcijai izskaidrot vai papildināt kandidātu atlases dokumentos ietverto informāciju, ja iepirkuma komisija konstatē, ka šajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga.

6.1.4.	Neizvēlēties nevienu kandidātu, kā arī jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.

6.1.5. 	Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

6.2.1. 	Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

6.2.2. 	Sniegt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentāciju Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

6.2.3. 	Nesniegt informāciju par citu pieteikumu esamību laikā no pieteikumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī pieteikumu vērtēšanas laikā līdz kandidātu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par kandidātu atlases procesu, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz kandidātu atlases rezultātu paziņošanai nesniegs informāciju par piedāvājumu izvērtēšanas procesu, tostarp iesniegtajiem piedāvājumiem.

6.2.4. 	Nodrošināt pieteikumu un piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas kandidātu un kandidātu atlases procesā.

6.3.5. 	Izskatīt iesniegtos pieteikumus un piedāvājumus un pieņemt iepirkuma procedūras ietvaros nepieciešamos lēmumus.

6.3.6. 	Informējot par rezultātiem, saglabāt pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu.

6.3.7. 	Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

7. KANDIDĀTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. 	Kandidāta tiesības

7.1.1. 	Mainīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Nolikumā noteiktajā kārtībā.

7.1.2. 	Laikus pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentāciju Nolikumā un Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

7.1.3. 	Publisko iepirkumu likuma 83.panta noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par kandidātu atlases noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

7.1.4. 	Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. 	Kandidāta pienākumi

7.2.1. 	Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentāciju, uzņemties atbildību sekot līdz iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta pasūtītāja profilā internetā pie iepirkuma procedūras dokumentiem.

7.2.2. 	Sagatavot un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām.

7.2.3. 	Sniegt patiesu informāciju.

7.2.4. 	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma un piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

7.2.5. 	Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

# NOLIKUMA PIELIKUMI

  - Nolikums sastādīts uz 11 (vienpadsmit) lapām. Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas uz 25 lp.;

    - 2.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā (veidne) uz 1 lp.;

    - 3.pielikums – Līgumsaistību nodrošinājuma garantija (veidne) uz 1 lp.;

    - 4.pielikums – Līguma projekts abām daļām uz 11 lp.;

    - 5.pielikums – Darba izpildes kalendārais grafiks uz 1 lp.;

    - 6.pielikums – Pretendenta finanšu piedāvajums (veidne) uz 1 lp.;

    - 7.pielikums – Tehniskā projekta izstrādes un Būvniecības koptāme (veidne) uz 1 lp.

Pielikums nr.1

sarunu procedūras nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI

###### Tehniskā specifikācija

###### Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Grīvas mikrorajonā

Iepirkuma priekšmets ir šādu darbu kopums:

tehniskā projekta izstrāde (t.sk. topografija);  LED gaismekļu iegāde;  papildus aprīkojuma iegāde; esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija; demontāžas darbi; montāžas darbi

ar mērķi

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrasturktūrā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu (KPFI) atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III kārtas ietvaros,

īstenojot plānotus un apstiprinātus sekojošus ielu apgaismojumu rekonstrukcijas projektus:

•	„Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Grīvas mikrorajonā”;

## Objekta vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

Grīvas rajonā: Druvu ielā, Vārpu ielā, Plūdu ielā, Kiršu ielā, Veidenbauma ielā, Sventes ielā, Gaujas ielā, Meduma ielā, Pērļu ielā, Dostojevska ielā, Gulbju ielā, Valodzes ielā, Blaumaņa ielā, Skuju ielā, Staru ielā, ,Oškalna ielā, Aptiekas ielā, Ziļu ielā, Skolas ielā, Pieneņu ielā, Stellas ielā, Bišu ielā, Ziedu ielā, Vītolu ielā, Niedru ielā, Martas ielā, Komunālā ielā, Lauces ielā, Sēlijas ielā, Garā ielā, Pārdaugavas ielā, Noras ielā, Baznīcas ielā, Tauriņu ielā, Lomonosova ielā, Lapu ielā, Aiviekstes ielā, Nekrasova ielā, Brīvības ielā, Upes ielā, Amatu ielā, Kalmju ielā, Ļermontova iela, Brjanskas ielā, Čehova ielā, Ūdens ielā, Liģinišķu ielā, Staburaga ielā, Laimas ielā, Arāju ielā, Ceļinieku ielā, Dzeguzes ielā, Pureņu ielā, Līnu ielā, Dzervju ielā, Randenes ielā, Laču ielā, Lazdu ielā, Ēnu ielā, Lielā ielā, Oškalna ielā, Laumu ielā, Muižas ielā, Zvaigžņu ielā, Niderkunes ielā Daugavpilī.

Darbu izpildes termiņš:līdz 2014.gada 25.martam

Garantijas laiks:ne mazāk kā 5 (pieci) gadi

Darbu izpildes tāmes: jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikumam un atbilstoši iepirkuma specifikācijas dotajiem darbu apjomiem (1.pielikums) un tehniskās specifikācijās  1., 2., 3., 4. un 5. pielikumam ).

Darbi darbu izpildes vietā jāuzsāk 2 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Tehniskā projekta sagatavošana |  |  |
| 1. | Tehniskais projekts (t.sk. topografiju) jāsagatavo par Nolikuma 2.1 punktā minēto, iesniegto un apstiprināto projektu paredzētajiem būvdarbiem. Par pamatu tehniskā projekta sagatavošanai ņemt vērā šajā Nolikumā norādīto informāciju. | gab | 1 |
|  | 2. Gaismekļu iegāde |  |  |
| 1 | LED gaismeklis 52W ( atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.Pielikumam ) | gab | 187 |
| 2 | LED gaismeklis 65W ( atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.Pielikumam) | gab | 412 |
| 3 | LED gaismeklis 76W ( atbilstoši tehniskās specifikācijas 3.Pielikumam) | gab | 177 |
|  | 3. Papildus aprīkojums |  |  |
| 1 | Gaismekļa vadības kontrolieris (atbilstoši tehniskās specifikācijas 4.Pielikumam) | gab | 776 |
| 2 | Apgaismojuma vadības sadale (atbilstoši tehniskās specifikācijas 4.Pielikumam ) | gab | 12 |
| 3 | Aizsardzības automātikas iegāde | gab | 776 |
| 4 | Pievadu iegāde | m | 9240 |
|  | 4. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija |  |  |
| 1 | Balsti ( atbilstoši tehniskās specifikācijas 5.Pielikumam) | gab | 776 |
| 2 | Kabelis ar Alumīnija dzīslām 1kV (4*35mm2; 4*50mm2; 4*70mm2 piegāde, kabeļa ieguldīšana tranšejā | m | 31073 |
| 3 | Tranšejas rakšana, smilts seguma sagatavošana | m | 31073 |
| 4 | Gofrētas caurules d75 piegāde un ieguldīšana | m | 10500 |
| 5 | Signāllentes ieklāšana | m | 22000 |
| 6 | Cilpu Sadales piegāde un montāža | gab | 68 |
|  | 5. Demontāžas darbu izmaksas |  |  |
| 1 | Gaismekļu demontāža | gab | 702 |
|  | 6. Montāžas darbu izmaksas |  |  |
| 1 | Gaismekļu montāža | gab | 776 |
| 2 | Vadības sistēmas montāža | gab | 12 |

Prasības tāmju sagatavošanā:

1.	Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst atklāta konkursa nolikuma 1. pielikuma „Iepirkuma specifikācija” norādītajiem darbu apjomiem.

2.	1.pielikuma „Iepirkuma specifikācijā”, kā arī 2., 3.,4.un 5. Pielikuma tehniskajās specifikācijās uzrādīto izstrādājumu konkrēto tirdzniecības marku vietā atļauts piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus izstrādājumus. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu.

3.	Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti.

4.	Izpildītāja konkursā iesniegtā finanšu piedāvājuma Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja tā tiek samazināta.

5.	Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Piedāvājumam pievienot darbu izpildes tāmes.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere                                                               __________________ S.Afanasjeva

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks                                                             __________________ V.Semoņenko

###### Tehniskā specifikācija

Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Judovkas mikrorajonā

Iepirkuma priekšmets ir šādu darbu kopums:

tehniskā projekta izstrāde (t.sk. topografija);  LED gaismekļu iegāde;  papildus aprīkojuma iegāde; esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija; demontāžas darbi; montāžas darbi

ar mērķi

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrasturktūrā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu (KPFI) atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III kārtas ietvaros,

īstenojot plānotus un apstiprinātus sekojošus ielu apgaismojumu rekonstrukcijas projektus:

•	„Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpilī, Judovkas mikrorajonā”.

## Objekta vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

Judovkas rajonā: Lielā iela, Pīlādzu ielā, Amatnieku ielā, Tartakas ielā, Braslavas ielā, Elernes ielā, Kriņicas ielā, Kooperācijas ielā, Ostrovska ielā, Neļķu ielā, Demenes ielā, 1.Maija ielā, Lejas ielā, Vitebskas ielā, Vakaru ielā, Tabores ielā, Austrumu ielā, Odesas ielā, Kurpnieku ielā, Zemnieku ielā, Apiņu ielā, Kalpaka ielā, Īsā ielā, Tīrumu ielā, Riekstu ielā, Daugavpilī;

Darbu izpildes termiņš:līdz 2014.gada 25.martam

Garantijas laiks:ne mazāk kā 5 (pieci) gadi

Darbu izpildes tāmes: jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikumam un atbilstoši iepirkuma specifikācijas dotajiem darbu apjomiem (1.pielikums) un tehniskās specifikācijās  1., 2., 3., 4. un 5. pielikumam ).

Darbi darbu izpildes vietā jāuzsāk 2 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Tehniskā projekta sagatavošana |  |  |
| 1. | Tehniskais projekts (t.sk. topografija) jāsagatavo par Nolikuma 2.1. punktā minēto, iesniegto un apstiprināto projektu paredzētajiem būvdarbiem. Par pamatu tehniskā projekta sagatavošanai ņemt vērā šajā Nolikumā norādīto informāciju. | gab | 1 |
|  | 2. Gaismekļu iegāde |  |  |
| 1 | LED gaismeklis 52W-76W( atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.,2.,3., Pielikumam ) | gab | 256 |
|  | 3. Papildus aprīkojums |  |  |
| 1 | Gaismekļa vadības kontrolieris (atbilstoši tehniskās specifikācijas 4.Pielikumam) | gab | 256 |
| 2 | Apgaismojuma vadības sadale (atbilstoši tehniskās specifikācijas 4.Pielikumam) | gab | 4 |
| 3 | Aizsardzības automātikas iegāde | gab | 256 |
| 4 | Pievadu iegāde | m | 3840 |
|  | 4. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija |  |  |
| 1 | Balsti ( atbilstoši tehniskās specifikācijas 5.Pielikumam) | gab | 256 |
| 2 | Kabelis ar Alumīnija dzīslām 1kV (4*35mm2; 4*50mm2; 4*70mm2 piegāde, kabeļa ieguldīšana tranšejā | m | 6400 |
| 3 | Tranšejas rakšana, smilts seguma sagatavošana | m | 4700 |
| 4 | Gofrētas caurules d75 piegāde un ieguldīšana | m | 1100 |
| 5 | Signāllentes ieklāšana | m | 4700 |
| 6 | Cilpu Sadales piegāde un montāža | gab | 11 |
|  | 5. Demontāžas darbu izmaksas |  |  |
| 1 | Gaismekļu demontāža | gab | 152 |
|  | 6. Montāžas darbu izmaksas |  |  |
| 1 | Gaismekļu montāža | gab | 256 |
| 2 | Vadības sistēmas montāža | gab | 4 |

Prasības tāmju sagatavošanā:

1.	Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst atklāta konkursa nolikuma 1. pielikuma „Iepirkuma specifikācija” norādītajiem darbu apjomiem.

2.	1.pielikuma „Iepirkuma specifikācijā”, kā arī 2., 3.,4.un 5. Pielikuma tehniskajās specifikācijās uzrādīto izstrādājumu konkrēto tirdzniecības marku vietā atļauts piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus izstrādājumus. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu.

3.	Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti.

4.	Izpildītāja konkursā iesniegtā finanšu piedāvājuma Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja tā tiek samazināta.

5.	Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Piedāvājumam pievienot darbu izpildes tāmes.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere                                                               __________________ S.Afanasjeva

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks                                                             __________________ V.Semoņenko

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU pielikums nr.1

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

Pretendents: ________________________

Mēs piedāvājam šādus LED tehnoloģijas gaismekļus saskaņā ar sarunu procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” (ID.Nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI) noteikumiem:

Gaismekļi 52W

| Nr. | Parametrs | Prasīts | Piedāvāts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Preces nosaukums: |  |  |  |
|  | Ražotājs: |  |  |  |
|  | Gaismekļu izgatavošanas gads: | 2013-2014 |  |  |
|  | Gaismekļa ražotāja apstiprināts Gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |  |  |
|  | 1.Funkcionalitāte |  |  |
| 1.1. | Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 5550 Lm |  |  |
| 1.2. | Gaismas krāsas temperatūra, °K: | No 3800 lidz 4200 |  |  |
| 1.3. | Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V, DALI, programmējams pēc pasūtītāja izvēles |  |  |
| 1.4. | Energoekonomijas iespējas, ne mazāk ka: | Automātiskā gaismas plūsmas samazināšanas (dimēšana) līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku ka 15 minūtes |  |  |
| 1.5. | Automātiskās dimēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.6. | Gaismas plūsmas dimēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | ( Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma ( Uz vietas |  |  |
| 1.7. | Gaismas plūsmas dimmešanas iekārtas papildus prasības | ( Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.8. | Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | Jā, pretendentam varētu tikt pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.9. | Žilbināšanas klase, ne sliktāk kā: | G4 |  |  |
| 2.Konstrukcija |  |
| 2.1. | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. | Gaismekļa kupols/plafons: | Plakans stikls |  |  |
| 2.4. | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.5. | Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.6. | Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.7. | Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 Stikls IK08 |  |  |
| 2.8. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |  |  |
| 2.9. | Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles ( 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15°; Tieši uz masta ( 60 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10°. |  |  |
| 2.10. | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. | Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 3.Elektriskie parametri |  |
| 3.1. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |  |
| 3.2. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; |  |  |
| 3.4. |  | Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |  |  |
| 3.5. | Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 52W |  |  |
| 3.6. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |  |  |
| 3.7. | Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,94 |  |  |
| 3.8. | Patērējams jaudas svārstības bez dimēšanas mūža laikā, ne vairāk kā: | ± 5% |  |  |
| 3.9. | Diožu nominālā strāva, mA: | Ne lielāka kā 700mA |  |  |
| 3.10. | Vadības iekārtas patērējama jauda, ne vairāk kā: | 0 W (iekļauta gaismekļa kopēja patērējama jaudā) |  |  |
| 4.Ekspluatācijas parametri |  |
| 4.1. | Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. | Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |  |
| 4.3. | Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 65000 |  |  |
| 4.4. | Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 5 gadi |  |  |
| 4.5. | Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.6. | Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.7. | Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējams jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. | Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| 4.10. | ( Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷ +25°C |  |  |
| 4.11. | ( Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30% | -35°C ÷ +35°C |  |  |
| 5.Vides aizsardzība |  |
| 5.1. | Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termina beigām |  |  |
| 5.2. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |  |  |
| 5.3. | Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6.Papildus prasības |  |
| 6.1. | Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei un attiecīgajiem apgaismojuma aprēķiniem) prasībām |  |  |
| 7.Kvalitāte |  |
| 7.1. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| 7.2. | ( IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā |  |  |
| 7.3. | ( IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem | Jā |  |  |
| 7.4. | ( IEC EN 62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā |  |  |
| 7.5. | ( EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā |  |  |
| 7.6. | ( ·EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā |  |  |
| 7.7. | ( EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā |  |  |
| 7.8. | ( EN 61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤ 16A | Jā |  |  |
| 7.9. | ( EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadīas blokiem | Jā |  |  |
| 7.10. | ( EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvs elektronisko draiveru LED moduļiem | Jā |  |  |
| 7.11. | ( EN 62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā |  |  |
| 7.12. | Gaismekļu ražotāja atbilstība ISO 9000 un ISO 14000 | Jā |  |  |

________________________________

(paraksts, atšifrējums)

z.v.

2014.gada ___. ________________

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU pielikums nr.2

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

Pretendents: ________________________

Mēs piedāvājam šādus LED tehnoloģijas gaismekļus saskaņā ar sarunu procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” (ID.Nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI) noteikumiem:

Gaismekļi 62W

| Nr. | Parametrs | Prasīts | Piedāvāts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Preces nosaukums: |  |  |  |
|  | Ražotājs: |  |  |  |
|  | Gaismekļu izgatavošanas gads: | 2013-2014 |  |  |
|  | Gaismekļa ražotāja apstiprināts Gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |  |  |
| 1.Funkcionalitāte |  |
| 1.1. | Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 6700 Lm |  |  |
| 1.2. | Gaismas krāsas temperatūra, °K: | No 3800 lidz 4200 |  |  |
| 1.3. | Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V, DALI, programmējams pēc pasūtītāja izvēles |  |  |
| 1.4. | Energoekonomijas iespējas, ne mazāk ka: | Automātiskā gaismas plūsmas samazināšanas (dimēšana) līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku ka 15 minūtes |  |  |
| 1.5. | Automātiskās dimēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.6. | Gaismas plūsmas dimēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: |  Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma  Uz vietas |  |  |
| 1.7. | Gaismas plūsmas dimmešanas iekārtas papildus prasības |  Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.8. | Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | Jā, pretendentam varētu tikt pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.9. | Žilbināšanas klase, ne sliktāk kā: | G4 |  |  |
| 2.Konstrukcija |  |
| 2.1. | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. | Gaismekļa kupols/plafons: | Plakans stikls |  |  |
| 2.4. | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.5. | Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.6. | Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.7. | Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 Stikls IK08 |  |  |
| 2.8. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |  |  |
| 2.9. | Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles  40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15°; Tieši uz masta  60 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10°. |  |  |
| 2.10. | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. | Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 3.Elektriskie parametri. |  |
| 3.1. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |  |
| 3.2. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; |  |  |
|  |  | Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |  |  |
| 3.4. | Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 65W |  |  |
| 3.5. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |  |  |
| 3.6. | Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,94 |  |  |
| 3.7. | Patērējams jaudas svārstības bez dimēšanas mūža laikā, ne vairāk kā: | ± 5% |  |  |
| 3.8. | Diožu nominālā strāva, mA: | Ne lielāka kā 700mA |  |  |
| 3.9. | Vadības iekārtas patērējama jauda, ne vairāk kā: | 0 W (iekļauta gaismekļa kopēja patērējama jaudā) |  |  |
| 4.Ekspluatācijas parametri |  |
| 4.1. | Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. | Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |  |
| 4.3. | Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 65000 |  |  |
| 4.4. | Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 5 gadi |  |  |
| 4.5. | Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.6. | Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.7. | Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējams jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. | Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| 4.10. | ( Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷ +25°C |  |  |
| 4.11. | ( Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30% | -35°C ÷ +35°C |  |  |
| 5.Vides aizsardzība |  |
| 5.1. | Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termina beigām |  |  |
| 5.2. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |  |  |
| 5.3. | Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6.Papildus prasības |  |
| 6.1. | Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei un attiecīgajiem apgaismojuma aprēķiniem) prasībām |  |  |
| 7.Kvalitāte |  |
| 7.1. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| 7.2. | ( IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā |  |  |
| 7.3. | ( IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem | Jā |  |  |
| 7.4. | ( IEC EN 62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā |  |  |
| 7.5. | ( EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā |  |  |
| 7.6. | ( ·EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā |  |  |
| 7.7. | ( EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā |  |  |
| 7.8. | ( EN 61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤ 16A | Jā |  |  |
| 7.9. | ( EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadīas blokiem | Jā |  |  |
| 7.10. | ( EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvs elektronisko draiveru LED moduļiem | Jā |  |  |
| 7.11. | ( EN 62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā |  |  |
| 7.12. | Gaismekļu ražotāja atbilstība ISO 9000 un ISO 14000 | Jā |  |  |

________________________________

(paraksts, atšifrējums)

z.v.

2014.gada ___. ________________

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU pielikums Nr. 3

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

Pretendents: ________________________

Mēs piedāvājam šādus LED tehnoloģijas gaismekļus saskaņā ar sarunu procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” (ID.Nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI) noteikumiem:

Gaismekļi 76W

| Nr. | Parametrs | Prasīts | Piedāvāts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Preces nosaukums: |  |  |  |
|  | Ražotājs: |  |  |  |
|  | Gaismekļu izgatavošanas gads: | 2013 - 2014 |  |  |
|  | Gaismekļa ražotāja apstiprināts Gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |  |  |
| 1.Funkcionalitāte |  |
| 1.1. | Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 8250 Lm |  |  |
| 1.2. | Gaismas krāsas temperatūra, °K: | No 3800 lidz 4200 |  |  |
| 1.3. | Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V, DALI, programmējams pēc pasūtītāja izvēles |  |  |
| 1.4. | Energoekonomijas iespējas, ne mazāk ka: | Automātiskā gaismas plūsmas samazināšanas (dimēšana) līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku ka 15 minūtes |  |  |
| 1.5. | Automātiskās dimēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.6. | Gaismas plūsmas dimēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | ( Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma ( Uz vietas |  |  |
| 1.7. | Gaismas plūsmas dimmešanas iekārtas papildus prasības | ( Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.8. | Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | Jā, pretendentam varētu tikt pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.9. | Žilbināšanas klase, ne sliktāk kā: | G4 |  |  |
| 2.Konstrukcija |  |
| 2.1. | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. | Gaismekļa kupols/plafons: | Plakans stikls |  |  |
| 2.4. | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.5. | Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.6. | Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.7. | Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 Stikls IK08 |  |  |
| 2.8. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |  |  |
| 2.9. | Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles ( 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15°; Tieši uz masta ( 60 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10°. |  |  |
| 2.10. | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. | Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 3.Elektriskie parametri |  |
| 3.1. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |  |
| 3.2. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; |  |  |
| 3.4. |  | Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |  |  |
| 3.5. | Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 76W |  |  |
| 3.6. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |  |  |
| 3.7. | Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,94 |  |  |
| 3.8. | Patērējams jaudas svārstības bez dimēšanas mūža laikā, ne vairāk kā: | ± 5% |  |  |
| 3.9. | Diožu nominālā strāva, mA: | Ne lielāka kā 700mA |  |  |
| 3.10. | Vadības iekārtas patērējama jauda, ne vairāk kā: | 0 W (iekļauta gaismekļa kopēja patērējama jaudā) |  |  |
| 4.Ekspluatācijas parametri |  |
| 4.1. | Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. | Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |  |
| 4.3. | Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 65000 |  |  |
| 4.4. | Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 5 gadi |  |  |
| 4.5. | Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.6. | Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.7. | Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējams jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. | Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| 4.10. | ( Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷ +25°C |  |  |
| 4.11. | ( Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30% | -35°C ÷ +35°C |  |  |
| 5.Vides aizsardzība |  |
| 5.1. | Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termina beigām |  |  |
| 5.2. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |  |  |
| 5.3. | Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6.Papildus prasības |  |
| 6.1. | Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei, attiecīgajiem apgaismojuma aprēķiniem) prasībām |  |  |
| 7.Kvalitāte |  |
| 7.1. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| 7.2. | ( IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā |  |  |
| 7.3. | ( IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem | Jā |  |  |
| 7.4. | ( IEC EN 62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā |  |  |
| 7.5. | ( EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā |  |  |
| 7.6. | ( ·EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā |  |  |
| 7.7. | ( EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā |  |  |
| 7.8. | ( EN 61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤ 16A | Jā |  |  |
| 7.9. | ( EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadīas blokiem | Jā |  |  |
| 7.10. | ( EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvs elektronisko draiveru LED moduļiem | Jā |  |  |
| 7.11. | ( EN 62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā |  |  |
| 7.12. | Ražotāja atbilstība ISO 9000 un ISO 14000 | Jā |  |  |

________________________________

(paraksts, atšifrējums)

z.v.

2014.gada ___. ________________

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU pielikums Nr.4

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

Ielu apgaismojuma vadības sistēma (AVTS)

Pretendents: ________________________

Mēs piedāvājam šādus LED tehnoloģijas gaismekļus saskaņā ar sarunu procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” (ID.Nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI) noteikumiem:

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ielu apgaismojuma vadības sistēmas funkcija |  |
| 1,1 | Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevišķs kontrolieris, kas uzstādāms gaismeklī vai esošajos balstos; | Jā |  |
| 1,2 | Gaismekļu un segmentu kontrolieri komandu un datu apmaiņu veic pa esošajiem vai no jauna izbūvējamajiem četru dzīslu barošanas kabeļiem; | Jā |  |
| 1,3 | Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaiņa notiek pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ar fiksētu maksu; | Jā |  |
| 1,4 | Datu apmaiņa starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retāk,kā vienu reizi 5 minūtēs; | Jā |  |
| 1,5 | Ielu apgaismojuma vadības sistēma ir centralizēta (segmentu kontrolieri strādā atkarīgi no AVTS programmas); | Jā |  |
| 1,6 | Ielu apgaismojuma vadības sistēmas minimālais ieviešanas posms ir viens armatūras kontrolieris, vai segmenta kontrolieris; | Jā |  |
| 1.7 | Segmentu kontrolierim jāvar vadīt (ieslēgt izslēgt) neatkarīgi vismaz 3 kontaktori; | Jā |  |
| 1,8 | Datu apmaiņa starp gaismas kontrolieri un segmentu kontrolierine retāk,kā reizi stundā; | Jā |  |
| 1,9 | Segmentu kontroliera laika sinhronizācija ar AVTS programmu ne retāk,kā reizi dienā; | Jā |  |
| 2. Ielu apgaismojuma gaismekļu kontroliera funkcijas parametri |  |
| 2,1 | Funkcija ieslēgt / izslēgt; | Jā |  |
| 2,2 | Funkcija dimmētarmatūras gaismas plūsmu robežās 20-100%; | Jā |  |
| 2,3 | Funkcija vadītarmatūru ar 1-10V signal; | Jā |  |
| 2,4 | Funkcija vadītarmatūru ar DALI signal; | Jā |  |
| 2,5 | Funkcija vadītarmatūru ar PWM signal; | Jā |  |
| 2,6 | Funkcija saņemt un pārraidīt datus no ārējā sensora; | Jā |  |
| 2,7 | Funkcija attālināmi maināmi dimmēšanas līmeņi no AVTS reālajā laikā; | Jā |  |
| 2,8 | Funkcija uzkrāt un pārraidīt datus par pieslēgtās armatūras stāvokli; | Jā |  |
| 2,9 | Funkcija uzrādīt bojājumu; | Jā |  |
| 2,10 | Funkcija uzrādīt patērēto elektroenerģiju kWh; | Jā |  |
| 2,11 | Funkcija uzrādīt uzstādīto jaudu kW; | Jā |  |
| 2,12 | Funkcija uzrādīt strāvas stiprumu A; | Jā |  |
| 2,13 | Funkcija uzrādīt spriegumu V; | Jā |  |
| 2,14 | Funkcija uzrādīt reaktīvo jaudu cosφ; | Jā |  |
| 2,15 | Funkcija uzrādīt armatūras reālas darba stundas; | Jā |  |
| 2,16 | Visi mērījumi tiek veikti ar kļūdu ne lielāku par 1% no vērtības; | Jā |  |
| 2,17 | Komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot powerline komunikāciju CENELEC A/B/C standartos; | Jā |  |
| 2,18 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā mazāks par 1 VA; | Jā |  |
| 2,19 | Enerģijas pašpatēriņš darba režīmā mazāks par 3,5 VA; | Jā |  |
| 2,20 | Barošanas spriegums V (± 10 %); | 230 |  |
| 2,21 | Frekvence Hz (± 2 %); | 50/60 |  |
| 2,22 | Izturība prêt pārspriegumu atbilstoši LVS EN 61037 ; | Jā |  |
| 2,23 | Izolācijas klase II; (B klase); | Jā |  |
| 2,24 | Mitruma un putekļu aizsardzības klase(armontāžaskārbu) ne mazāka par; | IP20 |  |
| 2,25 | Maksimālā komutācijas strāva A ne mazāka; | 6 |  |
| 2,26 | Darba temperatūra; | -25 +70 (uzgl.temp.-40 +85) |  |
| 2,27 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki; | 160x50x30 |  |
| 3. Ielu apgaismojuma segmenta kontroliera funkcijas un tehniskāspecifikācija: |  |
| 3,1 | Vada ne mazāk par 300 gab. Ielu apgaismojuma gaismekļu kontrolierus centralizēti pēc uzdotā (pasūtītāja izstrādātā) vadības algoritma; | Jā |  |
| 3,2 | Saglabā un arhivē šādus datus par katru ielu apgaismojuma armatūru un visām pieslēgtajām armatūrām kopumā reālajā laikā: |  |  |
| 3.2.1. |  ieslēgts, izslēgts, | Jā |  |
| 3.2.2. |  darba režīms | Jā |  |
| 3.2.3. |  bojājums | Jā |  |
| 3.2.4. |  patērētā enerģija kWh | Jā |  |
| 3.2.5. |  uzstādītā jauda kW | Jā |  |
| 3.2.6. |  strāva A | Jā |  |
| 3.2.7. |  spriegums V | Jā |  |
| 3.2.8. |  reaktīvājaudacosφ | Jā |  |
| 3.2.9. |  darba stundas h | Jā |  |
| 3.3. | Pārraida datu arhīvu un AVTS programmu pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ne retāk, kā vienu reizi 3 minūtēs,vai pēc lietotāja pieprasījuma; | Jā |  |
| 3.4. | Saņem datus no AVTS par ieslēgšanās/ izslēgšanās laikiem katra gaismekļa dimmēšanās profilu ne retāk kā reizi dienā; |  |  |
| 3.5. | Segmentu kontroliera un AVTS programmas komandu un datu apmaiņai notiek izmantojot GPRS/GSM modēmu (850/900/1800/1900 MHz, data transfer GPRS Multislot Class 10) TCP/IP; | Jā |  |
| 3.6. | Komunikācijai starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskaņā ar CEN EN 13321-1, un divvirzienu powerline komunikācija ar gaismekļa kontrolieri saskaņā ar LVS EN 50065-1: 2002 frekvence B; | Jā |  |
| 3.7. | Segmentu kontrolierī iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar reserves bateriju tā uzturēšanai, astronomiskais kalendārs, kā arī iespējams sinhronizēt laiku ar AVTS programmu; | Jā |  |
| 3.8. | Segmentkontrolierī iebūvēts akumulators datu pārraides nodrošināsanai; | 700 mAh |  |
| 3.9. | Attālināmi maināma segmenta kontroliera programmatūra Over-the-air programming (OTA); | Jā |  |
| 3.10. | Segmentu kontroliera aprīkojums: |  |  |
|  |  RS-485 interfeis; | Jā |  |
|  |  divas optiskiatdalītas, brīvi programmējamas digitālās ieejas; | Jā |  |
|  |  ne mazāk kā trīs sprieguma mērīšanas ieejas ar precizitāti ne mazāka, kā +/- 1%; | Jā |  |
|  |  vismaz četras strāvas transformatoru pieslēgšanas ieejas; | Jā |  |
|  |  ne mazāk kā trīs, brīvi programmējamas releju izejas; | Jā |  |
|  |  papildus ieeja ( S0) papildus mērinstrumentiem( saskaņā ar LVS EN 43 864:2005); | Jā |  |
|  |  4 -20 mA ieeja; | jā |  |
|  |  jānodrošina iespēja mērīt strāva līdz 30 aizejošām neatkarīgām līnijām; | Jā |  |
| 3,11 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā VA ne lielāks par; | 3 |  |
| 3,12 | Enerģijas pašpatēriņš raidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 5 |  |
| 3,13 | Barošanas spriegums V (-10 % / +30% ) ; | 230 |  |
| 3,14 | Frekvence Hz (+2 % / -2 %) ; | 50/60 |  |
| 3,15 | Izturība prêt pārspriegumu - atbilstoši LVS EN 61037; | Jā |  |
| 3,16 | Izolācijas klase; | II (B klase) |  |
| 3,17 | Aizsardzībasklase, ne mazāka par; | IP 20 |  |
| 3,18 | Darba temperatūra; | –40 °C to + 65 °C; |  |
| 3,19 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki par ; | 160/90/60 |  |
| 4. AVTS programmasfunkcijas un tehniskieparametri |  |
| 4,1 | Trīs līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve sistēmai, ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamāsfunkcijas; | Jā |  |
| 4,2 | Attēlo stāvokļi un parametri par katru gaismekli, izceļot atkāpes: | Jā |  |
|  |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
|  |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
|  |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
|  |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
|  |  darba stundas h | Jā |  |
|  |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
|  |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4,3 | Fiksē un arhivēstāvokļa un parametruizmaiņas par katrugaismeklireālajālaikā, izceļotatkāpes: |  |  |
|  |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
|  |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
|  |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
|  |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
|  |  darba stundas h | Jā |  |
|  |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
|  |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4,4 | Attēlo stāvokli un parametrus par katru elektroapgādes un vadības punktu, izceļot atkāpes: | Jā |  |
|  |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
|  |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
|  |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
|  |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
|  |  darba stundas h | Jā |  |
|  |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
|  |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4,5 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru elektroapgādes un vadības punktu reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
|  |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
|  |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
|  |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
|  |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
|  |  darba stundas h | Jā |  |
|  |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
|  |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4,6 | Katra ielu apgaismošanas gaismeklis un elektroapgādes un vadības punkts AVTS programmā pozicionēts uz ģeogrāfiskās kartes. | Jā |  |
| 4,7 | Iespēja mainī tkartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus): | Jā |  |
| 4,8 | Iespēja kartē redzēt katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmeni/bojājumus) | Jā |  |
| 4,9 | Iespēja gaismekļus dalīt grupās | Jā |  |
| 4,10 | Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīttās gaismekļu grupām | Jā |  |
| 4,11 | Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram svētkudienām) | Jā |  |
| 4,12 | AVTS programma nodrošina divvirzienu komunikācija ar segmentu kontrolieri (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 3 minūtēs. | Jā |  |
| 4,13 | AVTS programma nodrošina iespēju reālā laikā pieveinoties elektroapgādes un vadībaspunktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas. | Jā |  |
| 4,14 | AVTS programma pēc lietotāja pieprasījuma attēlo datu un notikumu arhīvu par brīvi izvēlētu ielu apgaismošanas armatūru un elektroapgādes un vadības punktu kopumu (ielas, parki, laukumi, rajoni) | Jā |  |
| 4,15 | AVTS programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pierasījuma ir atēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā. | Jā |  |
| 4,16 | Atskaites | Jā |  |
| 4.16.1 |  iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus | Jā |  |
| 4.16.2 |  iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html”, „pdf” un „xls” formātos | Jā |  |
| 4.16.3 |  iespēja salīdzināt divus periodus, grafiskā attēlā | Jā |  |
| 4,17 | Uz doto parametru un stāvokļa izmaiņu gadījumā AVTS programma sūt atrauksmes un avārijas ziņojumus ( E mail vai/un SMS) | Jā |  |
| 4,18 | AVTS sistēma lietojama izmantojot web server funkcionalitāti | Jā |  |
| 4,19 | AVTS sistēmas valoda: | Latviešu |  |

z.v.					_____________________________

(vārds, uzvārds, amats)

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU pielikums Nr. 5

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

Pretendents: ________________________

Metāliski, cinkoti, koniski ielu apgaismes balsti ar dzelzsbetona pamatu, ar atbilstošu kronšteinu

| N.p.k | Parametrs | Pieprasītais | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balsts 8m |  |  |
| 1. | Gaismekļu uzstādīšanas augstums (balsts + kronšteins ar izvirzijumu 1000mm) | 8m |  |
| 2. | Balsta tievgaļa diametrs | 60-70mm |  |
| 3. | Balsta resgaļa diametrs | 140-150mm |  |
| 4. | Balsta karkasa sieniņu biezums | 3mm (ne mazāks) |  |
| 5. | Balsta cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |
| 6. | Balsta durtiņu atvēruma izmēri | augstums 350-400mm platums – 80-100mm |  |
| 7. | Balsta papildus stiprinājums | balsta durtiņu atvēruma rajonā – balsta stiprību pastiprinoša loksne garenvirzienā – biezums 4mm, garums 500-550mm |  |
| 8. | Balsta durtiņu apakšējās malas attālums no zemes | 600-1000mm |  |
| 9. | Balsta durtiņu slēdzene | aprīkota ar trīsstūrveida atslēgu |  |
| 10. | Balsta iekšpuse | paredzēta vieta (plāksne) automātisko drošinātāju montāžai un 0-es vada pievienojuma spaile |  |
|  | Dzelzsbetona pamats 8m balstam |  |  |
| 1. | Dzelzsbetona pamats | piemērots 8m balsta uzstādīšanai |  |
| 2. | Dzelzsbetona pamata stiegrojums | ar 8mm armatūru (2 x 4gab) |  |
| 3. | Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana | stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (4gab) |  |
| 4. | Komplektācija | komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas |  |
| 5. | Izolācija | izolēta pamata daļa kabeļu ievadu daļā (izolējošs materiāls) |  |
|  | Citas prasības |  |  |
| 1. | Piedāvājumā jāpievieno balstu un pamatu atbilstības sertifikāti |  |  |
| 2 | Piedāvājumā jāpievieno balsta karkasa un dzelzsbetona pamatu skices |  |  |
| 3. | Piedāvājumā jāpievieno dzelzsbetona pamatu izgatavošanai pielietotā betona marka |  |  |
| 4. | Piedāvājumā jāpievieno balstu izgatavošanai pielietotā tērauda marka |  |  |
| 5. | Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40 | aprēķins veicams ar piedāvāto gaismekli |  |
| 6. | Preču izgatavošanas gads | 2013 / 2014 |  |
| 7. | Preču garantijas laiks | 5 gadi |  |
| 8. | Piedāvātā balsta nosaukums, marka |  |  |
| 9. | Piedāvātā balsta pamata nosaukums, marka |  |  |
| 10. | Piedāvātā balsta un balsta pamata ražotāja nosaukums |  |  |

z.v.					_____________________________

(vārds, uzvārds, amats)

Pielikums nr2

sarunu procedūras nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMA PROCEDūRā

Sarunu procedūŗā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publikās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI, „__” iepirkuma daļā

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “_________________________________”,  identifikācijas numurs ___________.

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības.

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts, elektroniskā pasta adrese |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums nr.3

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI

###### Līgumsaistību nodrošinājuma garantija

[uz bankas veidlapas]

Kam: ........................................................................................................, reģ.Nr. ................................, ...................................., …………………….., Latvijā, LV-.............

Ievērojot to, ka [Līguma izpildītāja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk tekstā “Līgumu Izpildītājs”) saskaņā ar Līgumu „__________________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. ......................................) (turpmāk tekstā –Līgums) nosacījumiem nepieciešams piestādīt Jums bankas garantiju:

Mēs, [Bankas nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam ........................................................... ....................., reģ. Nr. ..........................., [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

Banka apņemas (bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs un nevis tikai kā Galvotājs) veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Līguma Izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās ................................................ .........................., saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līgumu vai izpildāmo Darbu Nosacījumu, jeb jebkuru citu Līgumu Dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Līguma izpildītāju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām, un ar šo Banka atsakās no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā Bankas saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šajā dokumentā, bezierunu.

Šī Garantija ir derīga un pilnā spēkā esoša no līguma noslēgšanas brīža līdz visu darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

Šīs saistības uzņemas Banka.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas / Finansu institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

Pielikums nr.4

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI

LĪGUMA PROJEKTS DAļAI „__”

Nr.__________

Daugavpilī, 2014.gada __. _______

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ. Nr.LV90009547852), turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz ________, pārstāv tās ________, no vienas puses, un ________ (reģ.nr. ________), turpmāk tekstā saukta Izpildītājs un/vai Būvuzņēmējs, kuru, pamatojoties uz ________, pārstāv tās ________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” Iepirkuma komisijas 2014.gada __._____ lēmumu Nr. __ sarunu procedūrā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publikās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt Pasūtītāja uzdevumu – „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publikās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI,” (turpmāk Līguma tekstā – Darbi). Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma, Līguma preambulā noteiktā atklātā konkursa nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem, izstrādātajam tehniskajam projektam (turpmāk Līguma tekstā – Tehniskais projekts) un atbilstoši Izpildītāja Līguma preambulā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajam finanšu piedāvājumam un Darbu izpildes tāmēm, kuru kopijas, tāpat kā šajā Līguma punktā noteiktās Iepirkuma specifikācijas kopija, ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma pielikumā tiek pievienots arī Darbu kalendārais grafiks.

  - Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija ir Līgumā noteiktā Darbu izpildes vieta (Līguma tekstā saukta arī Objekts).

  - Darbi izpildāmi atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un visiem un jebkādiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noteikumiem, kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus un to izpildi.

  - Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos un Tehniskajā projektā noteiktajām prasībām.

  - Līgums tiek finansēts no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III  kārta.

- Līguma summa

  - Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi Izpildītājam tiek noteikta EUR _____ (_____) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pievienotās vērtības nodoklis  Līguma 2.1.punktā noteiktajai Līguma summai par Darbu izpildi ir EUR _____ (_____), kuram tiek piemērota nodokļa apgrieztā (reversā) maksāšana.

  - Līguma summa par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja Puses vienojas par tās samazinājumu. Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu Līguma darbības laiku paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja tās tiek samazinātas.

  - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā laikā iepazinies un pārbaudījis visu Tehniskā projekta tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, objektā pastāvošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus un ir saņēmis atbildes uz tiem. Izpildītājam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, projektēšanu, ekspertīzēm būvlaukumā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem Objektā un visu Darbu izpildi līdz Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam uzņemas Būvuzņēmējs.

- Līgumā noteikto Darbu apjoms un izpildes termiņi

  - Izpildītājs organizē un nodrošina objekta tehniskā projekta izstrādi, objekta rekonstrukcijas būvdarbus, ievērojot Izpildītāja piestādītajā darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Izpildītāja pienākums pabeigt visus Darbus līdz 2013.gada 25.martam.

  - Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā šī Līguma abpusējas parakstīšanas dienā:

    - iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

    - saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu; par minētā dokumenta nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Izpildītāja pienākums uzsākt darbus nekavējoties ne vēlāk kā 2 (divi) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un punktā 2.2. minētā izpildes.

  - Ja Izpildītājs nav izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad Darbi nevar tikt uzsākti un Izpildītājam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

  - Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

  - Izpildītājs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.

  - Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto  rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

  - Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda abpusējo aktu.

  - Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

- Darbu pieņemšana-nodošana

  - Izpildītie Darbi tiek pieņemti ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Darbi uzskatāmi par pilnībā izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru parakstījušas Puses un būvuzraugs. Šajā līguma punktā noteikto aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs, aktam pievienojot arī Līguma 5.1.2.punktā noteikto rēķinu.

  - Gadījumā, ja Darbu kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darbu daļas nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, preces vai konstrukcijas neatbilst Līguma un tā pielikumu un/vai Tehniskā projekta noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā. Ja Izpildītājs izvairās un/vai atsakās no šajā Līgumā punktā noteiktās Darbu trūkumu novēršanas un/vai nepabeigto Darbu izpildes, kas noteikti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai arī uzdot to izdarīt jebkurai citai būvfirmai. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu novēršanu un/vai nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistīta būvfirma, ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Izpildītājam maksājamās Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, samazinot to proporcionāli radušos izdevumu apmēram.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi ar kuru konstatē veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Tehniskajam projektam, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā uz Darbu atbilstību Tehniskajam projektam, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un izpilda visas Izpildītājam Līguma 4.2. punktā noteiktās saistības. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Tehniskā projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.

  - Iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs. Šajā Līguma punktā noteikto aktu Izpildītājs sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam, vienlaicīgi ar to iesniedzot arī rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem. Šajā Līguma punktā noteiktajai Darbu pieņemšanai – nodošanai piemērojami arī Līguma 4.2., 4.3. un 4.4.punktos noteiktie nosacījumi.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

  - Visi un jebkādi Līguma pielikumā esošajās Darbu izpildes tāmēs noteiktie materiāli un preces pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad Puses un būvuzraugs ir parakstījuši Līguma 4.1.punktā noteikto aktu, bet Pasūtītāja īpašumā minētie materiāli un preces pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Darbu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

- Līguma summas samaksas kārtība

  - Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas samaksa tiek veikta šādi:

    - Norēķini par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikti pēc faktiski iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjoma, kas tiek fiksēts ar Līguma 4.5.punktā noteikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs ir parakstījuši Līguma 4.5.punktā noteikto aktu. Darbu pieņemšanas-nodošanas akti un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

Samaksa tiek veikta pamatojoties uz parakstītajiem aktiem uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem.

5.1.1.1.No katra ikmēneša maksājuma tiks ieturēti 5% no maksājuma summas. Ieturējums tiks apmaksāts 20 darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija  uz garantijas laiku  tiek  noformēta katram Objektam atsevišķi.

5.1.1.2. Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma  summas tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija  uz garantijas laiku  tiek  noformēta katram Objektam atsevišķi.

5.2. Priekšapmaksa nav paredzēta.

5.3..Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs ir parakstījuši Līguma 4.1.punktā noteikto aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.

5.4.Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Izpildītāja bankas kontu.

5.5.Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei..

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai;

    - 5 (piecu) darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, nodrošinot, ka šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā aktus paraksta vai atteikumu iebildumu gadījumā nosūta arī būvuzraugs. Ja tiek sūtīts atteikums, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.2.punktā noteikto.

    - Veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pasūtītājs būvuzraudzībai Līgumā noteiktajā Objektā nodrošina būvuzraugu, kas veic būvuzraudzību atbilstoši 2004.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un Būvuzraudzības līgumam.

    - Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

    - Pasūtītājs uzdot Izpildītājam uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk tekstā – Noteikumi). Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas.

    - Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darbu veic neatbilstoši Līguma un tā pielikuma nosacījumiem, nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

    - Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākumi:

    - Veikt Darbu sagatavošanu.

    - Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu atbilstoši 07.06.2005. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.395 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 "Darbu veikšanas projekts"".

    - Uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai.

    - Pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Noteikumiem.

    - Līguma darbības laikā veikt citus pienākumus saskaņā ar norādītajiem Noteikumiem, kurus saskaņā ar Līgumu, atsevišķu rīkojumu vai vienošanos Izpildītājam uzdod veikt Pasūtītājs.

    - Pamatojoties uz Līguma 6.2.2.punktu uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no Izpildītāja darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda Noteikumos darba aizsardzības koordinatoram noteiktos pienākumus. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas. Rīkojuma noraksts pirms Darbu uzsākšanas iesniedzams Pasūtītājam.

    - Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu. Par visām un jebkādām sekām un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasībās, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs.

    - Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktā Tehniskā projekta nosacījumus.

    - Ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas Nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Tehniskā projekta dokumentāciju un Līgumu.

    - Izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos.

    - Rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Tehniskā projekta kļūdām, kas saistītas ar objektu un izmantojamajiem materiāliem.

    - Izpildītājam vismaz 1 (vienu) reizi (nepieciešamības gadījumā arī vairākas reizes) nedēļā bez īpaša atsevišķa pieprasījuma patstāvīgi jāaizvāc no Darbu izpildes vietas Darbu izpildes rezultātā radušies būvgruži un netīrumi. Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam pierādījumi par būvgružu aizvākšanu uz atļautām būvgružu izvietošanas vietām. Pirms Darbu izpildes pabeigšanas sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvest Izpildītāja un apakšuzņēmēju Darbu izpildē izmantoto inventāru, tehniku un darba rīkus utt.) un atstāt to kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteiktie darbi tiek izpildīti Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas ietvaros.

    - Izstrādāt detālrasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot tos ar Pasūtītāju un Tehniskā projekta autoru 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

    - Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtā Tehniskā projekta dokumentācijas atbilstība pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Izpildītājam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk, kā 3 kalendāro dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas. Pusēm vienojoties, minētais termiņš var tikt pagarināts. Ja Darbu izpildes gaitā rodas papildu izmaksas sakarā ar Darbu tehnoloģijas secības neievērošanu, tās tiek segtas uz Izpildītāja rēķina.

    - Darbu izpildes laikā nodrošināt un veikt satiksmes organizāciju. Maksa par šajā Līguma punktā noteiktajiem darbiem ir iekļauta Līguma 2.1.punktā noteiktajā Līguma summā.

    - Nodrošināt jebkurā laikā autoruzrauga, būvuzrauga, būvinspektora, projekta vadītāja, un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā.

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

    - Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

    - Pēc visu darbu izpildes un to nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājs ir iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas laika garantiju. No maksājumiem ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas.

  - Izpildītāja tiesības:

    - Izpildītājs Līguma izpildē piesaista apakšuzņēmējus, kas noteikti Līguma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kas izpilda minētajā sarakstā norādītās Darbu daļas.

    - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 7.2.3. un 7.2.5. punktos noteiktos gadījumus.

    - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šī Līguma 7.2.4.punkta nosacījumus.

    - Pasūtītājs nepiekrīt šī Līguma 7.2.3.punktā minētā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - Izpildītāja piedāvātais personāls vai Apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai Apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

    - Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto Apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šī Līguma 7.2.3.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot šī Līguma 7.2.4.3.punkta noteikumus.

7.2.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

7.2.7. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

7.2.8. Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs tam nodoto darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

- Apdrošināšana

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Līgumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajai kārtībai. Izpildītājs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz pirms Darbu uzsākšanas ar līguma darbības termiņu ne mazāku kā Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš.

    - Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums par Līguma 8.1.1.punktā noteikto apdrošināšanu ir slēdzams ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas.

    - Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums, kas noteikts Līguma 8.1.1.punktā, Izpildītājam ir jāslēdz ar atbildības limitu vienam apdrošināšanas gadījumam ne mazāku kā LVL 10000,- (desmit tūkstoši latu, 00 santīmu).

- Garantijas termiņš

  - Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem un precēm garantijas termiņš tiek noteikts – 5 (pieci) gadi, sākot ar dienu, kad Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs ir parakstījuši Līguma 4.1.punktā noteikto aktu.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma 9.1.punktā noteiktajā garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu un preču kvalitāti, Darba un materiālu un preču apslēptiem defektiem, kā arī Darba un materiālu un preču bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 9.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā konstatē ir vai nav pamatotas Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 9.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināts, ka Pasūtītāja Līguma 9.2.punktā noteiktajā kārtībā izvirzītās pretenzijas ir pamatotas, tad Izpildītājam ir pienākums izpildīt Izpildītājam noteiktās saistības atbilstoši Līguma 9.2.punktam un segt visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes rezultātā ir apstiprināts, ka Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas nav pamatotas, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

  - Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 9.2.punktā noteiktos darbus Līguma 9.2.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvfirmu, kura izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvfirmas piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvfirmai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu. vai arī minētie izdevumi tiek segti no Izpildītāja iesniegtās garantijas laika garantijas summas.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāju rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neuzsāk Darbu izpildi Darbu izpildes vietā Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 200,- (divi simti latu, 00 santīmu) par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes pabeigšanas termiņu, kas noteikts Līguma 3.1.punktā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsods LVL 400,- (četri simti latu, 00 santīmu) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs veic Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu, neievērojot Līguma nosacījumus par minēto darbību veikšanu, tad Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 300,- (trīs simti latu, 00 santīmu) un novērš visus pārkāpumus.

  - Ja Izpildītājs nenodrošina garantijas laika garantijas nepārtrauktu spēkā esamību visu Līguma 9.1.punktā noteikto garantijas termiņu, tad par katru dienu, kad nav spēkā garantijas laika garantija, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu LVL 50,- (piecdesmit latu, 00 santīmu).

  - Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.

  - Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 10.7.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

  - Gadījumā, ja Izpildītāja un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

- Nepārvaramas varas apstākļi

11.1 Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

11.2.Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

11.3.Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- Līguma izbeigšana

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos:

    - Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu kavē vairāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas.

    - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstoši Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam un/vai Līgumam un tā pielikumiem.

    - Izpildītājs vismaz uz 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi.

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājusi Pušu organizēta ekspertīze.

    - Tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process.

    - Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

- Līguma grozījumi

  - Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta PUSĒM. Rakstiski noformēti un PUŠU parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Gadījumā, ja mainās kādas PUSES rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta PUSES. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

  - Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

  - Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā 2014.gada __._____ un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.

  - Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņa veicama tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un Līguma nosacījumiem.

  - Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

  - Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Atbildīgais Darbu vadītājs no izpildītāja puses ir Izpildītāja ________ (________), tālruņa Nr. _______, e-pasts: ________, kurš Izpildītāja vārdā vada Darbu izpildi.

  - Līgums uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (____) lapām, ieskaitot Līguma pielikumus Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir __ pielikumi uz __ lapām. Divi Līguma eksemplāri Pasūtītājam, viens Izpildītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Pielikumā:

16. Pušu rekvizīti UN PARAKSTI

# Pasūtītājs					Izpildītājs

Pielikums nr.5

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI

Darbu izpildes kalendārais grafiks (nedēļās)

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam.

- Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, ir iepirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks ir iesniedzams katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

Pilnvarotās personas paraksts:

___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________

Pielikums nr.6

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI

Pretendenta finanšu piedāvājums

“____” daļai

Pretendents:  ___________________________________________________________________

# Konkursa nosaukums: ___________________________________________________________________

Kam:	 ___________________________________________________________________

No:

### Pārskatot augstākminētos sarunu procedūras dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt darbus, kas paredzēti iepirkuma procedūras “___” daļā _________(______________) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

| Piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN): PVN EUR: Līgumcena EUR (ar PVN): | ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Šis piedāvājums ir spēkā 30 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

- Finanšu piedāvājumam pievienojam tāmes uz ____.lpp.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums nr.7

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/02 KPFI

Objekts:

“__________________________________________________”

Tehniskā projekta izstrādes un Būvniecības koptāme

| Nr.p/k | Lokālās tāmes Nr. | Objekta darbu nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā ar PVN |  |
| Finanšu rezerves neparedzētam darbam |  |
| KOPĀ |  |

Sastādīja ___________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _______________________________________________________________