Iepirkuma DLIS2017/3/20 priekšmets:  
  
1) Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.  
  
2) Pieslēgt pie skolas pamatēkas lokālā tīkla 7 jaunas darba vietas:  
- 6 darba vietas atrodas skolas pamatēkā (Abavas iela 1, Daugavpils);  
- 1 darba vietas atrodas skolas ēkā - Mājturības klases (Vaiņodes iela 6, Daugavpils).  
  
3) Jauns aprīkojums divām izplatīšanas centram un divas vecu izplatīšanas centru modernizācija, jaunu nepieciešamo iekārtu uzstādīšana (Abavas iela 1, Daugavpils).

4) Nodrošināt datu pārraides kanālu lokālā tiklā, ar raksturlielumu, kas nav sliktāks par 100MBit/s Full Duplex Ethernet.  
Ethernet pieslēgšanas saskarne (interfeiss) 100 Base-T, spraudnis RJ45.