## vispārējie gaismekļi
Gaismekļa nosaukums
|  |  | 10. vidusskola. Tips 1 | 10. vidusskola. Tips2 | 10. vidusskola. Tips 3 | 10. vidusskola. Tips 4 | 10. vidusskola. Tips 5 | 10. vidusskola. Tips 6 | 10. vidusskola. Tips 7 | 10. vidusskola. Tips 8
|  | Tips | LED spuldze | LED spuldze | LED spuldze | LED spuldze | LED spuldze | LED spuldze | LED spuldze | LED prožektors
1 | FUNKCIONALITĀTE | FUNKCIONALITĀTE
1.1 | 2.1. | Gaismas avota krāsu temperatūra ( °K ) | 2700-3100 | 2700-3100 | 2700-3100 | 3900 … 4300 | 3900 … 4300 | 3900 … 4300 | 2700-3100 | 3900 … 4300
1.2 | 2.1. | No gaismekļa izejošā gaismas plūsma (lm), ņemot vērā optiskos un termiskos zudumus, ne mazāk kā | 300 | 900 | 300 | 1700 | 800 | 2200 | 550 | 12000
1.3 | 2.6. | Vienas partijas gaismekļu krāsu temperatūras atšķirība nedrīkst būt lielāka par ( °K ) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
1.4 | 2.28. | Gaismekļa vai spuldzes LED gaismas avota krāsu atveidošanas indekss (CRI) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80
1.5 | 2.26. | Gaismekļa vai spuldzes apgaismojuma efektivitāte pēc optiskiem un termiskiem zudumiem ( lm/W ) | ≥ 50 | ≥ 69.23 | ≥ 60 | ≥ 94.44 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 61.11 | ≥ 93.75
1.6 | 2.15. | Gaismekļa vai spuldzes izstarotās gaismas leņķa lielums | ≤ 45 grādi | ≥ 200grādi | ≥ 200grādi | ≥ 140x120 grādi | ≥ 140x120 grādi | ≥ 140x120 grādi | ≥ 200grādi | ≥ 100grādi
1.7 | 2.15. | Gaismekļa vai spuldzes korpusā ir jābūt iebūvētam LED barošanas blokam | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā
1.8 |  | Ražotāja apliecināts produkta kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 40000h | 25000h | 25000h | 35000 h | 35000 h | 35000 h | 25000h | 50000h
1.9 |  | Ražotāja apliecināts produkta garantijas laiks, ne mazāk kā | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
2. | KONSTRUKCIJA, MATERIĀLI, IZSKATS
2.1. |  | LED spuldzes tips un cokola marka | MR16,GU10 | A60, E27 | E14 | T8, G13 | T8, G13 | T8, G13 | A60, E27 | -
2.2. |  | LED spuldzes vai gaismekļa garums,mm | - | ≤ 140mm | ≤ 120mm | 1200-1210mm | 600-610mm | 600-610mm | ≤ 120mm | -
2.3. | 2.33. | Gaismekļa putekļu un mitruma izturības aizsardzības klase, vismaz | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 20 | IP 65
2.4. |  | Spuldzes vai gaismekla korpusa materiāls | nav attiecināms | nav attiecināms | nav attiecināms | Alumīnijs; polikarbonāts | Alumīnijs; polikarbonāts | Alumīnijs; polikarbonāts | nav attiecināms | metāls
2.5. |  | Spuldzes vai gaismekla stikls,ja attiecināms | caurspīdīgs | matēts | matēts | matēts | matēts | matēts | matēts | caurspīdīgs
2.6. |  | Spuldzes vai gaismekla konstrukcijas speciālās prasības | - | korpusa krāsa balta | korpusa krāsa balta | Pagriežami +/-90 grādos spuldzes cokoli | Pagriežami +/-90 grādos spuldzes cokoli | Pagriežami +/-90 grādos spuldzes cokoli | korpusa krāsa balta | virsbūvēts gaismeklis
3 | ELEKTRISKIE PARAMETRI
3.1. |  | Nominālais spriegums ( V ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
3.2 | 2.9. | Darbības sprieguma diapazons | -15% … +10% | -15% … +10% | -15% … +10% | -15% … +10% | -15% … +10% | -15% … +10% | -15% … +10% | -15% … +10%
3.3. |  | Gaismeklim vai spuldzei ir jāiztur sprieguma svārstības diapazonā ( V ) | 180 … 277 | 180 … 277 | 180 … 277 | 180 … 277 | 180 … 277 | 180 … 277 | 180 … 277 | 180 … 277
3.4. |  | Tīkla frekvence ( Hz ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
3.5. | 2.8. | Nominālā režīmā jaudas koeficentam (cosφ) minimāli ir jābūt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9
3.6. | 2.8. | Pieļaujamā kopējā patērējamā jauda,W ne vairāk kā | 6 | 13 | 5 | 18 | 8 | 22 | 9 | 128
3.7. | 2.39. | Elektriskā izolācijas klase(elek | - | - | - | II | II | II | - | Ii
4 | EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI
4.1 | 2.23. | Gaismekļa vai spuldzes lietošanas ilgums Ta=+25°C, L80. (stundas) | ≥ 40 000 | ≥ 25000 | ≥ 25000 | ≥ 35000 | ≥ 35000 | ≥ 35000 | ≥ 25000 | ≥ 50 000
4.2 |  | Spuldzes vai gaismekļa nominālā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā ( °C ) | 0 … +30 | 0 … +30 | 0 … +30 | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 | 0 … +30 | -30 … +30
5 | PAPILDUS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
5.1. |  | Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līdz pieciem LED gaismekļu un spuldžu paraugiem uz testiem. Pretendentam jāspēj piegādāt pieprasītie LED gaismekļu un spuldžu paraugi trīs darba dienu laikā. | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā
5.2. |  | Pretendentam elektroniskā datu nesējā ir jāiesniedz produkta gaismas raksturlīknes fotometrijas fails *.ldt vai *.ies formātā | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā
5.3. |  | Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja izsniegtu un parakstītu LED gaismekļu un spuldžu paredzamā kalpošanas laika apliecinājumu | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā
5.4. |  | Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja izsniegtu un parakstītu LED gaismekļu un spuldžu garantijas laika apliecinājumu | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā
5.5. |  | Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja izsniegta un parakstīta CE atbilstības deklarācija par atbilstību LR teritorijā spēkā esošajiem normatīviem aktiem | LVS EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 LVS EN 61000-3-2:2006 LVS EN 61000-3-3:2008 LVS EN 61547:1995 + A1:2000 LVS EN 61000-4-2:2009 LVS EN 61000-4-3:2006 LVS EN 61000-4-4:2004 LVS EN 61000-4-5:2006 LVS EN 61000-4-6:2009 LVS EN 61000-4-8:1993 + A1:2001 LVS EN 61000-4-11:2004 | LVS EN 55015:2007 LVS EN 61547:2010 LVS EN 60968:2002+A1+A2 LVS EN 61347-1:2008+A1:2011 LVS EN 61347-2-13:2007 LVS EN 62471:2009 LVS EN 61195:2002 LVS EN 62031:2009+A1:2013 LVS EN 60598-1:2009 (EN60598-1:2008) | LVS EN 55015:2007 LVS EN 61547:2010 LVS EN 60968:2002+A1+A2 LVS EN 61347-1:2008+A1:2011 LVS EN 61347-2-13:2007 LVS EN 62471:2009 LVS EN 61195:2002 LVS EN 62031:2009+A1:2013 LVS EN 60598-1:2009 (EN60598-1:2008) | LVS EN 55015:2007 LVS EN 61547:2010 LVS EN 60968:2002+A1+A2 LVS EN 61347-1:2008+A1:2011 LVS EN 61347-2-13:2007 LVS EN 62471:2009 LVS EN 61195:2002 LVS EN 62031:2009+A1:2013 LVS EN 60598-1:2009 (EN60598-1:2008) | LVS EN 55015:2007 LVS EN 61547:2010 LVS EN 60968:2002+A1+A2 LVS EN 61347-1:2008+A1:2011 LVS EN 61347-2-13:2007 LVS EN 62471:2009 LVS EN 61195:2002 LVS EN 62031:2009+A1:2013 LVS EN 60598-1:2009 (EN60598-1:2008) | LVS EN 55015:2007 LVS EN 61547:2010 LVS EN 60968:2002+A1+A2 LVS EN 61347-1:2008+A1:2011 LVS EN 61347-2-13:2007 LVS EN 62471:2009 LVS EN 61195:2002 LVS EN 62031:2009+A1:2013 LVS EN 60598-1:2009 (EN60598-1:2008) | LVS EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 LVS EN 61000-3-2:2006 LVS EN 61000-3-3:2008 LVS EN 61547:1995 + A1:2000 LVS EN 61000-4-2:2009 LVS EN 61000-4-3:2006 LVS EN 61000-4-4:2004 LVS EN 61000-4-5:2006 LVS EN 61000-4-6:2009 LVS EN 61000-4-8:1993 + A1:2001 LVS EN 61000-4-11:2004 | LVS EN 55015:2007 LVS EN 61547:2010 LVS EN 60968:2002+A1+A2 LVS EN 61347-1:2008+A1:2011 LVS EN 61347-2-13:2007 LVS EN 62471:2009 LVS EN 61195:2002 LVS EN 62031:2009+A1:2013 LVS EN 60598-1:2009 (EN60598-1:2008)
5.6. |  | Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja izsniegtas un parakstītas LED gaismekļu un spuldžu tehniskās specifikācijas ( tehniskajā specifikācijā jābūt norādītiem visiem parametriem, kas uzrādīti šajā tehniskajā aprakstā | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā | jā