## Tehniskais piedāvājums
2.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde"
Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/177
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Aizpildot veidlapu, tās pozīcijas, kuras nepiedāvājat, ir jāatstāj tukšas, tās neizdzēšot!
Pozīcijas Nr. | Medicīnas preču nosaukums un specifikācija | Mērvienība | Daudzums | Piedāvātas preces nosaukums, ražotājs, valsts | Norādīt lpp, kur piedāvājumā atrodams preces sertifikāts | Pretendenta piedāvājums (kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības) | Piegādes termiņš no pieprasījuma apstiprinājuma brīža | Piedāvātās Preces derīguma termiņš vai garantijas laiks
1. Invazīvās kardioloģijas materiāli
1* | Medikamentu izdalošs karbonizētais stents uz bioabsorbējošas polimēra platformas (Galaxy vai ekvivalents) | gab. | 150
2* | Balonatverošais semi – open cell kobalta – hroma koronārais stents (Curvus vai ekvivalents) | gab. | 100
3 | Liela lūmena Y-veida savienotājs PCI procedūrām (Essential Kit vai ekvivalents) | gab. | 1000
4* | Balonatverošs Emboliskās protekcijās stents (MGuard Prime vai ekvivalents) | gab. | 20
5* | Paclitaxel medikamentu izdaloši perifērie balonkatetri. SFA un BTK revaskularizācijas terapijai. (Legflow vai ekvivalents) | gab. | 50
6* | Stent-grafta sistēma perifērajām procedūrām (Bentley vai ekvivalents) | gab. | 10
7* | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai (Passeo - 18 LUX vai ekvivalents) | gab. | 30
8* | Balonkatetrs perifēro artēriju strenožu ārstēšanai (Passeo-18) | gab. | 60
9* | Balonkatetrs perifēro artēriju strenožu ārstēšanai (Passeo-35) | gab. | 60
10* | Elektropulēts magnija sakausējuma stents (Magmaris vai ekvivalents) | gab. | 20
11 | Inflācijas šļirce ar spiediena gradientu līdz 30 atmosfērām | gab. | 200
12* | Augsta spiediena (līdz 30 atmosfērām) dilatācijas balonkatetrs ar non-compliant struktūru (Apollo vai ekvivalents) | gab. | 250
13* | PTA dilatācijas balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai (Persoon vai ekvivalents) | gab. | 25
14* | Medikamentu sirolimus izdaloši koronārie stenti ar bioabsorbējoša polimēra pārklājumu (Decent S vai ekvivalents) | gab. | 150
15 | Intrakoronārās vadītājstīgas ar PTFE pārklājumu 150 cm (J-Style, 3 mm, Fixed Core vai ekvivalents) | gab. | 1000
16 | Intrakoronārās vadītājstīgas ar PTFE pārklājumu 260 cm (J-Style, 3 mm, Exchange vai ekvivalents) | gab. | 1000
17* | Intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanas vadītājstīgas (X Wire vai ekvivalents) | gab. | 60
18* | IVUS sliede | gab. | 100
19* | Vadītājkatetra pagarinātājs (Guidezilla vai ekvivalents) | gab. | 50
20 | Liela lūmena Y-veida hemostātiskā vārstule PCI procedūrām (Watchdog vai ekvivalents) | gab. | 1000
21* | Zāļu saturošs pašizpletošs nitinola asinsvadu stents ar triaksiālu ievades sistēmu - SFA un aa.poplitea proksimālās daļas stentēšanai (Eluvia vai ekvivalents) | gab. | 20
22* | PTA balona dilatācijas katetrs (Mustang vai ekvivalents) | gab. | 20
23 | Ierīce stīgas vadīšanai (universālais) (Torgue device vai ekvivalents) | gab. | 300
24 | Divu lūmenu koronārais mikrokatetrs vadītāstīgu atbalstai, kontrastvielu un zāļu ievadīšanai kombinētu oklūziju ārstēšanai( FineDuo vai ekvivalents) | gab. | 10
25 | Lēnas plūsmas daudzfunkcionālais diagnostiskais katetrs (F4-F6) anģiogrāfijas procedūru veikšanai (Optitorgue vai ekvivalents) | gab. | 1000
26 | Diagnostiskie katetri ar hidrofīlu pārklājumu selektīvai pieejai galvas asinsvadu un periferījas artēriju izmeklēšanai (Glidecath vai ekvivalents) | gab. | 50
27 | Nitinola diagnostiskā vadītajstīga ar hidrofīlo pārklājumu ar paaugstinātu cietību (Glidewire Stiff vai ekvivalents) | gab. | 100
28* | Speciāla loti stingra vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu un viengabalainu konstrukciju endovazālām PTA procedūrām (Glidewire Advantage vai ekvivalents) | gab. | 50
29* | PTA angioplastījas balonkateters (RX&OTW, 0,035”) nieru, iegurņa, ciskas, paceles artēriju stenožu rekanalizācijai un stenta postdilatācijai (MetaCross vai ekvivalents) | gab. | 50
30 | Angiogrāfiskā stieple | gab. | 1000
31* | Maisiņa angioplastija katetrs paredzēts hroniskām oklūzijām (River CTO vai ekvivalents) | gab. | 20
32* | Perifērais pašizpletošais stents izgatavots no NiTi vada (Jaguar vai ekvivalents) | gab. | 20
33* | Pašizpletošs nitinola stents iegurņa artēriju ārstēšanai (Astron vai ekvivalents) | gab. | 50
34* | Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai (Dynamic vai ekvivalents) | gab. | 50
35* | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju ārstēšanai (Astron Pulsar vai ekvivalents) | gab. | 50
36* | Vadītājstīgas ar diametru 0.018 perifēro artēriju stenožu šķērsošanai (Cruiser-18 vai ekvivalents) | gab. | 150
37* | Vadītājslūžu komplekts 4F transradiālam un transfemorālām procedūrām (Fortress vai ekvivalents) | gab. | 150
38 | Punkciju adatas | gab. | 2000
39 | Augstspiediena savienotājvads (FlexCil 72” Line vai ekvivalents) | gab. | 1000
40 | Augstspiediena MANIFOLDS vai ekvivalents | gab. | 20
41 | Augstspiediena krāniņi (BioMetrix vai ekvivalents) | gab. | 300
42 | Nitinola diagnostiskā vadītājstīga ar hidrofīlo pārklājumu ar paaugstinātu cietību (Terumo vai ekvivalents) | gab. | 500
43 | Nitinola garā diagnostiska vadītājstīga ar hidrofīlo pārklājumu standarta cietību (līdz 260 cm) (Terumo vai ekvivalents) | gab. | 600
44 | Vienreizlietojamie kontrastvielas injektora konektori savienotājlīnijas (BioMetrix vai ekvivalents) | gab. | 3000
45 | Vienreizlietojams automātiskā inžektora kontrastvielas rezervuārs (BioMetrix vai ekvivalents) | gab. | 10
46 | Koronārās kontrasta kontroles šļirces ar pirkstu riņķiem un ērtu plaukstas balstu, vai ar spārniņiem un plaukstas balstu | gab. | 50
47 | Kontrastvielas augstspiediena savienotājvadi | gab. | 800
48 | Mikrokatetrs ar sānu atverēm ilgstošai intraarteriālai medikamentu infūzijai (Cook vai ekvivalents) | gab. | 50
49 | Superselektīvs mikrokatetrs embolizācijam, komplektēts ar īpaši fleksiblu mikrostīgu 0,016’’ (Cook vai ekvivalents) | gab. | 10
50* | Konusveida vai 2D konfigurācijas embolizācijas spirāles perifērām indikācijām bez ievades sistēmas (Tornado vai ekvivalents) | gab. | 30
51 | Dažādu modifikāciju diagnostiskie kardioloģiskie katetri (Impulse vai ekvivalents) | gab. | 2000
52 | Speciāli konstruēti ievadslūžu komplekti ar īpaši plānām sieniņām un hidrofīlu klājumu transradiālām procedūrām (Terumo vai ekvivalents) | gab. | 200
53 | Diagnostiskie katetri ar speciālu pārklājumu asinsvadu kateterizācijai (cerebrāliem un viscerāliem asinsvadiem) (Simmons vai ekvivalents) | gab. | 50
54* | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035" sistēmas- semi compliant tipa (Powerflex pro vai ekvivalents) | gab. | 50
55 | Vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu (5,5; 11; 23 cm) (Brite tip introducer vai ekvivalents) | gab. | 400
56 | Pagarināto vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu (35; 45cm) (Brite tip introducer vai ekvivalents) | gab. | 200
57* | PTA kobaltu-chromu stenti, pārklāti ar tīru oglekli, OTW tipa (Istmus vai ekvivalents) | gab. | 25
58* | Vainagartēriju kobalta-hroma stenti, pārklāti ar sirolimu un oglekli, bez polimēra slāņa (CRE8 vai ekvivalents) | gab. | 50
59* | Medikamentu sirolimus izdaloši koronārie stenti ar bioabsorbējoša polimēra pārklājumu (BioMime vai ekvivalents) | gab. | 100
60* | Medikamentu sirolimus izdaloši koronārie stenti ar bioabsorbējoša polimēra pārklājumu (BioMime MORPH vai ekvivalents) | gab. | 20
61* | Vadītājstīgas apakšstilba artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai 0.018” (V-18 vai ekvivalents) | gab. | 25
62 | Stīga komplicētu subtotālu oklūziju atvēršanai ar iespēju distālā galā manuāli veidot izliekumu (SAMURAI frontline stīgas vai ekvivalents) | gab. | 100
63 | Diagnostiskie katetri ar biologiski saderīga polimēra (Imager II vai ekvivalents) | gab. | 50
64* | Ar balonu izplešams kobalta hroma stents ar porainas membrānas pārklājumu koronāro artēriju perforāciju un ruptūru pārklāšanai (PK Papyrus vai ekvivalents) | gab. | 10
65 | Pagaidu plūsmu regulējošs Bipolārs elektroda komplekts ar balonu. (Helios ™ vai ekvivalents) | gab. | 50
66 | Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija balons | gab. | 30
67 | Īpaši zema profila PTA balonkateters krurālām procedūrām ADVANCE(18LP, 14LP) (COOK vai ekvivalents) | gab. | 5
68 | Mikropunkcijas komplekts infrapopliteālai retrogrādai pieejai (MPIS-..COOK vai ekvivalents) | gab. | 15
69* | Stents ar pašpaplašināšanas funkciju, lielu elastību un radiālo spēku sarežģītas anatomijas perifēro asinsvadu stentēšanai (SUPERA, ABBOTT Laboratories vai ekvivalents) | gab. | 5