**Apstiprinu**  
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks

\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts\_\_\_\_\_\_V.Semoņenko

Daugavpilī, 2015.gada 07.decembrī

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**„ Mazā Dārza ielā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošana, Daugavpilī”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” | |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 | |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Inženierkomunikāciju tehniķis Vasīlijs Kuzmins – tālrunis 65476405,mob.29377041, e-pasts [vasilijs.kuzmins@daugavpils.lv](mailto:vasilijs.kuzmins@daugavpils.lv) | |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts [arija.pupina@daugavpils.lv](mailto:arija.pupina@daugavpils.lv) | |
| **Faksa Nr.** | 65476318 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 7 000,00 bez PVN**.**
2. **Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.
3. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2015.gada 23.decembrim
4. **Darba kvalitātes garantijas termiņš**: 2/divi/ gadi**.**
5. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

**7**. **Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai

formai (*oriģināls*);

7.2.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

kārtībā(kopija), par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no LR

Uznēmumu reģistra.

7.3. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.

7.4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto pieteikumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja

iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas

pilnvarojums(oriģināls).

7.5. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

kārtībā (*kopija*) ), par Latvijā reģistrētu būvkomersantu informācija tiks pārbaudīta Latvijas

Republikas Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmā.

7.6.Apliecinājums par to, ka Pretendentam iepriekšējo piecu (2010. – 2014.gadā,

ieskaitot 2015.gada periodu) gadu laikā ir pieredze iepirkuma priekšmetā un tehniskajā

specifikācijā minēto vai ekvivalento darbu veikšanā.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā

tabulā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |

7.7.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais

aprīkojums, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās

minētajām prasībām.

7.8. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

dokuments (sertifikātu kopijas).

7.9. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus

dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).

7.10. Pretendentam ir jānodrošina atbildīgā darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības

apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto

apdrošināšanu”.

7.11.Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

7.11.1.Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās

norādītajam apjomam.

7.11.2.Tiek aizpildīts uzaicinājuma pielikums nr.2 „Tehniskā specifikācija”. Aprēķinātā

summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

7.11.3.Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības

nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti

divi cipari aiz komata.

7.11.4.Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi

paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

7.11.5.Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot

līgumā paredzētajos gadījumos.

7.11.6.Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta pielikumā nr.3. „Finanšu piedāvājums”

attiecīgās tabulas ailē. (Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi

(2.eksemplarus), kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 15 „Būvizmaksu

noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.pantam.

**8**.**Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

**9.Informācija par rezultātiem tiek ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) .**

**10.Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 09.decembrim plkst.14.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 223.kab., Daugavpilī.**

Pielikums nr.1 Pieteikums par piedalīšanos aptaujā

Pielikums nr.2 Tehniskā specifikācija

Pielikums nr.3 Finanšu piedāvājums

*Piezīme: Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.*

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

**Saules iela 5A, Daugavpils**

**„Mazā Dārza ielā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošana, Daugavpilī”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā „Mazā Dārza ielā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošana, Daugavpilī ”.

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

Darba uzdevums

**Mazā Dārza ielā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošana, Daugavpilī**

**1. Priekšmets:**

Veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošanu Mazā Dārza ielā, Daugavpilī.

**2.**  **Darba apjomi:**

2.1.Lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošana Mazā Dārza ielā.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Vienības cena bez PVN** | **Kopējās summa bez PVN** |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas PP dubultsienu caurules OD200 mm (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī – virs gruntsūdens līmeņa ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, dziļumā līdz 2.5 m | m | 47.70 |  |  |
| 2. | Aizsargčaula dz.betona akas sienā PP caurulei Ø- 200 | gab | 2 |  |  |
| 3. | Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Ø- 200 esošā akā | vieta | 3 |  |  |
| 4. | Lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļvadu demontāža Ø- 200- Ø- 300 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 30.00 |  |  |
| 5. | Esošo dz.betona demontāža dziļumā līdz 2.5 m | gab | 7 |  |  |
| 6. | Zemsprieguma kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 4 |  |  |
| 7. | Apgaismojuma kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 2 |  |  |
| 8. | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana ar zāliena sēšanu | m2 | 45.00 |  |  |
| 9. | Esošo tīklu atšurfēšana absol. atzīmju noteikšanai | vieta | 16 |  |  |
| 10. | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka Ø1000 mm izbūve ar hidroizolāciju dziļumā līdz 2.5 m ar peldošā ķeta lūku | gab | 1 |  |  |
| 11. | PP akas Ø- 400 izbūve dziļumā līdz 2.5 m ar ķeta lūku | gab | 1 |  |  |
| 12. | Teleskopiskās lietus ūdens gūlijas PP cauruļu sistēmām – ieskaitot montāža Ø- 400/315 dziļumā līdz 2.0 m | kompl | 1 |  |  |

**3. Īpašie noteikumi:**

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma

142.pantam;

3.2. Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir

jāizstrādā būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem;

3.3. Samaksa – pēc faktiski izpildītiem darbiem.

**4. Darbu izpildes termiņš:**

Līdz 2015.gada 23.decembrim.

**5. Garantijas laiks:** 2 gadi.

Pašvaldības iestādes

inženierkomunikāciju tehniķis V. Kuzmins

Pašvaldības iestādes

vadītāja vietnieks V. Semoņenko

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Mazā Dārza ielā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošanu, Daugavpilī, saskaņā ar 2015.gada 07.decembra uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |