# 2012.gada 16.maijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

# “Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgāde 2012.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 654-76325 (Tehniskajos jautājumos) |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: līdz 10000,00 bez PVN.

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2012.gada 13.jūnijam.

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

    - kandidātam vai pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 6.punktā pieprasītos dokumentus.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

  - Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

  - Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

  - Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

  - Pretendenta komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

  - Ziņas par amatpersonas paraksta tiesībām uzņēmumā (izziņa no LR UR vai LR UR valsts notāra lēmums).

  - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums.

  - Pretendenta atlases dokumenti:

    - Kandidātam iepriekšējo triju (2009. – 2011.gados ieskaitot 2012.gada laika periodu) gadu laikā jābūt pieredzei uzaicinājumā minēto darbu vai ekvivalentu darbu veikšanā.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Par  uzradītajiem objektiem ir jāiesniedz vismaz viena pozitīva atsauksmes no pasūtītājiem. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”).

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Kandidāta piedāvātajam vadošajam speciālistam ir jābūt atbilstošai profesionālai kvalifikācijai (elektroietaišu projektēšanā, elektroietaišu būvdarbu vadīšanā) uzaicinājumā nolikumā minēto darbu vai ekvivalentu darbu veikšanā.

| vadošie specialisti / vai amata pienākums (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | pieredze gados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalifikācijas apliecinošs dokuments |  |  |

Ir jāpievieno klāt norādītā speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāti, izglītības dokumenti) kopijas.

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

    - Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2012.gada 21.maija plkst.11:00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5a, 2.stāvā, 221.kab., Daugavpilī.

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums.

Pielikums Nr.1

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgāde 2012.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā „Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgāde 2012.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka,

Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgāde

2012.gada Daugavpils pilsētas svētkiem

- Uzdevums

### Nodrošināt Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādi Daugavpils pilsētas svētkiem saskaņā ar programmu (pielikumā – Svētku programma).

- Darbu apjomi

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |
| 1 | Pieslēguma ierīkošana | kompl | 14 |  |
| 2 | Kabeļa AXPK 4*120 montāža | m | 264 |  |
| 3 | Kabeļa apdare 120mm2 | gab | 4 |  |
| 4 | Vadu, kabeļdzīslu pieslēgšana 120mm2 | gab | 21 |  |
| 5 | Sadale JARP 250A | gab | 2 |  |
| 6 | Kabeļa NYY 5*10 montāža | m | 450 |  |
| 7 | Kabeļa NYY 5*16 montāža | m | 100 |  |
| 8 | Kabeļa NYY 5*6 montāža | m | 200 |  |
| 9 | Kabeļa NYM 5*4 montāža | m | 400 |  |
| 10 | Vadu, kabeļdzīslu pieslēgšana līdz 16mm2 | gab | 140 |  |
| 11 | Kabeļstatņa uzstadīšana | gab | 3 |  |
| 12 | Dežurbrigāde | dežur/st | 68 |  |
| 13 | Automātslēdža 32A, 50A,63A montāža | gab | 14 |  |
|  | Automatslēdzis 63A “C” 3F | gab | 2 |  |
| 14 | Sadaļu montāža | gab | 24 |  |
| 15 | Saspraudnis 5P 25/63A IP-65 montāža | kompl | 14 |  |
| 16 | Smilts stiprināšanai | m3 | 1.50 |  |
| 17 | Drošinātājs NH-SE 200A | gab | 6 |  |
| 18 | Drošinātājs NH-SE 250A | gab | 6 |  |
| 19 | Drošinātājs NH-SE 63A | gab | 9 |  |
| 20 | Drošinātājs NH-SE 50A | gab | 3 |  |
| 21 | Autotornis | m/st | 40 |  |
| 22 | Pagarinātājs 50m (ārējais) 3*2.5 | kompl | 2 |  |
| 23 | Kabeļa aizsardzība (pa zemi) | m | 70 |  |
| 24 | Apgaismojuma balstu atslēgšana un pieslēgšana | kompl | 16 |  |
| 25 | Palīgdarbi un palīgmateriāli | kompl | 1 |  |
|  | Demontāžas darbi: |  |  |  |
| 26 | Sadales demontāža | gab | 24 |  |
| 27 | Kabeļu demontāža | m | 1414 |  |
| 28 | Automātslēdža demontāža | gab | 14 |  |

- Darbu izpildes termiņš:

Montāžas darbi saskaņā ar programmu:

līdz 04.06.2012.g. – Grīvā;

līdz 05.06.2012.g. – Jaunajā Forštatē;

līdz 06.06.2012.g. – Ruģeļos;

līdz 07.06.2012.g. – Križos;

līdz 08.06.2012.g. – Ķimiķu ciematā;

līdz 08.06.2012.g. – Pilsētas centrā.

No 2012.gada 09 jūnija līdz 2012.gada 10 jūnijam, ka arī koncertu laikā mikrorajonos  nodrošīnāt  dežurbrigādi;

Demontāžas darbi līdz 2012.gada 13. jūnijam.

- Īpašie noteikumi

Pretendentam jābūt dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt šos darbus un pieredze šajā jomā.

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilsts LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Materiāli atrodas PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” noliktavā.

Pēc darbu pabeigšanas materiālus nodot PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombinats” noliktavā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S. Afanasjeva

Pielikums Nr.3

### Finanšu piedāvājums

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saule ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes darbus 2012.gada Daugavpils pilsētas svētkos, saskaņā ar 2012.gada 16.maija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma “Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgāde 2012.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgāde 2012.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |