SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.Dzalbe

# Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības

# departamenta vadītāja

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Daina Krīviņa

# Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 17.vidusskolas ēkā (Valmieras ielā 5, Daugavpilī)”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas projektu tehniskais vadītājs Olga Galančuka, tālr.65476063, e-pasta adrese: olga.galancuka@daugavpils.lv, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris Vitālijs Kalniņš, tālr.65440576, e-pasta adrese: vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2016. gada 5. decembris.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 17.vidusskolas ēkā (Valmieras ielā 5, Daugavpilī).

## **Līguma izpildes termiņš:** 2017. gada 30. aprīlis.

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz **EUR 11 500,00** bez PVN.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

## **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

## **Informācija par rezultātiem:** tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2016. gada 12. decembris plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: ainars.streikis@daugavpils.lv

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Darba apjomu saraksts**

**Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils 17.vidusskolas ēkai Valmieras ielā 5, Daugavpilī**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nr. p.k. |  Kods |  Darba nosaukums |  Mēr-vienība |  Dau-dzums |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | **Skolas ēkas fasādes** |   |   |
| 1 |   | Fasādes ārsienu bojātā apmetuma noņemšana | m2 | 12.31 |
| 2 |   | Fasādes dekoratīvā apmetuma remonts | m2 | 12.31 |
| 3 |   | Fasādes notecējumu notīrīšana, virsmas mazgāšana | m2 | 280.00 |
| 4 |   | Fasādes, logu un durvju ailu apmetuma krāsošana | m2 | 300.00 |
| 5 |   | Apmetuma remonts fasādes siltinājumam zem palodzes  | m  | 22.00 |
| 6 |   | Prožektora noņemšana, metāla stiprinājuma konstrukcijas notīrīšana, pretkorozijas apstrāde, krāsošana un uzstadīšana atpakaļ | gab. | 1.00 |
| 7 |   | Fasādes sastatnes | m2 | 320.00 |
|   |   | **Cokols** |   |   |
| 8 |   | Bojātā cokola apmetuma noņemšana | m2 | 11.00 |
| 9 |   | Cokola apmetuma remonts | m2 | 11.00 |
| 10 |   | Atjaunotās virsmas špaktelēšana | m2 | 11.00 |
| 11 |   | Notecējumu, sūnu u.c. apaugumu notīrīšana no cokola virsmas | m2 | 110.00 |
| 12 |   | Virsmas apstrādāšana ar antibakteriālu sastāvu "Fungi" | m2 | 110.00 |
| 13 |   | Cokola krāsošana | m2 | 121.00 |
|   |   | **Apmale** |   |   |
| 14 |   | Izdrupušās ēkas betona aizsargapmales piekļāvuma šuves ēkai demontāža | m | 244.00 |
| 15 |   | Ēkas betona aizsargapmales piekļāvuma suves attīrīšana | m | 244.00 |
| 16 |   | Ēkas betona aizsargapmales piekļāvuma šuves aizdarīšana ar cementa javu | m | 244.00 |
|   |   | **Lievenis un kāpnes pie ieejām** |   |   |
| 17 |   | Kāpņu un kāpņu laukumu virsmu noņēmšana | m2 | 65.00 |
| 18 |   | Kāpņu un kāpņu laukumu virsmu flīzēšana | m2 | 65.00 |
|   |   | **Dažādi darbi** |   |   |
| 19 |   | Būvgružu savākšana no objekta un utilizācija | obj. | 1.00 |

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Attīstības departamenta Projektu

nodaļas projektu tehniskais vadītājs O.Galančuka

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V.Kalniņš

**2.pielikums**

 **TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nr. p.k. |  Kods |  Darba nosaukums | Mēr-vienība |  Dau-dzums |  Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Skolas ēkas fasādes** |  |   |   |   |
| 1 |   | Fasādes ārsienu bojātā apmetuma noņemšana | m2 | 12.31 |   |   |
| 2 |   | Fasādes dekoratīvā apmetuma remonts | m2 | 12.31 |   |   |
| 3 |   | Fasādes notecējumu notīrīšana, virsmas mazgāšana | m2 | 280.00 |   |   |
| 4 |   | Fasādes, logu un durvju ailu apmetuma krāsošana | m2 | 300.00 |   |   |
| 5 |   | Apmetuma remonts fasādes siltinājumam zem palodzes  | m | 22.00 |   |   |
| 6 |   | Prožektora noņemšana, metāla stiprinājuma konstrukcijas notīrīšana, pretkorozijas apstrāde, krāsošana un uzstadīšana atpakaļ | gab. | 1.00 |   |   |
| 7 |   | Fasādes sastatnes | m2 | 320.00 |   |   |
|   |   | **Cokols** |  |   |   |   |
| 8 |   | Bojātā cokola apmetuma noņemšana | m2 | 11.00 |   |   |
| 9 |   | Cokola apmetuma remonts | m2 | 11.00 |   |   |
| 10 |   | Atjaunotās virsmas špaktelēšana | m2 | 11.00 |   |   |
| 11 |   | Notecējumu, sūnu u.c. apaugumu notīrīšana no cokola virsmas | m2 | 110.00 |   |   |
| 12 |   | Virsmas apstrādāšana ar antibakteriālu sastāvu "Fungi" | m2 | 110.00 |   |   |
| 13 |   | Cokola krāsošana | m2 | 121.00 |   |   |
|   |   | **Apmale** |  |   |   |   |
| 14 |   | Izdrupušās ēkas betona aizsargapmales piekļāvuma šuves ēkai demontāža | m | 244.00 |   |   |
| 15 |   | Ēkas betona aizsargapmales piekļāvuma suves attīrīšana | m | 244.00 |   |   |
| 16 |   | Ēkas betona aizsargapmales piekļāvuma šuves aizdarīšana ar cementa javu | m | 244.00 |   |   |
|   |   | **Lievenis un kāpnes pie ieejām** |  |   |   |   |
| 17 |   | Kāpņu un kāpņu laukumu virsmu noņēmšana | m2 | 65.00 |   |   |
| 18 |   | Kāpņu un kāpņu laukumu virsmu flīzēšana | m2 | 65.00 |   |   |
|   |   | **Dažādi darbi** |  |   |   |   |
| 19 |   | Būvgružu savākšana no objekta un utilizācija | obj. | 1.00 |   |   |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN \_\_\_% , EUR: |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*