# Apstiprinu
Daugavpils pilsētas  domes izpilddirektors

A.Kursītis ____________

Daugavpilī, 2014.gada 21.maijā

# Daugavpils pilsētas dome

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Kondicionētāju apakalpošana Daugavpils pilsētas domē”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska, tālr. 65404345, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Iepirkuma priekšmets: Kondicionētāju apkalpošana.

- Darba uzdevums noteikts 2.pielikumā.

- Līguma darbības termiņš: līdz 2014.gada 31.decembrim.

- Nosacījumi dalībai aptaujā:

5.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;

5.3. Pretendentam ir pieredze kondicionētāju apkalpošanā.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

6.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

6.2. Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegta spēkā esoša speciālā atļauja darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;

6.3. Informācija par pretendenta pieredzi kondicionētāju apkalpošanas pakalpojumu sniegšanā pēdējo triju gadu laikā, pievienojot vismaz divas pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |

6.4. Finanšu – Tehniskais piedāvājums (3.pielikums).

6.5. Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, ir tiesīgs atsaukties uz apakšuzņēmēju, kā personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendents pievieno piedāvājumam apakšuzņēmēja, kā arī personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos par piekrišanu piedalīties līguma izpildē.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji – atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

8. Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 29.maijam, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā, 205.kab.

9. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā http://daugavpils.lv/lv/288.

PIELIKUMĀ:

- Pieteikuma forma;

- Darba uzdevums;

- Finanšu - Tehniskā piedāvājuma forma;

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 4000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

1.Pielikums aptaujai

# „Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē”

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām aptaujā „Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē”.

- Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Apņemas ievērot aptaujas prasības.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums aptaujai

„Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē”

# DARBA UZDEVUMS

1. Izpildītājs līguma darbības laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma izpilda kondicionētāju tehnisko apkopi, atbilstoši šādam darba uzdevumam:

1.1. aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana;

1.2. kompresora pienākošā sprieguma pārbaude;

1.3. elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude;

1.4. aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude;

1.5. elektrobarošanas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

1.6. automātikas releja nomaiņa (ja nepieciešams);

1.7. gaisa filtrācijas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

1.8. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) noplūdes novēršana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams);

1.9. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams).

| KONDICIONIERU NOSAUKUMI UN ADRESES |
| --- |
| Kabinets | Krišjāņa Valdemāra iela 1 | Skaits |
| 224 | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 | 1 gab. |
| 217 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 215 | Tadiran GMTG 12H | 1 gab. |
| 302 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 201a | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 2017 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 4 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 304 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 9 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 213 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 214 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 205 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 305 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 311 | MS QUAU | 1 gab. |
| 303 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 313 | MS QUAU | 1 gab. |
| 312 | MS QUAU | 1 gab. |
| 309 | M21 AH multi | 1 gab. |
| 301 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 16 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1gab |
| 307 | S12AW | 1gab |
|  | MWMXO10GR | 1gab |
|  | MWMXO10GR | 1gab |
|  |  | 1gab |
| 11 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1gab |
| 8 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1gab |
| 306 | MWMXO10GR | 1gab |
| 308 | M21 AH multi | 1gab |
| 201 | MWMXO10GR | 1gab |
| 5 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1gab |
| 210 | AUX ASW-H2A4/EAR1 | 1gab |
| 219 | Tadiran GMTG 12H | 1gab |
| 211 | MWMXO10GR | 1gab |
| 209 | MWMXO10GR | 1gab |
| 203 | MWMXO10GR | 1gab |
| 207 | MWMXO10GR | 1gab |
|  | MWMXO10GR | 1gab |
| 12 | Tadiran GMTG 12H | 1gab |
| SERVERU TELPA, K.Valdemāra iela 1, 3.stāvs |
| EACS 18HS | 1gab |
| PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS, Raiņa iela 28 (3.stāvs) |  |
| 10 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 11 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 1 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 5 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 2 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 12 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 4 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 14 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 3 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 8 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
|  | VENTILĀCIJAS SISTĒMA | 1 gab. |
| BĀRIŅTIESA, Raiņa iela 27 (3.stāvs) |
| 4,5,6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| DZIMTSARAKSTU NODAĻA, Raiņa iela 27 (1.stāvs) |  |
| Mazā zāle | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 2 gab. |
| Lielā zāle | MIDEA MUB-48HRDN1 | 1 gab. |

3.Pielikums aptaujai

„Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē”

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2014.gada ____.maijā

Iepazinušies ar Nolikumu „Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē” piedāvājam veikt šādu kondicionētāju apkalpošanu atbilstoši darb uzdevumam par šādām cenām

| Nr. | Kondicionētājs | Darba uzdevums | Pakalpojuma cena euro bez PVN (darbs + detaļas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 2. | AUX ASW-H18B4/EVR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 3. | Tadiran GMTG 12H | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 4. | MWMXO10GR | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 5. | AUX ASW-H12B4/EVR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 6. | MS QUAU | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 7. | M21 AH multi | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 8. | S12AW | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 9. | AUX ASW-H2A4/EAR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 10. | EACS 18HS | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 11. | MIDEA MUB-48HRDN1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| Kopā bez PVN (vienību kopsumma) |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

# Footnotes

Ja konkrētajā pozīcijā darba uzdevums nav iespējams, norāda (nav paredzēts).