**APSTIPRINU:**

SIA “Labiekārtošana-D”

tehniskais direktors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ D.Dubins

Daugavpilī, 2017.gada 15.maijā

**UZAICINĀJUMS**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" |
| **Adrese** | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 41503003033 |
| **Kontaktpersona**  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" elektroapgādes tehniķis Jevgeņijs Platkovs, tālr.: 22001151.e-pasts: iepirkumi@labiekartosana.lv |
| **Faksa nr.** | 654 57652 |
| **Darba laiks** | PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

* 1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” aicina noteiktajā kārtībā licencētus komersantus (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) piedalīties aptaujā par apgaismes staba iegādi.
1. Iegādājamo preču apraksts: 2.pielikumā.
2. Paredzamā līgumcena: līdz 9 999.99 EUR bez PVN.
3. Līguma izpildes vieta: tirdzniecības vieta (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai nevairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.
4. Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši (viens gads) no līguma noslēgšanas datuma. Gadījumā, ja līdz līguma darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līgumcena. Līguma summa līguma darbības laikā nevar pārsniegt 9 999.99 EUR bez PVN.
5. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:vislētākais piedāvājums.
6. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumus Nr.1, Nr.3 un Nr.4.
7. Piedāvājums iesniedzams pa pastu, pa e-pastu vai personīgi 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, kabinetā Nr.4, e-pasts: aleksandrs.birjukovs@labiekartosana.lv līdz 2017.gada 19.maijam plkst.14:00.
8. Citi nosacījumi:
* piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi;
* piegādi par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītājs no Izpildītāja tirdzniecības vietas (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai nevairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas;
* apmaksas termiņš: četrdesmit piecu kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.

Pielikumā:

- pieteikums par piedalīšanos uzaicinājumā (Pielikums Nr.1);

- tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2)

- tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.3)

- finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.4)

A.Birjukovs, 65457654

*Piezīme: Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otrā punkta prasības.*

*1.Pielikums*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību** **„Labiekārtošana–D”,****1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija** |

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMā**

# “Apgaismes staba iegāde”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties uzaicinājumā “Apgaismes staba iegāde”.
2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.
3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 10 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.
4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.
5. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

*2.Pielikums*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

# “Apgaismes staba iegāde”

# 1. Uzdevums:

 Ar pārdevēja rīcībā esošu darba spēku un tehnisko aprīkojumu pārdot apgaismes stabu Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai atbilstoši tehniskajai specifikācijai*.*

1. Darba apjomi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | **Preces nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| 1. | Stabs Senatne ar 3 plafoniem 70W NA melns alumīnijs 3.8m | gab. | 1 |

1. Piegādātājam ir jābūt tirdzniecības vietai (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai nevairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas, norādot tās adresi. Piegādi par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītājs no Izpildītāja iepriekšminētas tirdzniecības vietas.
2. Par pasūtījumu uzskatāms pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja rakstiski izteikts pieprasījums pārdot preces vai iepriekš saskaņots preču pārdošanas grafiks.
3. Piegādes termiņš: 1 (vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Par katru nokavēto stundu ir paredzēts līgumsods 100 EUR apmērā.
4. Papildus tehniskajam piedāvājumam pretendents iesniedz informāciju par:
* preces ražotāju;
* preces tehnisko datu dokumentus (tehnisko datu lapas, sertifikātus u.c.);
* atbilstību CE prasībām;
* piedāvāto garantijas laiku.

Sagatavoja: Elektroapgādes tehniķis Jevgeņijs Platkovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*3.Pielikums*

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

# “Apgaismes staba iegāde”

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

1. Piedāvājam zemākminētas preces saskaņā ar uzaicinājuma “Apgaismes staba iegāde” nosacījumiem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piedāvātās preces tehniskais raksturojums\* |
| 1. | Stabs Senatne ar 3 plafoniem 70W NA melns alumīnijs 3.8m | gab. | 1 |  |

**\*norādīt piedāvātās preces ražotāju, tehnisko raksturojumu, pievienot pielikumā tehnisko datu lapu, atbilstību CE prasībām, piedāvāto preču garantijas laiku.**

2. Atbilstības apliecinājums:

Apliecinām, ka piedāvātā prece atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Vārds, uzvārds,****(amats)**  |

 |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums**  |  |

*4.Pielikums*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

# “Apgaismes staba iegāde”

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam zemākminētas preces saskaņā ar uzaicinājuma “Apgaismes staba iegāde” nosacījumiem par sekojošu piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums** | **Mērv.** | **Vienas vienības cena (EUR bez PVN)** | **Daudzums** | **Izmaksas kopā (EUR, bez PVN)** |
| 1. | Stabs Senatne ar 3 plafoniem 70W NA melns aluminijs 3.8m | gab. |  | 1 |  |
| **Piedāvājuma cena (EUR bez PVN)** |  |
| PVN 21 % |  |
| Pavisam kopā, EUR ar PVN |  |

Mūsu tirdzniecības vieta atrodas pēc adreses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ierakstīt adresi)

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) veikt preču pārdošanu mūsu tirdzniecības vietā 1 (vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža**.**

 Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1) mūsu piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām; 2) mūsu piedāvājums ir spēkā10(desmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš; 3) mūsu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts; 4) preces cena pārdošanas brīdī nepārsniegs tirgus cenu; 5) Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |