**APSTIPRINU:**

SIA “Labiekārtošana-D”

valdes loceklis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.Blagoveščenskis

Daugavpilī, 2017.gada 12.jūlijā

**UZAICINĀJUMS**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo

materiālu iegāde”

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" |
| **Adrese** | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 41503003033 |
| **Kontaktpersona**  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" elektroapgādes tehniķis Jevgeņijs Platkovs, tālr.: 22001151.e-pasts: iepirkumi@labiekartosana.lv |
| **Faksa nr.** | 654 57652 |
| **Darba laiks** | PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

* 1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” aicina noteiktajā kārtībā licencētus komersantus (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) piedalīties aptaujā par ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu iegādi.
1. Iegādājamo preču apraksts: 2.pielikumā.
2. Paredzamā līgumcena: līdz 9 999.99 EUR bez PVN.
3. Līguma izpildes vieta: tirdzniecības vieta (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai nevairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.
4. Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši (viens gads) no līguma noslēgšanas datuma. Gadījumā, ja līdz līguma darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līgumcena. Līguma summa līguma darbības laikā nevar pārsniegt 9 999.99 EUR bez PVN.
5. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:vislētākais piedāvājums.
6. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumus Nr.1, Nr.3 un Nr.4.
7. Piedāvājums iesniedzams pa pastu, pa e-pastu vai personīgi 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, kabinetā Nr.4, e-pasts: aleksandrs.birjukovs@labiekartosana.lv līdz 2017.gada 19.jūlijam plkst.16:00.
8. Citi nosacījumi:
* piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi;
* piegādi par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītājs no Izpildītāja tirdzniecības vietas (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai nevairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas;
* apmaksas termiņš: četrdesmit piecu kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.

Pielikumā:

- pieteikums par piedalīšanos uzaicinājumā (Pielikums Nr.1);

- tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2)

- tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.3)

- finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.4)

A.Birjukovs, 65457654

*Piezīme: Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otrā punkta prasības.*

*1.Pielikums*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību** **„Labiekārtošana–D”,****1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija** |

**PIETEIKUMS**

Par piedalīšanos aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu iegāde”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu iegāde”.
2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.
3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 10 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.
4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.
5. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

*2.Pielikums*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

# “Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu iegāde”

# 1. Uzdevums:

 Ar pārdevēja rīcībā esošu darba spēku un tehnisko aprīkojumu pārdot ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālus Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai atbilstoši tehniskajai specifikācijai*.*

1. Darba apjomi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Nr.p.k. | **Preces nosaukums (vai analogs)** | **Mērv.** | **Daudzums\*** |
| 1. | Kabelis AVVG-2\*10 | m | 300 |
| 2. | Kabelis AVVG-2\*2.5 | m | 500 |
| 3. | Kabelis AXPK-4\*25 | m | 500 |
| 4. | Kabelis AXPK-4\*35 | m | 500 |
| 5. | Kabelis YDY-3\*1.5 | m | 100 |
| 6. | Kabelis YAKY 5x25 | m | 500 |
| 7. | Kabelis YDY-3\*2.5 | m | 100 |
| 8. | Kabelis NYM 3x4 | m | 200 |
| 9. | Kontaktors NC 2-115 | gab. | 12 |
| 10. | Caurule aizsarg. D50mm/50m, sarkana | m | 500 |
| 11. | Spaiļu komplekts SV15 | gab. | 100 |
| 12. | Drošinātājs NH-00-35A vai analogs | gab. | 50 |
| 13. | Drošinātājs NH-00-50A vai analogs | gab. | 50 |
| 14. | Drošinātājs NH-00-100A vai analogs | gab. | 50 |
| 15. | Drošinātājs NH-00-63A vai analogs | gab. | 50 |
| 16. | Drošinātājs NH-1-63A vai analogs | gab. | 100 |
| 17. | Drošinātājs NH-1-80A vai analogs | gab. | 100 |
| 18. | Drošinātājs NH-1-100A vai analogs | gab. | 100 |
| 19. | Drošinātājs NH-1-160A vai analogs | gab. | 50 |
| 20. | Savienojuma uzmava BAF-5 | gab. | 40 |
| 21. | Laika relejs | gab. | 20 |
| 22. | Caurule gofrēta TXM-20 vai analogs | m | 200 |
| 23. | Caurule gofrēta TXM-25 vai analogs | m | 200 |
| 24. | Caurule gofrēta TXM-32 vai analogs | m | 200 |
| 25. | Termo caurule SRH2-22-6/1000mm | gab. | 50 |
| 26. | Termo caurule SRH2-8-2/1000mm | gab. | 50 |
| 27. | Termo caurule SRH2-34-7/1000mm | gab. | 50 |
| 28. | Termo caurule SRH2-56-161000mm | gab. | 50 |
| 29. | Termo caurule SRH2-75-22/1000mm | gab. | 50 |

\* norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme, un kalpos iesniegto piedāvājumu salīdzināšanai un uzvarētāja noteikšanai Pasūtītājam nav pienākums pilnībā pasūtīt norādīto vienību skaitu. Pasūtītājam ir tiesības mainīt preču pasūtījuma daudzumus pa preču veidiem, nepārsniedzot kopējo līguma summu. Preču iegādi paredzēts veikt atsevišķās preču partijās visu līguma darbības laiku atkarībā no pasūtītāja vajadzībām.

1. Piegādātājam ir jābūt tirdzniecības vietai (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai nevairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas, norādot tās adresi. Piegādi par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītājs no Izpildītāja iepriekšminētas tirdzniecības vietas.
2. Pasūtījuma veids: pa tālruni, e-pastu, faksu.
3. Par pasūtījumu uzskatāms pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja rakstiski izteikts pieprasījums pārdot preces vai iepriekš saskaņots preču pārdošanas grafiks.
4. Piegādes termiņš: 1 (vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Par katru nokavēto stundu ir paredzēts līgumsods 100 EUR apmērā.
5. Nekvalitatīvo preču maiņa: garantijas laikā jānodrošina 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
6. Papildus tehniskajam piedāvājumam pretendents iesniedz informāciju par:
* preces ražotāju;
* preces tehnisko datu dokumentus (tehnisko datu lapas, sertifikātus u.c.);
* atbilstību CE prasībām;
* piedāvāto garantijas laiku.
* pasūtītājs patur tiesības atsevišķos gadījumos pieprasīt papildus informāciju par produkcijas tehniskajiem parametriem.

Sagatavoja: Elektroapgādes tehniķis Jevgeņijs Platkovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*3.Pielikums*

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

# “Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu iegāde”

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

1. Piedāvājam zemākminētas preces saskaņā ar uzaicinājuma “Kabeļskapju iegāde” nosacījumiem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piedāvātās preces tehniskais raksturojums\* |
| 1. | Kabelis AVVG-2\*10 | m | 300 |  |
| 2. | Kabelis AVVG-2\*2.5 | m | 500 |  |
| 3. | Kabelis AXPK-4\*25 | m | 500 |  |
| 4. | Kabelis AXPK-4\*35 | m | 500 |  |
| 5. | Kabelis YDY-3\*1.5 | m | 100 |  |
| 6. | Kabelis YAKY 5x25 | m | 500 |  |
| 7. | Kabelis YDY-3\*2.5 | m | 100 |  |
| 8. | Kabelis NYM 3x4 | m | 200 |  |
| 9. | Kontaktors NC 2-115 | gab. | 12 |  |
| 10. | Caurule aizsarg. D50mm/50m, sarkana | m | 500 |  |
| 11. | Spaiļu komplekts SV15 | gab. | 100 |  |
| 12. | Drošinātājs NH-00-35A vai analogs | gab. | 50 |  |
| 13. | Drošinātājs NH-00-50A vai analogs | gab. | 50 |  |
| 14. | Drošinātājs NH-00-100A vai analogs | gab. | 50 |  |
| 15. | Drošinātājs NH-00-63A vai analogs | gab. | 50 |  |
| 16. | Drošinātājs NH-1-63A vai analogs | gab. | 100 |  |
| 17. | Drošinātājs NH-1-80A vai analogs | gab. | 100 |  |
| 18. | Drošinātājs NH-1-100A vai analogs | gab. | 100 |  |
| 19. | Drošinātājs NH-1-160A vai analogs | gab. | 50 |  |
| 20. | Savienojuma uzmava BAF-5 | gab. | 40 |  |
| 21. | Laika relejs | gab. | 20 |  |
| 22. | Caurule gofrēta TXM-20 vai analogs | m | 200 |  |
| 23. | Caurule gofrēta TXM-25 vai analogs | m | 200 |  |
| 24. | Caurule gofrēta TXM-32 vai analogs | m | 200 |  |
| 25. | Termo caurule SRH2-22-6/1000mm | gab. | 50 |  |
| 26. | Termo caurule SRH2-8-2/1000mm | gab. | 50 |  |
| 27. | Termo caurule SRH2-34-7/1000mm | gab. | 50 |  |
| 28. | Termo caurule SRH2-56-161000mm | gab. | 50 |  |
| 29. | Termo caurule SRH2-75-22/1000mm | gab. | 50 |  |
|  |  |  |  |  |

**\*norādīt piedāvātās preces ražotāju, tehnisko raksturojumu, pievienot pielikumā tehnisko datu lapu, atbilstību CE prasībām, piedāvāto preču garantijas laiku.**

2. Atbilstības apliecinājums:

Apliecinām, ka:

* piedāvātās preces atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;
* līguma noslēgšanas gadījumā piegādājamajām precēm kopā ar pavadzīmi spēsim iesniegt atbilstības deklarācijas (u) (sertifikāta(u)) oriģinālus vai to notariāli apstiprinātas kopijas un to notariāli apstiprinātus tulkojumus, ja oriģināli ir svešvalodā.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Vārds, uzvārds,****(amats)**  |

 |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums**  |  |

*4.Pielikums*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

# “Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu iegāde”

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam zemākminētas preces saskaņā ar uzaicinājuma piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu iegāde” nosacījumiem par sekojošu piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums** | **Mērv.** | **Vienas vienības cena (EUR bez PVN)** | **Daudzums** | **Izmaksas kopā (EUR, bez PVN)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |
| **Piedāvājuma cena (EUR bez PVN)** |  |
| PVN 21 % |  |
| Pavisam kopā, EUR ar PVN |  |

Mēs piekrītam, ka norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā pasūtīt norādīto vienību skaitu. Pasūtītājam ir tiesības mainīt preču pasūtījuma daudzumus pa preču veidiem, nepārsniedzot kopējo līguma summu.

Mūsu tirdzniecības vieta atrodas pēc adreses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ierakstīt adresi)

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) veikt preču pārdošanu mūsu tirdzniecības vietā 1 (vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža**.**

 Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1) mūsu piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām; 2) mūsu piedāvājums ir spēkā10(desmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš; 3) mūsu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts; 4) preces cena pārdošanas brīdī nepārsniegs tirgus cenu; 5) Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |