Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku”

identifikācijas numurs DPD 2014/40

## ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1, NR.2, NR.3, NR.4, NR.5, NR.6, NR.7.

1.jautājums

1) Darbu apjomos Nr.1 sadaļā „Sienu siltināšana” 2. pozīcija „Fasādes sienu gruntēšana ar universālu grunts Sakret UG  vai ekvivalenta, patēriņš 150 ml/m2, pirms bojāto vietu remonta un fasādes izlīdzināšanas” = 312 m2, bet fasādes platība saskaņā ar 4.-6. pozīcijām ir 1545,88 m2.

Lūdzam koriģēt 2. pozīciju un atbilstoši 3. pozīciju uz visu fasādes platību.

Atbilde uz 1.jautājumu

Darbu apjomos Nr.1 sadaļā „Sienu siltināšana” 2. pozīcija „Fasādes sienu gruntēšana ar universālu grunts Sakret UG  vai ekvivalenta, patēriņš 150 ml/m2, pirms bojāto vietu remonta un asādes izlīdzināšanas" bija ieviesusies drukas kļūda. Veikti labojumi un apjoms uzrādīts visai fasādei - 1545,88 m2. Pakārtoti 2.pozīcijai izmaiņas ir 3. pozīcijā " Universāla grunts Sakret UG vai ekvivalenta, patēriņš 150 ml/m2" = 231,88 l.

Pielikumā Nr.1 pievienoti būvdarbu apjomi. Ar dzeltenu krāsu iekrāsotas koriģētās pozīcijas.

2.jautājums

Darbu apjomos Nr.2 sadaļā „Ū1 - saimnieciski dzeramā ūdensvads” 13. pozīcijā "Pretkondensāta izolācija - porgumija - plastmasas caurulei DN20 (piemēram "ARMAFLEX"  vai ekvivalenta, 19 mm),montāža"aile„Daudzums”=0t.m.(jābūt 84 t.m.).

Lūdzam koriģēt 13. pozīciju.

Atbilde uz 2.jautājumu

Darbu apjomos Nr.2 sadaļā „Ū1 - saimnieciski dzeramā ūdensvads” 13. pozīcijā "Pretkondensāta izolācija - porgumija - plastmasas caurulei DN20 (piemēram "ARMAFLEX"  vai ekvivalenta, 19 mm),montāža"aile„Daudzums” bija ieviesusies drukas kļūda. Veikti labojumi un apjomos uzrādīts precīzs apjoms =84 t.m. Pielikumā pievienoti būvdarbu apjomi. Ar dzeltenu krāsu iekrāsotas koriģētās pozīcijas. Skat. Pielikumu Nr.2

3.jautājums

Darbu apjomos Nr. 2 sadaļā „T3, T4 – karstā ūdensvads” 11. pozīcija " Izolācija plastmasas caurulei DN15 no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE  vai ekvivalenta) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža" – 0 t.m. (jābūt 84 t.m.).

Lūdzam koriģēt darbu apjomus.

Atbilde uz 3.jautājumu

Darbu apjomos Nr.2 sadaļā „T3, T4 – karstā ūdensvads” 11. pozīcijā " Izolācija plastmasas caurulei DN15 no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE  vai ekvivalenta) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža” bija ieviesusies drukas kļūda. Veikti labojumi un apjomos uzrādīts precīzs apjoms =84 t.m. Pielikumā pievienoti būvdarbu apjomi. Ar dzeltenu krāsu iekrāsotas koriģētās pozīcijas. Skat. Pielikumu Nr.2

4.jautājums

Darbu apjomu Nr. 2 sadaļa „Ugunsdrošības signalizācijas tīkli” neatbilst projektam UAS-8 – UAS-9, kā arī sadaļa „Automātiskās apsardzes signalizācijas sistēma” neatbilst projektam VS/AS-8 – VS/AS-9.

Lūdzam koriģēt darbu apjomus saskaņā ar specifikācijām.

Atbilde uz 4.jautājumu

Neatbilstība novērsta. Pievienoti būvdarbu apjomi saskaņā ar specifikācijām. Ar dzeltenu krāsu iekrāsotas koriģētās pozīcijas. Skat. Pielikumu Nr.2

5.jautājums

Darbu apjomos Nr. 1 sadaļā „Sienu siltināšana” 9. pozīcija „tērauda stiprinājuma kronšteini150/10;”=1komplekts, 10. pozīcija „cinkotiem tērauda L profiliem 60/40, t=2.2 mm” = 1 komplekts, 11. pozīcija „cinkotiem tērauda Ω profiliem; „ = 1 komplekts, 
12. pozīcija „EPDM starplikām, 30 mm platām;” = 1 komplekts; 17. pozīcija „metāla stūra leņķi ar ribu,54x67x67,t=2.5mm.”=1komplekts, 18. pozīcija „Standarta paneļu komplektācija (piem. insektu sieti, nobeiguma elementi, loga pielaiduma elementi, ventilācijas elementi u.c)” = 1 komplekts; 19. pozīcija „stiprinājumi un papildus detaļas, (piem. naglu plāksnes 34x175x1 mm, u.c.)” = 1 komplekts – nav iespējams pareizi izcenot, jo projektā nav pilnas informācijas.

Lūdzam izsniegt vai nu papildus informāciju pēc projekta, norādot karkasa ierīkošanas soli, stiprinājuma elementu daudzumu katram mezglam, speciālo elementu daudzumu ventilējamās fasādes panelim, vai nu materiālu nepieciešamo daudzumu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piedalīšanos konkursā visiem pretendentiem.

Skat. Pielikumu Nr.3

Atbilde uz 5.jautājumu

Projektā uzrādītais materiālu apjoms augstāk minētajās pozīcijās ir uzrādīts komplektos, jo siltinājuma karkasa tehnoloģiskais risinājums gatavots pamatojoties uz fasādes sistēmu ražotāja Cembrit piekārtās fasādes risinājuma. Pielikumā tiek pievienota Cembrit sistēmu montēšanas instrukcija.

6.jautājums

Darbu apjomu Nr. 1 sadaļa „Gaismas šahta” = 1 komplekts – nav iespējams pareizi izcenot, jo projektā nav pilnas informācijas.

Lūdzam izsniegt gaismas šahtas ierīkošanas rasējumu, norādīt tās izvietošanas vietu un konkrēti sarakstīt tās ierīkošanai nepieciešamus materiālus.

Atbilde uz 6.jautājumu

Grafisko materiālu sagatavojot PDF formātā gadījusies tehniska nepilnība un rasējumos neuzrādās pilnīga informācija. Konkursa dokumentācijai pievienoti pilnīgi rasējumi. Pievienotajos failos ir redzams gaismas šahtas izvietojums. Gaismas šahtas ierīkošanai nepieciešama gaismas šahta un montāžai nepieciešamie materiāli atbilstoši tehnoloģiskajam risinājumam, skatīt pielikumu Gaismas_sahta.pdf. Skat. Pielikumu Nr.4

7.jautājums

Rasējumā El-27 ir tukša lapa.

Atbilde uz 7.jautājumu

Ir salabots. Skat. Pielikumu Nr.5

Iepirkumu komisija