PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija

ATKLĀTS KONKURSS

# „Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, rekonstrukcijas ar ūdenssildāmā gāzes kurināmā katla ar jaudu 10 MW projektēšana, iekārtu piegāde, montāža un iestatīšana, iekārtu ievadīšana ekspluatācijā”

identifikācijas numurs PAS „DS” 2013/3

# ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2

1.jautājums:

Lūdzam precizēt, vai Tehniskā specifikācijā 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdenssildāmā katla vai  ūdenssildāmā katla + ekonomaizera lietderības koeficients ne zemāks par 95%” paredz šādu lietderības koeficientu gan darbam ar gāzes kurināmo, gan ar šķidru kurināmo?

Atbilde uz 1.jautājumu:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija informē, ka prasība „ūdenssildāmā katla vai  ūdenssildāmā katla + ekonomaizera lietderības koeficients ne zemāks par 95%” paredz šādu lietderības koeficientu darbam ar gāzes kurināmo.

2.jautājums:

Kādos gadījumos ir paredzēts izmantot šķidro kurināmo?

Atbilde uz 2.jautājumu:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija informē, ka Tehniskās specifikācijas 2.1. punktā norādīts gāzes deglis, tātad katla darbs paredzēts tikai ar dabasgāzes kurināmo.

3.jautājums:

Kāds ir paredzamais šķidrā kurināmā izmantošanas laiks gadā (dienas, nedēļas, mēneši)?

Atbilde uz 3.jautājumu:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija informē, ka katla darbs paredzēts tikai ar dabasgāzes kurināmo.