SASKAŅOTS
 Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālā centra

vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Plonis

Daugavpilī, 2016.gada 15.aprīlī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“DABĪGĀS VENTILĀCIJAS KANĀLU PĀRBAUDE UN PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS TĪRĪŠANA**

**daugavpils pENSIONĀRU SOCIĀLĀS**

**APKALPOŠANAS TERITORIĀLAJAM CENTRAM”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs |
| **Adrese** | 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413 |
| **Reģ.Nr.** | 90000065913 |
| **Kontaktpersona**  | Irina Samule, tālr.: 65432176, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv  |
| **Darba laiks** | no 8:00 līdz 16:30 |

1. **Iepirkuma priekšmets:**  Dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un pēc nepieciešamības tīrīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
2. **Paredzamā līgumcena:** līdz 270,00 *euro* bez PVN.
3. Precīzs pakalpojumu apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)**.
4. **Līguma izpildes termiņš**: līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
5. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

7.1.Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**

 7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

 7.2. **Finanšu - tehniskais piedāvājums**:

 7.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

 7.2.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

8. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

9. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 21.aprīlim, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, 6.kab.**

10. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mājas lapā [www.dpsatc.lv](http://www.dpsatc.lv) un pašvaldības mājas lapā: [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma.

Ziņojums sagatavots 15.04.2016.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

**1.Pielikums**

## „Dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un pēc nepieciešamības tīrīšana

## Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **Dabīgās ventilācijas kanalu pārbaude un pēc nepieciešamības tīrīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

**2.Pielikums**

## “Dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un pēc nepieciešamības tīrīšana

## Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Vienu reizi gadā veikt Dabīgās ventilācijas kanālu pārbaudi un pēc nepieciešamības tīrīšani Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram. Kopēja platība: 5048,3 m2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** |
| 1. | Dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana 2 stāvu ēkām; |
| 2. | Dabīgās ventilācijas žalūzijas tīrīšana; |
| 3. | Dabīgās ventilācijas kanālu vilkmes pārbaude; |
| 4. | Akta par ventilācijas kanālu tehniskā stāvokli sastādīšana, saskaņā ar 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 pielikumu Nr.12 |
| 5. | Aizgruvumu likvidēšana ventilācijas kanālā; |
| 6. | Ventilācijas vadu remontdarbi pēc nepieciešamības |

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

## 3.Pielikums

## “Dabīgās ventilācijas kanalu pārbaude un pēc nepieciešamības tīrīšana

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt **Dabīgās ventilācijas kanalu pārbaudi un pēc nepieciešamības tīrīšanu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram** par šādām cenām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba nosaukums** | **Cena *Euro* bez PVN**  |
| 1. | Dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana 2 stāvu ēkām; |  |
| 2. | Dabīgās ventilācijas žalūzijas tīrīšana; |  |
| 3. | Dabīgās ventilācijas kanālu vilkmes pārbaude |  |
| 4. | Akta par ventilācijas kanālu tehniskā stāvokli sastādīšana, saskaņā ar 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 pielikumu Nr.12 |  |
| 5. | Aizgruvumu likvidēšana ventilācijas kanālā; |  |
| 6. | Ventilācijas vadu remontdarbi pēc nepieciešamības |  |
| **Kopējā pakalpojumu summa:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |