# 2011.gada 13.oktobrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

# „Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbi”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 654-76405 (Tehniskajos jautājumos) |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: līdz 3000,00 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2011.gada 15.decembrim

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

    - kandidātam vai pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 6.punktā pieprasītos dokumentus.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

  - Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

  - PVN reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

  - Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

  - Pretendenta komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

  - Ziņas par amatpersonas paraksta tiesībām uzņēmumā (izziņa no LR UR vai LR UR valsts notāra lēmums).

  - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums.

  - Pretendenta atlases dokumenti:

    - Kandidātam iepriekšējo triju (2008. – 2010.) gadu laikā jābūt pieredzei uzaicinājumā minēto darbu vai ekvivalentu darbu veikšanā.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Par  uzradītajiem objektiem ir jāiesniedz vismaz viena pozitīva atsauksmes no pasūtītājiem. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”).

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Kandidāta piedāvātajam vadošajam speciālistam ir jābūt atbilstošai profesionālai kvalifikācijai (elektroietaišu projektēšanā, elektroietaišu būvdarbu vadīšanā) uzaicinājumā nolikumā minēto darbu vai ekvivalentu darbu veikšanā.

| vadošie specialisti / vai amata pienākums (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | pieredze gados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalifikācijas apliecinošs dokuments |  |  |

Ir jāpievieno klāt norādītā speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāti, izglītības dokumenti) kopijas.

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

    - Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2011.gada 17.oktobrim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Imantas ielā 35a, 2.stāvā, 5.kab., Daugavpilī.

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums.

Pielikums Nr.1

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Imantas iela 35A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbi”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā „Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbi”;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbiem

- Uzdevums

Nodrošināt Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanu un izbūves darbus.

- Darbu apjomi

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ārējā elektroapgāde |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana | m | 29 |
| 2 | Kabeļa AXMK 4*50 montāža | m | 42 |
| 3 | Gala kabeļapdāre EPKT 0031 montāža | gab | 2 |
| 4 | Caurule KSX-PEG D75mm likšana | m | 29 |
| 5 | Sadales N-LU-II-3/(16-63) T70-35 montāža | gab | 1 |
| 6 | Pamatne sadalei | gab | 1 |
| 7 | Automātslēdža 3C63A montāža | gab | 1 |
| 8 | El. skaitītaja montāža 3F, 380V, 120A (Skaitītājs A/S Latvijas Dzelzceļš) | gab | 1 |
| 9 | Pārsprieguma izlādņa SE-46 montāža | gab | 3 |
| 10 | Spailes SL-2.11 montāža | gab | 3 |
| 11 | Spailes SL-4.25 montāža | gab | 5 |
| 12 | Apvalka SP-15 montāža | gab | 5 |
| 13 | Zemējuma elektroda L=5m montāža | kompl | 3 |
| 14 | Kabeļa distantskavas SO 70 montāža | gab | 10 |
| 15 | Kabeļaizsardzības 2.5m ierīkošana | gab | 2 |
| 16 | Vada A-35 montāža | m | 2 |
| 17 | Lokanā kabeļa CU 16mm2 montāža | m | 2 |
| 18 | Apaļdzelzs D=10mm | m | 15 |
| 19 | Spailes SM-2.11 montāža | gab | 1 |
| 20 | Brīdinājuma lentes likšana | m | 29 |
| 21 | Kabeļa AMKA 1*16/25 demontāža | m | 18 |
| 22 | Zālāja seguma atjaunošana pagalmā | m2 | 20 |
| 23 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |
| 24 | Projektēšana ar topogrāfijas plānu | kompl | 1 |
| 25 | Izpilddokumentācija | kompl | 1 |
|  | Iekšēja elektroinstalācija |  |  |
| 1 | Virsapmetuma sadales montāžā (korpuss 24m IP20) | gab | 1 |
| 2 | Kabeļa CYKY 5*16mm2 montāža | m | 10 |
| 3 | Tranšejas rakšana | m | 1 |
| 4 | Kabeļaizsardzības 2.5m ierīkošana | gab | 1 |
| 5 | Kabeļu ievads ekā | kompl | 1 |
| 6 | PVC kab.kan 60*40 | m | 4 |
| 7 | Paketslēdža 3F, 63A montāža | gab | 1 |
| 8 | Automātslēdža 16A “C”, 1F montāža | gab | 4 |
| 9 | Automātslēdža 10A “B”, 1F montāža | gab | 4 |
| 10 | Automātslēdža 6A “B”, 1F montāža | gab | 1 |
| 11 | Kopņu bloka montaža | gab | 2 |
| 12 | Kārbas v/a montāža | gab | 1 |
| 13 | Kontaktligzdas v/a 220V 2-viet. montāža | gab | 4 |
| 14 | Kabeļa PPJ 3*2,5 montāža | m | 63 |
| 15 | Kabeļu kanāla 30*20 montāža | m | 45 |
| 16 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |
| 17 | Projektēšana | kompl | 1 |
| 18 | Izpilddokumentācija | kompl | 1 |

- Darbu izpildes termiņš:

Projektēšanas un izbūves darbus jāpabeidz līdz 2011.gada 15. decembrim.

- Īpašie noteikumi

- Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus un pieredze šajā jomā;

- Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

- Projektēšanu un izbūvi jāveic saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S. Afanasjeva

### 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Imantas ielā 35A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbus, saskaņā ar 2011.gada 13.oktobra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma “Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbi”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbi”, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |