**APSTIPRINU**

Latgales Centrālās bibliotēkas

vadītāja J.Šapkova

# Daugavpilī, 2016. gada 8. februārī

# Latgales Centrālā bibliotēka

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“Elektroinstalācijas parametru mērījumu veikšana”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Latgales Centrālā bibliotēka |
| Adrese | Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000066637** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Saimniecības daļas vadītājs Andris Lociks, mob. 26189560, e-pasts [andris.lociks@lcb.lv](mailto:andris.lociks@lcb.lv) |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jeļena Šapkova, LCB vadītāja, tālr.65426613,fakss 65476341, e-pasts: [jelena.sapkova@lcb.lv](mailto:jelena.sapkova@lcb.lv) |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.LCB2016/2**
2. **Iepirkuma priekšmets:** Elektroinstalācijas parametru mērījumu veikšana Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”, Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī un ēkā 18. novembra ielā 161, Daugavpilī.
3. **Iepirkums** līdz EUR 3999 bez PVN
4. **Līguma izpildes termiņš:** 10 darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.
5. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā** 
   1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
   2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.
6. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā** 
   1. Pretendenta **pieteikums** par piedalīšanos aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai formai (1.pielikums);
   2. Pretendenta sastādīts **finanšu piedāvājums** (2.pielikums).
7. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
8. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Latgales Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē [www.lcb.lv](http://www.lcb.lv).
9. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2016. gada 11. februārim plkst.15:00.**
10. Piedāvājumu var iesniegt:
    1. personīgi, vai pa pastu pēc adreses **Rīgas ielā 22a**, Daugavpilī (3. stāvs, LCB grāmatvedība);
    2. pa faksu 65476341, elektroniski (e-pasts:  [andris.lociks@lcb.lv](mailto:%20andris.lociks@lcb.lv)).
11. **Apmaksa par izpildīto darbu** tiks veikta pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

**Tehniskā specifikācija**

Veikt elektroinstalācijas parametru mērījumus, kuri nepieciešami Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 182. punkta izpildei. Pozīciju skaits attēlots tabulā zemāk.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Daudzums |
|  | **LCB filiāle Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,**  **Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī** |  |
| 1. | Vadu un sadaļas izolācijas pretestība | 16 |
| 2. | Sazemēšanas ķēdes esamības noteikšana | 49 |
| 3. | Zemējuma noplūdes pretestība | 1 |
| 4. | Cilpa fāze-nulle pretestība | 11 |
|  | **Ēka 18. novembra ielā 161, Daugavpilī** |  |
| 1. | Vadu un sadaļas izolācijas pretestība | 200 |
| 2. | Sazemēšanas ķēdes esamības noteikšana | 97 |
| 3. | Zemējuma noplūdes pretestība | 1 |
| 4. | Cilpa fāze-nulle pretestība | 19 |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

LCB Saimniecības daļas vadītājs A.Lociks

1.pielikums

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

Latgales Centrālajai bibliotēkai,

**Rīgas ielā 22a**, Daugavpilī,

LV-5401

#### “ Elektroinstalācijas parametru mērījumu veikšana”

Pretendents [*pretendenta nosaukums*], reģ.nr. [*reģistrācijas numurs*], [*adrese*], tā [*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties aptaujā “Elektroinstalācijas parametru mērījumu veikšana”
2. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
3. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
4. apliecina, ka pretendentam ir pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

**Pretendenta finanŠu piedāvājums**

„**Elektroinstalācijas parametru mērījumu veikšana”**

<Izpildītāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, <personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds> personā, [kurš rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> piedāvā veikt elektroinstalācijas parametru mērījumus par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Vienības cena EUR bez PVN | Daudzums | Cena kopā  EUR bez PVN |
|  | **LCB filiāle Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī** | | | |
| 1. | Vadu un sadaļas izolācijas pretestība |  | 16 |  |
| 2. | Sazemēšanas ķēdes esamības noteikšana |  | 49 |  |
| 3. | Zemējuma noplūdes pretestība |  | 1 |  |
| 4. | Cilpa fāze-nulle pretestība |  | 11 |  |
|  | **Kopā EUR bez PVN:** | | |  |
|  | **Ēka 18. novembra ielā 161, Daugavpilī** | | | |
| 1. | Vadu un sadaļas izolācijas pretestība |  | 200 |  |
| 2. | Sazemēšanas ķēdes esamības noteikšana |  | 97 |  |
| 3. | Zemējuma noplūdes pretestība |  | 1 |  |
| 4. | Cilpa fāze-nulle pretestība |  | 19 |  |
|  | **Kopā EUR bez PVN:** | | |  |
|  | **Pavisam EUR bez PVN:** | | |  |

Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas datuma.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Piekrītam visām uzaicinājumā “Elektroinstalācijas parametru mērījumu veikšana” izvirzītajām prasībām.

**Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona