**Pretendenta jautājumi:**

1. Lūdzam Pasūtītājam apstiprināt, ka darbu apjomu sarakstā ir norādītās pareizās mērvienības:
	1. Darbu apjomu saraksts Nr.6 (ELT\_A), (Elektroapgāde. Apgaismojuma tīkli. Posms: A-2 - no 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumam (neieskaitot), līdz iebraukšanai tramvaju depo teritorijā Jātnieku ielā.  Posms: A-3 – Tramvaju depo teritorija, Jātnieku ielā 90):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.36 |   | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1360 |
| 2.37 |   | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1371 |

* 1. Darbu apjomu saraksts. Nr.7 (“Elektroapgāde. Apgaismojuma tīkli. Posms: B posms – no 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma (neieskaitot), līdz tramvaja  apgriešanās lokam Višķu ielā”):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.36 |   | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1360 |
| 2.37 |   | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1371 |

1. Lūdzam precizēt, vai Pasūtītājs darbu apjomu sarakstā Nr.3 (“Posms: A-3 – Tramvaju depo teritorija, Jātnieku ielā 90”) tiešām ir paredzējis kontakttīkla stiprinājumu komplektus ar vienādiem apjomiem pozīcijās 2.11. un 2.12.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 |   | Kontakttīkla stiprinājumu komplektu izbūve ēkās ar strāvas atdalītājiem | kpl. | 4.00 |
|   |   | Kabelis NSGAFöu 1.8/3kV 1×240mm2; TENT-97 | gb. | 56.00 |
|   |   | Barojošā skava; TENT-116 | gb. | 4.00 |
|   |   | Klemme 240mm2; TENT-133 | gb. | 4.00 |
|   |   | Metāla aizsargcaurule  2.5''; TENT-234 | m | 20.00 |
| 2.12 |   | Kontakttīkla stiprinājumu komplektu izbūve ēkās ar strāvas atdalītājiem | kpl. | 4.00 |
|   |   | Kabelis NSGAFöu 1.8/3kV 1×240mm2; TENT-97 | gb. | 56.00 |
|   |   | Barojošā skava; TENT-116 | gb. | 4.00 |
|   |   | Klemme 240mm2; TENT-133 | gb. | 4.00 |
|   |   | Metāla aizsargcaurule  2.5''; TENT-234 | m | 20.00 |

1. Lūdzam precizēt darbu apjomu saraksta Nr.7 (*Elektroapgāde. Apgaismojuma tīkli. Posms: B posms – no 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma (neieskaitot), līdz tramvaja  apgriešanās lokam Višķu ielā*) gaismekļa specifikāciju (tips un nosaukums):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 |   | Gaismeklis NA | gb. | 1.00 |

**Iepirkuma komisijas skaidrojums:**

Atbildot uz Pretendenta jautājumiem, iepirkuma komisija ir novērsusi konstatētās neprecizitātes, lūdzam skatīt AS "Daugavpils satiksme" mājas lapā [www.satiksme.daugavpils.lv](http://www.satiksme.daugavpils.lv/) un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv/) publicētos atklātā konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.