**APSTIPRINĀTS:**

AS ,,Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 13.jūnijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Šops

**ATKLĀTĀ KONKURSA**

**,,Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai’’, identifikācijas Nr. ASDS/2016/30 KF**

**NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1**

Izdarīt atklātā ,,Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai’’, identifikācijas Nr. ASDS/2016/30 KF,nolikumā (turpmāk – nolikums) grozījumus:

1. Grozīt nolikuma 6.5.punktu, svītrojot no tā vārdus „**stieņveida un** „ un atsauci „\*Kontakttīkls pēc izbūves vai pārbūves vai pielāgošanas ir izmantojams abiem strāvas uztvērēja tipiem vienlaicīgi”.
2. Grozīt nolikuma 6.6.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: „Kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegtā sertifikāta kopija transporta elektrotīklu un elektroiekārtu līdz 35 kV izbūves darbu vadīšanā ***vai dzelzceļa kontakttīkla būvdarbu vadīšanā”***.
3. Grozīt nolikuma 5.pielikuma „Darbu daudzumu saraksti un specifikācijas” sadaļas „Demontāžas darbu gaita” 1.daļu un izteikt to šādā redakcijā: "Atsevišķus demontāžas darbus, bet tieši - kontakttīkla balstu ar pamatni, kontakttīkla un tā komplektējošo elementu, tajā skaitā trošu atsaišu, bandāžu, kontaktvadu, traversu nodrošina Pasūtītājs, darbu izpildes laiku saskaņojot ar Būvuzņēmēju".
4. Grozīt nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts „A” un „B” daļai”, svītrojot no tā 2.5.punktu.
5. Grozīt Darbu apjomu sarakstu Nr.3, svītrojot no tā 2.11.punktu kā kļūdaini ierakstītu (dubultojas ar 2.12.punktu).
6. Grozīt Darbu apjomu saraksta Nr.6 2.36.punktu, ailē „Mērv.” vārdu „km” aizstājot ar vārdu „m”.
7. Grozīt Darbu apjomu saraksta Nr.6 2.37.punktu, ailē „Mērv.” vārdu „km” aizstājot ar vārdu „m”.
8. Grozīt Darbu apjomu saraksta Nr.7 1.17.punkta ailē „Darba nosaukums” norādīto informāciju un izteikt to šādā redakcijā: „SGP340 C SON-T 150W vai identisks, ekvivalents uzstādītajiem gaismekļiem”.
9. Grozīt Darbu apjomu saraksta Nr.7 2.20.punktu, ailē „Mērv.” vārdu „km” aizstājot ar vārdu „m”.
10. Grozīt Darbu apjomu saraksta Nr.7 2.21.punktu, ailē „Mērv.” vārdu „km” aizstājot ar vārdu „m”.
11. Grozīt nolikuma 3.1.punktu un noteikt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 13.jūlijam plkst.10:00.
12. Grozīt nolikuma 3.2.punktu un noteikt pasta sūtījuma piegādes termiņu līdz 2016.gada 13.jūlijam plkst.10:00.
13. Grozīt nolikuma 3.3.punktu un noteikt piedāvājumu atvēršanas dienu – 2016.gada 13.jūlijā pllkst.10:00.
14. Grozīt nolikuma 5.8.punktu, vārdu „4.jūlijam” aizstājot ar vārdu „13.jūlijam”.
15. Grozīt nolikuma 6.6.punktu, papildinot to ar 6.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  "6.6.4. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 vai līdzvērtīgu sertifikātu kopijas, vai Kandidāta kvalitātes vadības, vides pārvaldības sistēmas apraksti attiecībā uz būvdarbu veikšanu, kas apliecina, ka Kandidāts uztur atbilstošu kvalitātes un vides vadības sistēmu.".
16. Papildināt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Darbu daudzumi un specifikācijas”, iekļaujot grafisko materiālu - tehniskās shēmas.