# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja vietnieks

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.Dzalbe

# Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_\_.novembrī

# **Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:**

**“Ēkas Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remonta darbi”**, **ID Nr. DPDĪPD 2016/4**

1. **Uzaicinājuma pamats:** Ar 2016.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.100 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 41.punkts.Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese | **K.Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Muižnieks,  t.654 04341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv |

## **Iepirkuma priekšmets:** ēkas Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remontda darbi**.**

## **Pasūtījums nav dalīts daļās**.

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** **līdz EUR 4 500.00 (četriem tūkstošiem pieci simti euro 00 centiem).**

## **Līguma izpildes uzsākšana:** 4 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

## **Līguma izpildes termiņš:** 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā (piedāvājumam jāpievieno attiecīgā dokumenta kopija).
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujas procedūrā (**iesniedzot pilnvaras oriģinālu**);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:** saskaņā ar 2.pielikumu izstrādātais tehniskais un finanšu piedāvājums; saskaņā ar 3.pielikumu aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

1. **Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.**
2. **Finanšu piedāvajuma izslēgšanas kritēriji**: Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumui, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) .

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2016.gada 9.novembrim plkst.10:00** Daugavpils pilsētas domes ēkā, **K.Valdemāra ielā 1**, 1.stāvā, 10.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: [alise-betija.kronberga@daugavpils.lv](mailto:alise-betija.kronberga@daugavpils.lv). Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Ēkas Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remonta darbi”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2016/4”. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

SASKAŅOTS:

Domes izpilddirektore I.Goldberga

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja I.Funte

Domes Centralizētās grāmatvedības

vadītāja E.Ugarinko

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašumu attīstības nodaļas vadītāja T.Dubina

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juriste V.Kovaļevska

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**„Ēkas Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī ārējie remonta darbi”**

1. **Mērķis:**

Veikt jaunas ēkas un garāžas ēkas Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī remontdarbus: ruļļu jumta seguma remonts, ēkas cokola remonts, lietus apmales remonts, garāžas remontbedres aizberšana un betonēšana.

1. **Uzdevums:**

Veikt remontdarbus Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1.** | **Ruļļu jumta segums** |  |  |
| 1.1 | Esošā ruļļu jumta seguma sagatavošana (t.skaitā piekļāvumi pie venizvadiem, parapetiem, sienām) | m2 | 75,00 |
| 1.2 | Jumta piltuves ūdensnotekas remonts | gab. | 1,00 |
| 1.3 | Ruļļu jumta hidroizolācijas ieklāšana (t.skaitā piekļāvumi pie venizvadiem, parapetiem, sienām) | m2 | 75,00 |
| 1.4 | Būvgružu savākšana izvešana | m3 | 0,35 |
| **2.** | **Ruļļu jumta segums** |  |  |
| 2.1 | Esošā ruļļu jumta seguma sagatavošana (t.skaitā piekļāvumi pie venizvadiem, parapetiem, sienām) | m2 | 46,40 |
| 2.2 | Ruļļu jumta hidroizolācijas ieklāšana (t.skaitā piekļāvumi pie venizvadiem, parapetiem, sienām) | m2 | 46,40 |
| 2.3 | Skārda apdares montāža (lāsenis, parapeti, piekļāvumu) | m | 23,60 |
| 2.4 | Ūdens teknes demontāža/montāža (t.skaiā komplektējošie elementi) | m | 7,00 |
| 2.5 | Ūdens notekcaurules demontāža/montāža (t.skaiā komplektējošie elementi) | m | 6,50 |
| 2.6 | Būvgružu savākšana izvešana | m3 | 0,55 |
| **3.** | **Ēkas cokola remonts** |  |  |
| 3.1 | Cokola apmetuma/ķieģeļu pamatnes attīrīšana/sagatavošana | m2 | 26,00 |
| 3.2 | Cokola virsmas labošana - izlīdzinot ar cementa apmetumu | m2 | 26,00 |
| 3.3 | Būvgružu savākšana izvešana | m3 | 3,20 |
| **4.** | **Lietus apmales remonts** |  |  |
| 4.1 | Esošās apmales demontāža | m2 | 40,50 |
| 4.2 | Šķembu kārtas izbūve b= 150 mm | m2 | 40,50 |
| 4.3 | Veidņu montāža / demontāža | m2 | 10,20 |
| 4.4 | Lietus apmales betonēšana b=100 mm | m2 | 40,50 |
| 4.5 | Būvgružu savākšana izvešana | m3 | 7,00 |
| **5.** | **Garāžas remontbedres aizbēršana un betonēšana** |  |  |
| 5.1 | Metāla leņķu/ armatūras demontāža | t | 0,10 |
| 5.2 | Bedres aizbēršana un kārtām noblietēšana | m3 | 8,00 |
| 5.3 | Grīdas stiegrošana un betona kārtas izlīdzināšana | m2 | 14,50 |
| 5.4 | Būvgružu savākšana izvešana | m3 | 0,20 |

1. **Īpašie noteikumi:**
   1. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.330„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
   2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
   3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
   4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.
   5. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzskopts.
   6. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**5. Darbu uzsākšanas termiņš:** 4 dienas no līguma parakstīšanas datuma;

**6. Darbu izpildes termiņš:** 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma;

**7. Garantijas laiks:** 3 gadi.

**2.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN*** |
| *1.* | ***Ēkas Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remonta darbu veikšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas un 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.330„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”*** |  |
|  | ***21% PVN*** |  |
|  | ***Kopējā līgumcena ar 21% PVN*** |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:

Tīmekļa vietnes adrese:

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvajums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*

**3.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“Ēkas Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remonta darbi”**, **ID Nr. DPDĪPD 2016/4**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2016/4);
* apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši projektēšanas uzdevumam - tehniskajai specifikācijai;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*