**Apstiprinu**
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.Pudāns

Daugavpilī, 2016.gada 04.martā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz divu līgumu piešķiršanas tiesībām**

**1.„Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūve 18. novembra ielā 319B, Daugavpilī”* izstrāde”**

**2.„Būvprojekta „*„Auto stāvlaukuma izbūvei Alejas ielā 96, Daugavpilī”* izstrāde”**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 9.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir zemāka par 4 000 euro pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Tehniskās nodaļas vadītājs – Igors Prelatovs, tālrunis 65476406,mob.26355537, e-pasts igors.prelatovs@daugavpils.lv  |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| **Faksa Nr.** | 65476318 |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Divu līgumu kopējā paredzamā līgumcena:** līdz EUR 2 920,00 bez PVN**.**

**4.Tehniskās specifikācijas:** pielikums nr.2.

**5.Līgumu izpildes termiņi:**

**5.1.** 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

**5.2.** 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

**6. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu uz vienu vai abiem līgumiem**.

 Ņemot vērā to, ka uzaicinājums ir uz divu atsevišķu līgumu noslēgšanas tiesībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt

 līgumu par katru līgumu atsevišķi. Pasūtītājs lēmumu par tiesību piešķiršanu uz līguma slēgšanu var pieņemt

 attiecībā uz katru līgumu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami atsevišķi.

**7.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

7.1**.**Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

7.2.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

 7.2.1.pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja pieāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personuapvienība),

 7.2.2.personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

 7.2.3.pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas.

**8.Pretendentu izslēgšanas nosacījumi:**

 **8.1.** Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.Uz pretendentu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 7.1.punkā uzskaitītajiem

 nosacījumiem.

8.1.2. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār

 nav sniedzis pieprasīto informāciju;

8.1.3.pretendents nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 9.punktā pieprasītos dokumentus.

**9. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

* 1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

9.2 .Pretendenta vai tā pilnvarotās personas **parakstīts apliecinājums** (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta

 veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas

 nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts

 sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (oriģināls).

* 1. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

* 1. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
	2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.
1. **Pretendenta atlases dokumenti:**

10.1.Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo triju gadu laikā (2013. – 2015.gadā ieskaitot 2016.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtam vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgam objektam (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona,tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |

 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

10.2.Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

10.3**.Pretendents var nodrošināt projekta vadītāju**/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši profesionālās kvalifikācijas apliecinošs/i sertifikāts/ti. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu projektēšanā. (piestādot sertifikātu kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.5).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Speciālisti** **(norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)** | **Vārds Uzvārds** | **kvalifikācijas apliecinoši dokumenti**  | **Pieredze objektos (gados)** | **Darba vieta** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

* + 1. Pretendentam ir jānodrošina projekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
		2. **Apliecinājums**, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
1. **Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):**

 11.1. Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās

 norādītajam apjomam.

 11.2. Tiek aizpildīts uzaicinājuma pielikums nr.2 „Tehniskā specifikācija”. Aprēķinātā

 summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

 11.3 Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības

 nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti

 divi cipari aiz komata.

 11.4. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi

 paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 11.5. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot

 līgumā paredzētajos gadījumos.

 11.6. Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta pielikumā nr.3. „Finanšu piedāvājums”

 attiecīgās tabulas ailē. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Tāmi, kas sagatavota

 ievērojot 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″.

1. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.
2. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
3. Piedāvājums iesniedzams **līdz 2016.gada 09.martam** plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, 223.kab.(juristei).

15.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 Apliecinājuma veidne.

Pielikums Nr.5 CV

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**1.„Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūve 18. novembra ielā 319B, Daugavpilī”* izstrāde”**

**2.„Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūvei Alejas ielā 96, Daugavpilī”* izstrāde”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā :

 1.1.„Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūve 18. novembra ielā 319B, Daugavpilī”* izstrāde”

1.2.„ Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūvei Alejas ielā 96, Daugavpilī”* izstrāde”

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**Tehniskā specifikācija (1.līgums)**

Būvprojekta ***„Auto stāvlaukuma izbūve 18. novembra ielā 319B, Daugavpilī”*** izstrādāšana

1. **Uzdevums:**

Veikt būvprojekta ***„Auto stāvlaukuma izbūve 18. novembra ielā 319B, Daugavpilī”*** izstrādāšanusaskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

#

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
|  | **Būvprojektēšanas darbi** |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.1 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 1 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) un publiskās apspriešanas veikšana | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m2 | 500 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m2 | 500 |  |  |
| 7  | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| 10 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| **Kopā (A):** |  |
| **PVN 21%:** |  |
| **Pavisam kopā:** |  |

1. **Projektēšanas uzdevums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekta nosaukums | ***„Auto stāvlaukuma izbūve 18. novembra iela 319B, Daugavpilī”***  |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, 18. Novembra, Cietokšņa ielas un Ģimnāzijas iela |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | **05000270616** |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve |
|  |  | **jā** |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Objektam jānodrošina uzturēšanas funkcija |
| 6. | Būves klasifikācija | **21120101**  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | **Ne** |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | **Jā**  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | **Jā,** ja ir nepieciešams  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt stāvvietas ar iebraukšanu no Mēness ielas izbūves būvprojektu atbilstoši standartam LV190-7, Latvijas Valsts normatīviem aktiem, Daugavpils pilsētas Saistošiem noteikumiem un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, nodrošinot stāvlaukuma uzturēšanas funkcijas pildīšanu stāvlaukuma konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta līmeni. Projekta risinājumiem jāiekļaujas pilsētas vidē.  |
| 14. | Prasība izstrādāt |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: |
| 1. Stāvvietas gabarīti atbilstoši LVS 190-2:2007platums saskaņā ar p.5.2.2.1., garums saskaņā ar p.5.2.2.2., ejas platums saskaņā ar p.5.2.2.3..
 |
| 1. Iebraukšanu stāvlaukuma paredzēt no Mēness ielas
 |
| 1. Brauktuves un stāvvietas malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm CA100.30.15/CA 100.22.15. Stāvlaukumam paredzēt asfalta segumu.
 |
| 1. No stāvlaukuma paredzēt gājēju ietvi gar Alejas ielu Kandavas ielas virzienā, vismaz 1.5m platumā ar betona bruģa „Mozaīka” h=6cm pelēka tonī segumu. Malas jānostiprina ar ietvju betona apmalēm IA100.20.8.
 |
| 1. Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85
 |
| 1. Paredzēt slēgto ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi no stāvlaukuma seguma saskaņa ar TN
 |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | **jā (**būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | **nē** |
| 14.4. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |
| 14.5. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | **Jā,** ja nepieciešams |
| 14.6. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |
| 1. 1
 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | **nē** |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | **nē** |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | **nē** |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | **nē** |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |
|  | Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | **nē** |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |
|  | Būvprojekta ekspertīze | **nē** |
| 15.13. | Ceļu satiksmes drošības audits | **nē** |
| 16. | Pievienotie tehniskie noteikumi |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |
| 16.3. | siltumapgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | sagatavo projektētājs |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.10. | DRVP | **nē** |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |
| 19. | Būvprojektaeksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |
| 20. | Īpašie nosacījumi |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli):1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;
2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250 ;
3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;
4. Grafiskie ar stāvlaukuma vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;
6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;
 |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”20.5.1. vispārīgā daļa:20.5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;20.5.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;20.5.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;20.5.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;20.5.1.5. vispārīgo rādītāju lapa;20.5.1.6. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;20.5.1.7. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;20.5.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:20.5.2.1. teritorijas vertikālais plānojums;20.5.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;20.5.2. 3. būvizstrādājumu specifikācijas;20.5.3. inženierrisinājumu daļa:20.5.3.1. būvkonstrukcijas;20.5.3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);20.5.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;20.5.3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;20.5.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;20.5.3.6. citi inženierrisinājumi;20.5.3.7. vides aizsardzības pasākumi;20.5.4. darbu organizēšanas projekts. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas.Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”. |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |
| Izstrādes termiņi: |
|  - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas  |

**Sagatavoja:**

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas būvinženieris A. Džeriņš

**Saskaņoja:**

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas vadītājs I. Prelatovs

**Pielikums nr.2**

 **Tehniskā specifikācija (2.līgums)**

Būvprojekta ***„Auto stāvlaukuma izbūvei Alejas ielā 96, Daugavpilī”*** izstrādāšana

**1. Uzdevums:**

Veikt būvprojekta ***Auto stāvlaukuma izbūvei Alejas ielā 96, Daugavpilī”*** izstrādāšanusaskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

#

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
|  | **Būvprojektēšanas darbi** |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.1 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 1 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) un publiskās apspriešanas veikšana | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m2 | 1300 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m2 | 1300 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma projektēšana | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | kompl. | 1 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| **Kopā (A):** |  |
| **PVN 21%:** |  |
| **Pavisam kopā:** |  |

**3.Projektēšanas uzdevums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekta nosaukums | ***Auto stāvlaukuma izbūvei Alejas iela 96, Daugavpilī”***  |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, 18. Novembra, Cietokšņa ielas un Ģimnāzijas iela |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | **05000010415, 05000010412** |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve |
| **jā** |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Objektam jānodrošina uzturēšanas funkcija |
| 6. | Būves klasifikācija | **21120101** |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | **Ne** |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | **Jā**  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | **Jā,** ja ir nepieciešams  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt stāvvietas ar iebraukšanu no Alejas ielas izbūves būvprojektu atbilstoši standartam LV190-7, Latvijas Valsts normatīviem aktiem, Daugavpils pilsētas Saistošiem noteikumiem un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, nodrošinot stāvlaukuma uzturēšanas funkcijas pildīšanu, stāvlaukuma konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta līmeni. Projekta risinājumiem jāiekļaujas pilsētas vidē.  |
| 14. | Prasība izstrādāt |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: |
| 1. Stāvvietas gabarīti atbilstoši LVS 190-2:2007platums saskaņā ar p.5.2.2.1., garums saskaņā ar p.5.2.2.2., ejas platums saskaņā ar p.5.2.2.3..
 |
| 1. Iebraukšanu stāvlaukuma paredzēt no Alejas ielas, paredzot tas seguma atjaunošanu
 |
| 1. Brauktuves un stāvvietas malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm CA100.30.15/CA 100.22.15. Stāvlaukumam paredzēt asfalta segumu.
 |
| 1. Gar stāvlaukumiem malām paredzēt gājēju ietves vismaz 1.5m platumā ar betona bruģa „Mozaīka” h=6cm pelēka tonī segumu. Malas jānostiprina ar ietvju betona apmalēm IA100.20.8.
 |
| 1. Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85
 |
| 1. Paredzēt slēgto ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi no stāvlaukuma seguma saskaņa ar TN
2. Paredzēt stāvlaukuma apgaismojumu
 |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | **jā (**būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | **nē** |
| 14.4. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |
| 14.5. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | **Jā,** ja nepieciešams |
| 14.6. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |
| 1. 1
 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | **nē** |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | **nē** |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | **nē** |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | **nē** |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |
|  | Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | **nē** |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |
|  | Būvprojekta ekspertīze | **nē** |
| 15.13. | Ceļu satiksmes drošības audits | **nē** |
| 16. | Pievienotie tehniskie noteikumi |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |
| 16.3. | siltumapgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | sagatavo projektētājs |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.10. | DRVP | **nē** |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |
| 19. | Būvprojektaeksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |
| 20. | Īpašie nosacījumi |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli):1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;
2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250 ;
3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;
4. Grafiskie ar stāvlaukuma vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;
6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;
 |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”20.5.1. vispārīgā daļa:20.5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;20.5.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;20.5.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;20.5.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;20.5.1.5. vispārīgo rādītāju lapa;20.5.1.6. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;20.5.1.7. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;20.5.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:20.5.2.1. teritorijas vertikālais plānojums;20.5.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;20.5.2. 3. būvizstrādājumu specifikācijas;20.5.3. inženierrisinājumu daļa:20.5.3.1. būvkonstrukcijas;20.5.3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);20.5.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;20.5.3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;20.5.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;20.5.3.6. citi inženierrisinājumi;20.5.3.7. vides aizsardzības pasākumi;20.5.4. darbu organizēšanas projekts. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas.Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”. |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |
| Izstrādes termiņi: |
|  - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas  |

**Sagatavoja:**

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas būvinženieris A. Džeriņš

**Saskaņoja:**

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas vadītājs I. Prelatovs

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt:

**1.„Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūve 18. novembra ielā 319B, Daugavpilī”* izstrādi”**

**2.„Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūvei Alejas ielā 96, Daugavpilī”* izstrādi”**

 saskaņā ar 2016.gada 04.marta uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
| 1.2.  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils,**

 **LV-5401, Latvija**

**APLIECINĀJUMS**

**UZAICINĀJUMĀ**

**1.„Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūve 18. novembra ielā 319B, Daugavpilī”* izstrāde”**

**2.„Būvprojekta *„Auto stāvlaukuma izbūvei Alejas ielā 96, Daugavpilī”* izstrāde”**

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **nepastāv** šādi nosacījumi:

*pretendenta nosaukums*

* pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
* tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*.

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | Paraksts |  |

\*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

**5.pielikums CV VEIDNE**

### CURRICULUM VITAE

**Līguma nosaukums:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Piedāvātais pozīcija projektā:** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uzvārds: Vārds:Dzimšanas datums:Izglītība:  |  |
|  |  |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz  |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| ***Latviešu*** |  |  |  |
| ***Angļu*** |  |  |  |
| ***Vācu*** |  |  |  |
| ***Krievu*** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

 5. Darba pieredze:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kompānijas nosaukums:*** |  |  |  |
| ***Adrese:*** |  |  |  |
| ***Datums no / līdz*** |  |  |  |
| ***Amats:*** |  |  |  |
| ***Darba apraksts:*** |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Darba izpildes gads*** | ***Valsts, kompānija*** | ***Amats*** | ***Klients, darba apraksts*** |
|  |  |  |  |

7. Cita saistīta informācija: -

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Līdz** |
| \* | \* |

 \* provizoriskie dati

kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma *„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Parkasttiesīgās personas paraksts> |