# Apstiprinu
Daugavpils pilsētas  pašvaldības iestādes

# “ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

# ______paraksts________A.Pudāns

# _______zīmogs_________

Daugavpilī, 2014.gada 23.jūlijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām

„Analoga pulksteņa aprīkojuma piegādei un montāžai objektā „Hipotēku banka pulkstenis”, Daugavpilī”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90009547852 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | DPPI „KSP” inženierkomunikāciju tehniķis – V.Kuzmins, tālrunis 654-76405, mob.29377041, e-pasts vasilijs.kuzmins@daugavpils.lv |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| Faksa Nr. | 65476318 |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: līdz EUR 3 000 bez PVN.

- Tehniskā specifikācija: pielikums nr.2.

- Līguma izpildes termiņš: 20/divdesmit/darba dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

- Garantijas termiņš: 2/divi/ gadi.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai

formai (oriģināls);

7.2.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

kārtībā  (kopija).

7.3. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.

7.4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto pieteikumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja

iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas

pilnvarojums(oriģināls).

7.5.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais

aprīkojums, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās

minētajām prasībām.

7.6.Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

7.6.1.Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās

norādītajam apjomam.

7.6.2.Tiek aizpildīts uzaicinājuma pielikums nr.2 „Tehniskā specifikācija”. Aprēķinātā

summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

7.6.3.Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības

nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti

divi cipari aiz komata.

7.6.4.Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi

paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

7.6.5.Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot

līgumā paredzētajos gadījumos.

7.6.6.Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta pielikumā nr.3. „Finanšu piedāvājums”

attiecīgās tabulas ailē.

8.Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

9.Informācija par rezultātiem tiek ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv .

10.Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 28.jūlijam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 223.kab., Daugavpilī.

Pielikums nr.1 Pieteikums par piedalīšanos aptaujā

Pielikums nr.2 Tehniskā specifikācija

Pielikums nr.3 Finanšu piedāvājums

Piezīme: Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

Pielikums nr.1

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

„Analoga pulksteņa aprīkojuma piegādei un montāžai objektā „Hipotēku banka pulkstenis”, Daugavpilī”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā „  Analoga pulksteņa aprīkojuma piegādei un montāžai objektā „Hipotēku banka pulkstenis”, Daugavpilī”;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma  prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba uzdevums

analoga pulksteņa aprīkojuma piegādei un montāžai objektā „Hipotēku banka pulkstenis”, Daugavpilī

1.         Priekšmets:

Veikt analoga pulksteņa aprīkojuma piegādi un montāžu objektā „Hipotēku banka pulkstenis”, Daugavpilī.

2.         Darba apjoms:

| NN p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Izmaksas euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Pulksteņa ciparnīcās demontāža/montāža, mehānismu, rādītāju nomaiņa, pulksteņa stacijas montāža, regulēšana, 8 x 2 x 12 | gab | 1 |  |  |
| 2. | Akumulatori | gab | 4 |  |  |
| 3. | Pulksteņa mahānisms | gab | 2 |  |  |
| 4. | Pulksteņa rādītāji, bukses | kompl | 2 |  |  |
| 5. | Pulksteņa stacija ar lādētāju | kompl | 1 |  |  |
| 6. | LED apgaismojums | kompl | 1 |  |  |
| 7. | Elektroinstalācijas materiāli | kompl | 1 |  |  |

3.          Tehniskais apraksts:

3.1.       Pulksteņa stacija

Ierīce paredzēta sekundāro pulksteņu mehānismu darbībai un vadīšanai (attālināti, līdz 20 m, kabelis)

- barošana: 230VAC/50Hz ±10% vai akumulatori 
- iekšejais displejs;
- iespēja regulēt laiku uz atsevišķām ciparnīcām;

- impulsi: polarizētie minūšu, 12 V;

- impulsa ilgums: 0,4 – 3,5 sek.;

- impulsu skaits vienā minūtē korekcijas režīmā 14 – 120;

- laika vizuālā kontrole: uz displeja, kas iemontēts korpusā;

- precizitāte: absolūta (sinhronizācija ar GPS sistēmu)

- automātiska ziemas/vasaras laika pārvešana;

- elektriskā barošana: 220VAC/50Hz, vai rezerves barošana no lādējamiem akumulatoriem ar kalpošanas laiku līdz 12 gadiem;

- optimālais ekspluatācijas režīms: no -25˚C līdz +55˚C

3.2.         Sekundārais mehānisms

- darbības režīms: polarizētie 12 V minūšu impulsi

- barošana: 220 VAC

- maksimālā patērējamā jauda: 5W

- impulsa garums: 0.8 sek.

- griezes moments: 1.8 Nm

- optimālais ekspluatācijas režīms:: -25º līdz +70ºC

3.3.         Apgaismojums
Gaismas diožu (LED) moduļi, baltā krāsā
Izvietošana: aiz ciparnīcas
El./patēriņš – 20W

4.  Darbu izpildes termiņš:

20 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas brīža.

5.  Garantijas laiks:

2 gadi.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

inženierkomunikāciju tehniķis                                    		          V. Kuzmins

Saskaņoja:

DPPI “KSP”

tehniskās nodaļas vadītājs                                    			           I. Prelatovs

Pielikums nr.3

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt analoga pulksteņa aprīkojuma piegādi un montāžu objektā „Hipotēku banka pulkstenis”, Daugavpilī, saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

### Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma  „Analoga pulksteņa aprīkojuma piegāde un montāža objektā „Hipotēku banka pulkstenis”, Daugavpilī „ nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |