# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

izpilddirektore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.Goldberga

# Daugavpilī, 2017.gada 3.janvārī

# **Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:**

**“Iekštelpu būvdarbi ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”**, **ID Nr. DPDĪPD 2017/1**

1. **Uzaicinājuma pamats:** Ar 2016.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.18 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 41.punkts.Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese | **Kr.Valdemāra ielā 1,** Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Muižnieks,  t.654 04341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv |

## **Iepirkuma priekšmets:** iekštelpu būvdarbi ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī**.**

## **Pasūtījums nav dalīts daļās**.

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** **līdz EUR 4 000.00 (četri tūkstoši euro 00 centiem).**

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā (piedāvājumam jāpievieno attiecīgā dokumenta kopija).
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujas procedūrā (**iesniedzot pilnvaras oriģinālu**);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:** 
   1. Saskaņā ar 2.pielikumu izstrādātais finanšu piedāvājums;
   2. Saskaņā ar 3.pielikumu aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

1. **Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.**
2. **Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.**
3. **Finanšu piedāvajuma izslēgšanas kritēriji**: Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumui, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
4. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017.gada 10.janvārim plkst.10:00** Daugavpils pilsētas domes ēkā, **K.Valdemāra ielā 1**, 1.stāvā, 10.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtīt pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: [alise-betija.kronberga@daugavpils.lv](mailto:alise-betija.kronberga@daugavpils.lv). Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Iekštelpu būvdarbi ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2017/1”. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

SASKAŅOTS:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja I.Funte

Domes Centralizētās grāmatvedības

vadītāja E.Ugarinko

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašumu attīstības nodaļas vadītāja T.Dubina

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juriste V.Kovaļevska

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

Ēkas Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, iekštelpu būvdarbi

1. **Mērķis:**

Administratīvas ēkas Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī iekštelpu būvdarbi, piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumu. Būves kadastra apzīmējums Nr.0500 001 5905 001

1. **Uzdevums:**

Veikt grīdas seguma nomaiņu koridorā un kabinetā.

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1.** | **2A Kabinets** |  |  |
| 1.1 | Grīdas apdares materiāla un grīdlīstu noņemšana | m2 | 62.00 |
| 1.2 | Grīdas pamatkārta sagatavošana, izlīdzināšana, remonts | m2 | 62.00 |
| 1.3 | Grīdas apdares ieklāšana, pielīmēšana - mīkstais grīdas segums Milano (poliamīda šķiedrām (neilona)) vai ekvivalents | m2 | 62.00 |
| 1.4 | Koka grīdlīstu montāža | m | 51.50 |
| 1.5 | Būvgružu savākšana izvešana | m3 | 0.90 |
| **2.** | **Koridors** |  |  |
| 2.1 | Grīdas apdares materiāla un grīdlīstu noņemšana | m2 | 28.00 |
| 2.2 | Grīdas pamatkārta sagatavošana, izlīdzināšana, remonts | m2 | 28.00 |
| 2.3 | Grīdas apdares ieklāšana, pielīmēšana - mīkstais grīdas segums Milano (poliamīda šķiedrām (neilona)) vai ekvivalents | m2 | 28.00 |
| 2.4 | Koka grīdlīstu montāža | m | 30.50 |
| 2.5 | Būvgružu savākšana izvešana | m2 | 0.50 |

1. **Īpašie noteikumi:**

4.1. Prasības mīkstā grīdas segumam;

* + 1. Grīdas seguma materiālam jābūt paredzētam uzstādīšanai publiskās telpās ar intensīvu slodzi, poliamīdam (nebalējošam, noturīgam pret krāsas izmaiņām ķīmisko tīrīšanas līdzekļu iedarbībā).
    2. Grīdas segumam ir jābūt piegādātam no vienas ražojuma partijas, lai nebūtu materiāla toņu un/vai fizisko parametru atšķirību.
    3. Grīdas segumam jābūt izgatavotam no tīra poliamīda šķiedrām (neilona).
    4. Grīdas segumam jābūt viegli kopjamam, skaņu izolējošam ar antistatisku pārklājumu.
    5. Grīdas seguma posmu savienojuma vietās malām jābūt savstarpēji stingri nostiprinātām, bez izteikti redzamām savienojumu vietām.
  1. Būvdarbus paredzēt veikt ārpus Daugavpils domes iestādes darba laika, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju.
  2. Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
  3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
  4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
  5. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.
  6. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.
  7. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

1. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 10 dienas no līguma parakstīšanas datuma;
2. **Darbu izpildes termiņš:** 30 kalendārā dienas no līguma parakstīšanas datuma;
3. **Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.**

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Muižnieks

**2.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN*** |
| *1.* | ***Iekštelpu būvdarbi ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, saskaņā ar tehniskās specifikācijas un 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”*** |  |
|  | ***21% PVN*** |  |
|  | ***Kopējā līgumcena ar 21% PVN*** |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:

Tīmekļa vietnes adrese:

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*

**3.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“Iekštelpu būvdarbi ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”**, **ID Nr. DPDĪPD 2017/1**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2017/1;
* apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši projektēšanas uzdevumam - tehniskajai specifikācijai;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā 45 (četrdesmit piecas) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
* apliecina, ka ir iepazinies ar objekta faktisko stāvokli un apzinās izpildāmo darbu apjomu;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*