**APSTIPRINĀTS:**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes**

**“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A.Pudāns**

# **Daugavpilī, 2014.gada 01.augustā**

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī"**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Elektroinženiere Snežana Afanasjeva – tālrunis 65476325, e-pasts snezhana.afanasjeva@daugavpils.lv  |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Juriste Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| **Faksa nr.** | 65476318 |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 2420,00 bez PVN.
2. **Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.
3. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2014.gada 31.oktobrim.
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**
	1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta.
	3. Pretendentam ir pieredze tehniskā specifikācijā minēto darbu veikšanā.
5. **Nosacījumi pretendentu izslēgšanai no dalības aptaujā:**
	1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
	2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro.*
	3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
	4. Pretendents nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 7.punktā pieprasītos dokumentus.
6. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**
	1. Pretendenta **pieteikums** dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai formai (*oriģināls*).
	2. **Izziņa**, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (*kopija*).
	3. Pretendenta **būvkomersanta reģistrācijas apliecība** vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (*kopija*).
	4. **Informācija par pretendenta pieredzi** (*oriģināls*) aptaujā minēto darbu vai ekvivalentu darbu veikšanā iepriekšējo piecu (2009. – 2013 un 2014.gada periods līdz piedāvājuma iesniegšanai) gadu laikā, pievienojot vismaz **vienu pozitīvu atsauksmi** (*kopija*) no iepriekšējiem pasūtītājiem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |

* 1. Pretendenta piedāvātā **atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments** elektroietaišu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā (*kopija*).
	2. Pretendenta piedāvātā **darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments** (*kopija*).
	3. **Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise** par Pasūtītajam un trešajām personām nodarīto zaudējumu vismaz 10% apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības (*kopija*).
	4. **Finanšu piedāvājums** (saskaņā ar pielikumu nr.3), kurā summu norāda *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (*oriģināls*).
	5. Atsevišķi pievienot **tāmes** 2 eksemplāros, kas sagatavotas **saskaņā** **ar** Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumu nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” **pielikumu nr.5** un saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu (*oriģināli*). Lokālās tāmes beigās pievienot virs­izdevumu daļu.
1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. **Informācija par rezultātiem tiek ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapā** [**www.daugavpils.lv**](http://www.daugavpils.lv) **.**
3. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 05.augustā plkst.11:00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 223.kab., Daugavpilī.**

Pielikums nr.1 Pieteikums par piedalīšanos aptaujā

Pielikums nr.2 Tehniskā specifikācija

Pielikums nr.3 Finanšu piedāvājums

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**“Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ.nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties aptaujā “Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī”;
2. apņemas ievērot uzaicinājuma “Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī” prasības;
3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
5. apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv uzaicinājuma “Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī” 6.punktā minētie nosacījumi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

 **Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršotai renovācijai, Daugavpilī**

1. **Uzdevums**

 Veikt Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršotu renovāciju, Daugavpilī.

1. **Darbu apjomi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k |  | Mērvieniba | Daudzums |   |
| Darba nosaukums  |  Piezīmes  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   |
|  1 | **Būvniecības darbi** |   |   |   |
| 1.1 | Apgaismojuma balsta demontāža | gab | 6 |   |
| 1.2 | Apgaismojuma balsta montāža (ar šķembas pamata ierīkošanu) | gab | 6 |   |
| 1.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim | m | 28 |   |
| 1.4 | Kabeļa montāža gatavā tranšejā | m | 28 |   |
| 1.5 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 28 |   |
| 1.6 | Sadalnes uzstādīšana | gab | 1 |   |
| 1.7 | Sadalnes pamatnes montāža | gab | 1 |   |
| 1.8 | Savienojuma uzmavas montāža | gab | 1 |   |
| 1.9 | Gala apdares montāža | gab | 2 |   |
| 1.10 | Apgaismojuma gaismekļa demontāža | gab | 6 |   |
| 1.11 | Apgaismojuma gaismekļa montāža | gab | 6 |   |
| 1.12 | Atkartotais zemējums | kompl | 1 |   |
| 2 | **Būvniecības materiāli** |   |   |   |
| 2.1 | Sadalne KS-4A | gab | 1 |   |
| 2.2 | Pamatne BP-1 | gab | 1 |   |
| 2.3 | Kabelis AXPK 4\*50 | m | 36 |  |
| 2.4 | Gala apdare EPKT 0031 | gab | 2 |  |
| 2.5 | Savienojuma uzmava | gab | 1 |   |
| 2.6 | Signāllente | m | 28 |  |
| 2.7 | Elektrods D-20, L-5m | gab | 1 |  |
| 2.8 | Apaļdzelzs D-10mm | m | 2 |  |
| 2.9 | Šķembas | m3 | 0,60 |  |
| 2.10 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |  |

1. **Darbu izpildes termiņš:**

Līdz 2014.g. 31.oktobrim

1. **Garantija izpildītiem darbiem:**

2 gadi

 **5. Īpašie noteikumi:**

5.1. Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus.

5.2. Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilsts LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

5.3. Pretendents var iesniegtasībām atbilstošus ekvivalentus materialus un iekārtas.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pasvaldības iestādes

 „Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere S. Afanasjeva

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pasvaldības iestādes

 „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks V. Semoņenko

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam **veikt** **Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršotu renovāciju, Daugavpilī** saskaņā ar 2014.gada 01.augusta uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|   |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma “Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī” izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |