**Apstiprinu**
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts\_\_\_\_\_\_A.Pudāns

Daugavpilī, 2014.gada 01.augustā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**„Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs – tālrunis 65476406, e-pasts igors.prelatovs@daugavpils.lv  |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| **Faksa Nr.** | 65476318 |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 14 000,00 bez PVN**.**
2. **Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.
3. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2014.gada 22.augustam.
4. **Darba kvalitātes garantijas termiņš**: 3/trīs/ gadi**.**
5. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

 6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

**7**. **Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai

 formai (*oriģināls*);

7.2.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

 reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

 kārtībā(kopija), par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no LR

 Uznēmumu reģistra.

7.3. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.

 7.4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

 pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto pieteikumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja

 iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas

 pilnvarojums(oriģināls).

7.5. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

 reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

 kārtībā (*kopija*) ), par Latvijā reģistrētu būvkomersantu informācija tiks pārbaudīta Latvijas

 Republikas Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmā.

 7.6.Apliecinājums par to, ka pretendentam ir pieredze uzaicinājumā minēto darbu vai ekvivalentu

 darbu veikšanā.

 Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā

 tabulā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |

7.7.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais

 aprīkojums, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās

 minētajām prasībām.

 7.8. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

 dokuments (sertifikātu kopijas).

 7.9. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus

 dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).

 7.10.Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām

 nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas

 sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no

 iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

 7.11.Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

 7.11.1.Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās

 norādītajam apjomam.

 7.11.2.Tiek aizpildīts uzaicinājuma pielikums nr.2 „Tehniskā specifikācija”. Aprēķinātā

 summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

 7.11.3.Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības

 nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti

 divi cipari aiz komata.

 7.11.4.Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi

 paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 7.11.5.Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot

 līgumā paredzētajos gadījumos.

 7.11.6.Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta pielikumā nr.3. „Finanšu piedāvājums”

 attiecīgās tabulas ailē. (Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi

 (2.eksemplarus), kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu

 noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.pantam).

**8**.**Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

**9.Informācija par rezultātiem tiek ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) .**

**10.Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 04.augustam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 223.kab., Daugavpilī.**

Pielikums nr.1 Pieteikums par piedalīšanos aptaujā

Pielikums nr.2 Tehniskā specifikācija

Pielikums nr.3 Finanšu piedāvājums

*Piezīme: Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.*

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**„LKT tīklu izbūve Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā „LKT tīklu izbūve Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**LKT tīklu izbūve (peļķu likvidēšana), Daugavpils pilsētas teritorijā 2014. gadā**

**1. Uzdevums:** veikt lietus gūliju ierīkošanu un pieslēgšanu esošajiem tīkliem pēc adreses: Enerģētiķu iela 8, Nometņu iela 4, Rēzeknes iela 15, Malu iela 9, Višķu iela 28 B.

**2.Darba apjomi:**

**Enerģētiķu iela 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Izmaksas, EUR** |
| **Vienības** | **Kopējā** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde – roku dabs | m2 | 6.8 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam – roku darbs un ar ekskavatoru | m3 | 12.5 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø 200 (8 kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī | m | 9 |  |  |
| 4. | Pieslēgšana esošajiem lietus kanalizācijas tīkliem un pretvārsta Ø 200 (8 kN/m2) uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø – 315/400 un lūkas-restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Šķērsojumi | gab. | 5 |  |  |
| 7. | Būvgrāvja aizbēršana, blietēšana pa kārtām, apliešana ar ūdeni, teritorija plānošana | m3 | 12 |  |  |
| 8. | Asfalta seguma atjaunošana 2 kārtās |  m2 | 6.8 |  |  |
| 9. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, dzelzsbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija. | m3 | 2.5 |  |  |
| **Kopā:** |  |

**Nometņu iela 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Izmaksas, EUR** |
| **Vienības** | **Kopējā** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde – roku dabs | m2 | 10.4 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam – roku darbs un ar ekskavatoru | m3 | 18.8 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø 200 (8 kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī | m | 14 |  |  |
| 4. | Pieslēgšana esošajiem lietus kanalizācijas tīkliem un pretvārsta Ø 200 (8 kN/m2) uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Avārijas stāvoklī esošās lietus gūlijas (betona) domentāža | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø – 315/400 un lūkas-restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Šķērsojumi | gab. | 6 |  |  |
| 8. | Būvgrāvja aizbēršana, blietēšana pa kārtām, apliešana ar ūdeni, teritorija plānošana | m3 | 18.4 |  |  |
| 9. | Asfalta seguma atjaunošana 2 kārtās |  m2 | 10.4 |  |  |
| 10. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, dzelzsbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija. | m3 | 5.9 |  |  |
| **Kopā:** |  |

**Rēzeknes iela 15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Izmaksas, EUR** |
| **Vienības** | **Kopējā** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde – roku dabs | m2 | 6.8 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam – roku darbs un ar ekskavatoru | m3 | 13.7 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø 200 (8 kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī | m | 10 |  |  |
| 4. | Pieslēgšana esošajiem lietus kanalizācijas tīkliem un pretvārsta Ø 200 (8 kN/m2) uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø – 315/400 un lūkas-restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Šķērsojumi | gab. | 4 |  |  |
| 7. | Būvgrāvja aizbēršana, blietēšana pa kārtām, apliešana ar ūdeni, teritorija plānošana | m3 | 13.1 |  |  |
| 8. | Asfalta seguma atjaunošana 2 kārtās |  m2 | 6.8 |  |  |
| 9. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, dzelzsbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija. | m3 | 2.5 |  |  |
| **Kopā:** |  |

**Malu iela 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Izmaksas, EUR** |
| **Vienības** | **Kopējā** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde – roku dabs | m2 | 18.4 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam – roku darbs un ar ekskavatoru | m3 | 28.7 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø 200 (8 kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī | m | 24 |  |  |
| 4. | Pieslēgšana esošajiem lietus kanalizācijas tīkliem  | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø – 315/400 un lūkas-restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni | gab. | 2 |  |  |
| 6. | Šķērsojumi | gab. | 6 |  |  |
| 7. | Būvgrāvja aizbēršana, blietēšana pa kārtām, apliešana ar ūdeni, teritorija plānošana | m3 | 28 |  |  |
| 8. | Asfalta seguma atjaunošana 2 kārtās |  m2 | 18.4 |  |  |
| 9. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, dzelzsbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija. | m3 | 6.1 |  |  |
| **Kopā:** |  |

**Višķu iela 28B**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Izmaksas, EUR** |
| **Vienības** | **Kopējā** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde – roku dabs | m2 | 15.4 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam – roku darbs un ar ekskavatoru | m3 | 79.5 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø 200 (8 kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī | m | 54 |  |  |
| 4. | Pieslēgšana esošajiem lietus kanalizācijas tīkliem  | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø – 315/400 un lūkas-restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Šķērsojumi | gab. | 10 |  |  |
| 7. | Būvgrāvja aizbēršana, blietēšana pa kārtām, apliešana ar ūdeni, teritorija plānošana | m3 | 78.7 |  |  |
| 8. | Teritorijas labiekārtošana. Augsnes virkārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 105 |  |  |
| 9. | Asfalta seguma atjaunošana 2 kārtās |  m2 | 15.4 |  |  |
| 10. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, dzelzsbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija. | m3 | 6.8 |  |  |
| **Kopā:** |  |

**3.Īpašie noteikumi:**

3.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

3.2.Darbus veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācija 2014” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

3.3.Darbi tiks veikti smilšainā gruntī.

3.4.Pirms uzsākt darbus, būvuzņēmējam ir jāpasūta topogrāfiskos uzmērījumus LKT izbūves un pieslēgšanas vietās, kas ir uzrādītas specifikācijas darbu uzdevumā.

3.5.Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

**PIEZĪME:** Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

3.6.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

**4.Darbu izpildes termiņš: l**īdz 2014.gada 22. augustam.

**5.Garantijas laiks:** 3 gadi.

**Sagatavoja:**

DPPI “KSP”

tehniskās nodaļas vadītājs I. Prelatovs

**Saskaņoja:**

DPPI “KSP”

vadītāja vietnieks V. Semoņenko

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt LKT tīklu izbūvi Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā, saskaņā ar 2014.gada 01.augusta uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|   |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „LKT tīklu izbūve Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |