# Apstiprinu
Daugavpils pilsētas  domes izpilddirektore

I.Goldberga ____________

Daugavpilī, 2016.gada 15.martā

# Daugavpils pilsētas dome

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Kondicionētāju apakalpošana Daugavpils pilsētas domē”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska, tālr. 65404345, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas juriste Ilga Leikuma, ilga.leikuma@daugavpils.lv, tālr.65404320 |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2016.gada 15.marts.

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē.

- Paredzamā līgumcena: 2500 euro ar PVN.

- Līguma darbības termiņš: līdz 2017.gada 31.martam.

- Pakalpojuma uzskaitījums (apjomi) noteikts 2.pielikumā.

- Nosacījumi dalībai aptaujā:

7.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

8.2. Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegta spēkā esoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;

8.3. Finanšu – Tehniskais piedāvājums (3.pielikums).

8.4. Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, ir tiesīgs atsaukties uz apakšuzņēmēju, kā personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību noteiktajām prasībām. Pretendents pievieno piedāvājumam apakšuzņēmēja, kā arī personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos par piekrišanu piedalīties līguma izpildē.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji – atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

9. Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 21.martam, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā, 219.kab.

10. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā  www.daugavpils.lv

PIELIKUMĀ:

- Pieteikuma forma;

- Darba uzdevums;

- Finanšu - Tehniskā piedāvājuma forma.

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 4000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

1.Pielikums aptaujai

# „Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē”

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Pretendents

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām aptaujā „Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē”.

- Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Apņemas ievērot aptaujas prasības.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums aptaujai

„Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē”

# DARBA UZDEVUMS

1. Izpildītājs līguma darbības laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma izpilda kondicionētāju tehnisko apkopi, atbilstoši šādam darba uzdevumam:

1.1. aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana;

1.2. kompresora pienākošā sprieguma pārbaude;

1.3. elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude;

1.4. aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude;

1.5. elektrobarošanas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

1.6. automātikas releja nomaiņa (ja nepieciešams);

1.7. gaisa filtrācijas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

1.8. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) noplūdes novēršana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams);

1.9. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams).

2. KONDICIONĒTĀJU NOSAUKUMI UN ATRAŠANĀS ADRESES

| KONDICIONĒTĀJUNOSAUKUMI UN ATRAŠANĀS ADRESES |
| --- |
| Kabinets | Krišjāņa Valdemāra iela 1 | Skaits |
| 224 | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 | 1 gab. |
| 217 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 4 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 7 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 8 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1gab |
| 9 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 16 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1gab |
| 5 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1gab |
| 6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 11 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1gab |
| 210 | AUX ASW-H2A4/EAR1 | 1gab |
| 201 | MWMXO10GR | 1gab |
| 201a | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 203 | MWMXO10GR | 1gab |
| 205 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 207 | MWMXO10GR | 1gab |
| 207a | MWMXO10GR | 1gab |
| 209 | MWMXO10GR | 1gab |
| 211 | MWMXO10GR | 1gab |
| 213 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 214 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 301 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 302 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 303 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 304 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 305 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 306 | MWMXO10GR | 1gab |
| 307 |  |  |
|  | MWMXO10GR | 1gab |
|  | MWMXO10GR | 1gab |
|  | S12AW | 1gab |
| 308 | M21 AH multi | 1gab |
| 309 | M21 AH multi | 1 gab. |
| 311 | MS QUAU | 1 gab. |
| 312 | MS QUAU | 1 gab. |
| 313 | MS QUAU | 1 gab. |
| 12 | Tadiran GMTG 12H | 1gab |
| 215 | Tadiran GMTG 12H | 1 gab. |
| 219 | Tadiran GMTG 12H | 1gab |
| SERVERU TELPA, K.Valdemāra iela 1, 3.stāvs |
| EACS 18HS | 1gab |
| PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS, Raiņa iela 28 (3.stāvs) |  |
| 10 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 11 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 1 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 5 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 2 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 12 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 4 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 14 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 3 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 8 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
|  | VENTILĀCIJAS SISTĒMA | 1 gab. |
| BĀRIŅTIESA, Raiņa iela 27 (3.stāvs) |
| 4,5,6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| DZIMTSARAKSTU NODAĻA, Raiņa iela 27 (1.stāvs) |  |
| Mazā zāle | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 2 gab. |
| Lielā zāle | MIDEA MUB-48HRDN1 | 1 gab. |

3.Pielikums aptaujai

„Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē”

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2016.gada ____.martā

Pretendents _____________________ atbilstoši darba uzdevumam „Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē” piedāvā veikt  šādu kondicionētāju apkalpošanu par šādām cenām:

| Nr. | Kondicionētājs | Darba uzdevums | Pakalpojuma cena euro bez PVN (darbs + detaļas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 2. | AUX ASW-H18B4/EVR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 3. | Tadiran GMTG 12H | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 4. | MWMXO10GR | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 5. | AUX ASW-H12B4/EVR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 6. | MS QUAU | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 7. | M21 AH multi | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 8. | S12AW | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 9. | AUX ASW-H2A4/EAR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 10. | EACS 18HS | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 11. | MIDEA MUB-48HRDN1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| Kopā bez PVN (vienību kopsumma) |  |

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

# Footnotes

Ja konkrētajā pozīcijā darba uzdevums nav iespējams, norāda (nav paredzēts).