2018.gada 5.oktobrī

Iepirkuma

“Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana un jauna dūmeņa ierīkošana siltumcentrālē Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde” DS/2018/16

Pretendentam

Par atbilžu uz jautājumiem sniegšanu iepirkumā

“Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana un jauna dūmeņa ierīkošana siltumcentrālē Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde” DS/2018/16

1.jautājums:

„Vai nepieciešams iekļaut projektā koģenerācijas stacijas un 15 MW gāzes katla, kas tiek ekspluatēti Siltumcentrālē Nr.3 nekondensācijas režīmā, pāreju kondensācijas darba režīmā?

Atbilde:

Būvniecības ieceres dokumentāciju jāizstrādā, ievērojot Tehniskās specifikācijas (Iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana un jauna dūmeņa ierīkošana siltumcentrālē     Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde” nolikuma 6.pielikums) prasības un saskaņā ar tehniskā uzdevuma priekšmetu: Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšanai un jauna dūmeņa ierīkošanai Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī, nepieciešamības gadījumā saskaņot to ar Daugavpils pilsētas būvvaldi un saņemt būvatļauju/apliecinājuma karti, kā arī nodrošināt autoruzraudzību tehniskā projekta realizācijas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.jautājums:

Vai ir nepieciešams, lai projektēšanas risinājumi nodrošinātu 102 % lietderības koeficientu projektējamā 18-20MW gāzes katla atpakaļgaitas temperatūras 700C?

Atbilde:

Kondensācijas ekonomaizera darbu jāparedz saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana un jauna dūmeņa ierīkošana siltumcentrālē            Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde” nolikuma 6.pielikums) prasībām saskaņā ar grafiku “Temperatūru grafiks SC3 turpgaitas un atgaitas siltumtīklu cauruļvados uz pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” piederības robežas” (Tehniskās specifikācijas 2.2.punkts).

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja    			            V.Skladova

L.Leitāne-Ivanova

65407560