**Publiskā sarunu procedūra**

**„Cauruļu un citu cauruļvadu elementu piegāde”**

**(identifikācijas Nr. DŪ-2018/15)**

**NOLIKUMS**

# Vispārīgā informācija

* 1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2018/15
  2. Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
  3. Kontaktpersonas par iepirkumu norisi - iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: [iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv](mailto:iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv)
  4. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **zemākā cena.**
  5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
  6. Piedāvājuma nodrošinājums **nav** paredzēts.
  7. Līguma izpildes garantija **nav** paredzēta.

# Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām.

* 1. Iepirkuma priekšmets: cauruļu un citu cauruļvada elementu piegāde (turpmāk – prece, preces) saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma prasībām (4.pielikums).
  2. CPV kods:

44164310-3 Caurules un veidgabali.

* 1. Iepirkuma priekšmets **nav** sadalīts daļās.
  2. Iepirkumu kopēja paredzamā līgumcena ir **21 600.00 EUR** (bez PVN).
  3. Piegādes vietas: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpils, Latvijas Republika.
  4. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
  5. Piegādātājam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana ar visām tehniskajā specifikācijā norādītām pozīcijām.
  6. Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt Iepirkuma līgumu līdz saistību pilnīgai izpildei no tās noslēgšanas dienas.

# Informācija par iepirkumu

* 1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)
  2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

# Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

* 1. Piedāvājumu jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un var būt arhivēts šifrētā zip-failā. (Attiecīgu rīku var ielādēt apmeklējot mājaslapu <https://www.7-zip.org/>).
  2. Ja piedāvājums ir sagatavot un iesniegts elektroniski un šifrēts, piegādātājs nodrošina zip-faila paroles nosūtīšanu pasūtītājam ne vēlāk par piedāvājuma iesniegšanas brīdi, bet ne agrāk par 20 minūtēm pirms piedāvājumu atvēršanas brīža drošības nolūkā nodublējot to gan uz norādīto pasūtītāja e-pasta adresi ([iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv](mailto:iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv)), gan iepirkuma komisijas priekšsēdētāja mobilo telefonu +371 26464557 SMS veidā, norādot pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru.
  3. Ja elektroniski sagatavots piedāvājums nav šifrēts, Pasūtītājs neatbild par to, ka tas saturs var būt izpausts pirms piedāvājuma atvēršanas sēdes, kaut arī dara visu iespējamo, lai saglabāt piedāvājuma konfidencialitāti.
  4. Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401, 107.kab., vai ja piedāvājums tiks sūtīts elektroniski - [iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv](mailto:iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv), norādot sūtījuma tēmā iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
  5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz **2018.gada 22.jūnijam plkst.9:00**
  6. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks **2018.gada 22.jūnijā plkst.10:00**, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
  7. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.
  8. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisijas veic slēgtā sēdē.
  9. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
  10. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# Piedāvājuma noformēšana

* 1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.
  2. Ja piedāvājumu sagatavo un iesniedz elektroniski, katrs dokuments, kuram atbilstoši Nolikumam jābūt atsevišķi parakstītam, ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu atsevišķi.
  3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
  4. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

**SIA “Daugavpils ūdens”**

**Ūdensvada iela 3, Daugavpils , Latvija, LV – 5401**

**Piedāvājums publiskai sarunu procedūrai**

**“<norādīt iepirkuma procedūras nosaukumu un numuru>”**

**iepirkuma identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**Neatvērt līdz 2018.gada \_\_\_ plkst.\_\_\_\_**

**<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>**

Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski, šo tekstu iekļauj elektroniskās vēstules pamattekstā.

* 1. Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura radītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
  2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
  3. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem **(*izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts*)** jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai to nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.
  4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.
  5. Pieteikums, apliecinājums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.
  6. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds paredzēts).

# Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

* 1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt līgumu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prasības** | **Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:** |
| 6.1.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs.  Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 6.1.2. | Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. | Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). |
| 6.1.3. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos piegādāt preces saskaņā ar nolikuma prasībām. | Pieteikums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai veidnei (2.pielikums). Pieteikumu paraksta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināl vai apliecināta kopija. |
| 6.1.4. | Parakstīts tehniskais un finanšu piedāvājums. | Parakstīts Tehniskais un Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (0.pielikums), iesniedzams papīra formātā vai ar drošu elektronisku parakstu elektroniski un Excel formātā uz CD vai zibatmiņas. Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. |
| 6.1.5. | Dokumenti, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai | Jāpievieno attiecīgu atbilstības deklarāciju vai sertifikātu, vai citu piedāvāto preču ražotāju dokumentu. |
| 6.1.6. | Dokuments, kas apliecina pretendenta paraksta tiesības un tā tiesības pārstāvēt iepirkumos. | Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona. |

# Iepirkuma līgums

* 1. Iepirkuma rezultātā Pasūtītājs izvēlas piegādātāju, kurš piedāvāja iepirkuma ietvaros viszemāko cenu, ja viņa tehniskais piedāvājums atzīts par atbilstošu. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma 4.pielikumā, ar pretendentu, kurš būs piedāvājis viszemāko cenu.
  2. Iepirkuma līgums tiks slēgts starp Pasūtītāju un uzvarētāju iepirkuma procedūras rezultātā. Aprēķinot piedāvājuma cenu un slēdzot iepirkuma līgumu, pretendents ņem vērā iepirkuma līguma projektā ietvertos nosacījumus (4.pielikums). Noslēdzamā iepirkuma līguma noteikumi un pamatprasības izstrādāti, pamatojoties uz šīs iepirkuma procedūras dokumentācijā norādīto informāciju.
  3. Ja pretendents ir gatavs parakstīt līgumu ar drošu elektronisko parakstu, tas piedāvājumam pievieno par to brīvā formā sastādīto apliecinājumu.

# Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

* 1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtā sēdē veic piedāvājumu vērtēšanu.
  2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.
  3. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību Pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas.
  4. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
  5. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
  6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.
  7. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar finanšu piedāvājumā norādīto viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām.

# Pretendenta pienākumi un tiesības:

* 1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem.
  2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
  3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTAIS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.
  4. Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.
  5. Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību nosūtot SIA “Daugavpils ūdens” 5 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā un Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā, kur izvietota informācija par iepirkumu.

# Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

* 1. Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
  2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.
  3. Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
  4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
  5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
  6. Tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, vai pārtraukt iepirkumu attiecīgajā pozīcijā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
  7. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

# Pielikumi

1.pielikums. Tehniskā specifikācija.

2.pielikums. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne.

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un finanšu piedāvājuma veidne.

4.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

### pielikums. Tehniskā specifikācija.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Iepirkuma procedūras

**„Cauruļu un citu cauruļvadu elementu piegāde”**

**identifikācijas Nr. DŪ-2018/15 ietvaros**

**1. Elektrometināmie plastmasas veidgabali.**

Iepirkuma priekšmets – **FRIALEN® vai analoģiski** polietilēna elektrometināmie veidgabali (savienošanas uzmavas, redukcijas uzmavas, līkumi, trejgabali, atloki, gala noslēgi), (turpmāk – veidgabali), kuru savienošana ar plastmasas caurulēm ir veicama ar metināšanas aparātu ***FRIAMAT® basic print****.* Tas nozīmē, ka veidgabalu izgatavošanas programma saskaņota ar minētā metināšanas agregāta funkcionālajam iespējām un metināšanu atļauts veikt pie apkārtējās vides temperatūras amplitūdā no -10°C līdz +45°C.

PE metinātajām uzmavām (līkumiem, gala noslēgiem u. tml.) jābūt ar atklātu spirāli optimālākai savienojuma sakausēšanai, lai panāktu proporcionālu caurules un uzmavas savienojuma dziļumu. Uzmavai jābūt ar platu metināšanas zonu, kā arī ar pietiekami liela izmēra aukstajām zonām uzmavas malās un centrā, lai novērstu sakausētas masas iztecēšanu. Uzmavām jābūt tādām, lai montāžas laikā nerastos nepieciešamība izmantot īpašus uzmavu fiksatorus vai citas palīgierīces.

**Tehniskās prasības**

1. Veidgabalu ražošanā jābūt kvalitātes kontrolei, sertificētai saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9001:2008.
2. Katram veidgabalam jābūt atpazīšanas funkcijas svītru kodam *(Traceability)*, kas satur datus par veidgabala izgatavošanu.
3. Veidgabaliem jābūt paredzētiem metināšanai ar caurulēm, kuru SDR apzīmējums ir no 17,6 (S min=3mm) līdz 11 saskaņā ar standartiem DIN 8075/75, ISO 4437, ISO 4427, EN 1555-2 un EN 12201-2.Caurules materiāls – PE 80, PE 100.
4. Citas tehniskas prasības veidgabaliem:

* atļauja izmantot ūdens cauruļvadu izbūvē saskaņā ar VP 607/GW 335-B2,
* sertificētiem ar DVGW *(Deutscher Verein des GAS- und Wasserfaches e.V) vai ar līdzīgu un vispāratzītu sertificējošu organizāciju,*
* veidgabalu materiāls – PE 100 atbilstoši sekojošu standartu prasībām – EN 15553-3, EN 12201-3, ISO 4427-3 un ISO 4437-3.
* maksimālais darba spiediens:


|  |  |
| --- | --- |
| Veidgabalu SDR | Ūdens spiediens (bar) |
| 17 | 10 |
| 11 | 16 |
| 9 | 20 |
| 7,4 | 25 |

**Informācija par veidgabalu daudzumu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | EM (elektrometināma) dubultuzmava Dn250 PE 100 SDR11**UB** *(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. | 20.00 |
| **2** | **BE** PE-HD atloks (bez sildspirāles), garais Dn250 savienojams ar BFL atloku *(šis tabulas aile Nr.3)Montējams ar Frialen®uzmavām bez fiksatoriem. DIN 16963/4, EN1221/3* | gab. | 5.00 |
| **3** | **BFL** PP atloks ar metāla serdeni montešanai ar atloku BE Dn250 (DIN 2501- PN10 (EN 1092) *(šis tabulas aile Nr.7)* | gab. | 5.00 |
| **4** | EM (elektrometināms)liekums Dn250 PE 100 SDR11 **W90°** XL *(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. | 6.00 |
| **5** | EM (elektrometināms)liekums Dn250 PE 100 SDR11 **W45°** XL*(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. | 1.00 |
| **6** | EM (elektrometināms) trejgabalas **T XL** Dn250 PE 100 SDR11*(Frialen® vai analogs)* | gab. | 1.00 |
| **7** | **BE** PE-HD atloks (bez sildspirāles), garais Dn300 savienojams ar BFL atloku *(šī iepirkuma pozicija Nr.8)Montējams ar Frialen®uzmavām bez fiksatoriem. DIN 16963/4, EN1221/3* | gab. | 2.00 |
| **8** | **BFL** PP atloks ar metāla serdeni montešanai ar atloku BE Dn300 (DIN 2501- PN10 (EN 1092) *(šī iepirkuma pozicija Nr.7)* | gab. | 2.00 |
| **9** | EM (elektrometināma) dubultuzmava Dn315 PE 100 SDR11 **UB** *(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. | 9.00 |
| **10** | EM (elektrometināms)liekums Dn315 PE 100 SDR11**W90° XL** *(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. | 4.00 |

**2.Atloku aizbīdņi ūdensvada tīkliem ar elastīgu mīkstu blīvējošu PN16 ūdensvadam.**

*Attēls Nr. 1. Aizbīdņa shēma*



*Piezīmes: Ar cipariem apzīmētas aizbīdņa sastāvdaļas.*

*Izmantots attēls nenorāda uz konkrētu ražotāju un izmantots tikai tehniskajā specifikācijā izmantoto termiņu paskaidrošanai un precizēšanai****.***

**Kopējas prasības:**

* Aizbīdnim jāatbilst DIN 3352-T4 *(Soft sealing of casting steel inside screw nonrising stem gate valve).*
* Aizbīdņa iebūves garums *(face-to-face dimension)* atbilstoši DIN 3202 F4 (EN 558-1 GR14-short).
* Atloku izmēriem un urbumiem jāatbilst DIN 2501 *(EN 1092-2 - Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated. Cast iron flanges)*
* Ražotāja nosaukumam, jābūt izlietam un skaidri salasāmam uz aizbīdņa korpusa.
* Aizbīdnim jābūt rūpnīcas (ražotāja) garantijai – minimums 10 gadi.
* Aizbīdnim jābūt sertificētam pie kvalitātes pārbaudošām organizācijām, ka WRAS, ÖVGW, DVGW, KIWA, ACS, SVGW.
* Pretkorozijas aizsardzību jāapliecina ar sertifikātu – RAL (GSK).

**Prasības materiāliem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Aizbīdņa sastāvdaļas | Prasības materiāliem |
| Korpus (1) un vāks (2) | Aizbīdņa korpusam (1) un vākam (2) jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta **EN-GJS-400-18**, saskaņā ar EN 1563 *(Founding. Spheroidal graphite cast irons )* (GGG400 – DIN 1693), no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu, atbilstoši **RAL-GZ** **662** *(HEAVY-DUTY CORROSION PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY POWDER COATING) (GSK (Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz))*  tas ir:  - krāsojuma biezums min.**250** mikroni,  - nulle porainība min. **3000V** dzirksteles tests,  **- epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12N/mm2** |
| Vārpsta (ķīļa vadule) (3) | Ķīļa vadības asij jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda (min **St.1.4021** (X20Cr13)). Darbvārstas blīvslēgu sistēmai jābūt tādai, lai tā neprasa papildus apkalpošanu, proti aizsargāta no ūdens un netīrumiem no ārējas puses. |
| Ķīlis (4) | Aizbīdņa ķīlis izgatavots no kaļamā ķeta **EN-GJS-400-18**, pilnībā pārklāts ar vulkanizētu gumiju atbilstoši **EN1074-1** (*Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests. General requirements).* |
| Ķīļa vadīklas (5) | Aizbīdņa ķīļa vadīklām jābūt izgatavotām no nodilumizturīgas plastmasas, lai varētu nodrošināt mazu pieliekamo spēku aizbīdņa aizvēršanai. Tas ir maksimāli pieliekamais griezes spēks **Nm** (Ņūtonmetros) **DN80-35Nm; DN100-40Nm; DN150-50Nm; DN200-70Nm; DN250-90Nm; DN300-120Nm; DN350-140Nm; DN400-160Nm; DN450-160Nm; DN500-200N.** |
| Ķīļa uzgrieznis(6) | Jābūt no dezinfekcijas līdzekļu izturīga misiņa (no CuZn36Pb3As, vai cita sakausējuma ar līdzīgām īpašībām). |
| Blīvslēga ieliktnis (7) | Misiņš Ms58 |
| Blīvslēga (8), (9), (11), (12) | No elastomēra. Kontaktējošas ar dzeramā ūdens – attiecīgi no piemērotam elastomēra materiāliem. |

**Aizbīdņu daudzums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Aizbīdņa diametrs | Aizbīdņa daudzums |
| 1. | DN200 | 1 |
| 2. | DN250 | 2 |
| 3. | DN300 | 2 |

**Aizbīdnim jānokomplektē ar atbilstošiem rokrātiem ar tāda paša ražotāja kā aizbīdņi.**

**3.Polietilēna caurules PE100**

**Prasības plastmasas caurulēm ūdensvadam**

Caurulēm jābūt paredzētam izmantošanai ūdensvada tīklos. Caurulēm jāatbilst LVS EN 12201. Caurules marķējumam jāsatur vismaz sekojošu informāciju:

* ražotāja nosaukums,
* polietilēna marka,
* ārējais diametrs un minimālais sieniņas biezums,mm,
* spiediena klase (PN),
* standarta dimensiju attiecība (SDR),
* ražošanas laiks,
* izstrādājuma atbilstības standarts.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standartizmēra proporcijas)* | Minimāla spiediena klase (PN) | Piegādes caurules garums | Caurules materiāls (polietilēna veids) | Daudzums, gab |
| 1. | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 7 |

**4.Polietilēna caurules PE100-RC**

**Caurules no polietilēna bestranšeju montāžas tehnoloģijām (ar caurduršanas metodi) ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai.**

**Prasības ūdensvada caurulēm:**

Caurulēm jābūt paredzētam izmantošanai ūdensvada tīklos.

Caurules materiāls PE100-RC + 10% aizsardzības slānis no PP.


Caurulēm jābūt paredzētam caurduršanai, ievilkšanai vecās caurules vietā ar vecas caurules sagraušanu atbilstoši un ievilkšanai vecās caurules vietā bez caurules sagraušanas atbilstoši LVS EN 12889, LVS EN 14457.

Caurules marķējumam jāsatur vismaz sekojošu informāciju:


* ražotāja nosaukums,
* polietilēna marka,
* ārējais diametrs un minimālais sieniņas biezums,mm,
* spiediena klase (PN),
* standarta dimensiju attiecība (SDR),
* ražošanas laiks,
* izstrādājuma atbilstības standarts.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standartizmēra proporcijas)* | Minimāla spiediena klase (PN) | Piegādes caurules garums | Plānotais iepirkuma apjoms (12m gab.) |
| 1. | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 6 |
| 2. | DN 315x18,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 5 |

**5.Redukcijas atloki**



Tips “A”




**5.1. Redukcijas atloks DN250/200 “A” tipa PN 10 (PN 16) ar iebūvētam bultām M20x60 :**

* atloku materiāls – ķets (EN-GIS-400 (GGG 40)),
* ar epoksīda pulvera pārklājumu,
* jāatbilst EN1092-2 (DIN 28605),
* bultas materiāls – nerūsējošs tērauds (min A2),
* biezums (b) – 32mm

**Daudzums – 2.gab.**

Tips “B”



**5.2. Redukcijas atloks DN400/250 PN 10 (PN 16) “B” tipa ar iebūvētam bultām M20x60 :**

* atloku materiāls – ķets (EN-GIS-400 (GGG 40)),
* ar epoksīda pulvera pārklājumu,
* jāatbilst EN1092-2 (DIN 28605),
* bultas materiāls – nerūsējošs tērauds (min A2),
* biezums (b) – 38mm

**Daudzums – 2.gab.**


**6. Ķeta atloku trejgabals DN250/100 PN 10 (PN 16)**

**Daudzums – 1.gab.**

DN1-100

DN-250

* veidgabala materiāls – ķets (EN-GIS-400 (GGG 40)),
* ar epoksīda pulvera pārklājumu,
* jāatbilst EN1092-2 (DIN 28605),

****

**7. Ugunsdzēsības hidrants**

**Daudzums – 1.gab.**


“***IMP Armature”*** ražošanas hidrants UFHGOST DN100 PN 16 vai analogs.

Hidrantu ražotajam jābūt sertificētam atbilstoši ISO 9001: 2008

Normatīvo dokumentu atbilstība


Hidrantam jāatbilst :

* **EN 1074-6** *“Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and appropriate* *verification tests. Hydrants”* ( “Aizbīdni ūdensapgādei. Atbilstība prasībām un piemērotiem verifikācijas testiem. Hidranti”)
* **LVS EN 14339:2007 L “Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”**
* *Construction Products Regulation* (CPR) 305/2011/EU (**ES Būvizstrādājumu regula Nr.305)**
* **EN 1092 - 2** “*Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and* *accessories, PN designated. Cast iron flanges”* (**“Atloki un to savienojumi. Apļveida atloki caurulēm, vārstiem, aprīkojumam un piederumiem, PN noteikti. Čuguna atloki”)**
* **GOST R 53961-2010** “Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» **(“Ugunsdzēsības ierīces. Pazemes ugunsdzēsības hidranti. Vispārīgās tehniskās prasības. Testēšanas metodes "),**
* hidranta aizbīdņa testēšanai jābūt veiktai atbilstoši EN 12266 “*Industrial valves. Testing of valves. Pressure tests, test procedures and acceptance criteria. Mandatory requirements”* **(“Ražošanas aizbīdņi. Aizbīdņu pārbaude. Spiediena pārbaudes, pārbaužu procedūras un pieņemšanas kritēriji. Obligātās prasības”)**



1. Ugunsdzēsības hidrantu izmēri, tehniskā shēma ar paskaidrojumiem un prasības materiāliem

* Diametrs DN100.
* PN16 -jābūt paredzētam darba spiedienam līdz 16 Bar.
* Neteleskopiskā tipa.
* Visam ķeta daļām jābūt aizsargātam no korozijas ar epoksida pārklājumu min. 250µ atbilstoši GSK *(Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz)* kvalitātes prasībām. Izņemot daļas, pārklātas ar EPDM.
* Hidranta augstums (H) - 1000mm.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozīcijas numurs | Pozīcijas nosaukums | Materiāls |
| 1 | Aizbīdnis | Kaļama ķets (čuguns) JS1030(GGG-40) |
| 2 | Kontaktligzda | Misiņš CW614N |
| 3 | Virzulis | Kaļama ķets (čuguns) JS1030(GGG-40), pilnīgi pārklāts ar EPDM. EPDM jāatbilst EN 681-1, jābūt apstiprinātam ar KTW, DWGW W270, WRAS, vai citu līdzīgo organizāciju. |
| 4 | Atloks | Kaļama ķets (čuguns) JS1030(GGG-40) |
| 5 | Blīvgredzens | Nerūsējošs tērauds 1,4059 (AISI 321) |
| 6 | Iekšēja caurule | Nerūsējošs tērauds 1,4301(AISI 304) |
| 7 | Caurule | Nerūsējošs tērauds 1,4301(AISI 304) vai 1.4408 (AISI 316) |
| 8 | Izlietnes caurule | Nerūsējošs tērauds 1,4401 (AISI 316) |
| 9, 10 | Blīves | EPDM jāatbilst EN 681-1, jābūt apstiprinātam ar KTW, DWGW W270, WRAS, vai citu līdzīgo organizāciju. |
| 11 | Vārpstas uzgrieznis | Bronza LG2 |
| 12 | Blīvgredzens | EPDM jāatbilst EN 681-1, jābūt apstiprinātam ar KTW, DWGW W270, WRAS, vai citu līdzīgo organizāciju. |
| 13 | Vārpstas fiksators | Kaļama ķets (čuguns) JS1030(GGG-40) |
| 14 | Vārpsta | Nerūsējošs tērauds 1,4028 vai augstāk |
| 15 | Ierobežotājs | Misiņš CW614N |
| 16 | Misiņa uzgrieznis | Misiņš CW614N |
| 17 | Tapa | Nerūsējošs tērauds A2 (AISI 304) |
| 18-20 | Skrūves | Nerūsējošs tērauds A2 (AISI 304) |
| 21 | Uzgrieznis | Nerūsējošs tērauds A2 (AISI 304) |
| 22 | Paplāksne | Nerūsējošs tērauds A2 (AISI 304) |
| 23 | Vāks | EPDM |

**8. Tērauda loksne 10x1500x3000mm**

Tērauds – S235JR+AR

**Daudzums – 1.gab.**

**9. Tērauda caurule Dn300 – 0,5m garumā**

Ārējais diametrs min 325mm (sieniņu biezums –min11,0mm)

Jāatbilst EN 10219 , vai ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

Tērauda marka: S235JRH, S275JR vai S355J2H

**Daudzums – 1.gab.**

**10. Distanceri**



Distanceri paredzēti uzstādīšanai apkārt caurulēm, kuras ieplānots ievilkt esošās caurulēs, lai samazinātu pretestības spēku ievilkšanas procesā un aizsargātu ievilkamās caurules no bojāšanas.

Distanceru izmērām un daudzumam jābūt tādam, lai nodrošinātu sekojošo caurules ievilkšanu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standartizmēra proporcijas)* | Garums, m |
| 1. | DN 250x14,8 | SDR 17 | 72 |
| 2. | DN 315x18,7 | SDR 17 | 60 |

**Visiem tehniskajā specifikācijā izmantotājiem attēliem ir tikai paskaidrojošs raksturojums.**

**Sniedzot piedāvājumu obligāti norādīt materiālu ražotājus.**

**Preču piegādes un apmaksas nosacījumi**

1. Preču piegāde pilnā apmērā ir jāveic 3 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas;
2. Pirms piegādes veikšanas, Piegādātājs telefoniski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi piegādes laiku vismaz divas darba dienas pirms piegādes.
3. Pasūtītājs organizē kravas izkraušanu patstāvīgi, taču Piegādātājam, plānojot piegādi, ir jāņem vērā, ka vienas mašīnas izkraušanai ir nepieciešams 4 stundu laiks, bet Pasūtītāja darba laiks ir no plkst. 8:00 līdz 16:30, līdz ar to, darba dienas laikā ir iespējams izkraut maksimāli divas mašīnas, ar nosacījumu, ka preces tiks piegādātas Pasūtītāja noliktavā līdz plkt. 8:30, vai vienu mašīnu, ja preces tiks piegādātas ne vēlāk par plkst. 12:30.
4. Pasūtītājs apmaksa piegādātas preces atbilstoši preču-pavadzīmes rēķinam 30 dienu laikā no preču saņemšanas dienas, līdz ar to, ja daļa no pilna preču apjoma tiks piegādāta īsākajā laikā, Pasūtītājs piegādāto preču apjomu apmaksā ņemot vērā faktisko piegādes laiku.
5. Piegādes vieta - SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija.

### pielikums. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne.

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

**„Cauruļu un citu cauruļvadu elementu piegāde”**

**identifikācijas Nr. DŪ-2018/15 ietvaros**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sastādīšanas vieta, datums)

Informācija par pretendentu:

nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

faksa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>
* apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;
* apliecina gatavību piegādāt preci un glabāt to savā noliktavā saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūras *<iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>* ietvaros un pārdot Preces par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;
* apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;
* atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz *<norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>,*
* apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem;
* apliecina, ka nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumi ir saprotami un pieņemami;
* pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
* visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

### pielikums. Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un finanšu piedāvājuma veidne.

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

iepirkuma procedūras

**„ Cauruļu un citu cauruļvadu elementu piegāde”**

**identifikācijas Nr. DŪ-2018/15 ietvaros**

**1.** Finanšu piedāvājuma veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

**2.** Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda piedāvātas pozīcijas attiecībā uz preces piegādi, kas minēta tehniskajā specifikācijā (1**.pielikums**). Pozīcijās iekļautām cenām jābūt attiecīgas preces piegādes pilnai vērtībai, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu būt nepieciešamas preces piegādei līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai.

**3.** Finanšu piedāvājuma cenās, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par preces piegādi, kas nepieciešami līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un līguma noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

**4.** Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar līguma prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, montāža, drošības pārbaude un apliecināšana attiecīgajās institūcijās, sertifikācija, licencēšana, piegādes drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, citi izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

**5.** Visas izmaksas jāizsaka *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot **ar diviem cipariem aiz komata**.

**6.** Vienības cena ir fiksēta, tā nevar mainīties līguma izpildes laikā.

**7.** Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā un Excel formātā uz CD diska vai zibatmiņas, vai ar drošu elektronisku parakstu elektroniski.

**8.** Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

**9.** Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

iepirkuma procedūras

**„ Cauruļu un citu cauruļvadu elementu piegāde”**

**identifikācijas Nr. DŪ-2018/15 ietvaros**

**Elektrometināmie plastmasas veidgabali.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Cena par 1.gab, EUR (bez PVN)** | **Daudzums** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | EM (elektrometināma) dubultuzmava Dn250 PE 100 SDR11**UB** *(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. |  | 20 |  |
| **2** | **BE** PE-HD atloks (bez sildspirāles), garais Dn250 savienojams ar BFL atloku *(šis tabulas aile Nr.3)Montējams ar Frialen®uzmavām bez fiksatoriem. DIN 16963/4, EN1221/3* | gab. |  | 5 |  |
| **3** | **BFL** PP atloks ar metāla serdeni montešanai ar atloku BE Dn250 (DIN 2501- PN10 (EN 1092) *(šis tabulas aile Nr.7)* | gab. |  | 5 |  |
| **4** | EM (elektrometināms)liekums Dn250 PE 100 SDR11 **W90°** XL *(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. |  | 6 |  |
| **5** | EM (elektrometināms)liekums Dn250 PE 100 SDR11 **W45°** XL*(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. |  | 1 |  |
| **6** | EM (elektrometināms) trejgabalas **T XL** Dn250 PE 100 SDR11*(Frialen® vai analogs)* | gab. |  | 1 |  |
| **7** | **BE** PE-HD atloks (bez sildspirāles), garais Dn300 savienojams ar BFL atloku *(šī iepirkuma pozicija Nr.8)Montējams ar Frialen®uzmavām bez fiksatoriem. DIN 16963/4, EN1221/3* | gab. |  | 2 |  |
| **8** | **BFL** PP atloks ar metāla serdeni montešanai ar atloku BE Dn300 (DIN 2501- PN10 (EN 1092) *(šī iepirkuma pozicija Nr.7)* | gab. |  | 2 |  |
| **9** | EM (elektrometināma) dubultuzmava Dn315 PE 100 SDR11 **UB** *(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. |  | 9 |  |
| **10** | EM (elektrometināms)liekums Dn315 PE 100 SDR11**W90° XL** *(Frialen® ražošanas,vai analogs)* | gab. |  | 4 |  |

**Atloku aizbīdņi ūdensvada tīkliem ar elastīgu mīkstu blīvējošu PN16 ūdensvadam.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p/k** | **Aizbīdņa diametrs** | **Aizbīdņa daudzums** | **Cena par 1.gab, EUR (bez PVN)** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
| 1. | DN200 | 1 |  |  |
| 2. | DN250 | 2 |  |  |
| 3. | DN300 | 2 |  |  |

**Polietilēna caurules PE100**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR (standartizmēra proporcijas)** | **Minimāla spiediena klase (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Cena par 1.gab, EUR (bez PVN)** | **Daudzums, gab** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
| 1. | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m |  | 7 |  |

**Polietilēna caurules PE100-RC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR (standartizmēra proporcijas)** | **Minimāla spiediena klase (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Cena par 1.gab, EUR (bez PVN)** | **Plānotais iepirkuma apjoms (12m gab.)** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
| 1. | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m |  | 6 |  |
| 2. | DN 315x18,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m |  | 5 |  |

**Redukcijas atloki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p/k** | **Redukcijas atloks** | **Cena par 1.gab, EUR (bez PVN)** | **Daudzums, gab** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
| 1. | DN250/200 “A” tipa |  | 2 |  |
| 2. | DN400/250 “B” tipa |  | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p/k** | **Nosaukums** | **Izmērs, ja attiecināms** | **Cena par 1.gab, EUR (bez PVN)** | **Daudzums, gab** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
|  | ***Ķeta atloku trejgabals*** | | | | |
|  | DN250/100 PN 10 (PN 16) | |  | 1 |  |
|  | ***Ugunsdzēsības hidrants*** | | | | |
|  | UFHGOST DN100 PN 16 | |  | 1 |  |
|  | ***Tērauda loksne*** | | | | |
|  | S235JR+AR | 10x1500x3000mm |  | 1 |  |
|  | ***Tērauda caurule*** | | | | |
|  | Dn300 | 0,5 m (garumā) |  | 1 |  |

**Distanceri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR *(standartizmēra proporcijas)*** | **Nodrošinājamais garums, m** | **Daudzums, komplekts lai nodrošinātu prasīto garumu** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
| 1. | DN 250x14,8 | SDR 17 | 72 | 1 |  |
| 2. | DN 315x18,7 | SDR 17 | 60 | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUMMA KOPĀ, EUR (bez PVN):** |  |

**Piegādes izdevumi:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena EUR (bez PVN):** |  |
| **PVN %** |  |
| **Cena EUR (ar PVN):** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

### pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

|  |  |
| --- | --- |
| **IEPIRKUMA LĪGUMS NR.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,  un  *<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>*, *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* personā, kas rīkojas uz *<pārstāvību apliecinošs dokuments>* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,  pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem par *<iepirkuma procedūras priekšmets>* (turpmāk - Iepirkuma procedūra), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:  **1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**  Pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās Iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar Iepirkuma procedūras laikā iesniegto piedāvājumu piegādā *<iepirkuma priekšmets>* (turpmāk – Prece vai Preces).  **2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**  2.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.  2.2. Prece tiek piegādāta **3 nedēļu** laikā skaitot no līguma spēkā stāšanas dienas ņemot vērā Iepirkuma procedūras nosacījumus. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.  2.3. Pirms piegādes veikšanas, Piegādātājs telefoniski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi piegādes laiku vismaz **2 darba dienas** **pirms piegādes.**  2.4. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 30 dienas iepriekš.  **3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**  3.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir *<summa>* EUR *<summa vārdiem>* (turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši likumā noteiktai nodokļa maksāšanas kārtībai. Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi palielināt maksimālo Preču piegādes kopējo vērtību par to rakstveidā informējot Izpildītāju.  3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās iepirkuma līguma summas.  3.3. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms.  3.4. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma datus, to skaitā (bet ne tikai) tā noslēgšanas datumu, nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.  3.5. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtīto kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču piegādes vērtību (cenu).  3.6. Izpildītājs piegādā Preces par cenām, kādas noteiktas Izpildītāja piedāvājumā. Līgumā noteiktajās Preču piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preču piegādi, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.  3.7. Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.  3.8. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.  3.9. Līguma 3.7. un 3.8. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.  **4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA, PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**  4.1. Izpildītājs piegādā tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis atbilstoši Iepirkuma procedūras nosacījumiem.  4.2. Izpildītājs piegādā Pasūtītāja pasūtītos un tā prasībām atbilstošas Preces Pasūtītāja darba laikā, nodrošinot tādu piegādes termiņu ievērošanu un piegādes vietu, kādi norādīti tehniskajā specifikācijā un Izpildītāja piedāvājumā.  4.3. Izpildītājs piegādā Preces, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, transportlīdzekļus.  4.4. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs informē Pasūtītāju vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts pretenzijas akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.  4.5. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 5 darba dienu laikā no tā atklāšanas dienas vai apmaina Preci pret jauno. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.  4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atgriezt Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas.  **5. GARANTIJA**  5.1. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo Preču ražotājs.  5.2. Ja garantijas periodā Precei rodas jebkādi tās normālas darbības traucējumi, defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgie apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, apmainot Preci pret kvalitatīvu vai izlabojot to, atgriežot Precei normālu darbību un ražotāja nodrošinātas īpašības (turpmāk – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību, ciktāl tās veikšana ir atkarīga no Preces normālas darbības.  **6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**  6.1. Izpildītājs apņemas:  6.1.1. piegādāt Pasūtītājam kvalitatīvas Preces atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi;  6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preču atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preču glabāšanas un drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preču lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.);  6.1.3. pēc kvalitatīvo Preču piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.  6.2. Pasūtītājs apņemas:  6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam attiecīgo Preču piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvu, Pasūtītāja prasībām un attiecīgajam pasūtījumam atbilstošo savlaicīgu Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;  6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei;  6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces, bez defektiem un trūkumiem.  **7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**  7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  7.2. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:  7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*.  7.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*.  7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:  7.3.1. nosūtīt un saņemt Preču pasūtījumu, apstiprināt tā saņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;  7.3.2. nodot un pieņemt Preces, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt;  7.2.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu.  7.4. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.  7.5. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:   1. [a. šīs iepirkuma līgums; 2. b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija; 3. c. Pielikumi:  * – Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija; * – Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;  1. d. Izpildītāja piedāvājums; 2. e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija.   Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.][[1]](#footnote-2)  8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz *<lapu skaits>* lapām.  8.5. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. | |
|  | |
| **PASŪTĪTĀJS:**  SIA „Daugavpils ūdens”  Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija  Pasta indekss: LV-5401  Reģ.Nr.41503002432  PVN kods: LV41503002432  Banka: Swedbank AS  Bankas kods: HABALV22  Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0  **Pasūtītāja vārdā:**  **SIA „Daugavpils ūdens”**  valdes loceklis Ģirts Kolendo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:**  *<komersanta firma>*  *<adrese>*  Pasta indekss: *<Pasta indekss>*  Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*  PVN kods: *<PVN kods>*  Banka: *<banka>*  Bankas kods: *<bankas kods>*  Konts: *<konta numurs>*  **Izpildītāja vārdā:**  ***<komersanta firma>***  *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

**Pretenzijas akta veidne**

**Pretenzijas akts**

|  |  |
| --- | --- |
| Norma, kura nosaka piegādātāja pienākumu izpildīt noteiktu darbību | ***Dokumenta nosaukums, datums, numurs, punkts*** |
| Piegādātājs | ***Nosaukums, reģistrācijas numurs*** |
| Pretenzijas būtība | ***Pretenzijas saturs un argumentēts pamatojums*** |
| Ietekme uz darbību | ***Kā piegādātāja rīcība atspoguļojas struktūrvienības uzdevumu izpildes procesā*** |

**Piegādātāja pārstāvis:**

Piekrītu: 

Nepiekrītu: 

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

Aktu parakstīt atteicās 

Sastādīts bez piegādātāja pārstāvja klātbūtnes 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Uzņēmuma pārstāvis:**

Struktūrvienības nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

20\_\_\_.g.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikumā:

***Dokumenti, kuri pamato sniegto informāciju utt.***

1. Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas [↑](#footnote-ref-2)