## 1-2
Pielikums 2.1.
Finanšu piedāvājumam
Daļa 1. Lokālā tāme Nr.1
Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: |  |  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Izpildītājs:
Objekta nosaukums: |  |  | Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu "Siltumnīcas būvniecība (2. kārta) 1. Pasažieru ielā 6, Daugavpilī"
Objekta adrese: |  |  | 1. Pasažieru ielā 6, Daugavpilī
Iepirkuma identifikācijas numurs: |  |  | L2014/1
Tāme sastādīta_________ gada tirgus cenās | [12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | EUR
Tāme sastādīta: 2014.gada ___________
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/ h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Ārējais ūdensvads Ū
1.1.1. |  | Pieslēgumi esošām ūdensvadam pie garāžas ēkas 1.sāvien. uzmava PE/tēr DN50 2.aizbidnis DN50, PN10 3.tērauda treigabals DN50x50 | kompl. | 1
1.1.2. |  | Tērauda cinkota caurule DN50 (57x3.5) at antikor. izolāciju un siltuma izolāciju s50mm čaula DN150 | m | 3
1.1.3. |  | PE līkums 90° OD63, PN10 | gab. | 1
1.1.4. |  | Apvalkcaurule DN150 l-1m | gab. | 1
1.1.5. |  | Ūdensvada PE caurules izbūve slapjā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes | kompl. | 1
1.1.6. |  | Ārējais diametrs:63mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m. | m | 56
1.1.7. |  | tas pats OD32 | m | 18
1.1.8. |  | PE līkums 45° OD63 | gab. | 1
1.1.9. |  | PE līkums 90° OD63 | gab. | 3
1.1.10. |  | Enkurojošs atloks PE caurulei OD63 | gab. | 2
1.1.11. |  | tas pats OD32 | gab. | 1
1.1.12. |  | Atloku trejgabals DN50x50, PN10 | gab. | 1
1.1.13. |  | Pāreja DN50x25 | gab. | 3
1.1.14. |  | Atloku aizbīdnis Dn50 | gab. | 2
1.1.15. |  | lodveida krāns Dn25 | gab. | 1
1.1.16. |  | Ūdensskaitītājs DN25, kl.C | gab. | 1
1.1.17. |  | Izplūdes krāns DN15 | gab. | 1
1.1.18. |  | Aisargčaula PE cairilei OD63 | gab. | 2
1.1.19. |  | tas pats OD32 | gab. | 1
1.1.20. |  | Betona balsts, 2. gab. | m3 | 0.4
1.1.21. |  | Ūdensvada aka no dzelz./betona grodiem DN1500 h-2.5m ar anti kor. Izolacija ar abi pusi , ar čuguna peldoš. vāku (40tn) slapjš. gr. | kompl. | 1
1.1.22. |  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus lietus kanalizācijai D150 | vieta | 1
1.1.23. |  | Betons M100 | m3 | 0.5
1.1.24. |  | Smilts | m3 | 25
2. Lietus ūdens kanalizācija K2
1.2.1. |  | Lietus ūdens uztvērējs -kanalizācijas aka no dzelz.betona grodiem DN700 H-1.m ar nosed. daļu, ķeta restiem | kompl. | 1
1.2.2. |  | Pieslēgums esoš. lietus ūdens kanalizācijai | vieta | 1
1.2.3. |  | Betons | m3 | 0.1
1.2.4. |  | Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 1
1.2.5. |  | smilts | m3 | 0.2
3. Katlu māja
3.1. Ūdensvads Ū1
1.3.1. |  | PE caurule OD32 PN10 at siltumizolāciju s50mm čaula DN150 | m | 5
1.3.2. |  | tas pats OD20 | m | 1
1.3.3. |  | Apvalkcauruls DN150 l-1m | gab. | 0.5
1.3.4. |  | PE līkums 90° OD32, PN10 | gab. | 1
1.3.5. |  | Lodveida krāns DN25, PN10 | gab. | 1
1.3.6. |  | Izplūdes krāns DN15 | gab. | 1
1.3.7. |  | Pieslēgums pie tehnolog. Iekārtam | vieta | 1
1.3.8. |  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kompl. | 1
1.3.9. |  | Palīgmateriāli montāžai | kompl. | 1
1.3.10. |  | Citi neuzskaitītie materiāli | kompl. | 1
1.3.11. |  | Stiprinājumi | kompl. | 1
3.2. Nosacīti tīrs ūdens K3
1.3.12. |  | PVC kanalizācijas caurules OD50 | m | 6
1.3.13. |  | PVC līkums OD50 45° | gab. | 2
1.3.14. |  | Tērauda traps DN50 ar vert. Izvadu un sifonu | gab. | 1
1.3.15. |  | Apvalkcaurule DN150 l-1m | gab. | 1
1.3.16. |  | smilts | m3 | 0.18
1.3.17. |  | Kanalizācijas aka no dzelsbetona grodiem DN1000 ar hidroizolāciju abās pusēs, ķeta peldoš.vāku, ar nosēddaļu h-0.8m | kompl. | 1
4. Siltumnīcas Ū- ievads
1.4.1. |  | PE caurule OD63 PN10 at siltum izolaciju s50mm čaula DN150 | m | 10
1.4.2. |  | Apvalkcauruls DN150 l-1m | gab. | 1
1.4.3. |  | PE līkums 90° OD63, PN10 | gab. | 1
1.4.4. |  | Aizbidnis DN50, PN10 | gab. | 1
1.4.5. |  | Pretvārsts Dn50, PN10 | gab. | 1
1.4.6. |  | Pieslēgums pie tehnolog. Iekārtam | vieta | 1
1.4.7. |  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kompl. | 1
1.4.8. |  | Palīgmateriāli montāžai | kompl. | 1
1.4.9. |  | Citi neuzskaitītie materiāli | kompl. | 1
1.4.10. |  | Stiprinājumi | kompl. | 1
Kopā bez PVN: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0