## 1-4
Pielikums 2.3.
Finanšu piedāvājumam
Daļa 3. Lokālā tāme Nr.3
Siltummehānika
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: |  |  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Izpildītājs:
Objekta nosaukums: |  |  | Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu "Siltumnīcas būvniecība (2. kārta) 1. Pasažieru ielā 6, Daugavpilī"
Objekta adrese: |  |  | 1. Pasažieru ielā 6, Daugavpilī
Iepirkuma identifikācijas numurs: |  |  | L2014/5
Tāme sastādīta_________ gada tirgus cenās | [12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | EURO
Tāme sastādīta: 2014.gada ____________
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EURO/h) | darba alga (EURO) | materiāli (EURO) | mehānismi (EURO) | Kopā (EURO) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EURO) | materiāli (EURO) | mehānismi (EURO) | summa (EURO)
1. Katlu telpa
3.1.1. |  | Kombinētas šķeldas apkures katla līdz 300kW ar automātisku vadību montāža | kpl | 1
2. Nerūsējošā tērauda dubultcaurules dūmvada izbūve cietā kurināmā katliem
3.2.1. |  | 1000mm dubulta nerūs. tērauda caurule. Dn400/500 | gab | 2
3.2.2. |  | Pievienošanās elements esošajā dūmvadā D400 | kpl | 1
3.2.3. |  | Papildmateriālu un savienošanas stīpu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1
3. Ventilācijas gaisa vadi
3.3.1. |  | Vītais gaisa vads SR 400/0,75 MM, Dn400 | m | 4
3.3.2. |  | Vītais gaisa vada līkums 90, Dn400 | gab | 1
3.3.3. |  | Tērauda gaisa vada deflektors Dn400 | gab | 1
3.3.4. |  | Stiprinājumu komplekts | kompl | 1
4. Katla apsaistes materiāli
3.4.1. |  | Trīsgaitas vārsts "Danfoss" VRB3, Dn40, Kvs25 | gab | 1
3.4.2. |  | Trīsgaitas vārsta motorpiedziņa AMB162 | gab | 1
3.4.3. |  | Cirkulācijas sūknis WILO Stratos 50/1-16 q-13,0m3/h, h-12m | gab | 4
3.4.4. |  | Izpleš.trauks V-200, 6bar apkurei "REFLEX" | gab | 1
3.4.5. |  | Hidrauliskais izlīdzinātājs MAGRA WST 120, Dn65, Q12m3/h | gab | 1
3.4.6. |  | Ūdensskaitītājs Dn25, 6m3/h | gab | 1
3.4.7. |  | Puspagriezienvārsts DN65 apkurei PN10 | gab | 3
3.4.8. |  | Lodveida ventilis Dn25 | gab | 2
3.4.9. |  | Lodveida ventilis Dn15 | gab | 10
3.4.10. |  | Pretvārsts starpatl. DN50 POLIX PN16 | gab | 4
3.4.11. |  | Atloku filtrs PN16 DN65 | gab | 1
3.4.12. |  | Filtrs PN16 DN25 | gab | 1
3.4.13. |  | Drošības vārsts 6 bar, Dn32 | gab | 2
3.4.14. |  | Automātiskais atgaisotājs | gab | 6
3.4.15. |  | Manometrs 0-10 bar ar trīsviru vārstu | gab | 4
3.4.16. |  | Termometrs dzīvsudraba | gab | 4
5. Ūdens sagatavošanas iekārta
3.5.1. |  | Mehāniskais filtrs BB #10 | gab | 1
3.5.2. |  | Ūdens mīkstināšanas iekārta KWS 100M/5600 SXT | gab | 1
3.5.3. |  | Vārāmā sāEURO reģenerācijai NaCl – 3 maisi | gab | 1
3.5.4. |  | Dozēšanas komplekss WT-1108, EMEC, DN20 | gab | 1
3.5.5. |  | Ķimikālija WT-1108, 80 kg, NALCO | gab | 1
6. Palīgmateriāli
3.6.1. |  | Metināmā tērauda caurule Dn65 | m | 30
3.6.2. |  | Metināmā tērauda caurule Dn50 | m | 8
3.6.3. |  | Metināmā tērauda caurule Dn25 | m | 24
3.6.4. |  | Tērauda caurules elektrometināmās Dn15 | m | 14
3.6.5. |  | Tērauda cauruļu fasondaļas | kompl | 1
3.6.6. |  | Stiklavates izolācija ar folliju 76X40 KK-AL 1,2M (7.2M) | m | 30
3.6.7. |  | Stiklavates izolācija ar folliju 60X40 KK-AL 1,2M (14,4M) | m | 8
3.6.8. |  | Stiklavates izolācija ar folliju 35X30 KK-AL 1,2M (24M) | m | 24
3.6.9. |  | Stiklavates izolācija ar folliju 22X30 KK-AL 1,2M (30M) | m | 14
3.6.10. |  | Antikorozijas grunts | kg | 10
3.6.11. |  | Izolācijas materiālu komplekts | kompl | 1
3.6.12. |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl | 1
Kopā bez PVN: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0