## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Būves adrese: |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | 1 | REKONSTRUKCIJAS DARBI | 0
2 | 2 | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS | 0
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS | 0
Būvprojekta vadītājs
Sastādīja
Pārbaudīja

## 1-REK
Būves nosaukums: |  |  | REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, EUR |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 1-1 | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
2 | 1-2 | APKURE
3 | 1-3 | VENTILĀCIJA
4 | 1-4 | SADZĪVES KANALIZĀCIJA
5 | 1-5 | AUKSTAIS UN KARSTAIS ŪDENSVADS
6 | 1-6 | ELEKTROAPGĀDE UN APGAISMOJUMS
7 | 1-7 | UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMA
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi ___% | 0
t.sk. darba aizsardzībai
|  | Peļņa____% | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## BD
Būves nosaukums: |  | REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Grunts rakšana ar rokām | m3 | 4
2 | Monolīto pamatu betonēšana, betons B20, iestrādājot ar sūkni, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, deformācijas šuves (vestibila pamatiem) | m3 | 1.5
3 | Pamatu aizbēršana ar rokām | m3 | 2.5
4 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 1.5
5 | Sienu mūrēšana no AEROC blokiem 200mm biezumā | m2 | 21.5
6 | Sienu izolācija ar akmens vati 100mm biezumā uz līmjavas kārtas | m2 | 182
7 | Ārsienu apdare- krāsots kaļķu smilšu apmetums pa sietu, ieskaitot logu ailas | m2 | 182
8 | Pamatu siltumizolācija ar putupolistirolu 100mm biezumā uz līmjavas kārtas | m2 | 37.2
9 | Pamatu apdare- krāsots dekoratīvais apmetums pa sietu, ieskaitot logu ailas | m2 | 21
10 | Jumta iesegums no bitumena materiāla loksnēm | m2 | 245
11 | Grīdu siltumizolācija ar putupolistirolu EPS 250 100mm biezumā | m2 | 140.5
12 | Horizontālā siltumizolācija ap pamatiem ar putupolistirolu EPS 250 50mm biezumā | m2 | 70
13 | PVC konstrukcijas logu L-1 1250x1400(h)mm izbūve (saskaņā ar specifikāciju) | gb. | 4
14 | PVC konstrukcijas logu L-2 1300x1600(h)mm izbūve (saskaņā ar specifikāciju) | gb. | 3
15 | PVC konstrukcijas logu L-3 650x900(h)mm izbūve (saskaņā ar specifikāciju) | gb. | 1
16 | PVC konstrukcijas logu L-4 1000x1000(h)mm izbūve (saskaņā ar specifikāciju) | gb. | 1
17 | Ārdurvju ĀD-1 1000x2100(h)mm izbūve (saskaņā ar specifikāciju) | gb. | 5
18 | Žoga izbūve (pītais drāšu žogs 1.83*25m, PVC pārklāts, 50*50mm acs, Ø2,5mm stieple, ar stabiem) | m | 40
19 | Iekšējo starpsienu demontāža (saskaņā ar AR-1 rasējumu)
20 | Loga demontāža un logailas aizmūrēšana (saskaņā ar AR-1 rasējumu)
21 | Lieveņu izbūve (saskaņā ar AR-1 rasējumu)
22 | Nojumju izbūve virs lieveņiem (saskaņā ar AR-1 rasējumu)
23 | Montāžas materiāli | kpl. | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ___% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## APK
Būves nosaukums: |  | REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Radiatoru apkures sistēmas T11T21 iekārtu un materiālu specifikācija
1 | Cietā kurināmā malkas apkures katls komplektā ar apsaisti | kpl. | 1
2 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV11-300-1000-L | kpl. | 1
3 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV11-300-500-L | kpl. | 1
4 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV11-300-800-L | kpl. | 6
5 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV11-300-700-R | kpl. | 1
6 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV11-300-900-R | kpl. | 1
7 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV22-300-1000-L | kpl. | 1
8 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV22-300-1000-R | kpl. | 1
9 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV22-300-700-R | kpl. | 1
10 | Tērauda radiators komplektā ar korķi, atgaisotāju un balsta kājam. PCV22-300-900-R | kpl. | 1
11 | Atpakaļgaitas nipelis RV-15 | gab. | 14
12 | Termostata galva komplektā ar ieskrūvi | gab. | 14
13 | Unipipe daudzslāņu cauruļvadi Unipipe16 | t.m. | 185
14 | Unipipe daudzslāņu cauruļvadi Unipipe20 | t.m. | 25
15 | Unipipe daudzslāņu cauruļvadi Unipipe25 | t.m. | 15
16 | "Armaflex" porgumijas siltumizolācija SH-10X015 (čaulas) | t.m. | 185
17 | "Armaflex" porgumijas siltumizolācija SH-10X020 (čaulas) | t.m. | 25
18 | "Armaflex" porgumijas siltumizolācija SH-10X025 (čaulas) | t.m. | 15
19 | Automātiskais atgaisotājs komplēktā ar noslēgvārstiem | kpl. | 12
20 | Noslēgvārsts X1666-20 | gab. | 2
21 | Cauruļu stiprinājumi un balsti | kpl. | 1
22 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
23 | Sistēmas spiediena pārbaude un palaišana | kpl. | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ___% | [8 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## V
Būves nosaukums: |  | REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
№ | PN-1 sistēmas iekārtu un materiālu specifikācija
1 | Gaisa apstrādes agregāts ''Komfovent'' VERSO-PCF-10 L=775m3/h; Nel=3.64kW; I = 1.35A; 400V (komplektā ar noslēgvarstiem) | kpl. | 1
2 | Siltinātais motorizētais vārsts “Lindab” DTHU Ø250 | kpl. | 1
3 | Noslēgvārsta servopiedziņa “Belimo” LM-230A | kpl. | 1
4 | Kondensāta novadīšanas PVC izvads ar sifonu Ø32 | kpl. | 1
5 | Kondensāta novadīšanas caurulīte aprīkota ar sildvadu Ø32 | t.m. | 10
6 | Porgumijas aukstumizolācija ''Armaflex'' AF; b=5mm Ø32 | t.m. | 10
7 | Agregāta rāmis | kpl. | 1
8 | Vibroizolācija | kpl. | 1
9 | Elektroinstalācija | kpl. | 1
10 | Hidroizolācija | kpl. | 1
11 | Gaisa vads no cinkotā skārda 700x300 | t.m. | 2
12 | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250 | t.m. | 15
13 | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200 | t.m. | 30
14 | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 | t.m. | 20
15 | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 | t.m. | 20
16 | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 | t.m. | 20
17 | Siltumizolācija ''Isover'' K LAM-100 700x300 | t.m. | 2
18 | Siltumizolācija ''Isover'' K LAM-100 Ø125 | t.m. | 5
19 | Siltumizolācija ''Isover'' K LAM-100 Ø250 | t.m. | 10
20 | Trokšņu slāpētājs 250x1000 | kpl. | 2
21 | Virtuves plīts nosedze L=230m3/h | kpl. | 1
22 | Gaisa ieņemšanas reste “Halton” USS-300-200; L=40m3/h | gb. | 1
23 | Vienvirziena noslēgvārsts “Systemair” RSK 200 | gb. | 1
24 | Deflektors “Lindab” HN-100 L=40m3/h | kpl. | 1
25 | Noslēgsiets Ø100 | gb. | 1
26 | Balansējošais vārs ''Halton'' IRIS-200 | gb. | 2
27 | Balansējošais vārs ''Halton'' IRIS-160 | gb. | 3
28 | Balansējošais vārs ''Halton'' IRIS-125 | gb. | 3
29 | Balansējošais vārs ''Halton'' IRIS-100 | gb. | 6
30 | Gaisa ieņemšanas reste ''Lindab'' YGC-400 | gb. | 1
31 | Gaisa izmešanas reste ''Lindab'' YGC-400 | gb. | 1
32 | Pieplūdes gaisa difuzors ''Halton'' ULA-200 | kpl. | 1
33 | Pieplūdes gaisa difuzors ''Halton'' ULA-160 | kpl. | 1
34 | Pieplūdes gaisa difuzors ''Halton'' ULA-125 | kpl. | 2
35 | Pieplūdes gaisa difuzors ''Halton'' ULA-100 | kpl. | 4
36 | Nosūces gaisa difuzors ''Halton'' ULA-200 | kpl. | 1
37 | Nosūces gaisa difuzors ''Halton'' ULA-160 | kpl. | 1
38 | Nosūces gaisa difuzors ''Halton'' ULA-125 | kpl. | 1
39 | Nosūces gaisa difuzors ''Halton'' ULA-100 | kpl. | 5
40 | Jumtiņš Ø160 | gb. | 1
41 | Cauruļvadu veidgabali un fasondetaļas | kpl. | 1
42 | Sistēmas iestatīšana un palaišana | kpl. | 1
43 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _____% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## K
Būves nosaukums: |  | REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem. | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
K1 Sadzīves kanalizācijas sistēma
1 | Plastmasas kanalizācijas caurules ar klasi SN4 Ø110 | m. | 38
2 | Plastmasas kanalizācijas caurules ar klasi SN4 Ø50 | m. | 20
3 | Klozetpods | gb. | 1
4 | Roku mazgātne ar sifonu | gb. | 1
5 | Trauku mazgātne ar sifonu | gb. | 3
6 | Traps dušai | gb. | 3
7 | Veļasmašīna | gb. | 1
8 | Grīdas traps Ø110 | gb. | 2
9 | Revīzija Ø110 | gb. | 1
10 | Noslēgtapa tīrīšanai ar revīzijas vāku HL98 Ø110 | gb. | 2
11 | Tērauda čaula 159,3x4,5; L=0,8m | gb. | 2
12 | Vēdināšanas stāvvada jumta uzgalis Ø110 | gb. | 1
13 | Cauruļvadu fasondaļas | kpl. | 1
14 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ____% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Ū
Būves nosaukums: |  | REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem. | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Ū1 Aukstā ūdens apgādes sistēma
1 | Daudzslāņu ūdensvada caurules Unipipe25(d25x2.5) | m | 25
2 | Daudzslāņu ūdensvada caurules Unipipe20(d20x2.25) | m | 25
3 | Daudzslāņu ūdensvada caurules Unipipe16(d16x2.0) | m | 25
4 | Roku mazgātnes sienas jaucējkrāns | gb. | 1
5 | Skārda mazgātnes jaucējkrāns | gb. | 3
6 | Dušas sietiņš ar jaucējkrānu | gb. | 3
7 | Pieslēgums iekārtām ar lokano savienojumu un ventili dn15 | gb. | 9
8 | Pretkondensāta izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-25/13-DG | m | 25
9 | Pretkondensāta izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-20/13-DG | m | 25
10 | Pretkondensāta izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-16/13-DG | m | 25
11 | Laistīšanas krāns ar ventili un šļūteni L=30m dn15 | kpl. | 1
12 | Cauruļu stiprinājumi un balsti | kpl. | 1
13 | Cauruļvadu fasondaļas | kpl. | 1
14 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
15 | Sistēmas spiediena pārbaude un palaišana | kpl. | 1
T3 Karstā ūdens apgādes sistēma
1 | Daudzslāņu ūdensvada caurules Unipipe20(d20x2.25) | m | 25
2 | Daudzslāņu ūdensvada caurules Unipipe16(d16x2.0) | m | 25
3 | Siltumizolācija izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-20/20-DG | m | 25
4 | Siltumizolācija izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-16/20-DG | m | 25
5 | Pieslēgums iekārtām ar lokano savienojumu un ventili dn15 | gb. | 7
6 | Cauruļu stiprinājumi un balsti | kpl. | 1
7 | Cauruļvadu fasondaļas | kpl. | 1
8 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
9 | Sistēmas spiediena pārbaude un palaišana | kpl. | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ____% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## UAS
Būves nosaukums: |  | REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪAS daļas rasējumiem. | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | US panelis BENTEL J424 | gb. | 1
2 | Barošanas bloks 24V | gb. | 1
3 | Akumulators 12V 17 A/s | gb. | 2
4 | US paneļa paplašinājums 8z J400 EXP8 | gb. | 1
5 | Dūmu signāldevējs EA-318-2 | gb. | 17
6 | Rokas signāldevējs FP-3RD | gb. | 6
7 | Ārējā sirēna AH-03127BS | gb. | 1
8 | Sirēna LD-FS100 | gb. | 5
9 | Signalizācijas kabelis EUROSAFE 1x2x0,75 | m | 350
10 | Signalizācijas kabelis KLM 2x0,8 | m | 380
11 | Barošanas kabelis HDGS 3x1,5 | m | 30
12 | Relejs 8276 | gb. | 1
13 | Kabeļu kanāls 10x8, 3m | gb. | 18
14 | Gofrēta caurule d.18mm | m | 15
15 | Gofrēta caurule d.25mm | m | 5
16 | Montāžas materiāli | kpl. | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _______% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## 2-ĀT
Būves nosaukums: |  |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS
Objekta nosaukums: |  |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, EUR |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 2-1 | ĀRĒJIE ŪK TĪKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi _______% | 0
t.sk. darba aizsardzībai
|  | Peļņa _____% | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis _______% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## ŪKT
Būves nosaukums: |  | REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | DAUGAVPILS DZĪVNIEKU PATVERSMES REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | PIEKRASTES IELA 2, DAUGAVPILS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Tranšejas rakšana projektēto cauruļvadu montāžai | m3 | 19
2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m | m3 | 3
3 | Smilts apbēruma ierīkošana virs cauruļvadiem h=0,30m | m3 | 6
4 | Tranšejas aizbēršana ar veco grunti | m3 | 10
K1 Sadzīves kanalizācijas sistēma
1 | Plastmasas PVC caurules D110 T8 montāža tranšejā | m. | 27
2 | Teleskopiskās kanalizācijas skatakas D400/315 (pamatne/teleskops) ar pieslēgumiem; h 0,8-1,30 m komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn rāmi un vāku montāža | kpl. | 2
| Tauku ķērāja JPR System STO1 (750x1000x1080mm (GxPxA)) montāža | kpl. | 1
| Tauku ķērāja vēdināšanas caurules izbūve | kpl. | 1
2 | Kompresora skatakas D400 komplektā ar B125 klases vāku montāža | kpl. | 1
3 | Bioloģiskā attīrīšanas iekārtas Enfriho "B-6"; Ø1350mm; H=2000mm montāža | kpl. | 1
4 | Gaisa kompresora SECOH "EL-S-60" montāža | kpl. | 1
5 | Gaisa padeves caurules PE ∅32 montāža | m. | 1
6 | Infiltrācijas grodu akas, sastāvošas no grodu vāka KCP-10 un grodiem KC-10-6, KC-10-9 ar B125 klases lūku montāža | kpl. | 1
7 | Infiltrācijas oļu iegulde | m3 | 2
8 | Ģeotekstila pārklājuma ieklāšana | m2 | 12
9 | Tērauda aizsargčaulas Ø159x4.5; L=0,8m montāža | gab. | 2
Ū1 ūdensapgādes sistēma
1 | Esošā ūdensvada apsekošana un izmēra precizēšana | kpl. | 1
Demontāžas darbi
1 | Demontēt esošo kanalizāciju Dn 1500 | m. | 10
2 | Demontēt esošo kanalizācijas septiķi | gab | 2
K1 Sadzīves kanalizācijas sistēma
1 | Plastmasas PVC caurules D110 T8 | m. | 27
2 | Teleskopiskā kanalizācija skataka D400/315 (pamatne/teleskops) ar pieslēgumiem; h 0,8-1,30 m komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn rāmi un vāku montāža | kpl. | 2
3 | Tauku ķērājs JPR System STO1; 750x1000x1080mm (GxPxA) | kpl. | 1
4 | Tauku ķērāja vēdināšanas caurule | m | 10
5 | Jumtiņš vēdināšanas caurulei | kpl. | 1
6 | Kompresora skataka D400 komplektā ar B125 klases vāku | kpl. | 1
7 | Bioloģiskā attīrīšanas iekārta Enfriho "B-6"; Ø1350mm; H=2000mm | kpl. | 1
8 | Gaisa kompresor SECOH "EL-S-60" | kpl. | 1
9 | Gaisa padeves caurule PE ∅32 | m. | 1
10 | Infiltrācijas grodu aka, sastāvošas no grodu vāka KCP-10 un grodiem KC-10-6, KC-10-9 ar B125 klases lūku | kpl. | 1
11 | Infiltrācijas oļi | m3 | 2
12 | Ģeotekstila pārklājums | m2 | 12
13 | Tērauda aizsargčaula Ø159x4.5; L=0,8m | gab. | 2
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _________% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja