apstiprinĀts
 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”

2018.gada 10.septembra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

__________M.Garkuls

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā

“Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”

Identifikācijas numurs L 2018/33

Daugavpils, 2018

I. Vispārīgā informācija

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: L 2018/33.

- Iepirkuma procedūra – Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503003033 |
| Juridiskā adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis, fakss | 654 20210, 654 57652 |
| Elektroniskā pasta adrese | info@labiekartosana.lv |
| Kontaktpunkts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” |
| Kontaktpunkta adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| Kontaktpersona | Dmitrijs Meinerts (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 24090 |
| Faksa Nr. | 654 57652 |
| e-pasta adrese | dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 12.30 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 |
| Kontaktpersona | Jevgeņijs Platkovs (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |
|  | +371 22001151 |

- Pasūtītājs, kuru labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējpuse iepirkumā: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, reģ. Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts

## Iepirkuma priekšmets: ielu apgaismes ķermeņu iegāde ar mērķi apsaimniekot un uzturēt Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.2) un šī Nolikuma prasībām.

## Paredzamā līgumcena- līdz  EUR 22 500,00 bez PVN.

- Iepirkuma nomenklatūra: 31527200-8 (Āra apgaismojums).

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkumi līguma  projektā ( 5. Pielikums).

- Līguma izpildes termiņš: 12. mēneši pēc līguma parakstīšanas vai līdz brīdim, kad tiks sasniegta līguma summa.

- Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā (lietvedības sekretārei), vai atsūtīt pa pastu pēc minētas adreses, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 21. septembrim, plkst.10:00 pēc vietējā laika.

- Saņemot piedāvājumu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” lietvedības sekretāre uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 21.septembrī, plkst.10.00, Sabiedrības ēkas 7.kabinetā (konferenču zālē), Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, Latvijas Republikā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Ikvienam ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

- Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un pretendentu piedāvāto cenu vai izmaksas.

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, divos eksemplāros, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana –D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpilī, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”
L 2018/33, neatvērt līdz 2018.gada 21.septembrim, plkst.10:00.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam: piedāvājumu un saistību nodrošinājums nav paredzēts.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā

informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

  - pretendents ir ārzonā registrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām iepirkuma daļās (Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti):

35.1.Titullapa (pēc izvēles);

35.2.Satura rādītājs (pēc izvēles);

35.3.parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);

35.4.parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sastādīts saskaņā ar Nolikuma 36.1., 36.2.,.punktu un 3., 4. pielikumu;

35.5.Prasības profesionālās darbības veikšanai:

35.5.1.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).

35.5.2.Līdz līguma noslēgšanai, Pretendentam iepriekšējo divu gadu laikā (2016., 2017. un 2018. līdz piedāvājuma iesniegšanai, vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) izpildot līgumus ir pieredze iepirkuma priekšmeta pakalpojumu sniegšanā.

35.6.Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē.

35.7.Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu, pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par to, ka pakalpojumi tika veikti kvalitatīvi.

35.8 Ārvalstīs reģistrēts pretendents papildus iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas:

35.8.1.attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja pretendents ir juridiskā persona), vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

35.8.2.attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora u.tml.) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru;

36.Tehniskā un finanšu piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

36.1.Parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 3. un 4.pielikumam.

36.2.Piedāvājumā cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

36.3.Pasūtītājs ir tiesīgs šaubu gadījumā lūgt pretendentu iesniegt izmaksu kalkulācijas.

36.4.Pretendentu piedāvātās līgumcenas nav komercnoslēpums un pēc piedāvājumu atvēršanas var tikt paziņotas trešajām personām.

36.5.Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

37. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

XII. Apakšuzņēmēji un piegādātāju apvienības

- Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

38.1.Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

38.2.Pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

38.3.Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

38.4.Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

38.4.1.piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

38.4.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

38.4.3.apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

38.5.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

38.6.Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

XIII. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

# 39.Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu .

40.Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Par piedāvājuma variantu iesniegšanu uzskatāmi arī gadījumi, ja piedāvājumus iesniedz divi vai vairāki saistīti uzņēmumi, kas uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē.

41.Iepirkuma komisija vērtēs pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

42. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

43.Iepirkuma komisija:

43.1.Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

43.2.Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

43.3.Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

43.4.Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

43.5.veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

43.6.pieņems lēmumu par uzvarētāju.

44.Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

45.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

46.Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

IX. Citi noteikumi

47.Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

48.Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

49.Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.

50.Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

51.Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

52.Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.

53.Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

54.Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.

55.Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Tehniskā  piedāvājuma forma;

4.  Finanšu piedāvājuma forma;

5. Pakalpojuma līguma projekts;

6. Pieredzes apraksts.

1. Pielikums

iepirkuma nolikumam

“Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, L 2018/33

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Daugavpilī, 2018.gada ____.________

Pretendents

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Tālrunis, fakss _______________________, mobilais _________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)______________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:___________________________________

Bankas rekvizīti: _____________________________________________________________________________

tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, L 2018/33, piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3.nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

2.4. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

2.5. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, Pasūtītāja noteiktā laikā;

3. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

4. norāda, ka iepirkuma līguma izpildei tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji (ja tādi ir):

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Izpildei nododamā līguma daļa | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

2. Pielikums

iepirkuma nolikumam

“Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, L 2018/33

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.Darba uzdevums

  - Ar pārdevēja rīcībā esošu darba spēku un tehnisko aprīkojumu pārdot ielu apgaismes ķermeņus (turpmāk – prece) Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju.

  - Pārdevējam ir jābūt tirdzniecības vietai (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai

nevairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas

robežas, norādot tās adresi. Piegādi par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītājs no

Izpildītāja iepriekšminētas tirdzniecības vietas.

1.3.    Iegādes  termiņš: 1 (vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

1.4.   Nekvalitatīvo preču maiņa: garantijas laikā jānodrošina 2 dienu  laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

1.5.  Par pasūtījumu uzskatāms pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja rakstiski vai telefoniski izteikts pieprasījums pārdot Preces vai iepriekš saskaņots preču pārdošanas grafiks.

1.6. Līguma izpildes laiks: darbu izpildes termiņš – no līguma parakstīšanas brīža uz 1 (vienu) gadu (12 mēn.) vai līdz pilnīgai saistību izpildei (noteiktā apjoma apguvei).

2. Pasūtītājs līguma darbības laikā paredz iegādāties šādus ielu apgaismes ķermeņus:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudzums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ielu gaismas ķermenis C-156-100W, NA/MH-E40 IP44/66 | gab. | 40 |
| 2. | Ielu gaismas ķermenis C-156-150W NA/MH-E40 IP44/66 | gab. | 50 |
| 3. | Gaismas ķermenis PHILIPS SGS 102, 150W, NA, IP43/65 | gab. | 40 |
| 4. | Gaismas ķermenis Camprodon 150W NA IP65 | gab. | 5 |
| 5. | Ielu gaismeklis līdz 84W, LED, IP66, sudrabpelēks, taisnstūrveida ar izliegto līniju, ar dimm.barošanas/vadības bloku, ne mazāk kā 10 200 Lm, 4 000K baltais diapazons, ne mazāk kā IP66, ražotāja garantija 60mēn. Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (L80B10) ne mazāk kā 80 000h darba stundas. | gab. | 10 |
| 6. | Ielu gaismeklis līdz 110W, LED, IP66, sudrabpelēks, taisnstūrveida ar izliegto līniju, ar dimm.barošanas/vadības bloku, ne mazāk kā 13 700Lm, 4 000K baltais diapazons, ne mazāk kā IP66, ražotāja garantija 60mēn. Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (L80B10) ne mazāk kā 80 000h darba stundas. | gab. | 10 |
| 7. | Gaismas ķermenis MIRA KIT, 150W, NA, IP43/65 | gab. | 40 |
| 8. | Gaismas ķermenis Lunalys, 150W, NA, IP66 | gab. | 50 |

* norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme, un kalpos iesniegto piedāvājumu salīdzināšanai un uzvarētāja noteikšanai Pasūtītājam nav pienākums pilnībā pasūtīt  norādīto vienību skaitu. Pasūtītājam ir tiesības mainīt preču pasūtījuma daudzumus pa preču veidiem, nepārsniedzot kopējo līguma summu. Preču iegādi paredzēts veikt atsevišķās preču partijās visu līguma darbības laiku atkarībā no pasūtītāja vajadzībām.

Papildus tehniskajam piedāvājumam pretendents iesniedz informāciju par:

- preces ražotāju;

- preces tehnisko datu dokumentus (tehnisko datu lapas, sertifikātus u.c.);

- atbilstību CE prasībām;

- piedāvāto garantijas laiku.

- pasūtītājs patur tiesības atsevišķos gadījumos pieprasīt papildus informāciju par

produkcijas tehniskajiem parametriem.

Elektroapgādes tehniķis                                                                                     Jevgeņijs Platkovs

3. Pielikums

iepirkuma nolikumam

“Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, L 2018/33

TEHNISKAIS   PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Datums: |  |

1. Piedāvājam piegādāt preces saskaņā ar iepirkuma „Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, identifikācijas Nr. L2018/33,  nolikuma nosacījumiem:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piedāvātās preces tehniskais raksturojums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ielu gaismas ķermenis C-156-100W, NA/MH-E40 IP44/66 | gab. | 40 |  |
| 2. | Ielu gaismas ķermenis C-156-150W NA/MH-E40 IP44/66 | gab. | 50 |  |
| 3. | Gaismas ķermenis PHILIPS SGS 102, 150W, NA, IP43/65 | gab. | 40 |  |
| 4. | Gaismas ķermenis Camprodon 150W NA IP65 | gab. | 5 |  |
| 5. | Ielu gaismeklis līdz 84W, LED, IP66, sudrabpelēks, taisnstūrveida ar izliegto līniju, ar dimm.barošanas/vadības bloku, ne mazāk kā 10 200 Lm, 4 000K baltais diapazons, ne mazāk kā IP66, ražotāja garantija 60mēn. Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (L80B10) ne mazāk kā 80 000h darba stundas. | gab. | 10 |  |
| 6. | Ielu gaismeklis līdz 110W, LED, IP66, sudrabpelēks, taisnstūrveida ar izliegto līniju, ar dimm.barošanas/vadības bloku, ne mazāk kā 13 700Lm, 4 000K baltais diapazons, ne mazāk kā IP66, ražotāja garantija 60mēn. Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (L80B10) ne mazāk kā 80 000h darba stundas. | gab. | 10 |  |
| 7. | Gaismas ķermenis MIRA KIT, 150W, NA, IP43/65 | gab. | 40 |  |
| 8. | Gaismas ķermenis Lunalys, 150W, NA, IP66 | gab. | 50 |  |

*norādīt piedāvātās preces ražotāju, tehnisko raksturojumu, pievienojot pielikumā tehnisko datu lapu, atbilstību CE prasībām, piedāvāto garantijas laiku.

2. Atbilstības apliecinājums:

Apliecinām, ka piedāvātās preces  atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, kas noteikti noteiktās kategorijas elektroprecēm.

| Vārds, uzvārds, (amats) |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums

iepirkuma nolikumam

“Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, L 2018/33

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Datums: |  |

piedāvā veikt preču piegādi ar iepirkuma „Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, identifikācijas Nr.L2018/33 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Vienas vienības cena (EUR, bez PVN) | Daudzums | Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3….. |  |  |  |  |  |
| Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |  |
| PVN 21 % |  |
| Pavisam kopā, EUR |  |

1. Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

2. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

3. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts pasūtījuma veikšanai:______________

____________________________________________________________________________________

Mūsu tirdzniecības vieta atrodas pēc adreses: ________________________________________

Mēs piekrītam, ka norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā pasūtīt  norādīto vienību skaitu. Pasūtītājam ir tiesības mainīt preču pasūtījuma daudzumus pa preču veidiem, nepārsniedzot kopējo līguma summu.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) veikt preču pārdošanu mūsu tirdzniecības vietā 1 (vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5. Pielikums

iepirkuma nolikumam

“Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, L 2018/33

LĪGUMA PROJEKTS

I EGĀDES  L Ī G U M S

Daugavpilī, 2018.gada __._____

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana – D”, reģistrācijas Nr.41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, tās valdes locekļa ______________ personā (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģ.Nr._______, juridiskā adrese________, (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), ______________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ______________________, no otras puses, abi kopā saukti „Puses”,

pamatojoties uz iepirkumu komisijas 2018.gada______._________ lēmumu (prot.Nr.____) iepirkumā „Ielu apgaismes ķermeņu iegāde” Nr.L2018/33, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un PĀRDEVĒJS apņemas pārdot ____, turpmāk tekstā “PRECE”, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izsludinātā iepirkuma Nr. L2018/33 prasībām, iesniegto finanšu piedāvājumu, tehnisko specifikāciju un šā Līguma noteikumiem.

  - 1.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt par PRECI PĀRDEVĒJAM šajā Līgumā noteiktajā apmērā un termiņos.

  - 1.3. PRECE tiek pārdota PASŪTĪTĀJAM, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pasūtījumiem, atbilstoši pavadzīmē noteiktajam daudzumam un cenai. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņa pārdodamā PRECE ir sertificēta Latvijas Republikā. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt preces uz visu iepirkuma apjomu vai atsevišķas partijas.

2.LĪGUMA IZPILDE

  - PĀRDEVĒJS garantē preces atbilstību CE prasībām.

  - Iegādājamās PRECES daudzumu, vietu un laiku PUŠU šajā Līgumā minētās kontaktpersonas saskaņo pirms katras konkrētās PREČU partijas iegādes. Saskaņojums tiek veikts  ar e-pasta starpniecību vai telefoniski.

  - PRECE PĀRDEVĒJAM ir jāpiegādā uz savu tirdzniecības vietu, kas norādīta šī Līguma 3.1.2. punktā  ne vēlāk kā  1 (viena) darba dienas  laikā no pasūtījuma veikšanas. Pa elektronisko pastu nosūtīts Pasūtījums uzskatāms par saņemtu nākošajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par PRECES kvalitāti, PUSES sastāda divpusēju aktu par preces neatbilstību un to novēršanas termiņiem. Pie akta sastādīšanas PASŪTĪTĀJS pieaicina PĀRDEVĒJA pilnvarotu personu. Pretenziju novēršanu PĀRDEVĒJS veic par saviem līdzekļiem.

  - Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS nodrošina nekvalitatīvo preču nomaiņu 2 dienu  laikā.

  - Izpildot dotā Līguma saistības, PUSES vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pārdodamās PRECES daudzums un cena ir norādīti pavadzīmē – rēķinā.

  - PRECES pieņemšana–nodošana tiek noformēta ar pavadzīmi–rēķinu, kuru paraksta PUŠU pārstāvji vai šajā Līgumā minētās kontaktpersonas.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma darbības laikā PRECEI ir spēkā tā cena, ko PĀRDEVĒJS ir piedāvājis izsludinātajā publiskajā iepirkumā ar identifikācijas numuru L2018/33.

3.1.1.PRECES cena par visu iepirkuma apjomu ir EUR ....... bez pievienotās vērtības nodokļa,

3.1.2. PRECES iegādes un saņemšanas vietas adrese ir PĀRDEVĒJA tirdzniecības vieta pēc adreses:_________________________________________________.

  - PRECES cenā ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas var rasties PĀRDEVĒJAM ar Līguma izpildi.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas PĀRDEVĒJAM par saņemto PRECI samaksāt 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc PĀRDEVĒJA piestādītā pavadzīmes- rēķina saņemšanas.

  - Par termiņā neveiktajiem maksājumiem PASŪTĪTĀJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents bez PVN) apmērā no laikā neveikto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit) procentiem no līguma summas.

  - Ja PRECES  iegāde PĀRDEVĒJA vainas dēļ aizkavējas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents bez PVN) apmērā no PĀRDEVĒJA atlīdzības par nepiegādāto PRECES daudzumu  par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit) procentiem no līguma summas.

  - Līguma 3.5. apakšpunktā minētā nokavējuma gadījumā tiek sastādīts Akts ar termiņu, kad Līguma saistības ir jāizpilda.

  - Līgumsoda nomaksa neatbrīvo PUSES no ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes. No kādas PUSES saņemtie finanšu līdzekļi sākotnēji tiek izmantoti nokavējuma procentu dzēšanai, bet atlikušie – pamatparāda/ pamatmaksājuma segšanai.

4. NEPĀRVARAMA VARA

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst.

  - Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra PUSE tiek informēta rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.

  - Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, PUSES var pagarināt Līguma saistību izpildes termiņus vai pārtraukt Līgumu, brīdinot par to otru Pusi rakstiski.

5. PUŠU ATBILDĪBA

  - Atbildībai par zaudējumiem, kas radušies šī līguma rezultātā, piemērojami Civillikuma noteikumi, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies nepildot jeb pienācīgi nepildot kādu saistību.

  - PUSES viena pret otru ir materiāli atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, kā arī par otrai PUSEI radītiem zaudējumiem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. DATU AIZSARDZĪBA

6.1. Ja   Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus (turpmāk - dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga   nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt  tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot  datus, Pusēm ir pienākums  ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot  datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

6.2. Katra Puse var  pieprasīt, lai otrā Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma  mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski uz PĀRDEVĒJA e-pasta adresi: ______@__________ un/vai uz PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: info@labiekartosana.lv.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz noteiktās līgumsummas apguvei atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais. Līguma darbības laikā PRECES cena nedrīkst paaugstināties. Puses var vienoties tikai par atbilstošu iepirkuma priekšmeta cenas samazināšanu.

  - Parakstītais līgums sevī pilnīgi ietver abu PUŠU vienošanos.

  - PUSES vienpusēji var izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstiski paziņojot to otrai pusei vienu mēnesi iepriekš.

  - Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, PUSES izpilda no šī Līguma izrietošās savstarpējās finanšu saistības 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, skaitot no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas parakstīšanas vai paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas, ieturot naudas līdzekļus nokavējuma procentu vai zaudējumu segšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Nekādas šī līguma izmaiņas vai labojumi vai mutiski solījumi vai apņemšanās attiecībā uz to nav spēkā, ja tie nav fiksēti rakstiskā formā un abas PUSES nav tos parakstījušas.

  - Neviena no šīm līgumslēdzēja PUSĒM nav tiesīgas šīs saistības nodot kādai trešajai personai.

  - Līgums sastādīts atbilstoši Latvijas likumdošanai. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus, kas PUSĒM radušies sakarā ar Līguma izpildi, PUSES mēģinās atrisināt vienošanās ceļā, bet, ja tas nebūs iespējams, Latvijas Republikas tiesā.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie PĀRDEVĒJA.

  - Līgumam ir divi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – PĀRDEVĒJA iepirkumā  ID Nr.L2018/33 iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija uz .. lapām;

    - Pielikums Nr.2 – PĀRDEVĒJA iepirkumā  ID Nr.L2018/33 iesniegtās tehniskā piedāvājuma  kopija uz ... lapām.

Kontaktpersonas, kuras drīkst izsniegt un saņemt šajā līgumā minēto PRECI:

No PĀRDEVĒJA puses : __________________________________________________________

No PASŪTĪTĀJA puses:

8. PUŠU REKVIZĪTI:

PĀRDEVĒJS                                                  PASŪTĪTĀJS

6. Pielikums

iepirkuma nolikumam

“Ielu apgaismes ķermeņu iegāde”, L 2018/33

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums un īss līguma priekšmeta apraksts | Kopējā līguma summa (euro bez PVN) | Līguma izpildes gads vai laikposms (uzsākšanas un pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Pielikumā: atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Footnotes

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf