**IEPIRKUMA**

**“Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18.novembra ielas 335D DUS „Dinaz” rajonā izbūve, Daugavpilī, I kārta”**

**identifikācijas Nr.DPD 2017/59**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2017.gada 21.aprīļa sēdē (protokols Nr.2) izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto elektronisko vēstuli ar uzdoto jautājumu. Iepirkuma komisija sniedz sekojošus skaidrojumus.

**Pretendenta jautājums Nr.1:**

Nolikumā 3.10.punktā teikts, ka darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Projekta skaidrojošajā aprakstā ir piedāvāti 2 varianti: nomainīt ST kabeli vai pēc iespējas aizsargāt esošo ST kabeli. Ja pēc apakšzemes komunikāciju apsekošanas būs izvēlēts pirmais variants - nomainīt ST kabeli, tad darbu veikšanai būs nepieciešama speciāla atļauja darbu veikšanai AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona (AR) elektroietaisēs?

**Atbilde uz jautājumu Nr.1:**

Atbilstoši spēka esošiem energostandartiem veicot darbus elektroietaisēs nepieciešams saņemt speciālu atļauju no elektroietaises ekspluatējošas organizācijas, šajā gadījumā no A/S “Sadales tīkls” Austrumu reģions.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja *((personiskais paraksts)* J.Kornutjaka