**Iepirkuma procedūras**

**“Būvdarbu pakalpojumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības gaitā”**

**Identifikācijas numurs DŪ-2017/8**

**NOLIKUMS**

1. **Vispārīgā informācija**
   1. Iepirkuma identifikācijas numurs: **DŪ-2017/8.**
   2. Pasūtītājs: **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”**, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
   3. Kontaktpersonas:
      1. par iepirkuma norisi – iepirkumu speciāliste Svetlana Romāne, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: [kontakti@daugavpils.udens.lv](mailto:kontakti@daugavpils.udens.lv);
      2. par iepirkuma priekšmetu – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas vadītāja Olga Gaimoviča, tālrunis 65407521.
   4. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **zemākā cena**.

Iepirkuma komisija izvēlas 3 (trīs) piedāvājumus ar viszemāko cenu.

* 1. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
  2. Piedāvājuma nodrošinājums ***nav*** paredzēts.
  3. Līguma izpildes garantija ***nav*** paredzēta.

1. **Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām**

**Iepirkuma priekšmets:** ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību saistītie būvdarbi (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar tehniskās specifikācijas (**1.pielikums**) un Vispārīgās vienošanās prasībām **(5. pielikums)**.

**CPV kods** ir 45000000-7 Celtniecības darbi.

* 1. Iepirkuma priekšmets *nav* sadalīts daļās.
  2. Paredzama līgumcena **– EUR 50 000.00 bez PVN**
  3. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā.
  4. Līguma darbības termiņš – 1 gads.

1. **Informācija par iepirkumu**
   1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
   2. **Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu**. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
2. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība**
   1. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.
   2. Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, 107.kab., Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika.
   3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
   4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – **līdz 2017.gada 8.maijam, plkst.10:30**
   5. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks **2017.gada 8.maijā plkst. 10:30**, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
   6. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
   7. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
   8. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
   9. Piedāvājuma derīguma termiņš: **30 dienas** no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4.punkts).
3. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.
   2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgu jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
   3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorada:

**SIA “Daugavpils ūdens”**

**Ūdensvada iela 3, Daugavpils , Latvija, LV – 5401**

**Piedāvājums iepirkuma procedūrai**

**<norādīt iepirkuma procedūras nosaukumu un**

**identifikācijas numuru>**

**Neatvērt līdz 2017.gada \_\_\_ plkst.\_\_\_\_**

**<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>**

* 1. Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
  2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
  3. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem (***izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts***) jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds ir paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.
  4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.
  5. Pieteikums, apliecinājums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.
  6. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts).

1. **Prasības pretendentam**
   1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt Vispārīgo vienošanos.
   2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
   3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, līdz tās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   4. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
   5. Pretendenta uzņēmuma darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam.
   6. Pretendents var nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar tehniskās specifikācijas (**1.pielikums**) un iepirkuma līguma (**5.pielikums**) prasībām.
2. **Iesniedzamie dokumenti**
   1. Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**2.pielikums**).
   2. Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (**3.pielikums**).
   3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (**4.pielikums**). Finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā, kā arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, USB zibatmiņā vai CD, vai DVD – Ciparu audio vai video diskā) Excel vai Word formā, kuru pretendents ievieto aploksnē vai pievieno piedāvājumam.
   4. Pretendenta **apliecinājums**, ka pretendentam ir 3 (trīs) gadu pieredze:

* ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība 1.grupas objektos – vismaz pieci objekti gadā,
* ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība 2. vai 3. grupas objektos – ar Būvdarbu veicēja spēkiem jābūt izbūvētam vismaz 100m tīklu (ūdensvada un kanalizācijas tīklu kopgarumā), iespējams arī apakšuzņēmēja lomā arī – vismaz viens objekts pēdējos trīs gadu laikā.
  1. Pretendenta **pieredzes saraksts**, kurš norāda uz Nolikuma prasībām atbilstošo pretendenta pieredzi.
  2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt Vispārīgo vienošanos , pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā.
  3. Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
  4. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

1. **Iepirkuma līgums**
   1. Iepirkuma rezultātā tiek slēgta Vispārīgā vienošanās, kura pievienota nolikuma **5.pielikumā,** ar 3 (trīs) pretendentiem. Ja iepirkuma izpildei ir iesniegti mazāk kā 3 (trīs) piedāvājumi vai Pretendentu skaits, kuri atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir pienācīga kvalifikācija ir mazāks par 3 (trīs), iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par Vispārīgās vienošanās slēgšanu ar mazāku Pretendentu skaitu. Ja piedāvājumu neiesniegs neviens pretendents, iepirkums tiks pārtraukts.
   2. Izraudzītajiem pretendentiem Vispārīgā vienošanās jāparaksta 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma to parakstīt izsūtīšanas dienas pēc adreses **Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republikā.** Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta Vispārīgo vienošanu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā Vispārīgā vienošanās tiek piedāvāta noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.
   3. Pasūtītājs Vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz konkrētus iepirkuma līgumus par darbu izpildi objektā ar kādu no 3 (trim) Vispārīgās vienošanās dalībniekiem.
   4. Pasūtītājs slēdz konkrētu iepirkuma līgumu ar dalībnieku, kura piedāvājums ir ar **viszemāko cenu**.
   5. Konkrētos līgumus Vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz, piemērojot Vispārīgās vienošanās un tās rezultātā noslēgtā Līguma noteikumus.
2. **Piedāvājumu vērtēšana un izvēle**
   1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.
   2. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.
   3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
   4. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
   5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.
   6. Iepirkumu komisija izvēlas 3 (tīrs) piedāvājumus ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām katras iepirkuma daļas ietvaros atsevišķi.
3. **Pretendenta pienākumi un tiesības**
   1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem.
   2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
   3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.
   4. Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.
   5. Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par Vispārīgas vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 10 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā internetā, kur izvietota informācija par iepirkumu.
   6. Pretendentam ir pienākums uzturēt savu piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā, nepieļaujot sava piedāvājuma summas vai atsevišķu piedāvājumā ietverto vienību izcenojumu, kā arī citu pozīciju izmaiņas, ja tie saskaņā ar noslēdzamā tiesiskā darījuma noteikumiem tiek uzskatīti par tā būtisko sastāvdaļu.
4. **Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:**
   1. Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
   2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.
   3. Tiesības labot pretendenta piedāvājumā esošās aritmētiskās vai pārrakstīšanas kļūdas, pārbaudot tajā iekļautos aprēķinus. Par aritmētisko vai pārrakstīšanas kļūdu labojumiem informē pretendentu. Par aritmētisko kļūdu tiek uzskatīta tāda neatbilstība, kas radusies pretendenta aprēķinos aritmētisku darbību rezultātā un kuru ir iespējams labot pareizi piemērojot uz konkrētām aritmētiskām darbībām attiecināmos noteikumus. Par pārrakstīšanas kļūdu tiek uzskatīta nolikuma prasībām neatbilstoša norāde uz preces vai pakalpojuma apjomu skaitliskā izteiksmē, ja tas nerāda sekas pretendenta saistību izpildes nodrošinājuma ziņā. Komisijai tāpat ir tiesības uzskatīt par pārrakstīšanas kļūdu un neņemt vērā tādus pretendenta piedāvājumā ietverto vienību izcenojumus, kā arī citas pozīcijas, ja tie saskaņā ar noslēdzamā tiesiskā darījuma noteikumiem netiek prasītas vai citādi paredzētas. Komisijai nav tiesību labot pretendenta piedāvājuma summu vai atsevišķus piedāvājumā ietverto vienību izcenojumus, kā arī citas pozīcijas, ja tie saskaņā ar noslēdzamā tiesiskā darījuma noteikumiem tiek uzskatīti par tā būtisko sastāvdaļu.
   4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
   5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt Vispārīgo vienošanos ja tam ir objektīvs pamatojums.
   6. Tiesības izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Vispārīgo vienošanos ar pasūtītāju.
   7. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv/) – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

**Pielikumā:**

1.pielikums – Tehniskā specifikācija ar pielikumu uz 7 lapām;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas;

3.pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un veidne uz 2 lapām;

5.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts (ar pielikumiem) uz 17 lapām.

1.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

# iepirkuma procedūras

**Būvdarbu pakalpojumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības gaitā**

**Identifikācijas Nr. DŪ-2017/8**

ietvaros

**Iepirkuma priekšmets -** ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību saistītie būvdarbi.

Iepirkums paredz Būvdarbu veicēja būvdarbu pakalpojumus ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības gaitā 1. un 2. grupas inženierbūvju (ka tie noteikti 01.10.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) objektos, kur būvniecību veic SIA “Daugavpils ūdens”.

**1. Vispārīgie noteikumi**

1. Būvdarbu veicējs – juridiskā persona, kura ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā un tiesīga veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbus.
2. Šīs specifikācijas un turpmāk Līgumā izpratnē Būvdarbu veicējs veiks būvdarbus objektos, kuros SIA “Daugavpils ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) veiks būvdarbus kā galvenais būvuzņēmējs. Būvdarbu veicējam jāveic ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību saistītie būvdarbi kā SIA “Daugavpils ūdens” apakšuzņēmējam.
3. Būvdarbu veicējam jāievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības būvdarbu veikšanai, tajā skaitā attiecībā uz civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
4. Būvdarbu veikšanai objektos no Būvdarbu veicēja puses jābūt norīkotai atbildīgajai personai (būvdarbu vadītājs), kura būs atbildīga par Būvdarbu veicēja būvdarbu organizēšanu, veikšanu, kvalitātes kontroli un darba drošību. Šai personai jābūt sertificētai būvdarbu veikšanai ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības jomā.
5. Būvdarbi tiek veikti Pasūtītāja uzraudzībā un saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.
6. Būvdarbu veicējam jāizpilda norādītie pasūtījumā būvdarbi, ievērojot noteiktos apjomus un termiņus. Pasūtītājs apņemas iesniegt pasūtījumu elektroniski pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu uz Līgumā norādīto adresi. Pasūtījums tiks veikts vismaz 3 darba dienas pirms plānotā darba sākuma.
7. Būvdarbu veicējam jāveic būvdarbi, izmantojot savu tehnisko aprīkojumu, mehānismus un darba resursus, tajā skaitā cilvēciskos (strādniekus, ekskavatora vadītājus u.tml.) un materiālos (degviela, rezervdaļas, instrumenti, izejošie materiāli u.tml.) resursus. Nepieciešamajam tehniskajam aprīkojumam un būvtehnikai jāatrodas Būvdarbu veicēja īpašumā vai nomā, par ko Būvdarbu veicējiem jāiesniedz atbilstoši apliecinošie dokumenti.
8. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba drošību, vides aizsardzību, kārtību, ugunsdrošības pasākumu ievērošanu. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par bojājumiem un zaudējumiem, kurus savas darbības vai bezdarbības dēļ var nodarīt Pasūtītājam vai tas klientiem.
9. Pēc nepieciešamības Būvdarbu veicējam jāsaskaņo savi darbi un to veikšanas noteikumi papildus ar dzīvojamo māju īpašniekiem, ja būvdarbi skar minēto īpašnieku intereses vai īpašumu (galvenokārt, tas attiecās uz būvdarbiem privātmāju pagalmos).
10. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Būvdarbu veicēju ar nepieciešamajiem būvmateriāliem. veicot būvmateriālu piegādi uz objektu. Īpašos gadījumos, lai nepieļautu būvniecības procesa pārtraukumu, iespējams cits risinājums, kas tiks atrunāts atsevišķi.
11. Veicot rakšanas darbus, Būvdarbu veicējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai. Pēc nepieciešamības jāveic pazemes komunikāciju (inženiertīklu) kontrolatrakšana ar rokām. Šīm izmaksām jābūt iekļautām būvbedru (būvtranšeju) atrakšanas izcenojumos. Būvdarbu procesā Būvdarbu veicējam jānodrošina inženierkomunikāciju saglabāšana, nepieciešamības gadījumos veicot to papildus stiprināšanu, balstu ierīkošanu u.tml.
12. Būvdarbu veicējam jānodrošina seguma atjaunošana līdz tā sākotnējam stāvoklim, ja būvdarbi tika veikti ceļos ar grants segumu vai pagalmos ar grants vai zāles segumu. Atbilstošām izmaksām jābūt iekļautām izcenojumos. Asfalta seguma atjaunošanu veic Pasūtītājs, pēc aizraktas tranšejas grants blīvējuma pārbaudes un pieņemšanas. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvdarbu veicējam nodot grants blīvējumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālas saimniecības pārvalde” pārstāvjiem. Pēc nepieciešamības, pirms būvdarbu uzsākšanas notiek objekta sākotnējā stāvokļa fotofiksācija.
13. Pēc pieprasījuma saņemšanas Būvdarbu veicējam jāiesniedz Pasūtītājam darbu veikšanas projekts par pasūtītiem būvdarbiem. Šis punkts attiecās uz 2.grupas inženierbūvēm.
14. Darbu veidi, kas paredzēti pasūtīšanai, aprakstīti šīs specifikācijas tabulās. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt vairākus vai tikai vienu darba veidu no tabulā aprakstītiem darbiem.
15. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par izpildīto būvdarbu kvalitāti. Defektu novēršanas termiņš – 5 darba dienu laikā pēc defekta noteikšanas, par ko starp Pasūtītāju un Būvdarbu veicēju tika sastādīts defektu noteikšanas akts. Garantijas periods paveiktiem būvdarbiem – atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
16. Pasūtītājs pieņem Būvdarbu veicēja būvdarbus, pamatojoties uz būvniecības procesā parakstītiem būvdarbu aktiem (segto darbu akti, hidraulisko izmēģinājumu akti, pašteces kanalizācijas skalošanas akti u.tml.). Visi izdevumi, saistītie ar izmēģinājumiem un pārbaudēm, jāsedz Būvdarbu veicējam. Būvdarbi ir uzskatāmi par paveiktiem pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

**2. Būvdarbu veidi**

***2.1. Ūdensvada būvniecība***

* Būvbedres dziļums – 2 metri (+/- 30 cm).
* Gadījumos, kad būvbedres rakšanas gaitā Būvdarbu veicējam rodas problēmas, saistītas ar liekā grants pagaidu izvešanu un atpakaļ atvešanu būvbedres aizberšanai vai vietas trūkumu būvlaukumā nogāzes izveidošanai, Būvdarbu veicējam jārisina tās ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.
* Ūdensvada izbūves darbi tiks pieņemti tikai pēc veiksmīga hidrauliskā izmēģinājuma un segto darbu akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses.
* Izcenojuma noteikšanai pieņemts, ka ēkas fundamenta sieniņa ir līdz 1 m platumā, izgatavota no dzelzsbetona vai no betona ar laukakmeni.
* Norādītās tabulās caurules apzīmējums “PE” nozīmē, ka būvniecībā tiks pielietotas polietilēna caurules bez veidu ierobežojuma, proti HDPE, PE100-RC, PE100-RC/PP u.tml.
* Būvdarbu veicējam pēc nepieciešamības jānodrošina ar savu aprīkojumu un uz sava rēķina PE caurules savienošana ar metināšanu (ar PE piemetinātām uzmavām vai sadurā).
* PE uzmavas, tāpat, kā caurules un siltumizolāciju, nodrošina Pasūtītājs, bet papildus materiālus, kas ir nepieciešami caurules montāžai un metināšanai, piemēram, attaukošanas līdzekļus, marķierus u.tml, nodrošina Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem.
* Ūdensvada ievada ierīkošanas izcenojumā Būvdarbu veicējam jāiekļauj izdevumi, kuri saistīti ar pamatnes sienu atjaunošanu pēc ievada ierīkošanas, tajā skaitā visu nepieciešamo materiālu izdevumi.
* Izcenojumi, saistīti ar ūdensvada ievadu ierīkošanu, grants nomaiņu, ūdensmērītāja un pazemes aizbīdņa uzstādīšanu, no Izcenojuma tabulas Nr.1 (poz. Nr. 3, 4, 5, 6, 7) tiks piemēroti arī ūdensvadu būvniecības objektos, kur ūdensvada garums pārsniedz 10 m. Būvdarbu veicējam jāiekļauj izdevumi, kas saistīti ar ūdensmērītāju aku vai pazemes aizbīdņu rakšanas darbiem, attiecīgu montāžas darbu izdevumus, jo paredzēts, ka minētie darbi tiks veikti cauruļvada būvniecības gaitā.

***2.1.1 Ūdensvada cauruļvada Dn32 - Dn63 izbūve objektos, kur ūdensvada garums nepārsniedz 10 m***

***Tabula Nr.1. Ūdensvads Dn32-Dn63. Garums – līdz 10 m***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba nosaukums | Vienība | Indikatīvais darbu apjoms\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamiem cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn32 - Dn 63 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizberšana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m | 30 m (proti – trīs objekti pa 10 m) |
| 2 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana bez tranšejas sienu stiprinājumiem, ar nogāzēm. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn32 -Dn 63 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļaizberšana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m | 50 m (5 objekti pa 10 m) |
| 3 | Ūdensvada ievada ierīkošana ēkā caur ēkas fundamenta sieniņu, ierīkojot siltumizolāciju, atbilstoši projektam. | gab. | 5 |
| 4 | Ūdensvada ievada ierīkošana ēkā zem fundamenta, ierīkojot siltumizolāciju atbilstoši projektam. | gab. | 3 |
| 5 | Grants nomaiņa (gadījumos, kad esošais grants ir nederīgs caurules apberšanai atpakaļ aizbēršanai):   * zem caurules (dziļums aptuveni 100 mm, platums no 450 līdz 550 mm), * apberšana virs caurules vismaz 150 mm uz tranšejas platumu. | m | 10 |
| 6 | Ūdensmērītāja akas (plastmasas, Dn300 - Dn600) montāža (uzstādīšana) un tās savienošana ar cauruļvadiem. | gab. | 10 |
| 7 | Pazemes aizbīdņa Dn32 - Dn63 (ar pagarinātāju un koveri) montāža un tā savienošana ar cauruļvadiem. Kovera apbetonēšana. | gab. | 10 |

\* “Indikatīvais darbu apjoms” (4.aile) piemērojam tikai pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.

***2.1.2 Ūdensvada cauruļvada Dn32 -Dn63 izbūve objektos, kur ūdensvada garums ir no 10 m līdz 50 m***

***Tabula Nr.2. Ūdensvads Dn32-Dn63. Garums – no 10m līdz 50 m***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba nosaukums | Vienība | Indikatīvais darbu apjoms\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamiem cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn32 - Dn63 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m | 30 |
| 2 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana bez tranšejas sienu stiprinājumiem, ar nogāzēm. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn32 - Dn63 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizberšana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m | 150 (proti – trīs objekti pa 50 m) |

\* “Indikatīvais darbu apjoms” (4.aile) piemērojam tikai pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.

***2.1.3 Ūdensvada cauruļvada Dn 63 – Dn110 izbūve objektos, kur ūdensvada garums ir 30m un vairāk***

***Tabula Nr.3. Ūdensvads Dn63-Dn110. Garums – no 30 m***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba nosaukums | Vienība | Indikatīvais darbu apjoms\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamiem cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn63 - Dn110 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m | 30 |
| 2 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana bez tranšejas sienu stiprinājumiem, ar nogāzēm. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn63 - Dn 110 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļaizberšana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m | 100 |

\* “Indikatīvais darbu apjoms”(4.aile) piemērojama tikai pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.

***2.2. Kanalizācijas būvniecība***

* Gadījumos, kad būvbedres rakšanas gaitā, Būvdarbu veicējam rodas problēmas, saistītas ar liekās grants pagaidu izvešanu un atpakaļ atvešanu būvbedres atpakaļ aizbēršanai vai ~~nepietekošas vietas būvlaukumā dēļ~~ vietas trūkumu būvlaukumā nogāzes izveidošanai, Būvdarbu veicējam jārisina tās saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.
* Kanalizācijas izbūves darbi tiks pieņemti tikai pēc veiksmīga izmēģinājuma (skalošana, pēc nepieciešamības, pārbaude uz hermētiskumu) un segto darbu akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot CCTV inspekciju defektu noteikšanai.
* Izcenojuma noteikšanai pieņemts, ka ēkas fundamenta sieniņa ir līdz 1 m platumā, izgatavota no dzelzsbetona vai no betona ar laukakmeni.
* Pieņemts, ka pielietojamie materiāli kanalizācijas būvniecībai ir dažāda veida PVC un PP caurules.
* Būvdarbu veicējam jānodrošina par saviem līdzekļiem palīgmateriālus, kuri ir nepieciešami būvdarbu veikšanai, piemēram, slīdpasta plastmasas caurules montāžai u.tml.
* Izcenojumos jāiekļauj saistītie izdevumi par aku montāžu ar rakšanas darbiem un atpakaļ aizbēršanu. Paredzēts, ka minētie darbi tiks veikti cauruļvada būvniecības gaitā.

***2.1.4 Pašteces kanalizācijas cauruļvada Dn 110 – Dn250 izbūve***

***Tabula Nr.4. Pašteces kanalizācija Dn110 - Dn250***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba nosaukums | | Vienība | Indikatīvais apjoms\* |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1.1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamiem cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Kanalizācijas cauruļvada **Dn110** montāža atraktajā tranšejā (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | m | 10 m |
| 1.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | m | 5 m |
| 2.1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, ar nogāzēm. Kanalizācijas cauruļvada **Dn110** montāža atraktajā tranšejā (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | m | 60 m (proti, trīs objekti pa 20 m) |
| 2.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | m | 10 m |
| 3.1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamam cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Kanalizācijas cauruļvada **Dn160** -**Dn250** montāža atraktajā tranšejā (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | m | 10 m |
| 3.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | m | 10 m |
| 4.1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, ar nogāzēm. Kanalizācijas cauruļvada **Dn160 Dn250** montāža atraktajā tranšejā (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | m | 30 m |
| 4.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | m | 60 m |
| 4.3 | Dziļums no 2,5 līdz 3,5 m | m | 30 m |
| 5.1 | Plastmasas kanalizācijas akas D400 montāža (komplektā ar pamatni, stāvcauruli, teleskopisko pagarinājumu un ķeta vāku), iekļaujot pieslēgšanu izbūvētiem tīkliem un vāka apbetonējumu. | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | gab. | 6 gab. |
| 5.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | gab. | 3 gab. |
| 6.1 | Dzelzsbetona kanalizācijas akas Dn1000 montāža | Dziļums no 1,0 līdz 2,0 m | gab. | 3 gab. |
| 6.2 | Dziļums no 2,0 līdz 3,0 m | gab. | 6 gab. |
| 6.3 | Dziļums no 3,0 līdz 4,0 m | gab. | 1 gab. |
| 7.1 | Dzelzsbetona kanalizācijas akas Dn1500 - Dn2000 montāža | Dziļums no 1,0 līdz 2,0 m | gab. | 3 gab. |
| 7.2 | Dziļums no 2,0 līdz 3,0 m | gab. | 6 gab. |
| 7.3 | Dziļums no 3,0 līdz 4,0 m | gab. | 1 gab. |
| 8.1 | Kanalizācijas izvada Dn110 ierīkošana ēkā caur ēkas fundamenta sieniņu, atbilstoši projektam. |  | gab. | 5 gab. |
| 8.2 | Kanalizācijas izvada Dn110 ierīkošana ēkā zem ēkas fundamenta sieniņas, atbilstoši projektam. |  | gab. | 1 gab. |
| 9 | Grants nomaiņa (gadījumos, kad esošais grants ir nederīgs caurules apberšanai atpakaļ aizbēršanai):   * zem caurules (dziļums aptuveni 100 mm, platums no 550 līdz 650 mm), * apberšana virs caurules vismaz 150 mm uz tranšejas platumu. |  | m | 10 m |

\* “Indikatīvais darbu apjoms”(4.aile) piemērojama tikai pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*, *<iepirkuma daļas numurs un nosaukums, ja iepirkums sadalīts daļās>*

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

faksa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā *<iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>*,
* apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;
* apliecina gatavību izpildīt pakalpojumu saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūras *<iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>* ietvaros;
* apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;
* atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgās Vispārīgās vienošanās noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz *<norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>*;
* apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā Vispārīgās vienošanās projekta noteikumiem un ir gatavs vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā to noslēgt ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā projekta noteikumiem;
* apliecina, ka ar nolikumam pievienotā Vispārīgās vienošanās projekta noteikumi ir saprotami un pieņemami;
* garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

**PRETENDENTA APLIECINĀJUMS**

# iepirkuma procedūras

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*, *<iepirkuma daļas numurs un nosaukums, ja iepirkums sadalīts daļās>*

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apliecina, ka attiecībā uz to **nepastāv** šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,

e) cilvēku tirdzniecība,

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

2) ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

3) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

4) pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar SPSIL [22.panta](https://likumi.lv/ta/id/288730?&search=on#p22) trešo daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;

5) pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

6) pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

7) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā apliecinājumā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar SPSIL noteiktajām un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

# iepirkuma procedūras

**„Būvdarbu pakalpojumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības gaitā”**

**identifikācijas Nr. DŪ-2017/8**

**ietvaros**

**1.** Veidne, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

**2.** Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiks sniegti saskaņā ar tehnisko specifikāciju (**1.pielikums**). Pozīcijas iekļautām cenām jābūt attiecīgo pakalpojumu sniegšanas pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu rasties, izpildot noslēdzamās Vispārīgās vienošanās un pakalpojumu līguma nosacījumus.

**3.** Pakalpojuma cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par pakalpojuma sniegšanu atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un līguma noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

**4.** Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kas saistītas ar vienošanās un pakalpojumu līguma prasību ievērošanu, piemēram, dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

**5.** Visas izmaksas jāizsaka *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot **ar diviem cipariem aiz komata**.

**7.** Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā papīra formātā, kā arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, USB zibatmiņā vai CD, vai DVD – Ciparu audio vai video diskā) Excel vai Word formā, kuru pretendents ievieto aploksnē vai pievieno piedāvājumam.

**8.** Iepirkuma procedūras laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

**9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

# iepirkuma procedūras

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*, *<iepirkuma daļas numurs un nosaukums, ja iepirkums sadalīts daļās>*

**ietvaros**

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sastādīšanas vieta, datums)

***Ūdensvada cauruļvada Dn32 - Dn63 izbūve objektos, kur ūdensvada garums nepārsniedz 10 m***

***Izcenojumu tabula Nr.1. Ūdensvads Dn32-Dn63. Garums – līdz 10 m***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba nosaukums | Izcenojumu vienība | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Indikatīvais apjoms\* | Kopā\* (6=4x5), EUR (bez PVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamiem cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn32 - Dn 63 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizberšana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m |  | 30 m (proti – trīs objekti pa 10 m) |  |
| 2 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana bez tranšejas sienu stiprinājumiem, ar nogāzēm. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn32 -Dn 63 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļaizberšana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m |  | 50 m (5 objekti pa 10 m) |  |
| 3 | Ūdensvada ievada ierīkošana ēkā caur ēkas fundamenta sieniņu, ierīkojot siltumizolāciju, atbilstoši projektam. | gab. |  | 5 |  |
| 4 | Ūdensvada ievada ierīkošana ēkā zem fundamenta, ierīkojot siltumizolāciju atbilstoši projektam. | gab. |  | 3 |  |
| 5 | Grants nomaiņa (gadījumos, kad esošais grants ir nederīgs caurules apberšanai atpakaļ aizbēršanai):   * zem caurules (dziļums aptuveni 100 mm, platums no 450 līdz 550 mm), * apberšana virs caurules vismaz 150 mm uz tranšejas platumu. | m |  | 10 |  |
| 6 | Ūdensmērītāja akas (plastmasas, Dn300 - Dn600) montāža (uzstādīšana) un tās savienošana ar cauruļvadiem. | gab. |  | 10 |  |
| 7 | Pazemes aizbīdņa Dn32 - Dn63 (ar pagarinātāju un koveri) montāža un tā savienošana ar cauruļvadiem. Kovera apbetonēšana. | gab. |  | 10 |  |
| Kopā:  EUR bez PVN | | | | |  |

* “Indikatīvais darbu apjoms” (5.aile) un kopēja summa (6.aile) - piemēroti tikai pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.

***Ūdensvada cauruļvada Dn32 -Dn63 izbūve objektos, kur ūdensvada garums ir no 10 m līdz 50 m***

***Izcenojumu tabula Nr.2. Ūdensvads Dn32-Dn63. Garums – no 10m līdz 50 m***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba nosaukums | Izcenojumu vienība | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Indikatīvais apjoms\* | Kopā\* (6=4x5), EUR (bez PVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamiem cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn32 - Dn63 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m |  | 30 |  |
| 2 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana bez tranšejas sienu stiprinājumiem, ar nogāzēm. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn32 - Dn63 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizberšana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m |  | 150 (proti – trīs objekti pa 50 m) |  |
| Kopā:  EUR bez PVN | | | | |  |

\* “Indikatīvais darbu apjoms” (5.aile) un kopēja summa (6.aile) - piemēro tikai pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.

***Ūdensvada cauruļvada Dn 63 – Dn110 izbūve objektos, kur ūdensvada garums ir 30m un vairāk***

***Izcenojumu tabula Nr.3. Ūdensvads Dn63-Dn110. Garums – no 30 m***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba nosaukums | Izcenojumu vienība | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Indikatīvais apjoms\* | Kopā\* (6=4x5), EUR (bez PVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamiem cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn63 - Dn110 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m |  | 30 |  |
| 2 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana bez tranšejas sienu stiprinājumiem, ar nogāzēm. Ūdensvada cauruļvada montāža atraktajā tranšejā no PE caurulēm Dn63 - Dn 110 (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļaizberšana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | m |  | 100 |  |
| Kopā:  EUR bez PVN | | | | |  |

\* “Indikatīvais darbu apjoms” (5.aile) un kopēja summa (6.aile) - piemēroti tikai pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.

***Pašteces kanalizācijas cauruļvada Dn 110 – Dn250 izbūve***

***Izcenojumu tabula Nr.4. Pašteces kanalizācija Dn110 - Dn250***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba nosaukums | | Izcenojumu vienība | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Indikatīvais apjoms\* | Kopā\* (6=4x5), EUR (bez PVN) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamiem cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Kanalizācijas cauruļvada **Dn110** montāža atraktajā tranšejā (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | m |  | 10 m |  |
| 1.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | m |  | 5 m |  |
| 2.1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, ar nogāzēm. Kanalizācijas cauruļvada **Dn110** montāža atraktajā tranšejā (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | m |  | 60 m (proti, trīs objekti pa 20 m) |  |
| 2.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | m |  | 10 m |  |
| 3.1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, tajā skaitā sarežģītos apstākļos, kad attālums starp būvējamam cauruļvadiem un starp cauruļvadu un ēku pamatni ir mazāks par normatīvos aktos noteikto. Kanalizācijas cauruļvada **Dn160** -**Dn250** montāža atraktajā tranšejā (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | m |  | 10 m |  |
| 3.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | m |  | 10 m |  |
| 4.1 | Būvbedres (būvtranšejas) atrakšana, izmantojot tranšejas sienu stiprinājumus, ar nogāzēm. Kanalizācijas cauruļvada **Dn160 Dn250** montāža atraktajā tranšejā (tajā skaitā futrāļos). Būvbedres atpakaļ aizbēršana ar izrakto granti ar blietēšanu pa slāņiem (slānis – max 30 cm, sablīvējuma koeficients min 0,95). | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | m |  | 30 m |  |
| 4.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | m |  | 60 m |  |
| 4.3 | Dziļums no 2,5 līdz 3,5 m | m |  | 30 m |  |
| 5.1 | Plastmasas kanalizācijas akas D400 montāža (komplektā ar pamatni, stāvcauruli, teleskopisko pagarinājumu un ķeta vāku), iekļaujot pieslēgšanu izbūvētiem tīkliem un vāka apbetonējumu. | Dziļums no 0,5 līdz 1,5 m | gab. |  | 6 gab. |  |
| 5.2 | Dziļums no 1,5 līdz 2,5 m | gab. |  | 3 gab. |  |
| 6.1 | Dzelzsbetona kanalizācijas akas Dn1000 montāža | Dziļums no 1,0 līdz 2,0 m | gab. |  | 3 gab. |  |
| 6.2 | Dziļums no 2,0 līdz 3,0 m | gab. |  | 6 gab. |  |
| 6.3 | Dziļums no 3,0 līdz 4,0 m | gab. |  | 1 gab. |  |
| 7.1 | Dzelzsbetona kanalizācijas akas Dn1500 - Dn2000 montāža | Dziļums no 1,0 līdz 2,0 m | gab. |  | 3 gab. |  |
| 7.2 | Dziļums no 2,0 līdz 3,0 m | gab. |  | 6 gab. |  |
| 7.3 | Dziļums no 3,0 līdz 4,0 m | gab. |  | 1 gab. |  |
| 8.1 | Kanalizācijas izvada Dn110 ierīkošana ēkā caur ēkas fundamenta sieniņu, atbilstoši projektam. |  | gab. |  | 5 gab. |  |
| 8.2 | Kanalizācijas izvada Dn110 ierīkošana ēkā zem ēkas fundamenta sieniņas, atbilstoši projektam. |  | gab. |  | 1 gab. |  |
| 9 | Grants nomaiņa (gadījumos, kad esošais grants ir nederīgs caurules apberšanai atpakaļ aizbēršanai):   * zem caurules (dziļums aptuveni 100 mm, platums no 550 līdz 650 mm), * apberšana virs caurules vismaz 150 mm uz tranšejas platumu. |  | m |  | 10 m |  |
| Kopā:  EUR bez PVN | | | | | |  |

\* “Indikatīvais darbu apjoms” (5.aile) un kopēja summa (6.aile) - piemēroti tikai pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.

5.pielikums

**VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS**

**par uzņēmuma līgumu noslēgšanu** **Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Izpildītāji, kuri ieguvuši tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos, pamatojoties uz iepirkumu komisijas lēmumu, kas pieņemts iepirkuma procedūras „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, identifikācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk saukta par Iepirkumu) ietvaros:

1) (*nosaukums*) tās (*pārstāvis*) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz (*pārstāvības pamats*);

2) (*nosaukums*) tās (*pārstāvis*) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz (*pārstāvības pamats*);

3) (*nosaukums*) tās (*pārstāvis*) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz (*pārstāvības pamats*);

turpmāk tekstā visi kopā saukti par Līdzējiem, noslēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. **Vienošanās mērķis un priekšmets**
   1. Vienošanās ir paredzēta kārtība*,* kādā Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Izpildītāju loka izvēlēsies Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgti attiecīgi uzņēmuma līgumi, kā arī šo noslēdzamo līgumu (tiesisku darījumu) sastāvdaļas, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi attiecībā uz būvniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, cenu, kvalitātes jautājumiem un citiem uzņēmuma līgumu noteikumiem.
   2. Uz Vienošanās pamata noslēdzamā uzņēmuma līguma priekšmets ir **būvniecības pakalpojumu sniegšana Pasūtītāja organizētās ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības ietvaros** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (**Vienošanās pielikums Nr.1**), noslēdzamā uzņēmuma līguma noteikumiem (**Vienošanās pielikums Nr.2**) un atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām (turpmāk tekstā – Darbi).
   3. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (**Vienošanās pielikums Nr.1**) norādītajiem, tiem plānojot ne vairāk par EUR 5000 (pieci tūkstoši *euro*). Par tādu Darbu cenām, kārtību, termiņiem un citiem izpildes nosacījumiem Līdzēji vienojas atsevišķi, izmantojot Vienošanās paredzētos līdzekļus Izpildītāju izvēlei.
2. **Vienošanās darbības laiks**

Vienošanās darbības laiks ir **viens gads no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas**. Pēc Vienošanās darbības izbeigšanās ikviens Līdzējs ir atbildīgs par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Vienošanās tiek uzskatīta par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.

1. **IZPILDĪtāju izvēles kārtība līgumu slēgšanai**
   1. Atsevišķu uzņēmuma līgumu noslēgšanai Pasūtītājs izvēlas Izpildītājus, ievērojot Vienošanās noteiktās prasības.
   2. Lai noslēgtu uzņēmuma līgumu, Pasūtītājs sastāda tāmi, kurā iekļauj izpildāmo būvdarbu un uzdevumu apjomu, šim nolūkam izmantojot tehniskajā specifikācijā (**Vienošanās pielikums Nr.1**) norādīto būvdarbu un uzdevumu aprakstu (pozīcijas), vai citas pozīcijas, kad pastāv nepieciešamība pasūtīt Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (**Vienošanās pielikums Nr.1**) norādītajiem (turpmāk tekstā arī – Pasūtījums).
   3. Ja Pasūtījums satur Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (**Vienošanās pielikums Nr.1**) norādītajiem, Pasūtītājs sagatavo uzaicinājumu ar norādi uz pasūtamo būvniecības pakalpojumu raksturu, apjomu, izpildes kārtību, termiņiem un citiem būtiskiem nosacījumiem (turpmāk tekstā arī – Uzaicinājums) un nosūta to Izpildītājiem (Uzaicinājuma forma norādīta **Vienošanās pielikumā Nr.3**).
   4. Saņemot Uzaicinājumu, Izpildītājam ir pienākums iesniegt piedāvājumu pasūtamo būvniecības pakalpojumu izpildei un konkrētā uzņēmuma līguma noslēgšanai (turpmāk tekstā arī – Piedāvājums).
   5. Uzaicinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājiem jebkurā no Vienošanās norādītajiem dokumentu nosūtīšanas veidiem. Prioritārie Uzaicinājuma nosūtīšanas veidi – pa faksu vai e-pastu.
   6. Ja Uzaicinājums tika nosūtīts pa faksu vai pa e-pastu, Izpildītājs apstiprina Uzaicinājuma saņemšanas faktu, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto faksa numuru vai e-pasta adresi. Šāda paziņojuma nosūtīšanu Izpildītājs nodrošina līdz tekošās darba dienas beigām (plkst.16:30), ja attiecīgs Uzaicinājums tika izsūtīts līdz plkst.12:00, vai līdz nākamās darba dienas plkst.12:00, ja attiecīgs Uzaicinājums tika izsūtīts pēc plkst.12:00. Pasūtītājs pārliecinās par to, vai konkrētais Izpildītājs ir saņēmis Uzaicinājumu.
   7. 9 (deviņu) dienu laikā no attiecīgā Uzaicinājuma nosūtīšanas dienas Izpildītājs iesniedz Piedāvājumu saskaņā ar Piedāvājuma formu, kura norādīta **Vienošanās pielikumā Nr.4**.
   8. Piedāvājumu Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam jebkurā no Vienošanās norādītajiem dokumentu nosūtīšanas veidiem. Prioritārie Piedāvājuma nosūtīšanas veidi – pa faksu vai e-pastu.
   9. Pasūtītājs apstiprina Piedāvājuma saņemšanas faktu, nosūtot paziņojumu uz Izpildītāja norādīto faksa numuru vai e-pasta adresi. Šāda paziņojuma nosūtīšanu Pasūtītājs nodrošina līdz tekošās darba dienas beigām (plkst.16:30), ja attiecīgs Piedāvājums tika izsūtīts līdz plkst.12:00, vai līdz nākamās darba dienas plkst.12:00, ja attiecīgs Piedāvājums tika izsūtīts pēc plkst.12:00. Izpildītājs pārliecinās par to, vai Pasūtītājs ir saņēmis Piedāvājumu.
   10. Piedāvājumā ir jāsniedz informācija par visiem Pasūtītāja Uzaicinājumā norādītajiem aspektiem, atsevišķi norādot pasūtīto būvniecības pakalpojumu kopējo vērtību (cenu) bez pievienotās vērtības nodokļa.
   11. Izpildītājs nodrošina un pārliecinās par to, lai Pasūtītājs saņemtu tā Piedāvājumu līdz attiecīga Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Uz katru Uzaicinājumu Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt tikai 1 (vienu) Piedāvājumu. Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs ir saņēmis pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām, neizskata.
   12. Pasūtītājs un Izpildītāji nodrošina iesniegto Piedāvājumu konfidencialitāti kamēr nav noslēdzies to vērtēšanas process.
   13. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot Piedāvājumu atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Izpildītāju, ar kuru tiks slēgts uzņēmuma līgums.
   14. Pieņemot lēmumu par Izpildītāja, ar kuru tiks slēgts uzņēmuma līgums, izvēli, Pasūtītājs salīdzina katra Izpildītāja uzturēto būvniecības pakalpojumu kopējo vērtību (cenu), ņemot vērā Pasūtījuma saturu, īpaši tajā norādīto būvdarbu un uzdevumu raksturu (pozīcijas) un apjomus, aktuālos cenu piedāvājumus, kā arī attiecīga Izpildītāja iesniegtā Piedāvājuma cenu, uz kā pamata izvēlas Izpildītāju, kurš piedāvājis viszemāko būvniecības pakalpojumu izpildes kopējo vērtību (cenu) attiecībā uz konkrēto Pasūtījumu. Pieņemtais lēmums Pusēm ir saistošs un kļūst par pamatu uzņēmuma līguma noslēgšanai.
   15. Ar aktuālo Izpildītāja cenu piedāvājumu saprot tā spēkā esošu cenu piedāvājumu attiecībā uz tehniskajā specifikācijā (**Vienošanās pielikums Nr.1**) norādīto būvdarbu un uzdevumu (pozīciju) izcenojumiem. Ar Vienošanās noslēgšanas dienu automātiski stājās spēkā **Vienošanās pielikumā Nr.5** ietvertieIzpildītāju cenu piedāvājumi.
   16. Pasūtītājs pēc lēmuma pieņemšanas par Izpildītāja, ar kuru tiks slēgts uzņēmuma līgums, izvēli iespējami ātri informē visus Izpildītājus par vērtēšanas rezultātiem. Uzvarējušo Izpildītāju vienlaicīgi ar vērtēšanas rezultātu paziņošanu aicina noslēgt uzņēmuma līgumu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu **(tiesiskā darījuma akcepts)**. Rezultātu paziņošanai un aicinājuma nosūtīšanai piemērojami Vienošanās noteikumi par Uzaicinājuma nosūtīšanu Izpildītājam.
   17. Uzvarējušais Izpildītājs nodrošina uzņēmuma līguma noslēgšanu **5 (piecu) darba dienu** laikā no rezultātu paziņošanas un aicinājuma nosūtīšanas dienas, noslēdzamā līguma būtiskākie noteikumi ir pievienoti **Vienošanās pielikumā Nr.2**.
   18. Ja Izpildītājs, attiecībā uz kuru Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu noslēgt uzņēmuma līgumu, nenodrošina tā noslēgšanu **5 (piecu) darba dienu** laikā no rezultātu paziņošanas un aicinājuma nosūtīšanas dienas, Pasūtītājs izvēlas nākamo Izpildītāju, kurš piedāvājis viszemāko attiecīgajiem būvniecības pakalpojumiem paredzēto kopējo vērtību (cenu).
   19. Pasūtīto Darbu izpildes termiņš, apjoms un kārtība ir noteikti tehniskajā specifikācijā (**Vienošanās pielikums Nr.1**) un noslēdzamajā uzņēmuma līgumā (**Vienošanās pielikums Nr.2**), kā arī Uzaicinājumā un attiecīgajā Piedāvājumā gadījumos, kad Pasūtītājs pasūtījis Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā norādītajiem.
   20. Pasūtītājs pasūta Darbus pēc nepieciešamības, ņemot vērā savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pasūtījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pasūtījumu skaitu.
2. **norēķinu kārtība, LīGUMSODS**
   1. Par izpildīto Darbu Pasūtītājs ar Izpildītāju norēķinās saskaņā ar noslēdzamā uzņēmuma līguma noteikumiem (**Vienošanās pielikums Nr.2**). Slēdzot uzņēmuma līgumu, avansa maksājums netiek paredzēts un šis nosacījums nav maināms.
   2. Attiecīgu pasūtīto Darbu apmaksas procedūrā Līdzēji izmanto rēķinu, kurā Izpildītājs norāda Iepirkuma, Vienošanās, kā arī noslēdzamā uzņēmuma līguma identificējošos datus, to skaitā (bet ne tikai) nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.
   3. Ja uzvarējušais Izpildītājs nenodrošina uzņēmuma līguma noslēgšanu **5 (piecu) darba dienu** laikā no rezultātu paziņošanas un aicinājuma nosūtīšanas dienas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no noslēdzamā uzņēmuma līguma summas.
   4. Ja Izpildītāja rīcības dēļ Pasūtītājs ir izmantojis savas Vienošanās pielīgtas tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās ar šo konkrētu Izpildītāju, atstājot to spēkā ar citiem Izpildītājiem, minētais Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000 (tūkstoš euro). Ja no šādas Izpildītāja rīcības, kas kļuvusi par Vienošanās izbeigšanas iemeslu, atbilstoši spēkā esošajiem nolīgumiem Pasūtītājam tāpat rodas tiesības prasīt no šā Izpildītāja cita līgumsoda samaksu, Izpildītājam tiek piemērots bargākais līgumsods, ievērojot *non bis in idem* principu.
   5. Vienošanās paredzēto līgumsodu piemērošana netiek uzskatīta par zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām.

**5. Pasūtītāja pienākumi**

5.1. Norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvu, Pasūtītāja prasībām atbilstošu Darbu veikšanu saskaņā ar Vienošanās, noslēgtā uzņēmuma līguma, Pasūtījuma, Uzaicinājuma un Piedāvājuma nosacījumiem.

5.2. Nelikt Izpildītājam šķēršļus Vienošanās, kā arī uzņēmuma līguma izpildei.

5.3. Pieņemt Darbus, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas-nodošanas aktu, ja Izpildītājs tos ir izpildījis kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, bez jebkādiem defektiem Vienošanās, kā arī noslēgtā uzņēmuma līgumā noteiktajā kārtībā.

5.4. Nodrošināt objektīvu un taisnīgu procedūruuzņēmuma līgumu noslēgšanai saskaņā ar Vienošanās paredzētajām prasībām.

5.5. Savlaicīgi un pēc būtības sniegt informāciju Izpildītājiem par Vienošanās darbību.

**6. IZPILDĪtāju pienākumi**

6.1. Izpildīt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, saskaņā ar Pasūtījuma, Uzaicinājuma, Piedāvājuma un Vienošanās, kā arī noslēgtā uzņēmuma līguma nosacījumiem, saskaņā ar būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām, izmantojot tādas metodes un līdzekļus, kuri atbilst šo darbības jomu regulējošiem standartiem un attiecīgas profesijas labākajai praksei.

6.2. Nodot Pasūtītājam Darbu rezultātus uzņēmuma līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, nepieciešamības gadījumā sniedzot Pasūtītājam rakstveida paskaidrojumu attiecībā uz Darbu izpildes procesā pielietojamām metodēm, aprēķiniem u.c. svarīgu informāciju, kas kļuva par pamatu Darba rezultātiem.

6.3. Nodot Darbus Pasūtītājam, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas-nodošanas aktu.

6.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma iespējami ātrāk sniegt papildu informāciju par Piedāvājumā norādītajiem aspektiem.

6.5. Ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās darbības laikā.

**7. Vienošanās izmaiņas, atkāpšanās no Vienošanās**

7.1. Jebkuras izmaiņas Vienošanās saturā stājās spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un tās ir akceptējuši visi Līdzēji.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās ar konkrētu Izpildītāju, atstājot to spēkā ar citiem Izpildītājiem, ja šis Izpildītājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju Pasūtītājam, nav ievērojis godīgas konkurences principus, Vienošanās laikā nespēja nodrošināt tā kompetencē ietilpstošu funkciju vai darbību veikšanu, kas kļuva par iemeslu uzņēmuma līguma nosacījumu neizpildei, ir veicis ar likumu aizliegtas darbības, attiecībā uz to uzsākts maksātnespējas, reorganizācijas, likvidācijas process vai likumā noteiktajā kārtībā tika apturēta tā saimnieciska darbība.

7.4.Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Vienošanās, Pasūtītājs par to rakstveidā brīdina attiecīgu (-us) Izpildītāju (-us) vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

7.5. Ja Vienošanās darbības laikā rodas situācija, kad neviens no Izpildītājiem atkārtoti nav iesniedzis Piedāvājumu par viena un tāda paša vairākos Uzaicinājumos norādītā Darba apjoma izpildi, Pasūtītājs, nolūkā veicināt Vienošanās nosacījumu turpmāku izpildi, ir tiesīgs pēc katra Izpildītāja attiecīga rakstveida apstiprinājuma saņemšanas vienpusējā kārtā izdarīt atbilstošus grozījumus Vienošanās, ja to izdarīšana būtiski nemaina līdz šim pastāvošo Vienošanas priekšmetu, cenu un Darbu veikšanas procedūru.

**8. Strīdu risināšanas kārtība**

8.1. Jebkuri no Vienošanās izrietoši strīdi, kas rodas starp Pasūtītāju un Izpildītāju, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

8.2. Ja strīdu nav iespējams risināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

**9. Nepārvarama vara**

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no Vienošanās nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara – no Līdzēju gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no Līdzēju gribas un iespējām tos kontrolēt, un kuru rezultātā Vienošanos vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem ir pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, karadarbība, būtiskas un neparedzamas izmaiņas likumdošanas aktos, valsts un pašvaldību varas institūciju izdotie normatīvie akti un lēmumi ciktāl tie ir attiecināmi uz Līdzējiem.

9.2. Līdzējs, kurš nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) darba dienu laikā par to informē otru Līdzēju, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu, kā arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas pamatā esošais notikums ir vispārzināms.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Vienošanāsnedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības atteikties no tās izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās laušanas rezultātā.

**10. Līdzēju atbildība un citi nosacījumi**

10.1. Līdzēji ir atbildīgi par savu no Vienošanās izrietošo saistību izpildi, un tiem ir pienākums savstarpēji atlīdzināt zaudējumus, kas ir radušies to vainas dēļ.

10.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam*.* Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nav obligāts pamats Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums ar otra Līdzēja piekrišanu var palikt spēkā un tā noteikumi tādā gadījumā ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam, ja aizstāšana notikusi atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

10.4. Līdzēji par Vienošanās iepriekšējā apakšpunktā minētās situācijas iestāšanās iespējamību savstarpēji brīdina viens otru 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

10.5. Ar Vienošanās izpildi saistītos jautājumus risina šādi Līdzēju pilnvarotie pārstāvji:

10.5.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

10.5.2. Izpildītāja \_\_\_\_\_\_\_\_ pilnvarotais pārstāvis ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

10.5.3. Izpildītāja \_\_\_\_\_\_\_\_ pilnvarotais pārstāvis ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

10.5.4. Izpildītāja \_\_\_\_\_\_\_\_ pilnvarotais pārstāvis ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10.6. Līdzēju pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:

10.6.1. nosūtīt un saņemt Uzaicinājumu, Piedāvājumu, apstiprināt to saņemšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā;

10.6.2. nodot un pieņemt attiecīgus dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei, pārbaudīt izpildīto Darbu atbilstību Vienošanās un uzņēmuma līguma noteikumiem;

10.6.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Darbu veikšanu.

10.7. Ar uzņēmuma līguma noslēgšanu Vienošanās tekstā jāsaprot līgums par būvniecības pakalpojumu izpildi, kura saturu Līdzēji abpusēji ir apstiprinājuši saskaņā ar Vienošanās noteikumiem (akcepts), ar kuru starp Līdzējiem ir panākta vienošanās par visām tiesiskā darījuma sastāvdaļām. Šāda uzņēmuma līguma noteikumus prioritātes secībā veido:

10.7.1. Vienošanās;

10.7.2. uzņēmuma līguma noteikumi;

10.7.3. Pasūtītāja attiecīgs Pasūtījums;

10.7.4. Pasūtījuma ietvaros Izpildītājam nosūtītais Uzaicinājums (ja piemērojams);

10.7.5. Pasūtījuma ietvaros Izpildītāja iesniegtais Piedāvājums (ja piemērojams).

10.8. Jebkuru informāciju, kuru Līdzēji Vienošanās ietvaros izmanto savstarpējai komunikācijai, noformē rakstveida dokumenta veidā un iesniedz (nosūta) attiecīgajam adresātam pa e-pastu, pa faksu, pa pastu, vai iesniedzot šo dokumentu adresātam pret parakstu. Pa e-pastu nosūtīts dokuments uzskatāms par saņemtu brīdī, kad šā dokumenta adresāts tādā pašā veidā (t.i. pa e-pastu) nosūtījis šā dokumenta izdevējam apliecinājumu par tā saņemšanu. Pa faksu nosūtīts dokuments uzskatāms par saņemtu brīdī, kad dokumenta nosūtītāja fakss izveidoja apstiprinājumu par attiecīga dokumenta veiksmīgu nosūtīšanu. Dokumentu nosūta pa pastu kā ierakstīto pasta sūtījumu, šāds dokuments uzskatāms par adresāta saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Adresātam pret parakstu iesniegts dokuments uzskatāms par saņemtu attiecīga apliecinājuma par šā dokumenta saņemšanu izveidošanas brīdī. Ja Līdzēji vienlaicīgi nosūta dokumentu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka adresāts šo dokumentu ir saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Vienošanās punktā iepriekš norādītajiem dokumenta saņemšanas faktiem.

10.9. Vienošanās ir sagatavota uz \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapām ar \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) pielikumiem uz \_\_\_\_\_\_\_ lapām, \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Pie katra no Līdzējiem glabājas 1 (viens) Vienošanās eksemplārs.

10.10. Vienošanām ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas:

10.10.1. Pielikums Nr.1 – **Tehniskā specifikācija;**

10.10.2. Pielikums Nr.2 – **Noslēdzamā uzņēmuma līguma noteikumi;**

10.10.3. Pielikums Nr.3 – **Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu forma;**

10.10.4. Pielikums Nr.4 – **Iesniedzamā Piedāvājuma forma;**

10.10.5. Pielikums Nr.5 - **Izpildītāju iesniegtie finanšu piedāvājumi;**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:**  SIA „Daugavpils ūdens”  Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija  Pasta indekss: LV-5401  Reģ.Nr.41503002432  PVN kods: LV41503002432  Banka: Swedbank AS  Bankas kods: HABALV22  Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0  **Pasūtītāja vārdā:**  **SIA „Daugavpils ūdens”**  valdes loceklis Ģirts Kolendo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:**  *<komersanta firma>*  *<adrese>*  Pasta indekss: *<Pasta indekss>*  Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*  PVN kods: *<PVN kods>*  Banka: *<banka>*  Bankas kods: *<bankas kods>*  Konts: *<konta numurs>*  **Izpildītāja vārdā:**  ***<komersanta firma>***  *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| **IZPILDĪTĀJS:**  *<komersanta firma>*  *<adrese>*  Pasta indekss: *<Pasta indekss>*  Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*  PVN kods: *<PVN kods>*  Banka: *<banka>*  Bankas kods: *<bankas kods>*  Konts: *<konta numurs>*  **Izpildītāja vārdā:**  ***<komersanta firma>***  *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:**  *<komersanta firma>*  *<adrese>*  Pasta indekss: *<Pasta indekss>*  Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*  PVN kods: *<PVN kods>*  Banka: *<banka>*  Bankas kods: *<bankas kods>*  Konts: *<konta numurs>*  **Izpildītāja vārdā:**  ***<komersanta firma>***  *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
|  |  |

**Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija**

Tehnisko specifikāciju veido pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras **„ Būvdarbu pakalpojumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības gaitā”, identifikācijas numurs DŪ-2017/8,** ietvaros izstrādātā tehniskā specifikācija (sk. iepirkuma procedūras nolikuma 1.pielikumu).

**Pielikums Nr.2 – Noslēdzamā uzņēmuma līguma noteikumi**

**UZŅĒMUMA LĪGUMS**

**PAR BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

SIA „Daugavpils ūdens", reģistrācijas Nr.41503002432, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs,** valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no vienas puses,

un

\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_”, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_ ielā \_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, LV-\_\_\_\_, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš (-a) rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, no otrās puses,

visi kopā turpmāk tekstā saukti par **Pusēm** un katrs atsevišķi - par **Pusi,**

***pamatojoties uz***

Izpildītāja ar Pasūtītāju 2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_ savstarpēji noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk tekstā – Vienošanās) noteikumiem, un Pasūtītāja Vienošanās ietvaros \_\_\_\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_ izdarīto pasūtījumu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā – Pasūtījums),

balstoties uz brīvi un apzināti paustu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo.

**1.LIGUMA PRIEKŠMETS**

Pasūtītājs uzdod bet Izpildītājs apņemas par Līgumā norādīto atlīdzību sniegt **būvniecības pakalpojumus Pasūtītāja organizētās ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības ietvaros,** turpmāk tekstā – **Darbi**.

**2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

1. Tehniskajā specifikācijā (**Vienošanās pielikums Nr.1**) norādīto Darbu izcenojumi nosakāmi saskaņā ar aktuālo Izpildītāja cenu piedāvājumu, pārējie Darbu izcenojumi ir nosakāmi, pamatojoties uz Pasūtījuma ietvaros Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu.
2. Darbu kopējo vērtību (cenu) aprēķina, atbilstoši Izpildītāja izpildīto Darbu faktiskajiem apjomiem un attiecīgu Darbu izcenojumiem.
3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Darbu kopējo vērtību (cenu) kā atlīdzību par Darbu veikšanu, kura iekļauj sevī visus nodokļus, nodevas, kā arī saskaņā ar Līguma izpildi Izpildītājam radušos izdevumus, pārskaitot attiecīgu summu uz Izpildītāja kontu kredītiestādē 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja kontu kredītiestādē.
5. Pasūtītājs ir atbrīvots no pienākuma samaksāt Izpildītājam par padarītajiem Darbiem, ja tie nav izpildīti pilnīgi.

**3. DARBU VEIKŠANAS UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI**

3.1. Izpildītājs veic Darbus kvalitatīvi, saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju (**Vienošanās pielikums Nr.1**), kā arī Uzaicinājumā un attiecīgajā Piedāvājumā norādītajiem Darbu veikšanas nosacījumiem gadījumā, kad Pasūtītājs pasūtījis Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā norādītajiem.

3.2. Izpildītājs izpilda Darbus un nodod tos Pasūtītājam **\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) dienu laikā**, termiņu skaitot no Līguma spēkā stāšanas dienas vai Darbu uzsākšanas dienas, par kuru Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam Līguma noslēgšanas brīdī.

3.3. Veicot Darbus, Izpildītājs rīkojas saskaņā ar būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām, izmanto tādas metodes un līdzekļus, kuri atbilst šo darbības jomu regulējošiem standartiem un attiecīgas profesijas labākajai praksei.

3.4. Par Darbu veikšanas pēdējo dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs ir nodevis Darbus Pasūtītājam, abām Pusēm parakstot Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.5. Ja Pasūtītājs, pieņemot Darbus no Izpildītāja, konstatē trūkumus (būvniecības pakalpojumi veikti  
nekvalitatīvi vai nepilnīgi), pieņemšanas-nodošanas akts netiek parakstīts, bet tiek sastādīts pretenzijas akts ar  
norādi uz konstatētajiem trūkumiem un termiņiem to novēršanai. Izpildītājs novērš trūkumus pretenzijas aktā norādītajā termiņā, pēc kā Pasūtītājs veic atkārtotu izpildīto Darbu pārbaudi.

**4. PUŠU ATBILDĪBA**

1. Pusēm ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie tiešie un netiešie zaudējumi, ja tādi ir radušies prettiesiskās rīcības rezultātā un ir konstatēta dokumentāli pierādīta zaudējumu nodarītajā vaina, zaudējuma esamības fakts un zaudējuma apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.
2. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Darbu kopējās vērtības (cenas) par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Darbu kopējās vērtības (cenas).
3. Ja Pasūtītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Darbu kopējās vērtības (cenas).
4. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk, nekā par 20 dienām un Pasūtītājs ir ierosinājis Līguma izbeigšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 30% apmērā no Līguma summas.
5. Līguma 4.2. un 4.3. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.
6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Līguma 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktā noteiktais līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.
7. Ja ir nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes dienas un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. Puses tāpat ievēro Vienošanās noteikumus attiecībā uz līgumsodu piemērošanas kārtību un nosacījumiem.

**5. NEPĀRVARAMA VARA**

5.1. Neviena no Pusēm neatbild par Līguma saistību neizpildīšanu tādā apjomā, kādā šādu saistību izpildi kavē vai pārtrauc nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti kari un jebkura veida militārās operācijas, blokādes, epidēmijas, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un spēkā stāšanās, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai, kā arī citi līdzīgi ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus nevarēja paredzēt noslēdzot un izpildot Līgumu.

5.2. Puses var rakstveidā vienoties pagarināt Līguma izpildes termiņus uz laika periodu, kamēr darbojas iepriekšminētie nepārvaramas varas apstākļi.

5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

**6. CITI LĪGUMA NOSACĪJUMI**

6.1. Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, ja Puses nav panākušas citādu rakstveida vienošanos.

6.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot par to Izpildītāju, ja Izpildītājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības ilgāk par 20 (divdesmit) dienām.

6.4. Pēc Līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.

6.5. Ja kāda no Līguma Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, tad ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to citai Pusei.

6.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Pusēm ir pienākums bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas starp Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Puses, pildot Līguma saistības, nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar likumā noteikto regulējumu.

6.7. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma sakarā, Pusēm jācenšas risināt savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu rezultātā vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.8. Līguma noteikumus prioritātes secībā veido šādi dokumenti:

6.8.1. Vienošanās;

6.8.2. Līgums;

6.8.3. Pasūtījums;

6.8.4. Pasūtījuma ietvaros Izpildītājam nosūtītais Uzaicinājums;

6.8.5. Pasūtījuma ietvaros Izpildītāja iesniegtais Piedāvājums;

6.8.6. Darbu daļas pieņemšanas-nodošanas akts;

6.8.7. Pretenzijas akts.

6.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām uz \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrais – pie Izpildītāja.

**7. PUŠU REKVIZĪTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:**  SIA „Daugavpils ūdens”  Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija  Pasta indekss: LV-5401  Reģ.Nr.41503002432  PVN kods: LV41503002432  Banka: Swedbank AS  Bankas kods: HABALV22  Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0  **Pasūtītāja vārdā:**  **SIA „Daugavpils ūdens”**  valdes loceklis Ģirts Kolendo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:**  \_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_”  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pasta indekss: \_\_\_\_\_\_\_  Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PVN kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Izpildītāja vārdā:**  **\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_”**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

**DARBU DAĻAS PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTA VEIDNE**

**DARBU DAĻAS PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS**

< Izpildītājs >, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesības> (turpmāk – Izpildītājs), no vienas puses,

un

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ.Nr.41503002432, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesības> (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu <līguma nosaukums> Nr.<Līguma numurs> (turpmāk – Līgums)

Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus **kopā par summu <…> (<summa vārdiem> euro)**, summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> (<summa vārdiem> euro), pievienotās vērtības nodoklis \_\_% ir <…> euro (<summa vārdiem> euro).

|  |  |
| --- | --- |
| **Nodeva:** | **Pieņēma:** |
| **Izpildītāja pārstāvis:** | **Pasūtītāja pārstāvis:** |
|  |  |
| **<** Izpildītājs > | SIA “Daugavpils ūdens” |
| **<**paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds**>** | **<**paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds**>** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

**Pielikums Nr.3 – Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu forma**

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Izpildītāju rekvizīti)*

Daugavpilī, 201\_.gada

Lūdzu iesniegt piedāvājumu būvniecības pakalpojumu izpildei saskaņā ar iepirkuma procedūras „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (identifikācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Izpildāmo būvniecības pakalpojumu** **apraksts**:

<*norādīt izpildāmo būvniecības pakalpojumu raksturu un apjomu, kā arī citu to raksturojošo informāciju*>

1. **Pasūtītāja faksa numurs un e-pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai:**

*<faksa numurs, e-pasta adrese>*

1. **Cita informācija:**

Pasūtītājs pasuta būvniecības pakalpojumus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (**Vienošanās pielikums Nr.1**) norādītajiem, pasūtamo būvniecības pakalpojumu izpildes nosacījumus skatīt pielikumā.

**Pielikumā:**

1) pasūtamo būvniecības pakalpojumu izpildes kārtība, termiņi un citi nosacījumi;

2) citi dokumenti.

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja kontaktpersona** |
| *Kontaktpersonas rekvizīti* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Pielikums Nr.4 – Iesniedzamā Piedāvājuma forma**

**PIEDĀVĀJUMS**

<vieta>, 201\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasūtītājs – SIA “Daugavpils ūdens”

Izpildītājs (*izpildītāja rekvizīti*) ir izskatījis Pasūtītāja 201\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ Uzaicinājumu Nr.\_\_\_\_\_\_ un informē par gatavību izpildīt būvniecības pakalpojumus saskaņā ar Uzaicinājumā minētajām Pasūtītāja prasībām un iepirkuma procedūras „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (identifikācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, par kopējo cenu:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN**

**Izpildāmo būvniecības pakalpojumu apraksts**:

<*norādīt izpildāmo būvniecības pakalpojumu raksturu un apjomu, kā arī citu to raksturojošo informāciju*>

|  |
| --- |
| **Izpildītāja kontaktpersona** |
| *Kontaktpersonas rekvizīti* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Pielikums Nr.5 - Izpildītāju iesniegtie finanšu piedāvājumi**

*(Izpildītāju iesniegtie finanšu piedāvājumi iepirkuma procedūras ietvaros, kuri sagatavoti saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām)*

**Pretenzijas akta veidne**

**Pretenzijas akts**

|  |  |
| --- | --- |
| Norma, kura nosaka piegādātāja pienākumu izpildīt noteiktu darbību | ***Dokumenta nosaukums, datums, numurs, punkts*** |
| Piegādātājs | ***Nosaukums, reģistrācijas numurs*** |
| Pretenzijas būtība | ***Pretenzijas saturs un argumentēts pamatojums*** |
| Ietekme uz darbību | ***Kā piegādātāja rīcība atspoguļojas struktūrvienības uzdevumu izpildes procesā*** |

**Piegādātāja pārstāvis:**

Piekrītu: 

Nepiekrītu: 

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

Aktu parakstīt atteicās 

Sastādīts bez piegādātāja pārstāvja klātbūtnes 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Uzņēmuma pārstāvis:**

Struktūrvienības nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

20\_\_\_.g.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikumā:

***Dokumenti, kuri pamato sniegto informāciju utt.***