## Darbu apjomi
DARBU APJOMU SARAKSTS
Objekta nosaukums: "Daugavpils 15.vidusskolas 2. stāva sanmezgla telpu remonts"
Objekta adrese: Valkas iela 4, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Tāme sastādīta ________. gada tirgus cenās.
Tāmes izmaksas euro __________
Tāme sastādīta: ______. gada ___.______________
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- vie- nība | Dau- dzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. "Zēnu tualetes telpas remonts (2. stāva sanmezgls)"
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 |  | Klozetpodu demontāža | gb. | 5
2 |  | Pisuāru demontāža | gb. | 5
3 |  | Izlietnes demontāža | gb. | 2
4 |  | Izlietnes jaucējkrānu demontāža | gb. | 2
5 |  | Ūdensvada cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 29
6 |  | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 23.9
7 |  | Kanalizācijas grīdas trapu demontāža | gb. | 1
8 |  | Ventilācijas kanāla demontāža | m | 4
9 |  | Gaismekļu demontāža | gb. | 3
10 |  | Loga bloka demontāža starpsienā | gb. | 1
11 |  | Durvju bloka demontāža | gb. | 2
12 |  | WC starpsienas demontāža | m2 | 18
13 |  | El. slēdža demontāža | gb. | 1
14 |  | Griestu krāsojuma noņemšana | m2 | 14.4
15 |  | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 21.3
16 |  | Sienas flīžu demontāža | m2 | 35
17 |  | Cementa javas grīdlīstes demontāža | m | 18.1
18 |  | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 14.4
19 |  | Radiatora krāsojuma notīrīšana | m2 | 1.2
20 |  | Caurumu kalšana dzelzsbetona pārseguma konstrukcijā caurules D100 montāžai | vietas | 3
21 |  | Caurumu kalšana dzelzsbetona pārseguma konstrukcijā caurules D50 montāžai | vietas | 2
22 |  | Caurumu kalšana starpsienu un pārseguma konstrukcijā caurules D20 montāžai | vietas | 3
23 |  | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 3.8
24 |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 1
25 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 49.4
2 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 35.7
3 |  | Griestu virsmu izlīdzināšana | m2 | 14.4
4 |  | Uzlabots krāsojums griestiem ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot | m2 | 14.4
5 |  | Loga ailas aizsūšana starpsienā pa "Knauf" (vai analogs) metāla karkasu ar rīģipša apšuvumu | m2 | 0.9
6 |  | Ventilācijas šahtas sienā aizsūšana pa "Knauf" (vai analogs) metāla karkasu ar rīģipša apšuvumu (ventiilatora uzstādīšanai) | m2 | 0.3
7 |  | Kanalizācijas stāvvada apšuvuma kārbas izbūve pa "Knauf" vai analoga ražojuma metāla karkasu ar mitrumizturīgā rīgipša apšuvumu divās kārtās | m2 | 3.05
8 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 35
9 |  | Sienu hidroizolācija | m2 | 35
10 |  | Sienu apdare ar flīzēm | m2 | 35
11 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana | m2 | 21.3
12 |  | Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot | m2 | 21.3
13 |  | Grīdas izlīdzināšana ar cem. javu | m2 | 14.4
14 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 14.4
15 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 14.4
16 |  | Alumīnija sliekšņu uzstādīšana | gb. | 3
17 |  | Revīzijas lūkas montāža | gb. | 1
18 |  | MDF durvju bloka uzstādīšana 700 x 2100 mm | gb. | 2
19 |  | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu krāsošana | m2 | 1.2
20 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
3. | 14-00000 | Iekšējais ūdensvads
1 |  | Lodveida ventilis Dn15 ar saskrūvi montāža | gb. | 13 | 1.5 | 4.5
2 |  | Lodveida ventilis Dn25 ar saskrūvi montāža | gb. | 1 | 1.5 | 4.5
3 |  | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn20, ar veidgabaliem, montāža ar izvietojumu pa ēkas pagrīdes konstrukcijām | m | 18 | 1.2 | 4.5
4 |  | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn25, ar veidgabaliem, montāža ar izvietojumu pa ēkas pagrīdes konstrukcijām | m | 5 | 1.2 | 4.5
5 |  | PE zemapmetuma izolācijas montāža D22 | m | 18 | 0.3 | 4.5
6 |  | PE zemapmetuma izolācijas montāža D28 | m | 5 | 0.3 | 4.5
7 |  | Pieslēgums esošiem cauruļvadiem | vieta | 2 | 2 | 4.5
8 |  | Sienu aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | vieta. | 2 | 2 | 4.5
9 |  | Pārsegumu aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | vieta. | 4 | 3 | 4.5
10 |  | Rievu kalšana cauruļvadu montāžai ar sekojošu aizdarīšanu sienās | m | 23 | 0.4 | 4.5
11 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
4. | 16-00000 | Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums
1 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 110 iebūve ēkā | m | 13.2
2 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 50 iebūve ēkā | m | 22.5
3 |  | PVC trejgabala Ø110 x110 45° montāža | gb. | 4
4 |  | PVC trejgabala Ø100 x 50 x 100 45° montāža | gb. | 1
5 |  | PVC trejgabala Ø50 x 50 45° montāža | gb. | 8
6 |  | PVC līkuma Ø110 45° montāža | gb. | 8
7 |  | PVC līkuma Ø50 45° montāža | gb. | 20
8 |  | PVC līkuma Ø50 90° montāža | gb. | 8
9 |  | PVC krustgabala Ø110 45° montāža | gb. | 1
10 |  | PVC krustgabala Ø50 45° montāža | gb. | 1
11 |  | PVC korķa Ø110 montāža | gb. | 1
12 |  | PVC korķa Ø50 montāža | gb. | 1
13 |  | PVC revīzijas Ø110 montāža | gb. | 1
14 |  | Trapa Dn50 montāža | gb | 1
15 |  | Pārejas PVC/ķets Dn100 montāža pievienojuma pie esosiem ķeta kanalizacijas tīkliem | vieta | 3
16 |  | Pārejas PVC/ķets Dn50 montāža pievienojuma pie esosiem ķeta kanalizacijas tīkliem | vieta | 2
17 |  | Ugunsdrošas uzmavas montāža uz cauruļvada Dn110 | gb. | 3
18 |  | Ugunsdrošas uzmavas montāža uz cauruļvada Dn50 | gb. | 2
19 |  | Jauna klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, dekoratīvo rozeti, sēdriņķi un lokano pievadu 1/2" uzstādīšana | gb. | 4
20 |  | Jauna pisuārs kompl. ar stiprinājuma elementiem, un sifonu uzstādīšana | gb. | 5
21 |  | Pisuara dozatora / skalošanas ventiļa uzstādīšana | gb. | 3
22 |  | Jaunu fajansa izlietņu komplektā ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 3
23 |  | Jaunu ūdens krānu uzstādīšana fajansa izlietnēm | gb. | 3
24 |  | Ūdens izlaišanas krāna uzstādīšana | gb. | 1
25 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
5. | 17-00000 | Vēdināšana
1 |  | Nosūces ventilatora ar atsevišķu slēdzi uzstādīšana | gb. | 1
2 |  | Pieslēgums esošajam ventilācijas kanālam 600x300 mm | vieta | 1
3 |  | Ventilācijas restes 800 x 400 mm uzstādīšana | gb. | 4
4 |  | Montāžas materiāli u.c. palīgmateriāli | kpl. | 1
6. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 |  | Gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 montāža | gb. | 3
2 |  | El. kabeļa NYM 3x1,5 mm2 montāža | m | 24
3 |  | El.slēdža montāža | gb. | 1
4 |  | Rievu kalšana el. kabeļu montāžai ar sekojošu aizdarīšanu sienās | m | 24
5 |  | Elektriskā roku žāvētāja uzstādīšana | gb. | 1
6 |  | Pieslēgums esošiem elektroapgādes tīkliem | vieta | 1
7 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
7. | 31-00000 | Dažādi darbi
1 |  | WC santehnisko kabīņu metāla rāmī ar durtiņām uzstādīšana (4 kabīņu komplekts) | kpl. | 1
2. "Meiteņu tualetes telpas remonts (2. stāva sanmezgls)"
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 |  | Klozetpodu demontāža | gb. | 4
2 |  | Izlietnes demontāža | gb. | 3
3 |  | Izlietnes jaucējkrānu demontāža | gb. | 3
4 |  | Ūdensvada cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 15.2
5 |  | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 27.7
6 |  | Kanalizācijas grīdas trapu demontāža | gb. | 1
7 |  | Ventilācijas kanāla demontāža | m | 4
8 |  | Gaismekļu demontāža | gb. | 3
9 |  | Loga bloka demontāža starpsienā | gb. | 1
10 |  | Durvju bloka demontāža | gb. | 2
11 |  | WC starpsienas demontāža | m2 | 13.9
12 |  | El. slēdža demontāža | gb. | 1
13 |  | Griestu krāsojuma noņemšana | m2 | 15.5
14 |  | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 31.8
15 |  | Sienas flīžu demontāža | m2 | 27.7
16 |  | Ķiegeļu starpsienu nojaukšana b=150 mm | m3 | 0.4
17 |  | Cementa javas grīdlīstes demontāža | m | 19.6
18 |  | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 15.5
19 |  | Radiatora krāsojuma notīrīšana | m2 | 1.2
20 |  | Caurumu kalšana dzelzsbetona pārseguma konstrukcijā caurules D100 montāžai | vietas | 1
21 |  | Caurumu kalšana dzelzsbetona pārseguma konstrukcijā caurules D50 montāžai | vietas | 2
22 |  | Caurumu kalšana starpsienu un pārseguma konstrukcijā caurules D20 montāžai | vietas | 2
23 |  | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 3.4
24 |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 1
25 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 50.7
2 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 39.8
3 |  | Griestu virsmu izlīdzināšana | m2 | 15.5
4 |  | Uzlabots krāsojums griestiem ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot | m2 | 15.5
5 |  | Loga ailas aizsūšana starpsienā pa "Knauf" (vai analogs) metāla karkasu ar rīģipša apšuvumu | m2 | 0.9
6 |  | Ventilācijas šahtas sienā aizsūšana pa "Knauf" (vai analogs) metāla karkasu ar rīģipša apšuvumu (ventiilatora uzstādīšanai) | m2 | 0.3
7 |  | Kanalizācijas stāvvada apšuvuma kārbas izbūve pa "Knauf" vai analoga ražojuma metāla karkasu ar mitrumizturīgā rīgipša apšuvumu divās kārtās | m2 | 3.05
8 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 35.2
9 |  | Sienu hidroizolācija | m2 | 35.2
10 |  | Sienu apdare ar flīzēm | m2 | 35.2
11 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana | m2 | 24.3
12 |  | Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot | m2 | 24.3
13 |  | Grīdas izlīdzināšana ar cem. javu | m2 | 15.5
14 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 15.5
15 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 15.5
16 |  | Alumīnija sliekšņu uzstādīšana | gb. | 3
17 |  | Revīzijas lūkas montāža | gb. | 1
18 |  | MDF durvju bloka uzstādīšana 700 x 2100 mm | gb. | 2
19 |  | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu krāsošana | m2 | 1.2
20 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
3. | 14-00000 | Iekšējais ūdensvads
1 |  | Lodveida ventilis Dn15 ar saskrūvi montāža | gb. | 8
2 |  | Lodveida ventilis Dn32 ar saskrūvi montāža | gb. | 1
3 |  | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn20, ar veidgabaliem, montāža ar izvietojumu pa ēkas pagrīdes konstrukcijām | m | 15.2
4 |  | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn32, ar veidgabaliem, montāža ar izvietojumu pa ēkas pagrīdes konstrukcijām | m | 3
5 |  | PE zemapmetuma izolācijas montāža D22 | m | 15.2
6 |  | PE zemapmetuma izolācijas montāža D35 | m | 3
7 |  | Pieslēgums esošiem cauruļvadiem | vieta | 1
8 |  | Sienu aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | vieta. | 2
9 |  | Pārsegumu aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | vieta. | 2
10 |  | Rievu kalšana cauruļvadu montāžai ar sekojošu aizdarīšanu sienās | m | 18.2
11 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
4. | 16-00000 | Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums
1 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 110 iebūve ēkā | m | 9.5
2 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 50 iebūve ēkā | m | 11
3 |  | PVC trejgabala Ø110 x110 45° montāža | gb. | 4
4 |  | PVC trejgabala Ø100 x 50 x 100 45° montāža | gb. | 2
5 |  | PVC trejgabala Ø50 x 50 45° montāža | gb. | 3
5 |  | PVC līkuma Ø110 45° montāža | gb. | 10
7 |  | PVC līkuma Ø50 45° montāža | gb. | 14
8 |  | PVC līkuma Ø50 90° montāža | gb. | 3
6 |  | PVC krustgabala Ø110 45° montāža | gb. | 1
7 |  | PVC korķa Ø110 montāža | gb. | 2
8 |  | PVC revīzijas Ø110 montāža | gb. | 1
11 |  | Trapa Dn50 montāža | gb | 1
12 |  | Pārejas PVC/ķets Dn100 montāža pievienojuma pie esosiem ķeta kanalizacijas tīkliem | vieta | 1
13 |  | Pārejas PVC/ķets Dn50 montāža pievienojuma pie esosiem ķeta kanalizacijas tīkliem | vieta | 2
17 |  | Ugunsdrošas uzmavas montāža uz cauruļvada Dn110 | gb. | 1
18 |  | Ugunsdrošas uzmavas montāža uz cauruļvada Dn50 | gb. | 3
15 |  | Jauna klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, dekoratīvo rozeti, sēdriņķi un lokano pievadu 1/2" uzstādīšana | gb. | 4
16 |  | Jaunu fajansa izlietņu komplektā ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 3
17 |  | Jaunu ūdens krānu uzstādīšana fajansa izlietnēm | gb. | 3
18 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
5. | 17-00000 | Vēdināšana
1 |  | Nosūces ventilatora ar atsevišķu slēdzi uzstādīšana | gb. | 1
2 |  | Pieslēgums esošajam ventilācijas kanālam 600x300 mm | vieta | 1
3 |  | Ventilācijas restes 800 x 400 mm uzstādīšana | gb. | 4
4 |  | Montāžas materiāli u.c. palīgmateriāli | kpl. | 1
6. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 |  | Gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 montāža | gb. | 3
2 |  | El. kabeļa NYM 3x1,5 mm2 montāža | m | 24
3 |  | El.slēdža montāža | gb. | 1
4 |  | Rievu kalšana el. kabeļu montāžai ar sekojošu aizdarīšanu sienās | m | 24
5 |  | Elektriskā roku žāvētāja uzstādīšana | gb. | 1
6 |  | Pieslēgums esošiem elektroapgādes tīkliem | vieta | 1
7 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
7. | 31-00000 | Dažādi darbi
1 |  | WC santehnisko kabīņu no viegli mazgājama plātņu materiala metāla rāmī ar durtiņām uzstādīšana (4 WC kabīņu komplekts ) | kpl. | 1
2 |  | Skapja saimnieciskām vajadzībām 0,9x3,0 m (h) no viegli mazgājama plātņu materiala uzstādīšana apkopējas vajadzībām, komplektā 2 durvis ar slēdzenēm, 3 horizontali plaukti, pakaramie slotām, grīdas lupatām. | kpl. | 1
3. "Personāla tualetes telpas remonts (2. stāva sanmezgls)"
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 |  | Klozetpodu demontāža | gb. | 1
2 |  | Izlietnes demontāža | gb. | 1
3 |  | Izlietnes jaucējkrānu demontāža | gb. | 1
4 |  | Ūdensvada cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 7
5 |  | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 2
6 |  | Ventilācijas kanāla demontāža | m | 1.5
7 |  | Gaismekļu demontāža | gb. | 1
8 |  | Durvju bloka demontāža | gb. | 1
9 |  | El. slēdža demontāža | gb. | 1
10 |  | Griestu krāsojuma noņemšana | m2 | 2.2
11 |  | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 7.1
12 |  | Sienas flīžu demontāža | m2 | 9.9
13 |  | Cementa javas grīdlīstes demontāža | m | 5.4
14 |  | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 2.2
15 |  | Caurumu kalšana dzelzsbetona pārseguma konstrukcijā caurules D100 montāžai | vietas | 1
16 |  | Caurumu kalšana starpsienu un pārseguma konstrukcijā caurules D50 montāžai | vietas | 1
17 |  | Caurumu kalšana starpsienu un pārseguma konstrukcijā caurules D20 montāžai | vietas | 1
18 |  | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 0.7
19 |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 0.1
20 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 11
2 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 10.4
3 |  | Griestu virsmu izlīdzināšana | m2 | 2.2
4 |  | Uzlabots krāsojums griestiem ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot | m2 | 2.2
5 |  | Cauruļu stāvvada apšuvuma kārbas izbūve pa "Knauf" vai analoga ražojuma metāla karkasu ar mitrumizturīgā rīgipša apšuvumu divās kārtās | m2 | 2.4
6 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 9.9
7 |  | Sienu hidroizolācija (h=1,50m) | m2 | 8.8
8 |  | Sienu apdare ar flīzēm | m2 | 8.8
9 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana | m2 | 8.2
10 |  | Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot | m2 | 8.2
11 |  | Grīdas izlīdzināšana ar cem. javu | m2 | 2.2
12 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 2.2
13 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 2.2
14 |  | Alumīnija sliekšņu uzstādīšana | gb. | 1
15 |  | Revīzijas lūkas montāža | gb. | 1
16 |  | MDF durvju bloka uzstādīšana 700 x 2100 mm | gb. | 1
17 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
3. | 14-00000 | Iekšējais ūdensvads
1 |  | Lodveida ventilis Dn15 ar saskrūvi montāža | gb. | 3
2 |  | Lodveida ventilis Dn40 ar saskrūvi montāža | gb. | 2
3 |  | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn20, ar veidgabaliem, montāža ar izvietojumu pa ēkas pagrīdes konstrukcijām | m | 8
4 |  | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn40, ar veidgabaliem, montāža ar izvietojumu pa ēkas pagrīdes konstrukcijām | m | 7
5 |  | PE zemapmetuma izolācijas montāža D22 | m | 8
6 |  | PE zemapmetuma izolācijas montāža D40 | m | 7
7 |  | Pieslēgums esošiem cauruļvadiem | vieta | 2
8 |  | Sienu aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | vieta. | 1
9 |  | Pārsegumu aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | vieta. | 2
10 |  | Rievu kalšana cauruļvadu montāžai ar sekojošu aizdarīšanu sienās | m | 8
11 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
4. | 16-00000 | Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums
1 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 110 iebūve ēkā | m | 2
2 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 50 iebūve ēkā | m | 1.2
3 |  | PVC trejgabala Ø110 x110 45° montāža | gb. | 1
4 |  | PVC līkuma Ø110 45° montāža | gb. | 2
7 |  | PVC līkuma Ø50 45° montāža | gb. | 4
8 |  | PVC līkuma Ø50 90° montāža | gb. | 1
7 |  | Jauna klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, dekoratīvo rozeti, sēdriņķi un lokano pievadu 1/2" uzstādīšana | gb. | 1
8 |  | Jaunu fajansa izlietņu komplektā ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 1
9 |  | Jaunu ūdens krānu uzstādīšana fajansa izlietnēm | gb. | 1
10 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
5. | 17-00000 | Vēdināšana
1 |  | Nosūces ventilatora uzstādīšana | gb. | 1
2 |  | Pieslēgums esošajam ventilācijas kanālam 600x300 mm | vieta | 1
3 |  | Montāžas materiāli u.c. palīgmateriāli | kpl. | 1
6. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 |  | Gaismekļa ar aizsardzības klasi Ip44 montāža | gb. | 1
2 |  | El. kabeļa NYM 3x1,5 mm2 montāža | m | 12
3 |  | El.slēdža montāža | gb. | 1
4 |  | Rievu kalšana el. kabeļu montāžai ar sekojošu aizdarīšanu sienās | m | 12
5 |  | Elektriskā roku žāvētāja uzstādīšana | gb. | 1
6 |  | Pieslēgums esošiem elektroapgādes tīkliem | vieta | 1
7 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
8 |  | Izolācijas pretesības mērījumi | obj. | 1
Sastādīja : Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš
Saskaņots:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"Daugavpils 15.vidusskolas 2. stāva sanmezgla telpu remonts"
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Pretendents: …………………………………..
Objekta nosaukums: "Daugavpils 15.vidusskolas 2. stāva sanmezglu remonts"
Objekta adrese: Valkas iela 4, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Par kopējo summu, euro |  |  | _______
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | _______
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | "Zēnu tualetes telpas remonts (2. stāva sanmezgls)"
2 | 2 | "Meiteņu tualetes telpas remonts (2. stāva sanmezgls)"
3 | 3 | "Personāla tualetes telpas remonts (2. stāva sanmezgls)"
Kopā:
Virsizdevumi ( ___ % )
t. sk. darba aizsardzība
Peļņa ( ___ % )
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Kopā, bez PVN:
PVN 21 %
Pavisam kopā:
Sastādīja : _______________________ / ………………………
Sert. Nr. ………………………
Pārbaudīja : ______________________ / ……………………….
Sert. Nr. ……………………….