Iepirkuma priekšmets: "Sūkņu stacijas demontāža Lāčplēša ielā 46,Daugavpilī"

Iepirkuma identifikācijas numurs - DS/2017/9

Viens no iepirkuma "Sūkņu stacijas demontāža Lāčplēša ielā 46,Daugavpilī" pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus:

1.jautājums

"Lokālajā tāmē 1-1 ir norādīts, ka poz. Nr 14 '' Jādemontē rezervuārs D 7000mm H=3.30m''.

Vai ir jādemontē visā tā dziļumā?"

Atbilde

Atbilstoši AS "Komunālprojekts" paskaidrojuma raksta "Sūkņu stacijas pēc adreses Lāčplēša ielā 46, Daugavpilī, demontāža" lokālās tāmes 1-1 "Demontāža" 14. pozīcijai ir paredzēts demontēt dzelzsbetona rezervuāru 56,37 m³ apjomā.

2.jautājums

"Lokālajā tāmē 1-1 ir norādīts, ka poz. Nr 15 '' Sūkņu stacijas pagraba aizbēršana ar vidējgraudainu smilts ,šķembas un blīvēšana ''.

Ar kāda veida materiālu drīkst aizbērt? Vai drīkst aizbērt ar esošajiem būvgružiem (bez minerālmateriālu piejaukumiem)?"

Atbilde

Atbilstoši AS "Komunālprojekts" paskaidrojuma raksta "Sūkņu stacijas pēc adreses Lāčplēša ielā 46, Daugavpilī, demontāža" lokālās tāmes 1-1 "Demontāža" 15. pozīcijai ir paredzēta aizbēršana ar vidējgraudainu smilts un šķembām.

3.jautājums

"Vai tiek rīkota arī objekta apskate?"

Atbilde

Pamatojoties uz iepirkuma "Sūkņu stacijas demontāža Lāčplēša ielā 46,Daugavpilī" pretendenta lūgumu, PAS "Daugavpils siltumtīkli" rīko objekta apskati 2017.gada 5.aprīlī plkst.10:00.