2016.gada 7.aprīlī

Iepirkuma

“Tīkla ūdens sūkņu uzstādīšana”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu iepirkumā

“Tīkla ūdens sūkņu uzstādīšana”

DS 2016/6

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par  iepirkuma  “Tīkla ūdens sūkņu uzstādīšana”

ID DS/2016/6 nolikumu.

1.  Jautājums:

Ja sūknim ir Inom=550A, bet frekvenču pārveidotājam Inom=580A,60s pārslodzes strāva 650A, kas dod ~19% pārslodzes spēju. Vai ar to ir pietiekams?

Atbilde:

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.6.punktu tīkla sūkņu frekvenču pārveidotājiem jānodrošina 150% pārslodzes spēju 60 sekunžu laikā.

2.  Jautājums:

Vai ir zināms frekvenču pārveidotāja darba strāvas lielums (aptuvens)?

Atbilde:

Sūkņu darbs paredzēts visā slodžu diapazonā, paredzot arī ilgstošu darbu uz nominālās jaudas.

3.  Jautājums:

Vai frekvenču pārveidotājus iespējams uzstādīt atsevišķi no vadības skapjiem  (brīvstāvošus vai pie sienas montētus, IP54 klases)?

Atbilde:

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.5.punktu tīkla sūkņu frekvences pārveidotājus jāuzstāda sūkņu vadības skapjos.

Iepirkumu komisija