2017.gada 24.februārī

Iepirkuma

„Jaunās lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā, Daugavpilī, būvniecības projekta izstrāde”

Pretendentiem

Par iepirkumu Nr. DS/2017/5

Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija, atbildot uz UAB „Hodlitas” 2017.gada 23.februāra vēstuli Nr.17-0004 par iepirkumu Nr.DS/2017/5 „Jaunās lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā, Daugavpilī, būvniecības projekta izstrāde” paziņo, sekojošu:

- Lai kvalitatīvi un savlaicīgi veikt tehniskā projekta izstrādi izmaiņas līguma projekta 2.2.punktā nav nepieciešamas.

- Atbilstoši nolikuma tehniskās specifikācijas 1.punkta nosacījumiem, Projektētājam ir jāizvēlas optimālais kurināmā veids no vismaz trim kurināmā veidiem (kokskaidu granulas, dabasgāze vai šķelda), līdz ar to informācijas savākšana par gāzesvada pārlikšanas iespējam pašlaik priekšlaicīga.

Iepirkumu komisija