## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
_______.gada ___. _____________
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem. | 0
| Kopā | 0
PVN ( 21%) |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
Sastādīja: M.Jakuševs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darva veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- Ietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga(euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Zemes darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ārējie siltumtīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Celtniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Kontrolmērpunkta potenciāla mērīšanai montāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Labiekārtošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( ne vairāk par 5%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa ( ne vairāk par 10%) |  |  | 0
Darba devēja soc. nodoklis (23,59%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Demont d
Lokālā tāme Nr.1.
Demontāžas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums:Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Brugakmeņu trotuāra seguma ar pamatojumu un bortakmeņiem demontāža | m2 | 95.7
2 |  | Asfaltbetona ielas seguma ar pamatojumu un bortakmeņiem demontāža | m2 | 1546.6
3 |  | Demontēto seguma būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 170.13
4 |  | Kanāla ar izm. 0,6mx0,45m demontāža | m | 47
5 |  | Kanāla ar izm. 0,9mx0,45m demontāža | m | 16
6 |  | Kanāla ar izm. 1,2mx0,6m demontāža | m | 194
7 |  | Kanāla ar izm. 1,5mx0,9m demontāža | m | 261
8 |  | Kanāla ar izm. 1,5mx0,9m plātnes demontāža | m | 23
9 |  | Siltumkameras demontāža | gab. | 8
10 |  | Demontēt siltumtrases izolētas cauruļvadus Dn līdz 100mm necaurstaigājamā kanāla ar siltumizolāciju, nekustīgo balstiem | m | 70
11 |  | Demontēt siltumtrases izolētas cauruļvadus Dn virs 100mm necaurstaigājamā kanāla ar siltumizolāciju, nekustīgo balstiem | m | 1108
12 |  | Koku ciršana | gab. | 6
13 |  | Demontēto siltumtrases būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 396
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Zemes d
Lokālā tāme Nr.2.
Zemes darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums:Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Grunts klājuma izjaukšana ar ekskavatoru ar aizvešanu | m3 | 1477
2 |  | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu | m3 | 364
3 |  | Pamatnes ierīkošana zem caur. no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma | m3 | 158
4 |  | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar sekojošu blietēšanu pa kārtam 0,2m un planēšanu ar roku darbu | m3 | 509
5 |  | Tranšeju aizbēršana ar grunti (tai skaitā kameras, drenāžas akas, demont. ST) | m3 | 2508
6 |  | Krustojums ar sak. un kab. kanalizāciju | gab. | 22
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Caurul mont d
Lokālā tāme Nr.3.
Ārējie siltumtīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums:Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem esošā kanālā (aizbērt ar grunti) | m | 65
2 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem esošā kanālā (plātnes demontēt, aizbērt ar grunti) | m | 46
3 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem | m | 489
4 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D168/280mm ar signalizācijas vadiem | m | 348
5 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D139/250mm ar signalizācijas vadiem | m | 18
6 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D139/225mm ar signalizācijas vadiem | m | 12
7 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D114/225mm ar signalizācijas vadiem | m | 70
8 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D89/180mm ar signalizācijas vadiem | m | 60
9 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem | m | 16
10 |  | Montēt izolēto T-atzaru paralēlo D324/500mm - 114/225mm, L=1,2m x 0,6m | gab. | 4
11 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,2m | gab. | 2
12 |  | Montēt izolēto T-atzaru paralēlo D324/500mm - 139/250mm, L=1,2m x 0,6m | gab. | 2
13 |  | Montēt izolēto T-atzaru paralēlo D324/500mm - 168/280mm, L=1,4m x 0,7m | gab. | 2
14 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 89/180mm, L=1,5m x 1,2m | gab. | 2
15 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 89/180mm, L=1,5m x 1,0m | gab. | 2
16 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 114/225mm, L=1,5m x 1,2m | gab. | 1
17 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 114/225mm, L=1,5m x 0,7m | gab. | 1
18 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar metālisku izolācijas noslēgu L1=1,85m; L2=0,75m; h=2,2m | gab. | 1
19 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar metālisku izolācijas noslēgu L1=1,45m; L2=0,75m; h=2,2m | gab. | 1
20 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D48/125mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,55m | gab. | 2
21 |  | Montēt izolēto vārstu D60/140mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,5m | gab. | 2
22 |  | Montēt izolēto vārstu D139/250mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,7m | gab. | 2
23 |  | Montēt izolēto vārstu D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,44m | gab. | 1
24 |  | Montēt izolēto vārstu D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,44m | gab. | 1
25 |  | Montēt izolēto vārstu D89/180mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,44m | gab. | 2
26 |  | Montēt izolēto vārstu D89/180mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,4m | gab. | 2
27 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,525m | gab. | 2
28 |  | Izolēto diametra pārējas D168/280mm x 139/225mm montāža | gab. | 2
29 |  | Izolēto kompensatora D168/280, Δl=110mm montāža | gab. | 1
30 |  | Izolēto kompensatora D168/280, Δl=75mm montāža | gab. | 1
31 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 90* | gab. | 6
32 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 88* | gab. | 2
33 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D168/280mm, 3* | gab. | 2
34 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D168/280mm, 3*, L=1,0m x 1,0m | gab. | 1
35 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D168/280mm, 3*, L=1,0m x 0,9m | gab. | 1
36 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D139/250mm, 90*, L=1,0m x 0,7m | gab. | 2
37 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D139/225mm, 4* | gab. | 2
38 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=1,0m x 0,7m | gab. | 1
39 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=0,7m x 0,7m | gab. | 3
40 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90* | gab. | 2
41 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 6* | gab. | 2
42 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D89/180mm, 90* | gab. | 4
43 |  | Montēt elastīgo ievadu D324/500mm | gab. | 2
44 |  | Montēt elastīgo ievadu D139/250mm | gab. | 2
45 |  | Montēt elastīgo ievadu D114/225mm | gab. | 4
46 |  | Montēt elastīgo ievadu D89/180mm | gab. | 4
47 |  | Montēt elastīgo ievadu D60/140mm | gab. | 2
48 |  | Gala uzmavas D324/500mm montāža | gab. | 4
49 |  | Gala uzmavas D139/250mm montāža | gab. | 2
50 |  | Gala uzmavas D114/225mm montāža | gab. | 4
51 |  | Gala uzmavas D89/180mm montāža | gab. | 4
52 |  | Gala uzmavas D60/140mm montāža | gab. | 2
53 |  | Termināla montāža | gab. | 4
54 |  | 3 - dzīslu savien. kabeļa montāža | m | 12
55 |  | Brīdinājuma lentas montāža | m | 1086
56 |  | Divgalīga polietilēna caurules PS D160 montāža | m | 16
57 |  | Divgalīga polietilēna caurules PS D110 montāža | m | 40
58 |  | Termonosēdoš. uzmavas D324/500mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 84
59 |  | Termonosēdoš. uzmavas D168/280mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 60
60 |  | Termonosēdoš. uzmavas D139/250mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 14
61 |  | Termonosēdoš. uzmavas D139/225mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 4
62 |  | Termonosēdoš. uzmavas D114/225mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 37
63 |  | Termonosēdoš. uzmavas D89/180mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 26
64 |  | Termonosēdoš. uzmavas D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 8
65 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D324/500mm montāža | gab. | 38
66 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D168/280mm montāža | gab. | 8
67 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D139/250mm montāža | gab. | 8
68 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D114/225mm montāža | gab. | 24
69 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D89/180mm montāža | gab. | 16
70 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D60/140mm montāža | gab. | 4
71 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D21,3 x 2,0mm atgaisošanai montāža | m | 1
72 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D48,3 x 2,6mm ūdens izlaidei montāža | m | 2
73 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D60,3 x 2,9mm montāža | m | 3
74 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D88,9 x 3,2mm montāža | m | 10
75 |  | Montēt tērauda līkumus D60,3 x 2,9mm , 90* | gab. | 3
76 |  | Montēt tērauda līkumus D88,9 x 3,2mm , 90* | gab. | 7
77 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai Dn15, Pn=40bar | gab. | 2
78 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus ūdens izlaid. Dn40, Pn=40bar | gab. | 4
79 |  | Akmens vates čaulas PV-E 30mm biezumā D21 montāža | m | 1
80 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D49 montāža | m | 2
81 |  | Akmens vates čaulas PV-E 50mm biezumā D60 montāža | m | 2
82 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D60 montāža | m | 2
83 |  | Akmens vates čaulas PV-E 60mm biezumā D89 montāža | m | 5
84 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D89 montāža | m | 5
85 |  | PVC līkumus ar izm.141mm montāža | gab. | 1
86 |  | PVC līkumus ar izm.154mm montāža | gab. | 3
87 |  | PVC līkumus ar izm.206mm montāža | gab. | 3
88 |  | PVC līkumus ar izm.167mm montāža | gab. | 4
89 |  | PVC 8206 plastikāta montāža | m2 | 8.4
90 |  | Gruntējums GF-021 | kg | 0.38
91 |  | Laka BT-177 | kg | 0.26
92 |  | Alumīnija pūderis | kg | 0.34
93 |  | Elektrodi | kg | 275
94 |  | Bezkanāla cauruļv. sildīšana pirms tranšejas aizberšanas | sist. | 1
95 |  | Hidrauliska pārbaude | sist. | 1
96 |  | Samontēto cauruļvadu Dn300 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gab. | 4
97 |  | Samontēto cauruļvadu Dn125 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gab. | 4
98 |  | Samontēto cauruļvadu Dn100 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gab. | 4
99 |  | Samontēto cauruļvadu Dn80 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gab. | 6
100 |  | Samontēto cauruļvadu Dn50 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gab. | 2
101 |  | Montāžas papildmateriāli | kompl. | 1
102 |  | Koka deli (tranš.stiprīn.) | m2 | 77
103 |  | Metināmo šuvju pārbaude | kompl. | 1
104 |  | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma un tās montāža | kompl. | 1
105 |  | Trases nospraušana | kompl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| * | Ar dzelteno krāsu iekrāsotus materiālus piegādā Pasūtītājs par saviem līzekļiem

## Celtniec d
Lokālā tāme Nr.4.
Celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums:Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve, M-1 (gr.1-1) | gab. | 1
|  | Čuguna lūka viegla | gab. | 1
|  | Dz/bet balstsgredzens KCP-10 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-10-6 | gab. | 1
|  | Pamatu bloks FBS-12-4-6T | gab. | 2
2 |  | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve, M-1 (gr.2-2) | gab. | 1
|  | Čuguna lūka smaga | gab. | 1
|  | Dz/bet balstsgredzens KCP-10 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-10-3 | gab. | 1
|  | Pamatu bloks FBS-12-4-6T | gab. | 2
3 |  | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve, M-2 | gab. | 1
|  | Čuguna lūka smaga | gab. | 1
|  | Dz/bet balstsgredzens KCP-15 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-15-5 | gab. | 1
|  | Pamatu bloks FBS-12-4-6T | gab. | 2
4 |  | Dzelzbetona akas ar čuguna aku vāku izbūve, M-3 (gr.1-1) | gab. | 1
|  | Čuguna lūka smaga | gab. | 2
|  | Papildus gredzens KO-10 (D700mm; h=100mm) | gab. | 2
|  | Pamatu bloks FBS-24-4-6T | gab. | 4
|  | Monolīta dzelzsbetona plātne P-1 (2,3m x 2,6m; ar 2 atv. D700mm) | gab. | 1
|  | Armatūra d12 AIII | kg | 66.4
|  | Armatūra d10 AIII | kg | 52.34
|  | U-profills Nr.14 | kg | 190.4
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.781
5 |  | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve, M-3 (gr.2-2) | gab. | 1
|  | Čuguna lūka smaga | gab. | 1
|  | Dz/bet balstsgredzens KCP-10 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-10-3 | gab. | 1
|  | Pamatu bloks FBS-12-4-6T | gab. | 2
6 |  | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve, M-7; M-8 | gab. | 2
|  | Čuguna lūka viegla | gab. | 1
|  | Čuguna lūka vidējā | gab. | 1
|  | Dz/bet balstsgredzens KCP-10 | gab. | 2
|  | Dz/bet grods KC-10-2.5 | gab. | 2
|  | Pamatu bloks FBS-12-4-6T | gab. | 4
7 |  | Dzelzbetona grodu drenāžas akas ar čuguna aku vāku izbūve, izlaides mezgls | gab. | 1
|  | Čuguna lūka vieglā | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-7-3 | gab. | 1
|  | Dz/bet balstsgredzens KCP-15 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-15-9 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods ar pamatni KC-15-9D | gab. | 1
|  | Skava d18 kl.AI, l=1,0m | gab. | 6
|  | Monolīta dzelzsbetona plātne P-3 (1,1m x 1,2m; ar 2 atv. D250mm), izlaides mezgls | gab. | 1
|  | Armatūra d8 AIII | kg | 31.24
|  | Betons kl/C20/25 | m3 | 0.25
|  | Betons kl/C12/15 | m3 | 0.17
|  | Dzelzsbetona gredzens G-1, izlaides mezgls | gab. | 2
|  | Armatūra d8 AIII | kg | 5.08
|  | Betons kl/C20/25 | m3 | 0.032
10 |  | Monolīta dzelzsbetona vairogs pie esošas kanāla VB-1 | gab. | 1
|  | Armatūra d8 AI | kg | 8.88
|  | Armatūra d10 AI | kg | 6.28
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.09
|  | Betons kl/C15/20 | m3 | 0.04
|  | Bitums BH-IY (1.3m2) | kg | 0.13
11 |  | Monolīta dzelzsbetona vairogs pie esošas kanāla VB-2 | gab. | 1
|  | Armatūra d8 AI | kg | 0.72
|  | Armatūra d10 AI | kg | 24.28
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.13
|  | Betons kl/C15/20 | m3 | 0.05
|  | Bitums BH-IY (1.8m2) | kg | 0.18
12 |  | Monolīta dzelzsbetona vairogs pie esošas kanāla VB-6 | gab. | 1
|  | Armatūra d8 AI | kg | 18.36
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.13
|  | Betons kl/C15/20 | m3 | 0.05
|  | Bitums BH-IY (1.8m2) | kg | 0.18
13 |  | Monolīta dzelzsbetona vairogs pie esošas kameras VB-7 | gab. | 1
|  | Armatūra d8 AI | kg | 34.64
|  | Armatūra d10 AI | kg | 21.44
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.42
|  | Betons kl/C15/20 | m3 | 0.08
|  | Bitums BH-IY (5.5m2) | kg | 0.55
14 |  | Šķembu pamatslānis | m3 | 3.44
15 |  | Bitums BH-IY (92m2) | kg | 9.2
16 |  | Betons kl. B-15 | m3 | 1.72
17 |  | Ruberoīds | m2 | 3
18 |  | Līmējamā hidroizolācija ar 2.kārtām ruļļu materiāla bitumena mastikā | m2 | 24
19 |  | Kovers Dn250 | kompl. | 2
20 |  | Termonosēdošo uzmava (lente) | m | 5
21 |  | Ceļu plātnes L=3,0m | gab. | 4
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kontrolmēr
Lokālā tāme Nr.5.
Kontrolmērpunkta potenciāla mērīšanai montāžas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums:Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Kontrolmērpunkta potenciāla mērīšanai montāža | kompl. | 1
|  | Savienojuma kārba IP65 | gab. | 1
|  | Vara - sulfāta salīdzināšanas mērelektrods komplektā ar savienojuma kabeli (5,0m) | kompl. | 1
|  | Kabelis ar vara dzīslām 0,6/1,0kV PVH izolāciju NYY-J-1x4mm2 | m | 10
2 |  | Kabeļa savienojuma ar tērauda caur. montāža | kompl. | 2
|  | Stūrenis (sloksne 4x25x135mm) | gab. | 2
|  | Uzgalis 35-10 | gab. | 2
|  | Bultskrūve M10x35, C35 | gab. | 2
|  | Uzgrieznis M10, C35 | gab. | 4
|  | Paplāksne | gab. | 4
Kopā
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Labiekārt d 1
Lokālā tāme Nr.6.
Labiekārtošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums:Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Trotuāru un laukumu atjaunošana no bruģakmeņiem | m2 | 95.7
|  | vidēji rupja smilts ar filtrāc.koef.>3mm/dnn, b=150mm uz blietētas grunts pamatnes | m3 | 15.79
|  | Blietētas šķembas (fr.40-70) b=50mm | t | 9.37
|  | Izlīdzinošais slānis no cementa-smilšu maisījuma 1:6, b=50mm | m3 | 5.02
|  | Betona bruģakmeņi 60x140x210 | m2 | 105.27
2 |  | Laukumu atjaunošana no asfaltbetona uz dolomīta šķembu filtrējošās pamatnes , ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem:
|  | Divkārša asfaltbetona seguma atjaunošana uz šķembu un smilšu pamatnēm | m2 | 1546.6
|  | S/G asfaltbetons AC-11 b=40mm | t | 154.66
|  | R/G Asfaltbetons ACb-16 b=60mm | t | 231.99
|  | Šķembu maisījums ( fr.40-70) b=250mm | t | 688.62
|  | Smilts b=250mm | m3 | 386.65
3 |  | Asfalta virsslāņa frezēšana un noņemšana | m2 | 440
4 |  | Asfalta virsslāņa atjaunošana | m2 | 440
|  | S/G asfaltbetons AC-11 b=40mm | t | 44
5 |  | Ceļu apmales BR 100.30.15 uz betona pamata atjaunošana | m | 452.1
|  | Apmale BR100.30.15 | gm | 465.66
|  | Betons kl.7,5 | m3 | 36.17
|  | šķembas fr.0-56 | t | 60.39
6 |  | Ceļu apmales BR 100.20.8 uz betona pamata uzstādīšana | m | 485.1
|  | Apmale BR100.20.8 | gm | 499.65
|  | Betons kl.7,5 | m3 | 38.81
|  | šķembas fr.0-56 | t | 64.8
7 |  | Zālāju atjaunošana | m2 | 676.5
|  | augsne | m3 | 101.48
|  | seklas | kg | 27.06
8 |  | Būvgrūžu utilizācija (frezēts asfalts) | m3 | 19.36
Kopā
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja: M.Jakuševs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Būvlauk sag d 1
Lokālā tāme Nr.7.
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums:Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
Palīgaprīkojums
1 |  | Kantoris būvdarbu vadītājam | kompl. | 1
2 |  | Strādājošo sadzīves telpas | kompl. | 1
3 |  | Pārvietojama biotualete | kompl. | 1
4 |  | Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava | kompl. | 1
5 |  | Būvžoga uzstādīšana, demontāža pēc CMD pabeigšanas | kompl. | 1
Pagaidu autotransporta kustības organizācija
6 |  | Shēmas sagatavošana ceļa zīmes uzstādīšanai (2. shēmas) | kompl. | 1
7 |  | Ceļa zīmes uzstadīšana* | kompl. | 39
|  | Brīdinājuma zīmes un priekšrocības zīmes trīsstūrveida formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kompl. | 1
|  | Priekšrocības, aizlieguma un rīkojuma zīmes apaļās formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kompl. | 13
|  | Citas ceļu zīmes uzstādīšana, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kompl. | 25
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi ** | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes: | [12 empty] | Kopā | 0
* ceļa zīmes daudzums jānoskaidro pēc transporta kustības shēmas saskaņošanas
** demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)