Institūciju ATZINUMU izvērtējums

| Npk. | Atzinumu pieprasījuma/ saņemšanas datums/numurs | Institūcija | Atzinumi | Vērtējums/ atzinumu izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.07.07. Nr.73a/S/07 / 19.07.07. Nr. 329/V/07 | LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija | Inspekcijai kultūras mantojuma aspektā nav iebildumu detālplānojuma pirmās redakcijas akceptēšanai izstrādātajā variantā. Inspekcija pozitīvi vērtē Apbūves noteikumos ietvertās prasības gan atsevišķo pieminekļu, gan visas teritorijas aizsardzības un perspektīvās attīstības jomā. Pozitīvi vērtējami arī apstādījumu un zaļās zonas rekonstrukcijas, ainavu veidošanas un labiekārtošanas priekšlikumi | Izsniegtie nosacījumi ir izpildīti. |
| 2. | 12.06.07. Nr.73b/S/07 / 06.08.07. Nr.56/V/07 | LR Valsts zemes dienests Daugavpils nodaļa | Izstrādātajam detālplānojumam tiek sniegts pozitīvs atzinums. Tika konstatētas sekojošas nepilnības, kuras nepieciešams novērst: |  |
|  |  |  | Teksta un daļā nav norādīta aizsargjoslu platība gar elektronisko sakaru tīkliem un siltumtīkliem. Minētas aizsargjoslas nav attēlotas arī grafiskā daļā; | 1. Grafiskajos materiālos ir uzliktas aizsargjoslas inženierkomunikācijām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. To precīzu platību aprēķināšana nav plānojuma uzdevums. Sarkano līniju koridorā inženierkomunikāciju tīkliem aizsargjoslas netiek uzrādītas. 2. Koordinātu tīkls grafiskajiem materiāliem ir uzlikts. 3. Kultūras pieminekļu saraksts ir norādīts Apbūves noteikumos. Visa cietokšņa teritorija atrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslā |
|  |  |  | Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 883 18. punktu, kartēs (plānos) jānorāda koordinātu tīkls; |  |
|  |  |  | Teksta daļā nav kultūras pieminekļu saraksta un nav norādītas aizsargjoslas ap tiem. |  |
| 3. | 10.07.07. Nr. 77/S/07 / 07.08.07 Nr. 349/V/07 | VAS „Valsts nekustamie īpašumi” | Būtisku iebildumu un papildinājumu nav. Galīgo redakciju lūdzams iesniegt saskaņošanai VAS „Valsts nekustamie īpašumi” | Izsniegtie nosacījumi ir izpildīti. |
| 4. | 12.06.07. Nr. 73d/S/07 / 02.07.07. Nr. 49/V/07 | SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” | Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums neizvirza nekādus priekšlikumus un piezīmes Daugavpils Cietokšņa detaļplānošanas projekta 1. redakcijā, tā kā dotā stadija neapgrūtina zemes gabalus, kas attiecas uz dzīvojamām mājām un nav mūsu uzņēmuma darbības sfērā. Turpmākajā projekta izstrādē lūdzam vērst uzmanību uz 2006. gada 03.10. tehniskajiem noteikumiem Nr.01-04/1394. | Izsniegtie nosacījumi ir izpildīti. |
| 5. | 12.06.07. Nr. 73l/S/07 / 17.08.08 Nr. 362/V/07 | Daugavpils reģionālā vides pārvalde | Daugavpils Cietokšņa detālplānojumam ir sekojošas piezīmes: |  |
|  |  |  | Paskaidrojuma rakstā: |  |
|  |  |  | 1. Lūdzam detālplānojumā (arī saturā) sanumurēt lapas; | 2. Tā kā dižkoki netika konstatēti līdz ar to arī tekstuālajā daļā netika norādīts. 3. Detālplānojuma projekta risinājumos ir norādīta sadzīves kanalizācijas ūdeņu savākšanas shēma, kuru nepieciešams rekonstruēt, pirms tam izstrādājot tehnisko projektu. Iezīmētie ūdensvadi un kanalizācijas tīkli – tiek paredzēts, ka kopējai ūdens un kanalizācijas sistēmai tiks pievienots nekustamais īpašums Lidotāju iela 3 (Zemessardze) 4. Projekta risinājumos ir norādītas divas lietus ūdeņu attīrīšanas ietaises – vienas cietokšņa teritorijā un otras Daugavas iela 38. 5. Paskaidrojuma rakstā ir norādīta iespējamā katlu mājas atrašanās adrese: Ordeņu iela 39 6. Cietokšņa teritorijas iekšpusē nav meliorācijas sistēmas, ir tikai lietus ūdeņu kanalizācija. Tekstuālajā daļā kā meliorācijas grāvji ir domāti, tie, kas atrodas ārpus cietokšņa vaļņiem un tie, protams, ir jāsaglabā. 7. Aprobežojumi Kultūras pieminekļu aizsargjoslās ir noteikti likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. 8.Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijas grafiskajā daļā ir atzīmētas ar norādi, ka tajās pirms izmantošanas ir nepieciešams veikt inženiertehnisko sagatavošanu. 9.Viestura Vintuļa norādījumi ir iestrādāti Apbūves noteikumos un Grafiskajā daļā. 10. Kamēr ūdens urbums nav realizēts, tikmēr aizsargjoslu neuzrāda. Helikoptera nosēšanās laukuma izveidei tiks pieprasīti atsevišķi tehniskie noteikumi, t.sk. no VVD Daugavpils RVP, kuros tad tiks precizētas vides prasības tieši tam konkrētajam gadījumam. Apbūves noteikumu punkti 7.5.1.8.2. – 7.5.1.8.2. nosaka prasības helikoptera laukuma izveidei uz ēkas jumta Popova iela 289. Grafiskā daļa 1. DP-3 kartē ir iezīmēts, ka visa detaļplānojumā ietvertā teritorija atrodas aizsargjoslā ap valsts nozīmes kultūras pieminekli. 2. Tika precizēts, ka tā ir aizsargjosla ap degvielas uzpildes staciju. 3. Grafiskajā materiāla DP-3A ir norādītas lietusūdeņu attīrīšanas ietaises. 4.Tās apzaļumotās autostāvvietas ir saskaņotas ar V.Vintuli, jo iesniedzot projektu izvērtēšanai tās bija atzīmētas. |
|  |  |  | 2. 1. sadaļā „Esošā situācija” ir norādīts, ka veicot esošo koku inventarizāciju Daugavpils Cietokšņa teritorijā, tika konstatēts, ka augstāk minētās teritorijas vēsturiskajos apstādījumos dominē liepas, kļavas, bērzi, papeles un kastaņi, bet tālāk tekstā nav norādīts vai augstāk minētās inventarizācijas gaitā tika konstatēti dižkoki. Saskaņā ar VVD Daugavpils RVP Daugavpils pilsētas domes būvvaldei izsniegto nosacījumu 4.p. prasībām, nepieciešams precizēt vai augstāk minētās inventarizācijas gaitā Daugavpils cietokšņa teritorijā tika konstatēti dižkoki. Gadījumā, ja inventarizācijas rezultātā tika konstatēti īpaši vērtīgie koki (dižkoki), kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka saknes kakla vai to augstums nav mazāks par LR MK noteikumu Nr. 415 no 22.07.2003. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā noteiktajiem izmēriem, tad detālplānojumā jāparedz konstatēto dižkoku saglabāšana un jāiekļauj dižkoku aizsardzības pasākumi, ievērojot LR MK noteikumu Nr. 415 no 22.07.2003 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, VIII daļas prasības, un dižkokus iezīmēt teritorijas kartēs; |  |
|  |  |  | 3. Sadaļā „Ūdensapgāde, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēma” ir minēts, ka lielāko daļu Daugavpils Cietokšņa teritorijas kanalizācijas ūdeņu ir iespējams ar pašteces kanalizācijas tīkliem novadīt līdz sūkņu stacijai. Saskaņā ar VVD Daugavpils RVP Daugavpils pilsētas domes būvvaldei izsniegto nosacījumu, 11.p. prasībām, detālplānojumā nepieciešams konkrēti precizēt kā tiks veikta sadzīves notekūdeņu no Daugavpils cietokšņa teritorijas savākšana, novadīšana. Lūdzam detālplānojumā izvērtēt iespēju par sadzīves kanalizācijas ūdeņu novadīšanu Daugavpils pilsētas sadzīves kanalizācijas tīklos. Vienlaikus pievēršam uzmanību tam, ka teritorijas kartē „Ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu attīstības shēma” ir iezīmēti, kanalizācijas atzari, kas ievirzās Daugavpils cietokšņa teritorijā pa Lielo ielu (Lidotāju ielu), Aleksandra vārtiem; |  |
|  |  |  | 4. Sadaļā „Ūdensapgāde, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēma” ir minēts, ka lietus ūdeņus ir paredzēts savākt atsevišķi un tiem nodrošināt vietējās lokālās attīrīšanas ietaises, ar attīrītu ūdens izvadi grāvjos. Lūdzam detālplānojumā precizēt vai ir paredzēts izbūvēt vienas lietus ūdens attīrīšanas ietaises, vai vairākas? Lūdzam detālplānojumā izvērtēt kā lietus ūdeņu no Daugavpils cietokšņa teritorijas novadīšana novadgrāvjos ietekmēs ūdens līmeni tajos (piemēram, rudenī un pavasarī); |  |
|  |  |  | 5. Sadaļā „Siltumapgāde” ir minēts, ka nākotnē būtu aplūkojams jautājums par katlu mājas pārvietošanu ārpus cietokšņa teritorijas, tagadējo naftas rezervuāru vietā, kur saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu ir paredzēta vieglās ražošanas teritorija. Lūdzam detālplānojumā precizēt vietas adresi, kur paredzēts veikt katlu mājas pārvietošanu. |  |
|  |  |  | 6. Sadaļā „Grāvju un meliorācijas sistēma” ir minēts, ka jāsaglabā esošā meliorācijas grāvju sistēma, atjaunojot tos saskaņā ar SIA „Meliorprojekts” izstrādāto plānu. Lūdzam precizēt kāda meliorācijas sistēma ir jāsaglabā un jāatjauno Daugavpils Cietokšņa teritorijā? Lūdzam augstāk minēto meliorācijas sistēmu iezīmēt teritorijas kartēs. Pievēršam uzmanību tam, ka VVD Daugavpils RVP VU „Meliorprojekts”, kas rīkojās saskaņā ar VAS „Nekustamā īpašuma aģentūra” noslēgto līgumu) 18.10.2004. bija izsniegusi tehniskos noteikumus Nr. 237 Daugavpils cietokšņa ūdens novadīšanas sistēmas – hidromezgla rekonstrukcijai (vecās sūkņu stacijas ieplūdes kameras nosegšanai ar betona plāksni, aizvara izbūvei aizsarggrāvī, pārvietojamās sūkņu stacijas uzstādīšanai ūdens novadīšanai no cietokšņa aizsarggrāvjiem uz Daugavas upi) un cietokšņa aizsarggrāvju tīrīšanai 4,3 km garumā; |  |
|  |  |  | 7. Sadaļu „Aizsargjoslas” lūdzam papildināt par darbību aprobežojumiem aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem; |  |
|  |  |  | 8. Saskaņā ar VVD Daugavpils RVP Daugavpils pilsētas domes būvvaldei izsniegto nosacījumu 7.p. prasībām, nepieciešams precizēt vai detālplānojuma izstrādes teritorijā atrodas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, tad tās nepieciešams iezīmēt teritorijas kartēs atbilstoši LR MK 20.11.2001. noteikumu Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrēšanas kārtība” prasībām un noteikt darbības ierobežojumus tajās; |  |
|  |  |  | 9. Detālplānojumā lūdzam iekļaut LU Bioloģijas fakultātes LU Zooloģijas Muzeja eksperta Viestura Vintuļa atzinumā no 26.04.2007. sniegto informāciju, rekomendācijas; |  |
|  |  |  | 10. Detālplānojumā būtu vēlams iekļaut informāciju: |  |
|  |  |  | Par Daugavpils futbola federācijas (adrese: Lāčplēša iela 10, Daugavpils) paredzēto stadiona „Jaunība” rekonstrukciju, ūdensapgādes urbuma ierīkošanu Daugavas ielā 38 (zemes kadastra Nr. 05000110503), Daugavpilī. Lūdzam ūdensapgādes urbuma ierīkošanas vietu ar aizsargjoslu iezīmēt teritorijas kartēs; Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes kompleksa izbūvi, helikopteru nosēšanās laukuma būvniecību (uz ēkas jumta, Popova ielā 289, Daugavpilī). Vienlaikus informējam, ka LU Zooloģijas muzeja eksperts Viesturs Vintulis 21.06.2007. bija izsniedzis atzinumu par helikopteru nosēšanās laukuma būvniecību (uz ēkas jumta, Popova ielā 289, Daugavpilī), kurā ir norādīti helikopteru lidojumu pieļaujamie un nepieļaujamie virzieni. |  |
|  |  |  | Grafiskā daļā: |  |
|  |  |  | 1. Teritorijas kartē „Sarkano līniju un aizsargjoslu plāns” lūdzam iezīmēt aizsargjoslu ap valsts nozīmes kultūras pieminekli – Daugavpils Cietoksni; |  |
|  |  |  | 2. Teritorijas kartē „Sarkano līniju un aizsargjoslu plāns” ir iezīmēta – degvielas uzpildes stacijas aizsargjosla. Pievēršam uzmanību tam, ka apstiprinātajā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma aizsargjoslu kartē, augstāk minētā aizsargjosla ir iezīmēta kā – apbūves ierobežojuma zona no iespējamā negadījuma epicentra; |  |
|  |  |  | 3. Teritorijas kartē „Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns” ir iezīmētas vairākas apzaļumotas autostāvvietas. Lūdzam detālplānojumā precizēt kā ir paredzēts veikt lietus notekūdeņu no augstāk minētajām autostāvvietām savākšanu, vai ir paredzēts veikt to attīrīšanu; |  |
|  |  |  | 4. Teritorijas kartē „Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns” Lidotāju ielas un Konstantīna vārtu tuvumā ir iezīmētas 2 apzaļumotas autostāvvietas, kas atradīsies sikspārņu ziemošanas vietas tiešā tuvumā. Lūdzam detālplānojumā iekļaut informāciju vai augstāk minēto 2 autostāvvietu ierīkošanas vietas ir saskaņotas ar LU Bioloģijas fakultātes LU Zooloģijas muzeja ekspertu Viesturu Vintuli. |  |
|  |  |  | Izstrādājot Daugavpils Cietokšņa detālplānojumu lūdzam ņemt vērā augstāk minētās piezīmes. Pēc lēmuma par Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma apstiprināšanu pieņemšanas, lūdzam informēt par to VVD Daugavpils RVP. |  |
| 6. | 12.06.07. Nr. 73f/S/07 / | V/A Sabiedrības veselības aģentūra Daugavpils filiāle | Projektā nav konkretizēti, kāda tipa vieglās ražošanas objektus iespējams izvietot blakus Cietokšņa teritorijai, - nav norādīti sadzīves atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un izvešanas jautājumi. Nav novērtēti trokšņa līmeņi helihoptera lidošanas un nosēšanās laikā dzīvojamās zonas teritorijā, kā arī trokšņi „Daugavpils siltumtīkli” katlu mājas izvietošanas rajonā. Projektā nav zīmoga par to, ka dotais projekts atbilst būvnormatīvu prasībām. | Apbūves noteikumos precizēts šīs teritorijas izmantošanas iespējas. Atkritumu savākšanu detālplānojums nerisina, bet pašvaldība izdod saistošos noteikumus par atkritumu savākšanu. Apbūves noteikumos ir atrunāts, ka trokšņu līmenis tiks noteikts tehniskā projekta izstrādes stadija, jo dotajā brīdī nav zināms kāda izmēra lidaparāts tiks izmantots. |
|  |  |  | Rekomendācijas sekojošai projekta stadijai: |  |
|  |  |  | Konkretizēt, kādus vieglās ražošanas objektus iespējams izvietot blakus Cietokšņa teritorijai, norādīt arī aizsargjoslas no ražošanas objektiem; |  |
|  |  |  | 2. Novērtēt trokšņa līmeni no helihopteru nosēšanās laukuma, katlu mājas darbības; |  |
|  |  |  | 3. Risināt atkritumu savākšanas jautājumu; |  |
|  |  |  | Izvērtējot higiēnas prasības v/a „SVA” Daugavpils filiāle neiebilst pret projekta „Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma 1. redakcija” risinājumiem pēc adreses Daugavpilī, Cietokšņa teritorija (Daugavas iela, Vaļņu iela, vaļņu ielas loks) pēc augstāk minēto rekomendāciju izpildīšanas. |  |
| 7. | 12.06.07. Nr.73g/S/07 / 19.07.07. Nr.55/V/07 | VAS „Latvenergo” | Priekšlikumi detālplānojuma korekcijai: |  |
|  |  |  | AS „Augstsprieguma tīkls” |  |
|  |  |  | Daugavpils cietokšņa teritorijā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu nav. Jaunu objektu būvniecības nav paredzēta; |  |
|  |  |  | Detālplānojuma grafiskajā daļā „Ielu profili. Inženierkomunikāciju izvietojums” ierosinām precizēt apzīmējumus „E a.spr. – augstsprieguma elektrokabelis” un „E z.spr. – zemsprieguma elektrokabelis” un to vietā rakstīt: „E v.spr. – vidsprieguma kabeļlīnija” un „E z.spr. – zemsprieguma kabeļlīnija”. Pamatojums: Latvijas Energostandartā LEK 049 pieņemtie nosaukumi. | Grafiskajā daļā ir precizēti apzīmējumi. |
|  |  |  | AS „Sadales tīkls” |  |
|  |  |  | 1. Paskaidrojošā daļā ir ieviestas atsauces uz 10.02.2005. izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 31A100-01/25. Šobrīd tie ir zaudējuši savu spēku un ir aktuāli citi, kuri ir izdoti VAS „VNĪ” (Aviācijas ielā 8, Oficieru ielā 8, Jegošina 21, 22, Popova ielā 155, Aviācijas 125, 240, Oficieru 238, Popova ielā 289) saskaņā ar slodzes palielinājuma pieprasījumu un kuri izdoti Daugavpils futbola federācijai (Daugavpils ielā 38); | 1. Detālplānojuma izstrādes laikā balstījāmies un noteikumiem, kuri tika izsniegti detālplānojuma izstrādei. Tehniskie noteikumi, kuri ir izdoti VAS „VNĪ” ir paredzēti atsevišķu ēku rekonstrukcijas projektiem. 3. Esošie sadales punkti un kabeļu trases ir atliktas topogrāfiskajās kartēs. 4. Grafiskās daļas materiālos inženierkomunikāciju tīklu koridoros ir paredzētas vietas elektrotīkliem. 5. Aprobežojumus elektrotīklu aizsargjoslās ir noteiktas Aizsargjoslu likumā. |
|  |  |  | 2. Tekstā AS „Latvenergo” filiāles AET vietā ir jāizmanto jauno uzņēmuma nosaukumu – AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions; |  |
|  |  |  | 3. Lūdzam ienest detālplānojuma grafiskajā daļā esoša 10 kV sadales punkta SP-17 atrašanās vietu un atainot esošo 10 kV kabeļu trases; |  |
|  |  |  | 4. Lūdzam paredzēt detālplānojuma grafiskajā daļā vietas plānotajām sadales tīkla komunikācijām; |  |
|  |  |  | 5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus lūdzam papildināt ar elektrotīklu aizsargjoslu noteikumu prasībām; |  |
|  |  |  | AS „Latvenergo” Informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas |  |
|  |  |  | Veicot detālplānojumu rekomendējam paredzēt inženiertīkla (telefona kanalizācijas) izbūvi kopējā teritorijas plānojumā, kas nodrošinās neatkarīgo telekomunikāciju pakalpojuma sniedzēju operatoru brīvu piekļuvi pie potenciāliem klientiem. | Grafiskajos materiālos sarkano līniju inženierkomunikāciju koridoros tiek paredzētas vietas sakaru kabeļiem. |
| 8. | 12.06.07. Nr. 73h/S/07 / 13.08.07 Nr. 58/V/07 | A/S „Latvijas Gāze” | Nav iebildumu Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā pēc sekojošu piezīmju izpildes: | Grafiskajā daļā ir veikti precizējumi, atbilstoši norādījumiem. |
|  |  |  | 1. DP – 3B „Siltumtīklu un gāzes apgādes attīstības shēma” (tā kā Daugavpils cietokšņa plānojamā teritorijā atrodas vidējā spiediena gāzesvadu sistēma, arī perspektīvā nepieciešams plānot vidējā spiediena gāzesvadu sistēmu, līdz ar to lūdzam izmainīt perspektīvo sadales gāzesvadu apzīmējumus no „zsp” uz „vsp”; |  |
|  |  |  | 2. DP-4A „Ielu profili. Inženierkomunikāciju izvietojums”; |  |
|  |  |  | 3. DP – 4B „Ielu profili. Inženierkomunikāciju izvietojums” saskaņotas, ar nosacījumu, ka Daugavpils cietokšņa detālplānojuma projekts tiek saskaņots Sabiedrības Daugavpils iecirknī, Daugavpilī Krišjāņa Valdemāra ielā 24. |  |
|  |  |  | Izstrādājot Daugavpils cietokšņa gāzes apgādes tehnisko projektu, gāzesvadu novietnes ielu šķērsprofilā paredzēt atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. |  |
| 9. | 12.06.07. Nr. 73i/S/07 / 14.08.07 | VUGD Daugavpils brigāde | Jāparedz pilsētas teritorijā strādājošo un paaugstinātās bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumā | Nav detālplānojuma uzdevums. |
| 10. | 12.06.07. Nr.73j/S/07 / 09.07.07. Nr. 8.28/91 | Valsts meža dienests Daugavpils virsmežniecība | Nav iebildumu, papildinājumu un precizējumu par detālplānojuma 1. redakciju; | Izsniegtie nosacījumi ir izpildīti. |
| 11. | 12.06.07. Nr.73e/S/07 / 26.06.07. Nr. 08-05/405 | Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības nodaļa | Atbalsta Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma projekta 1. redakciju. Tomēr, tehniskā projekta izstrādes stadijā, projektējot ārējos inženiertīklus un ielu rekonstrukciju, tajā būs nepieciešams iesaistīt ar paralēli izstrādājamo valsts policijas ēku kompleksu. Esošās melioratīvās sistēmas rekonstrukcijas projektēšanu ir jāveic izmantojot SIA „Meliorprojekts” agrāk izstrādāto projektu, kuram pasūtītājs ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. |  |
| 12. | 12.06.07. Nr. 73l/S/07 / 29.06.07. Nr. 13101-1 | SIA „Lattelekom” | SIA Lattelecom nav iebildumu pret izstrādāto Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma 1. redakciju. Pirms jebkādu objektu celtniecības projektu uzsākšanas dotajā teritorijā, pieprasīt Tehniskos noteikumus no SIA Lattelecom. | Izsniegtie nosacījumi ir izpildīti. |
| 13. | 12.06.2007. Nr. 73/S/07 / 26.06.2007 Nr. 8.33/72 | SIA „Dautkom” | Atbalsta „Daugavpils Cietokšņa” detālplānojuma 1. redakciju. Tajā tiek paredzēts viss, kas ir nepieciešams Daugavpils Cietokšņa infrastruktūras attīstīšanai. | Izsniegtie nosacījumi ir izpildīti. |
| 14. | 12.06.2007. Nr. 73n/S/07 / 13.07.07. 8.28/97 | SIA „Daugavpils ūdens” | Ūdensapgādē: | Grafiskajā daļā ir izdalīti esošie ūdens vadi, kuri ir uzrādīti (uzmērīti) cietokšņa topogrāfiskajā plānā. Ūdensvadu diametru tiek noteikti tehniskajos projektos, paredzot ūdens patērēšanas daudzumu. Ugunsdzēsības hidranti tiek projektēti kopā ar ūdensvadu, kur tiek norādītas hidrantu atrašanās vietas. |
|  |  |  | Nav izdalīti plānotie un esošie ūdensvada tīkli, SIA „Daugavpils Ūdens” prasības Ugunsdzēsības nodrošināšanai un ūdensapgādes uzlabošanai nepieciešams veikt sekojošus darbus: |  |
|  |  |  | Ūdensapgādes un ugunsdzēsības uzlabošanai paredzēt II maģ. ūdensvada ievadu Daugavpils Cietokšņa teritorijā (no Cietokšņa līdz Možaiska ielai); |  |
|  |  |  | Ūdensvadu ieprojektēt ne mazāku, kā D = 100 mm pēc aprēķina; |  |
|  |  |  | Veikt maģ. ūdensvada likšanu: 1) Činnova ielā (no Popova ielas līdz Lagadjuka ielai), 2) no Aviācijas ielas Nr.44 līdz Oficieru ielai , 3) ierīkot cilpveida ūdensvadu Du 100mm Ordeņu ielā (pie Ordeņu ielas 46) |  |
|  |  |  | Paredzēt ugunsdzēšanas hidrantu (tipa TT) projektēšanu saskaņā ar LBN 222-99 un LBN 201-96; |  |
|  |  |  | Veikt ūdensvada aku remontu; |  |
|  |  |  | Paredzēt ēkas ūdensvada ievadu pārlikšanu; |  |
|  |  |  | Ievadu beigās paredzēt ūdensmērītājus pēc aprēķina; |  |
|  |  |  | Ūdensvadu ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 222-99 un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. |  |
|  |  |  | Kanalizācijā |  |
|  |  |  | Nav izdalīti plānotie un esošie spiedvadi. SIA „Daugavpils Ūdens” prasības: |  |
|  |  |  | Tā kā šobrīd eksistē spiediena kanalizācijas viena līnija un sūkņu stacijas līdz kanalizācijas attīrīšanas iekārtai, veikt II līnijas spiediena kanalizāciju no sūkņu stacijas līdz kanalizācijas attīrīšanas iekārtai; |  |
|  |  |  | Iztīrīt un veikt esošās kanalizācijas skalošanu, pārbaudīt esošo kanalizācijas tīklu un aku tehnisko stāvokli; |  |
|  |  |  | Izmantot esošos kanalizācijas tīklus, nepieciešamības gadījumā pārlikt; |  |
|  |  |  | Veikt kanalizācijas aku remontu; |  |
|  |  |  | Kanalizāciju ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 223-99 un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. |  |
| 15. | 12.06.07 Nr. 730/S/07 / 10.07.07. Nr. 52/V/07 | PAS „Daugavpils siltumtīkli” | Izstrādājot tehnisko projektu, nepieciešams ievērot sekojošo: |  |
|  |  |  | Paredzēt jauno siltumtīklu izvadu no katlu mājas „Cietoksnis”; | Šo jautājumu risina katlu mājas rekonstrukcijas projekts. Jaunas siltumtrases iespējams izvietot ielu sarkanajās līnijās. |
|  |  |  | 2. Jauno siltumtīklu ielikšanu veikt saskaņā ar esošo mikrorajona „Cietoksnis” siltumapgādes sistēmu; | Gadījumā, ja ēkas tiek pievienotas siltumtīkliem, tiek izstrādāts tehniskais projekts, pieprasot tehniskos noteikumus no PAS „Daugavpils siltumtīkli”. |
|  |  |  | 3. Paziņot PAS „Daugavpils siltumtīkli” paredzamo siltumslodzi, ar mērķi pārbaudīt esošas katlumājas jaudu un noskaidrot tās rekonstrukcijas nepieciešamību. |  |
|  |  |  | Pēc projekta saskaņošanas, PAS „Daugavpils siltumtīkli” lūdz Jūs saņemt tehniskos noteikumus jauno objektu pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes siltumtīkliem. |  |
| 16. | 12.06.07 Nr. 73p/S/07 / 02.07.07. Nr. 48/V/07 | Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Daugavpils nodaļa | Neiebilst pret izstrādāto detālplānojumu, Daugavpils Cietokšņa projekta 1. redakciju. | Izsniegtie nosacījumi ir izpildīti. |