2.pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2011.gada 31.marta lēmumam Nr.140

(prot. Nr.9  18.§)

| Projekta reference | Īss komponentes apraksts | Komponentes fiziskie rādītāji | Vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.U-1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 1. sistēmā – Grīva 1, kas ietver šādus pasākumus: Rekonstruēt esošos ūdensapgādes tīklus Ķiršu ielā (posmā no Ēnu līdz Linu ielai), tos trasējot zem asfalta ceļa izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Staru, Komunālo un Ķiršu ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļiem izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Blaumaņa, Bišu, Staru, Ziedu, Vītolu, Niedru, Oškalna, Pieneņu, Martas, Stellas, Lauces, Skuju, Meduma, Gulbju’, Vālodzes, Ķiršu, Linu, Lielo un Druvu ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmus Ķiršu ielā, tos trasējot zem asfalta seguma ceļiem. izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmus Niedru, Oškalna, Martas, Stellas, Zīļu, Gaujas ielas iekškvartālā, Vārpu, Meduma un Plūdu ielās, tos trasējot zem grants seguma ceļiem | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m m m skaits | 175 945 5 710 30 1545 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 2. sistēmā – Nīderkūnos, kas ietver šādus pasākumus: izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Tirgoņu ielu, tos trasējot pa asfalta seguma ceļu. izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Blaumaņa, Transporta, Sliežu, Kaļķu, Vaboļu un Kājnieku ielām, tos trasējot pa grants seguma ceļiem izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmus Ābolu, Vēju, Transporta un Sliežu ielās, tos trasējot pa grants seguma ceļiem | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m skaits | 50 2 340 210 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-3 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 3. sistēmā – Grīva 2, kas ietver šādus pasākumus: rekonstruēt esošos ūdensapgādes tīklu Ūdens ielā, jauno tīklu trasējot pa asfalta seguma ceļu rekonstruēt esošos ūdensapgādes tīklu Ūdens ielā, jauno tīklu trasējot zem grants seguma ceļa izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Brjanskas ielu, to trasējot zem asfalta seguma ceļa izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Ļermontova, Čehova, Randenes, Laimas, Ceļinieku ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmus Ļermontova, Aiviekstes, Lomonosova, Lapu, Pureņu un Dzeguzes ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m m m skaits | 365 405 250 1 035 895 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-4 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 4. sistēmā – Grīva 3, kas ietver šādus pasākumus: rekonstruēt esošos ūdensapgādes tīklu Sēlijas ielā (krustojums ar Brjanskas ielu), jaunu tīklu izbūvējot zem asfalta seguma ceļa izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Sēlijas ielu, to trasējot zem asfalta seguma ceļa izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Garo ielu, to trasējot pa grants seguma ceļu izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Aiviekstes / Amatu ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmus Lazdu, Dzērvju, Baznīcas, Kalmju, Tauriņu un Aiviekstes (posmā no Upes līdz Brīvības ielām) ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m m m skaits | 25 1 235 200 310 860 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-5 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 5. sistēmā – Grīva 4, kas ietver šādus pasākumus: rekonstruēt esošos ūdensapgādes tīklu Garā ielā (krustojums ar Ūdens ielu), jauno tīklu trasējot zem grants seguma ceļa izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Garo, Pārdaugavas un Noras ielām, kā arī ūdensapgādes tīklu posms starp Garo un Pārdaugavas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Lielo, Sēlijas un Liginišķu (posmā no Baznīcas līdz pieslēgumam pie esošā ūdensapgādes tīkla) ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļiem izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu Baznīcas ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa. izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmus Garās ielas iekškvartālos, tos trasējot zem grants seguma ceļiem | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m m m skaits | 60 1 705 1 080 845 200 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-6 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 6. sistēmā – Križi, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt maģistrālo ūdensapgādes tīklu no esošā ūdensapgādes tīkla Dzintaru ielā līdz III pacēluma stacijai. Maģistrālo tīklu paredzēts ierīkot ārpus apdzīvotajiem pilsētas rajoniem pa esošo grants ceļu, veicot tā atjaunošanas pasākumus tranšejas platumā. Izbūvēt maģistrālo ūdensapgādes tīklu no III pacēluma līdz esošajam Križu rajona ūdensapgādes tīklam, jauno tīklu paredzot trasēt zem grants seguma ceļa | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 200 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm | m m | 2 940 365 |
|  | Izbūvēt rajona maģistrālos tīklus pa M. Medus, Viršu, Azovas un Poligona ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem Veikt esošā Poligona ielas ūdensapgādes tīkla rekonstrukciju, jauno tīklu trasējot zem grants seguma ceļa Izbūvēt jaunus ūdensapgādes tīklu Poligona ielā, tos trasējot zem grants seguma ceļa Izbūvēt jaunu, pilnīgi aprīkotu III pacēluma staciju (stacijas jauda 250 m3/dnn) ar rezervuāru nepieciešamai ūdens rezerves nodrošināšanai (rezervuāra tilpums – 250 m3). | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Izbūvēta jauna, pilnīgi aprīkota III pacēluma sūkņu stacija ar rezervuāru nepieciešamās ūdens rezerves uzkrāšanai, kas aprīkota ar SCADA sistēmu, kas būtu savienojama ar esošo SIA „Daugavpils ūdens” SCADA sistēmu. Noslēgarmatūra, hidranti | m m m komplekts skaits | 580 150 140 1 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-7 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 7. sistēmā – Jaunajos stropos, kas ietver šādus pasākumus: izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Kokneses, Atpūtas un Turaidas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Dzintaru ielu, posmā no Kokneses līdz Līgatnes ielai), tos trasējot zem asfalta seguma ceļa izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Dzintaru un Vaiņodes ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļiem. izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Tērvetes, Durbes un Stropu ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem rekonstruēt esošo maģistrālo ūdensapgādes tīklu posmu Atpūtas ielā, jaunu tīklu trasējot zem grants seguma ceļa rekonstruēt esošo ūdensapgādes tīkla posmu Vaiņodes ielā, jaunu tīklu trasējot zem asfalta seguma ceļa | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 200 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 200 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 200 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m m m m skaits | 1 170 840 620 1 420 100 110 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-8 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 9. sistēmā – Gubišče, kas ietver šādus pasākumus: rekonstruēt esošos maģistrālos ūdensapgādes tīklu posmus pa Smilgu ielu,1., 2., 3. un 4.-ajā līnijām, jaunos tīklus trasējot zem grants seguma ceļiem rekonstruēt esošos maģistrālos ūdensapgādes tīklu posmus pa 18. Novembra, Rītu un Kluso ielām, jaunos tīklus trasējot zem grants seguma ceļiem | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m skaits | 1 205 785 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-9 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 10. sistēmā – Rugeļos, kas ietver šādus pasākumus: izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Nometņu ielu, to trasējot zem asfalta seguma ceļa. izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Vecpils ielu (posmos starp Strazdu – Stārķu ielām un pie Nometņu ielas), tos trasējot zem grants seguma ceļiem. izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmus pa Vecpils, Apšu un Vilku ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m skaits | 955 465 650 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-10 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 11. sistēmā – Jaunbūvē 1, kas ietver šādus pasākumus: rekonstruēt esošo ūdensapgādes tīklu Liepājas ielā, jauno tīklu trasējot zem grants seguma ceļa. izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmu Liepājas ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63 mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m skaits | 65 65 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-11 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 12. sistēmā – Jaunbūvē 2, kas ietver šādus pasākumus: Veikt esošā ūdensapgādes tīkla rekonstrukciju Liepājas ielā (posmā no Aglonas līdz Aizputes ielai), jaunos tīklu trasējot zem grants seguma ceļa izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Smilšu ielu ar asfalta seguma atjaunošanu. izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmus pa Aglonas, Liepājas, Valkas un Auces ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa A. Pumpura ielu, to trasējot zem asfalta seguma ceļa. izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Ventspils, Atmatas un Aizputes ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmu Lauska ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 200 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 150 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m m m m skaits | 80 275 1 000 420 755 90 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-12 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 13. sistēmā – Jaunā Forštadte, kas ietver šādus pasākumus: izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Arendoles un Vidzemes ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļiem. izbūvēt jaunu maģistrālo tīklu posmu pa Līksnas un Cīruļu ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu posmus pa Skostu, Ceru, Tirzas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 100 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 63mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m skaits | 540 455 440 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.U-13 | Maģistrālā cauruļvada no Vingri I un Vingri II sūkņu staciju rekonstrukcija, kas ietver šādus pasākumus: jauna maģistrālā cauruļvada izbūvi pa esošo maģistrālā ūdensvada tīklu trasi no Vingri I līdz Piekrastes ielai, to trasējot zem grants seguma ceļa Jauna maģistrālā ūdensvada izbūve esošā vietā (divi paralēlie vadi) no Piekrastes ielas līdz Spaļu ielai, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa Jauna maģistrālā ūdensvada izbūve esošā vietā (divi paralēlie vadi) no Spaļu ielas līdz Vingri II stacijai, tos trasējot zem grants seguma ceļa | Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 300 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 2 x 300 mm Jauna, pilnībā aprīkota maģistrālā ūdensvada izbūve – dn 2 x 300 mm Noslēgarmatūra, hidranti | m m m skaits | 1 735 1 940 1 800 Noteikt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| D.K-1 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 1.sistēmā – Grīva 1, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Pieneņu ielu, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Veidenbauma un Pieneņu ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Gulbju ielu, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Druvu, Plūdu, Sventes, Vālodzes, Linu, Gaujas, Gulbju’, Skuju, Meduma, Zīļu, Bišu, Staru, Ziedu, Vītolu, Niedru, Oškalna, Martas, Stellas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Ķiršu, Staru un Komunālo ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa. Veikt esošā kanalizācijas kolektora Veidenbauma ielā rekonstrukciju, jaunu tīklu trasējot pa grants seguma ceļu. Izbūvēt jaunu, pilnīgi aprīkotu KSS 1 Oškalna ielā (orientējoši Oškalna un Pieneņu ielu krustojumā), q=5 l/s. Izbūvēt spiedvadu no KSS Oškalna ielā līdz pašteces tīklam, to trasējot zem grants seguma ceļa | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 315 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 700 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 | m m m m m m komplekts m | 290 375 155 4725 910 250 1 270 |
| D.K-2 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 3.sistēmā – Grīva 2, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Aiviekstes, Ļermontova, Lomonosova, Čehova, Lapu, Randenes, Ūdens, Arāju, Brjanskas, Ceļinieku, Laimas, Dzeguzes un Pureņu ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Ūdens un Liginišķu ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 2 Laimas ielā (orientējoši Laimas un Ūdens ielu krustojumā), q=5 l/s. Izbūvēt spiedvadu no KSS 2 Laimas iela līdz pašteces tīklam Ūdens ielā, to trasējot zem asfalta seguma ceļa Izbūvēt spiedvadu no KSS 2 Laimas iela līdz pašteces tīklam Ūdens ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 | m m komplekts m m | 2685 825 1 220 140 |
| D.K-3 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 4.sistēmā – Grīva 3, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Sēlijas (posmā no Amatu līdz Brjanskas ielām) un Brjanskas ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Sēlijas, Ņekrasova, Pārdaugavas ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Ņekrasova, Ošu, Lazdu, Aiviekstes, Tauriņu, Kalmju, Dzērvju, Garo un Baznīcas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 3 Pārdaugavas ielā (orientējoši Pārdaugavas un Brjanskas ielu krustojumā), q=5 l/s. Izbūvēt spiedvadu no KSS 3 Pārdaugavs iela līdz esošajam pašteces tīklam Pārdaugavas ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 | m m m komplekts m | 375 1295 1835 1 80 |
| D.K-4 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 5.sistēmā – Grīva 4, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Staburaga ielu posmā no Pārdaugavas līdz Garā ielai, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Liginišķu un Sēlijas ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļiem. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Baznīcas, Staburaga, Noras, Pārdaugavas, Garo (ieskaitot šķērsielas pie Garās ielas) ielām tos trasējot zem grants seguma ceļiem. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 4 Staburaga ielā (orientējoši Staburaga un Garās ielu krustojumā), q=5 l/s. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 5 Liginišķu ielā (orientējoši Liginišķu un Garās ielu krustojumā), q=5 l/s. Izbūvēt spiedvadu no KSS 4 Stabuuraga iela līdz esošajam pašteces tīklam Pārdaugavas ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt spiedvadu no KSS 5 Liginišķu iela līdz esošajam pašteces tīklam Pārdaugavas ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 | m m m komplekts komplekts m m | 60 735 2565 1 1 140 140 |
| D.K-5 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 6.sistēmā – Križi, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus Križu rajonā pa Poligona ielu, tos paredzot trasēt zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Viršu, Mazo Viršu, Poligona, Medus un Mazo Medus ielām, tos paredzot trasēt zem grants seguma ceļiem. Veikt esošās KSS „Križi” jaudas palielināšanas pasākumus, kas paredz sūkņu uzstādīšanu, kas nodrošinātu notekūdeņu pārsūknēšanu pa jaunizbūvējamo spiedvadu uz pilsētas centralizēto kanalizācijas sistēmu. Izbūvēt spiedvadu no KSS „Križi” pa esošo pašvaldības grants seguma ceļu līdz pašteces tīklam. Izbūvēt pašteces tīklu spiediena izlīdzināšanai pirms KSS Dārzeņi 1, to paredzot trasēt zem grants seguma ceļa Izbūvēt spiedvadu no KSS Dārzeņi 1 līdz pašteces tīklam pa esošo pašvaldības grants seguma ceļu. Izbūvēt pašteces tīklu spiediena izlīdzināšanai pirms KSS Dārzeņi 2 to paredzot trasēt zem grants seguma ceļa Izbūvēt spiedvadu no KSS Dārzeņi 2 līdz projektējamajam pašteces tīklam Dzintaru ielā to paredzot trasēt zem grants seguma ceļa Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS Dārzeņi 1, q=12 l/s. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS Dārzeņi 2, q=12 l/s. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jaunu lielākas jaudas sūkņu uzstādīšana esošajā KSS Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve | m m komplekts m m m m m komplekts komplekts | 85 1925 1 2 310 345 2 100 255 1 320 1 1 |
| D.K-6 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 7.sistēmā – Jaunajos stropos, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Dzintaru ielu, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Tērvetes, Durbes, Turaidas, Stropu, Bērnātu un Atpūtas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Dzintaru un Vasarnieku ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa. Palielināt esošās KSS „Jaunie stropi” jaudu, kas paredz sūkņu uzstādīšanu, kas nodrošinās uz KSS pienākošo notekūdeņu pārsūknēšanu tālāk sistēmā. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 400 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jaunu lielākas jaudas sūkņu uzstādīšana esošajā KSS | m m m komplekts | 770 2 690 965 1 |
| D.K-7 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 8.sistēmā – Stropos, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunu pašteces kanalizācijas tīklu pa Mēness ielu, to trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt spiedvadu no KSS 6 Mēness ielā līdz pieslēgumam pie esošā, rekonstruējamā spiedvada, kas nāk no KSS „Pansionāts”, to trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt spiedvadu no KSS 7 Mēness ielā līdz pieslēgumam pie esošā, rekonstruējamā spiedvada, kas nāk no KSS „Pansionāts”, to trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 6 Mēness ielā, q=5 l/s. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 7 Mēness ielā, q=5 l/s. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve | m m m komplekts komplekts | 410 360 560 1 1 |
| D.K-8 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 9.sistēmā – Gubišče, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Smilgu ielu, to trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa 1, 2, 3 un 4-to līnijām, Smilgu (posmā no 4-ās līdz 2-ai līnijai), Rītu, Klusā ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 8 Smilgu ielā, q=5 l/s. Izbūvēt spiedvadu no KSS 8 Smilgu iela līdz esošajam pašteces tīklam 18. Novembra ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 | m m komplekts m | 130 1495 1 380 |
| D.K-9 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 10.sistēmā – Rugeļos, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Vecpils, Apšu, Vilku, Mazo Rasas, Pūces un Rasas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Nometņu ielu ar asfalta ceļa seguma atjaunošanu Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 9 Vecpils ielā, q=5 l/s. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 10 Rasas ielā, q=5 l/s. Izbūvēt spiedvadu no KSS 9 Vecpils iela līdz esošajam pašteces tīklam Naujienas ielā, to trasējot pa grants seguma ceļu. Izbūvēt spiedvadu no KSS 10 Rasas iela līdz esošajam pašteces tīklam, to trasējot pa grants seguma ceļu. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 | m m komplekts komplekts m m | 2175 170 1 1 470 140 |
| D.K-10 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 11.sistēmā – Jaunbūve 1, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa A.Pumpura, Jelgavas, Strādnieku un Lielo dārza ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļiem. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Siguldas, Bauskas, Grodņas, Liepu un Liepājas ielām , tos trasējot zem grants seguma ceļiem. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 11 Silikātu ielas rajonā, q=5 l/s. Izbūvēt spiedvadu no KSS 11 Silikātu ielā līdz spiediena dzēšanas akai Valkas un Lielās Dārza ielas krustojumā, to trasējot zem asfalta seguma ceļa. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 | m m komplekts m | 645 1055 1 900 |
| D.K-11 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 12.sistēmā – Jaunbūve 2, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu (pa Tukuma un Aglonas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu pa Miera, Darba, Tukuma, Atmatas, Liepājas, Valkas, Aizpilsētas, Auces un Lauska ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļiem. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklu (pa A. Pumpura, Valkas un Smilšu ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļiem. Izbūvēt spiedvadu no KSS 12 A. Pumpura ielā līdz spiediena dzēšanas akai Kauņas ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt spiedvadu no KSS 13 Miera ielā līdz projektējamajam pašteces tīklam Miera ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt spiedvadu no KSS 14 Valkas ielā līdz projektējamajam pašteces tīklam Valkas ielā, to trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 12 A. Pumpura ielā (A.Pumpura un Avotu ielu krustojumā), q=2 l/s. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 13 Miera ielā (Miera un Ventspils ielu krustojumā), q=2 l/s. Izbūvēt pilnīgi aprīkotu KSS 14 Valkas ielā (Valkas un Auces ielu krustojumā), q=2 l/s. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jauna, pilnīgi aprīkota spiedvada izbūve (2 paralēlie vadi) – dn 110 Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve Jaunas, rūpnieciski ražotas KSS ar diviem iegremdējamiem sūkņiem, aprīkotas ar SCADA sistēmu izbūve | m m m m m m komplekts komplekts komplekts | 705 1815 1010 260 220 250 1 1 1 |
| D.K-12 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 13.sistēmā – Jaunā Forštadte, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Līksnas ielu, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Skostu ielu, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Cīruļu, Ceru, Līko un Līksnas ielām, tos trasējot zem grants seguma ceļa. Izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus pa Arendoles, Aveņu un Zeltkalna ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 400 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 250 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 | m m m m | 160 145 1180 770 |
| D.K-13 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 14.sistēmā – Cēsu ielā, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces tīklus Cēsu ielā, tos trasējot pa grants seguma ceļu. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 | m | 490 |
| D.K-14 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana 15.sistēmā – Fabrikas ielā, kas ietver šādus pasākumus: Izbūvēt jaunus pašteces tīklus pa Fabrikas un Dzelzceļu ielām, tos trasējot zem asfalta seguma ceļu. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 200 | m | 255 |
| D.K-15 | Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija, kas ietver šādus pasākumus: Esošā Balvu / Vienības kanalizācijas kolektora rekonstrukcija posmā no Cietokšņa līdz Kandavas ielai, jaunus tīklus trasējot zem asfalta seguma ceļiem Esošo divu paralēlo Kandavas ielas kolektoru rekonstrukciju posmā no Vienības ielas līdz Kandavas KSS, ar asfalta seguma ceļa atjaunošanu pilnā ceļa platumā Esošā Alejas ielas kolektora rekonstrukcija, jauno tīklu trasējot zem asfalta seguma ceļa. Tīkla rekonstrukcija posmā no 18. Novembra līdz Raiņa ielai Tīkla rekonstrukcija posmā no Raiņa līdz Lāčplēša ielai Tīkla rekonstrukcija posmā Lāčplēša līdz Rīgas ielai Tīkla rekonstrukcija posmā Rīgas līdz Kandavas ielai Esošā Rīgas ielas kolektora rekonstrukcija posmā no Muzeja līdz Vienības ielai, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 600 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 1500 mm Jaunas pārslēgšanas kameras izbūve Kandavas un Vienības gatves krustojumā TV inspekcijas veikšana 3 esošajiem kolektoriem Kandavas ielā posmā no Kandavas KSS līdz Vienības ielai Visu inženierkomunikāciju pārlikšana kolektoru rekonstrukcijas posmā Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 700 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 900 Jauna, pilnīgi aprīkota (tai skaitā SCADA sistēma) notekūdens plūsmas izlīdzinošā rezervuāra izbūve – V=900 m3 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 1200 Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 1500 TV inspekcijas veikšana esošajam kolektoram Alejas ielā posmā no Raiņa līdz Rīgas ielai Visu inženierkomunikāciju pārlikšana posmā no Lāčplēša līdz Kandavas ielai Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 1000 | m m komplekts m m m m komplekts m m m m m | 450 155 1 465 155 240 360 1 235 310 595 535 260 |
| D.K-16 | Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija, kas ietver šādus pasākumus: Esošā spiedvada rekonstrukcija zem Daugava upes; Esošā spiedvada rekonstrukciju zem Lauceses upes | Jauna, pilnīgi aprīkot dīķera izbūve , dn 2 x 500 mm Jauna, pilnīgi aprīkot dīķera izbūve , dn 2 x 200 mm | m m | 920 340 |
| D.K-17 | Esošo kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija, kas sevī ietver sekojošos pasākumus: Rekonstruēt esošos spiedvadus pa 18. Novembra ielu no spiedvada no KSS „Pansionāts” pieslēguma vietas līdz spiedvadu pieslēgumam no KSS "Latessa", jaunos spiedvadus trasējot paralēli esošajiem pa asfalta seguma ceļu Rekonstruēt spiedvada posmu no KSS "Latessa" līdz KSS 'Infekcijas slimnīca" pieslēgumam, jaunos spiedvadus trasējot paralēli esošajiem pa asfalta seguma ceļu Rekonstruēt spiedvada posmu no KSS "Infekcijas slimnīca" līdz KSS CPS" pieslēgumam, jaunos spiedvadus trasējot paralēli esošajiem pa asfalta seguma ceļu Rekonstruēt spiedvada posmu no KSS "Pansionāts" līdz pieslēgumam 18. Novembra ielas spiedvadam, jaunos spiedvadus trasējot paralēli esošajiem pa asfalta seguma ceļu Rekonstruēt spiedvada posmu no KSS "Latessa" līdz pieslēgumam 18. Novembra ielas spiedvadam, jaunos spiedvadus trasējot paralēli esošajiem pa asfalta seguma ceļu. Rekonstruēt spiedvada posmu no KSS 'CPS" līdz pieslēgumam pie spiedvada, jaunos spiedvadus trasējot paralēli esošajiem pa asfalta seguma ceļu. Rekonstruēt spiedvada posmu no KSS "Neredzīgo biedrība" līdz pieslēgumam 18. Novembra ielas spiedvadam, jaunos spiedvadus trasējot paralēli esošajiem pa asfalta seguma ceļu Rekonstruēt spiedvada posmu Atpūtas ielā, ar asfalta seguma atjaunošanu Rekonstruēt spiedvada posmu Atpūtas ielā, ar asfalta seguma atjaunošanu Pārslēgšanas mezgla izbūve Vaiņodes un Krimuldas ielu krustojumu | Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve , divi paralēlie vadi, dn 2 x 200mm Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve , divi paralēlie vadi, dn 200, 300mm Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve , trīs paralēlie vadi, dn 2 x 300mm, dn 200mm Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve , divi paralēlie vadi, dn 2 x 100mm Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve , divi paralēlie vadi, dn 100 mm Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve dn 100mm Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve , divi paralēlie vadi, dn 2 x 100mm Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve , divi paralēlie vadi, dn 2 x 300mm Jauna, pilnīgi aprīkot spiedvada izbūve dn 200mm Izbūvēta jauna, pilnīgi aprīkota pārslēguma kamera | m m m m m m m m m k-ts | 1080 960 1320 770 160 125 580 200 100 1 |
| D.K-18 | Esošo kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Niderkūnos, kas sevī ietver sekojošos pasākumus: Rekonstruēt esošos pašteces tīklus Blaumaņa ielā, tos trasējot pa grants seguma ceļu. | Jauna, pilnīgi aprīkota kanalizācijas pašteces tīkla izbūve – dn 700 | m | 280 |

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja	Ž.Kulakova