2.pielikums

Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra

lēmumam Nr.20 (protokols Nr.3  10.§)

Iekārtas, aprīkojuma un mēbeles saraksts, kas iegādātas projekta

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās” (projekta Nr. 2009/0063/3DP/3.1.3.1.0./08/IPIA/VIAA/106 )   ietvaros  Daugavpils 12.vidusskolai

| Piegādātājs | Rēķina vai pavadzīmes Nr | PL kartītes Nr. | MVI Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Iegādes vērtība LVL ar PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ķīmijas kab. |  |  |  |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059249 | 12320688 |  | Laboratorijas velkmes skapis demonstrējumiem 1260x630x2150mm /ar sametināta metāla karkasu no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; visas stikls 4mm - nokaitētas; ar izlietni d=200mm (no nerūsējošā tērauda) un krānu; galda virsma no ķīmiski izturīgas kompaktplātnes; atvilktņu bloks ar 4 durvīm; ar elektroinstalāciju: 1 apgaismojuma lampa, 2 elektrorozetes, 2 elektroslēdzi; ventilācijas izeja d=150mm/ | gab. | 1 | 2165,90 |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059274 | 12320816 |  | Laboratorijas galds - atvilktņu bloks demonstrējumiem 1400x600x950mm /ar pastiprinātu sametināta metāla karkasu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar izlietni D=390mm (no nerūsējošā tērauda) ar sifonu un krānu; ar 4 durvīm, ar slēdzeni; durvis, plaukti, sānu un aizmugurēja sienas no lamināta/ | gab. | 1 | 273,97 |
| ĒTOSS A/S | 00126 |  | 0100076/1 | Skolotāja datorgalds ar barjeru 1000x600x750/900mm /sametināts metāla karkass no plān sienu tērauda caurules 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu, ar priekšsienu h=700mm/ | gab. | 1 | 70,34 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100038/1 | Izvelkamais atvilktņu bloks 550x420x600mm /ar 3 atvilktnēm, ar grupas slēdzeni; augšējā atvilktnē metāla lete kancelejas piederumiem/ | gab. | 1 | 63,10 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100003/11 | Mobilais krēsls/ sēdeklis un atzveltne pārvilkti ar audumu; Regulējams muguras atbalsta slīpums un augstums/ ar elkoņbalstiem | gab. | 1 | 31,00 |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059274 | 12320817 12320818 12320819 12320820 12320821 12320822 12320823 12320824 |  | Divvietīgais laboratorijas galds ar plauktu uz kronšteina 1200x500x750/1200mm ar apgaismojuma lampu: /galds 1200x700x750mm ar pastiprinātu sametināta metāla karkasu no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar izlietni D=200mm (no nerūsējošā tērauda) ar sifonu un krānu; plaukts 1200x300mm uzstādīts uz kronšteina no sametināta metāla karkasa no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm; plaukta virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar apgaismojuma lampu/ | gab. | 8 | 2443,32 |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059274 | 12320826 12320827 |  | Četrvietīgais divlīmeņu laboratorijas galds ar plauktu uz kronšteina 1200x1050x750/1350mm: /galds 1200x1050x750mm ar pastiprinātu sametināta metāla karkasu no plān sienu tērauda caurulēm 40x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar izlietni D=250mm (no nerūsējošā tērauda) ar sifonu un krānu; plaukts 1200x250mm uzstādīts uz kronšteina no sametināta metāla karkasa no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm; plaukta virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem/ | gab. | 2 | 997,11 |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059274 |  | 0200001/8 0200001/9 | Metāla aizsarg-apvalks santehnikai 210x320x690mm | gab. | 2 | 67,95 |
| NV STILS SIA | AFE 204020 |  | 0100002/31- 0100002/54 | Taburete 280x280x440mm /sametināts karkass no plān sienu metāla caurules 20x20x1,5mm ar plastmasas balstiem; sēdeklis no lamināta, maliņas no ovāla plastikāta, h=450mm/ | gab. | 24 | 158,16 |
| ĒTOSS A/S | 102 |  | 0100047/46- 0100047/60 | Skolēnu laboratorijas galds divvietīgs 1200x500x750mm /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 25x25x1,5mm ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar 2 āķīšiem somām/ | gab. | 15 | 394,76 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100001/91- 0100001/120 | Skolēnu krēsls /pastiprināts, viengabalā sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 28x25x1,5mm un 40x25x1,5mm, cauruļu gali noslēgti ar metāla aizbāžņiem; ar plastmasas balstiem; sēdeklis un muguriņa no liekta lakota finiera 9mm; | gab. | 30 | 331,20 |
| BIO NAMS SIA | 66 |  | 0100107/1- 0100107/7 | Laboratorijas antresola skapis 1200x300x600mm /ar 4 stikla durvīm ar lamināta rāmu, iekšējā pusē ovālā formā, ar 2 slēdzenēm; korpuss no lamināta | gab. | 7 | 626,78 |
| BIO NAMS SIA | 66 |  | 0100107/8 | Laboratorijas antresola skapis 950x300x600mm /ar 2 stikla durvīm ar lamināta rāmu, iekšējā pusē ovālā formā, ar 1 slēdzeni; korpuss no lamināta/ | gab. | 1 | 72,60 |
| BIO NAMS SIA | 66 | 12320958 |  | Laboratorijas metāla velkmes skapis 600x500x1850mm (ķīmisko vielu glabāšanai) /ar 2 durvīm; ar šķērssienu; ar 1 ventilācijas izēju D=100mm; ar metāla režģa vai perforētiem plauktiem | gab. | 1 | 211,75 |
|  |  |  |  | Ķīmijas kabineta sagatavotava |  |  |  |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100051/1 | Skolotāja stūra datorgalds 1500x1600x750mm /sametināts metāla karkass no plān sienu tērauda caurules 40x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu, | gab. | 1 | 98,19 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100038/2 | Izvelkamais atvilktņu bloks 550x420x600mm /ar 3 atvilktnēm; augšējā atvilktnē metāla lete kancelejas piederumiem/ | gab. | 1 | 63,10 |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059274 | 12320828 |  | Laboratorijas galds-atvilktņu bloks ar skapji un žāvētavu ķīmiskiem traukiem uz kronšteina 1400x600x900/1200mm: /galds-atvilktņu bloks ar pastiprinātu sametināta metāla karkasu no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar izlietni D=390mm (no nerūsējošā tērauda) ar sifonu un krānu; ar 4 durvīm/ skapis ar žāvētavu ķīmiskiem traukiem 1400x300x600mm uzstādīts uz sametināta metāla karkasa no plān sienu tērauda caurulēm 20x20x1,5mm; ar 2 stiklotām durvīm; ķīmisko trauku žāvētava ar nerūsējošā tērauda leti/ | gab. | 1 | 498,63 |
| ĒTOSS A/S | 00203 | 12320894 |  | Laboratorijas ratiņi -atvilktņu bloks plastmasas kastēm 700x600x1000mm /korpuss no lamināta; riteņu D=100mm/ | gab. | 1 | 181,67 |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100052/1- 0100052/16 | Plastmasas lete (kaste-atvilktne) 427x312x75mm | gab. | 16 | 88,09 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100032/13 | Antresola skapis 1000x400x930mm /ar 2 durvīm; ar 3 plauktiem; korpuss no lamināta/ | gab. | 1 | 53,01 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 | 12320877 |  | Skapis ar noņemamiem nodalījumiem-letēm burtnīcām 700x400x2220mm /ar 4 durvīm, no tām ir 2 stikla durvis; ar 27 noņemamiem nodalījumiem burtnīcām; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 235,36 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100027/18 0100027/19 | Dokumentu skapis 700x400x2220mm /ar 2 durvīm; ar 6 plauktiem (trīs no tiem augšā ir atvērti); korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 2 | 220,49 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 | 12320878 12320879 12320880 |  | Laboratorijas skapis ķīmiskiem traukiem 700x400x1650mm /ar 4 durvīm (no tām ir 2 stikla durvis augšā); ar 9 plauktiem; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 3 | 496,47 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100008/4 | Drēbju skapis 700x400x1850mm /ar 2 durvīm; ar spoguli, ar plauktu augšā; korpuss no lamināta; ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 60,09 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100003/12 | Mobilais krēsls/ sēdeklis un atzveltne pārvilkti ar audumu; Regulējams muguras atbalsta slīpums un augstums/ ar elkoņbalstiem | gab. | 1 | 31,00 |
|  |  |  |  | Fizikas kab. |  |  |  |
| ĒTOSS A/S | 00126 |  | 0100015/6 | Laboratorijas galds - atvilktņu bloks demonstrējumiem (ar vietu elektrotransformatora uzstādīšanai) 1200x700x900mm /ar pastiprinātu sametināta metāla karkasu no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar 2 durvīm, ar slēdzeni; ar 4 atvilktnēm/ | gab. | 1 | 147,84 |
| ĒTOSS A/S | 00126 |  | 0100077 | Laboratorijas galds 1200x700x900mm /sametināts metāla karkass no plān sienu tērauda caurules 25x25x1,5mm ar regulējamiem balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem/ | gab. | 1 | 32,83 |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100051/2 | Skolotāja stūra datorgalds 1500x1600x750mm /sametināts metāla karkass no plān sienu tērauda caurules 40x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu, ar priekšsienu h=700mm no divām pusēm no lamināta/ | gab. | 1 | 98,19 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100038/3 | Izvelkamais atvilktņu bloks 550x420x600mm /ar 3 atvilktnēm, ar grupas slēdzeni; augšējā atvilktnē metāla lete kancelejas piederumiem/ | gab. | 1 | 63,10 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100003/13 | Mobilais krēsls/ sēdeklis un atzveltne pārvilkti ar audumu; Regulējams muguras atbalsta slīpums un augstums/ ar elkoņbalstiem | gab. | 1 | 31,00 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100030/4 0100030/5 | Atvilktņu bloks mācību līdzekļiem 1200x250x900mm /ar metāla cokolu no sametināta tērauda caurules 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; korpuss no lamināta/ | gab. | 2 | 274,04 |
| ĒTOSS A/S | 102 |  | 0100047/61- 0100047/75 | Skolēnu laboratorijas galds divvietīgs 1200x500x750mm /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 25x25x1,5mm ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar 2 āķīšiem somām/ | gab. | 15 | 394,76 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100001/121- 0100001/150 | Skolēnu krēsls /pastiprināts, viengabalā sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 28x25x1,5mm un 40x25x1,5mm, cauruļu gali noslēgti ar metāla aizbāžņiem; ar plastmasas balstiem; sēdeklis un muguriņa no liekta lakota finiera 9mm; | gab. | 30 | 331,20 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100021/10 | Dokumentu skapis 700x400x1850mm /ar 2 durvīm; ar slēdzeni; ar 5 plauktiem (trīs no tiem augšā ir atvērti); korpuss no lamināta; ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 67,47 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100021/11 | Dokumentu skapis 700x400x1850mm /ar 4 durvīm (no tām ir 2 stikla durvis augšā), ar slēdzeni; ar 5 plauktiem; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 123,43 |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100050/2 | Pārvietojamais atvilktņu bloks kodoskopam 650x600x550mm /ar 2 durvīm, ar slēdzeni; sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 25x25x1,5mm; riteņu D=75mm; korpuss no lamināta; augšēja virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu/ | gab. | 1 | 82,58 |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059274 | 12320829 12320830 12320831 12320832 | . | Sešvietīgais laboratorijas galds ar skapji uz rāmja un elektroinstalāciju 1800x1000x2200/750mm: /galds 1800x1000x750mm ar pastiprinātu sametināta metāla karkasu no plān sienu tērauda caurulēm 40x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; elektroinstalācija -divpusīgs metāla turētājs 6 elektrorozetēm; skapis 1800x350x600mm uzstādīts uz rāmja no sametināta metāla karkasa no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm (skapis ar 4 durvīm)/ | gab. | 4 | 2211,06 |
| NV STILS SIA | AFE 204020 |  | 0100002/55- 0100002/82 | Taburete 280x280x440mm /sametināts karkass no plān sienu metāla caurules 20x20x1,5mm ar plastmasas balstiem; sēdeklis no lamināta, maliņas no ovāla plastikāta, h=450mm/ | gab. | 28 | 184,52 |
|  |  |  |  | Fizikas kabineta sagatavotava |  |  |  |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100053 | Stūra datorgalds 1500x1150x750mm (L) /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 40x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu, | gab. | 1 | 84,02 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100038/4 | Izvelkamais atvilktņu bloks 550x420x600mm /ar 3 atvilktnēm; augšējā atvilktnē metāla lete kancelejas piederumiem/ | gab. | 1 | 61,71 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100039 | Laboratorijas skapis teleskopam 700x450x1850mm /ar 2 durvīm; ar 3 plauktiem; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 106,00 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100040/2 | Drēbju skapis 700x450x1850mm /ar 2 durvīm; ar spoguli, ar plauktu augšā; korpuss no lamināta; ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 104,04 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100031/11 | Dokumentu skapis 700x450x1850mm /ar 2 durvīm; ar 5 plauktiem; korpuss no lamināta; ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 123,42 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 | 12320881 |  | Laboratorijas skapis 700x450x1850mm /ar 2 durvīm, ar šķērsienu, ar 12 plastmasas letēm h=225mm; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 200,91 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100031/10 | Dokumentu skapis 700x450x1850mm /ar 4 durvīm (no tām ir 2 stiklotās durvis augšā); ar 5 plauktiem; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 67,47 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 | 12320882 |  | Laboratorijas skapis 700x450x1850mm /ar 2 durvīm, ar šķērssienu, ar 2 plastmasas letēm h=225mm un 16 plastmasas letēm h=150mm; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 40x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 224,96 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100032/14 0100032/15 | Antresola skapis 700x450x720mm /ar 2 stikla durvīm; korpuss no lamināta/ | gab. | 2 | 119,11 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100003/14 | Mobilais krēsls/ sēdeklis un atzveltne pārvilkti ar audumu; Regulējams muguras atbalsta slīpums un augstums/ ar elkoņbalstiem | gab. | 1 | 31,00 |
|  |  |  |  | Matemātikas kab. |  |  |  |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100051/3 | Skolotāja stūra datorgalds 1500x1600x750mm /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 40x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu, ar priekšsienu h=700mm no divām pusēm no lamināta/ | gab. | 1 | 118,07 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100038/5 | Izvelkamais atvilktņu bloks 550x420x600mm /ar 3 atvilktnēm, ar grupas slēdzeni; augšējā atvilktnē metāla lete kancelejas piederumiem/ | gab. | 1 | 63,10 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100030/6 | Atvilktņu bloks mācību līdzekļiem 1200x250x900mm /ar metāla cokolu no sametināta tērauda caurules 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; korpuss no lamināta/ | gab. | 1 | 137,02 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100003/15 | Mobilais krēsls/ sēdeklis un atzveltne pārvilkti ar audumu; Regulējams muguras atbalsta slīpums un augstums/ ar elkoņbalstiem | gab. | 1 | 31,00 |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100050/3 | Pārvietojamais atvilktņu bloks kodoskopam 650x650x550mm /ar 2 durvīm, ar slēdzeni; sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 25x25x1,5mm; riteņu D=75mm; korpuss no lamināta; augšēja virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu/ | gab. | 1 | 77,05 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100001/151- 0100001/180 | Skolēnu krēsls /pastiprināts, viengabalā sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 28x25x1,5mm un 40x25x1,5mm, cauruļu gali noslēgti ar metāla aizbāžņiem; ar plastmasas balstiem; sēdeklis un muguriņa no liekta lakota finiera 9mm; | gab. | 30 | 331,20 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100041/1 0100041/2 0100041/3 | Sienas skapis 600x720x320mm /ar slēdzeni; korpuss no lamināta/ | gab. | 3 | 87,70 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100026/2 | Drēbju skapis 700x450x2200mm /ar 2 durvīm, ar slēdzeni; ar spoguli, ar plauktu augšā; korpuss no lamināta; ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 65,78 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100005/218- 0100005/247 | Skolēnu galds vienvietīgais 700x500x750mm /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 25x25x1,5mm ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no laminātu ) ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu 28mm; ar vienu āķīti somai/ | gab. | 30 | 689,70 |
|  |  |  |  | Bioloģijas kab. |  |  |  |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059274 | 12320833 |  | Laboratorijas galds - atvilktņu bloks demonstrējumiem 1200x600x900mm /ar pastiprinātu sametināta metāla karkasu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar 2 durvīm, ar slēdzeni; ar 4 atvilktnēm ar grupas slēdzeni/ | gab. | 1 | 236,05 |
| ĒTOSS A/S | AFJ 059274 | 12320834 |  | Laboratorijas galds - atvilktņu bloks demonstrējumiem 1200x600x900mm /ar pastiprinātu sametināta metāla karkasu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem; ar 4 durvīm, ar 2 slēdzenēm/ | gab. | 1 | 231,32 |
| ĒTOSS A/S | 00126 |  | 0100057/2 | Skolotāja stūra datorgalds 1200x1600x750mm /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 40x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu, ar priekšsienu h=400mm no divām pusēm no lamināta/ | gab. | 1 | 98,19 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100038/6 | Izvelkamais atvilktņu bloks 550x420x600mm /ar 3 atvilktnēm, ar grupas slēdzeni; augšējā atvilktnē metāla lete kancelejas piederumiem/ | gab. | 1 | 63,10 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100003/16 0100003/17 | Mobilais krēsls/ sēdeklis un atzveltne pārvilkti ar audumu; Regulējams muguras atbalsta slīpums un augstums/ ar elkoņbalstiem | gab. | 2 | 62,00 |
| ĒTOSS A/S | 102 |  | 0100049/1- 0100049/15 | Laboratorijas galds 1200x600x750mm /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 25x25x1,5mm ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no ķīmiski (skābju) izturīgas kompakt-plātnes ar noapaļotiem stūriem/ | gab. | 15 | 394,77 |
| NV STILS SIA | AFE 204016 |  | 0100001/181- 0100001/210 | Skolēnu krēsls /pastiprināts, viengabalā sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 28x25x1,5mm un 40x25x1,5mm, cauruļu gali noslēgti ar metāla aizbāžņiem; ar plastmasas balstiem; sēdeklis un muguriņa no liekta lakota finiera 9mm; | gab. | 30 | 331,20 |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100021/14 | Dokumentu skapis 700x400x1850mm /ar 4 durvīm; ar 2 slēdzenēm; ar 5 plauktiem; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 109,15 |
| ĒTOSS A/S | 00126 |  | 0100030/20 | Atvilktņu bloks mācību līdzekļiem 1200x250x900mm /ar metāla cokolu no sametināta tērauda caurules 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; korpuss no lamināta/ | gab. | 1 | 137,02 |
|  |  |  |  | Bioloģijas kabineta sagatavotava |  |  |  |
| ĒTOSS A/S | 00126 |  | 0100078 | Stūra datorgalds 1500x1500x750mm /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 40x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu, | gab. | 1 | 118,70 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100038/7 | Izvelkamais atvilktņu bloks 550x420x600mm /ar 3 atvilktnēm; augšējā atvilktnē metāla lete kancelejas piederumiem/ | gab. | 1 | 63,10 |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100054 | Galds 1500x600x750mm /sametināts metāla karkass no plānsienu tērauda caurules 25x25x1,5mm ar regulējamiem balstiem; galda darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu/ | gab. | 1 | 68,28 |
| ĒTOSS A/S | 00203 |  | 0100013/9 0100013/10 | Laboratorijas skapis mācību līdzekļiem (atlējumiem) 700x450x2200mm /ar 2 durvīm; ar 3 plauktiem; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plān sienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 2 | 174,92 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100009/11 0100009/12 | Dokumentu skapis 700x450x2200mm /ar 4 durvīm (no tām ir 2 stiklotās durvis augšā); ar 5 plauktiem; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 2 | 246,84 |
| ĒTOSS A/S | 00126 |  | 0100026/3 | Drēbju skapis 700x450x2200mm /ar 2 durvīm, ar slēdzeni; ar spoguli, ar plauktu augšā; korpuss no lamināta; ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 65,77 |
| ĒTOSS A/S | ASN 465345 |  | 0100042/2 | Laboratorijas skapis (mikroskopu glabāšanai) 700x450x2220mm /ar 2 durvīm; ar 4 pastiprinātiem plauktiem; korpuss no lamināta; ar sametināta metāla cokolu no plānsienu tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem/ | gab. | 1 | 112,10 |
| Kopā MVI |  |  |  |  | Gab. | 326 |  |
| Kopā PL |  |  |  |  | Gab. | 27 |  |
| Kopā ar PVN 21% |  |  |  |  |  |  | 19211,83 |

2. Aprīkojumu, iekārtas un ierīces, respektīvi:

| Piegādātājs | Rēķina vai pavadzīmes Nr | PL kartītes Nr. | MVI Nr. | Nosaukums | Mērvie-nība | Daudzums | Iegādes vērtība LVL ar PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas: |  |  |  |
| GT 19 SIA | GT P10_0069 | 12390461 |  | 1. Digitalās informācijas apstrādes sistēma matemātikas kabinetiem. Komplektā: - interaktīva tāfele, 1gab - datu kamera, 1gab - skolotāja piezīmjdators, 1gab | Kompl. | 1 | 3463,83 |
| GT 19 SIA | GT P10_0069 | 12390462 |  | 2.Digitālas informācijas apstrādes sistēmas fizikas skolotājam: Komplektā: - Skolotāja piezīmjdators, 1gab - Demonstrācijas sensoru interfeiss ar datorprogammu, 1gab - Precīzie laboratorijas svari, 1gab - Temperatūras sensors, 1gab - Skaņas sensors, 1gab - Sprieguma sensors, 1gab - Strāvas stipruma sensors, 1gab - Magnētiskā lauka sensors, 1gab - Gaismas vārtu sensori, 2gab - Kustības sensors, 1gab - Multimēdiju projektors ar sienas ekrānu, 1gab | Kompl. | 1 | 2974,35 |
| GT 19 SIA | GT P10_0069 | 12390463 |  | 3. Digitālās informācijas apstrādes sistēma ķīmijas skolotājam Komplektā: - Skolotāja piezīmjdators, 1gab - Demonstrācijas sensoru interfeiss ar datorprogammu, 1gab - Temperatūras sensors, 1gab - Precīzie laboratorijas svari, 1gab - interaktīva tāfele, 1gab | Kompl. | 1 | 3342,72 |
| GT 19 SIA | GT P10_0069 | 12390464 |  | 4. Digitālās informācijas apstrādes sistēma bioloģijas skolotājam Komplektā: - Skolotāja piezīmjdators, 1gab - Digitālais mikroskops ar datorprogammu, 1gab - interaktīva tāfele, 1gab | Kompl. | 1 | 3897,92 |
| GT 19 SIA | GT P10_0069 | 12390465 |  | 5. Digitālās informācijas apstrādes sistēma laboratorijas darbiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai Komplektā: - Datu uzkrājējs frontāliem laboratorijas darbiem ar programmatūru, 15 gab - Temperatūras sensori, 30 gab - Spiediena sensori, 15 gab - Gaismas intensitātes sensori, 15 gab - Gaismas vārtu sensori, 30 gab - Spēka sensori, 15 gab - Sprieguma un strāvas stipruma sensori, 30 gab - Datu uzkrājējs pētnieciskajiem darbiem ar programmatūru, 5 gab - Ogļskābās gāzes (CO2) sensori, 5 gab - Skābekļa (O2) sensori, 5 gab - EKG sensori, 5 gab - Datu apstrādes termināļu, datu uzkrājēju vadības staciju komplekts, 20 gab - 1 centrālā mezgla risinājuma komplekts (komplektā: apstrādes modulis (dators, monitors, klaviatūra, pele) un programmatūra) - Maršrutētājs ar bezvadu pieslēguma nodrošinājumu, 1gab - 1 centrālās multifunkcionālās iekārtas komplekts, 1gab - 1 mobilā risinājuma komplekts (komplektā: 4 galdi uz ritentiņiem) | Kompl. | 1 | 24631,33 |
|  |  |  |  | II. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā |  |  |  |
| LIELVĀRDS SIA | 12095 | 12390380 12390381 12390382 12390383 12390384 12390385 12390386 12390387 |  | 1.Ierīču komplekti mehānikā Komplektā: - Digitālais bīdmērs, 1gab - Dinamometrs, 1gab - Mērlente, 1gab - Elektroniskais hronometrs, 1gab - Sliede ar statīvu sistēmu, 1gab - Paralēlskaldņi, 1gab - Klucītis, 1gab - Ratiņi 1, 1gab - Ratiņi 2, 1gab - Lodīte 1, 1gab - Lodīte 2, 1gab - Atspere 1, 1gab - Atspere 2, 1gab - Elektroniskie svari, - Mērcilindrs, 1gab - Atsvaru komplekts, 1gab | Kompl. | 8 | 3860,39 |
| LIELVĀRDS SIA | 12095 | 12390372 12390373 12390374 12390375 12390376 12390377 12390378 12390379 |  | 2. Ierīču komplekts elektrībā un magnētismā Komplektā: - Plate elektrisko shēmu veidošanai, 1gab - Savienotājelementi, 15gab - Savienotājvadi, 8gab - Krokodilkontakti, 2gab - Sviras slēdzis ar kontaktiem, 2gab - Bimetāla plāksnīte ar kontaktu, 1gab - Vadītāju un izolatoru paraugi, 1gab - Nihroma stieple, 1gab - Spuldzīte, 10gab - Spuldzītes turētāji E10, 2gab - Reostats, 1 gab - Potenciometrs, 1 gab - Rezistors, 4 gab - Kondensators, 3 gab - Pusvadītāju diode, 1gab - Gaismas diode (LED), 2 gab - Tranzistors, 2 gab - Saules baterija, 1gab - Spole, 2 gab - Transformatora modelis, 1gab - Elektromotora modelis, 1gab - Termometrs, 1gab - Strāvas avots AC/DC (maiņstrāvas un līdzstrāvas), 1gab - Analogais voltmetrs, 1gab - Analogais ampērmetrs, 1gab - Multimetrs, 1gab - Elektroskops ar piederumiem, 1gab - Magnētadata ar turētāju, 1gab - Pastāvīgais magnēts, 3 gab - Kompass, 4 gab - Dzelzs skaidiņas, 1gab | Kompl. | 8 | 5788,64 |
| LIELVĀRDS SIA | 13481 | 12390488 12390489 12390490 12390491 12390492 12390493 12390494 12390495 |  | 3. Ierīču komplekts optikā Komplektā: - Sliede optisko elementu stiprināšanai, 1gab - Gaismas avots, 1gab - Barošanas bloks gaismas avotam, 1gab - Ekrāns, 2gab - Priekšmeti, 6gab - Savācējlēcas, 1gab - Izkliedētājlēca, 1gab - Trīsstūra prizma ar objektu galdiņu, 1gab - Difrakcijas režģis, 2 gab - Gaismas polarizators, 2 gab - Kalcīta kristāls, 1gab - Spektroskops, 1gab | Kompl. | 8 | 2567,62 |
| LIELVĀRDS SIA | 13481 |  | 0400002/1- 0400002/8 | 4. Laboratorijas statīvs ar aprīkojumu Komplektā: - Stienis, 1gab - Statīva skava, 1gab - Statīva spīle, 1gab | Kompl. | 8 | 236,19 |
| LIELVĀRDS SIA | 13481 | 12390486 |  | 5. Elektrostatiskā indukcijas mašīna ar piederumiem Komplektā: - Alumīnija profila statīva pamatne ir ar bīdāmu turētāju, 1gab - Izolējošs statīva stienis ar 4mm urbumu, ir paredzēts piederumu Nostiprināšanai, 1gab - Sfēra ar elektrovadošu virsmu, ieliekama statīvā, diametrs 30 mm, 1gab - Franklina ratiņš ar turētāju, 1gab - Stieņi – izolatori ar 4 mm urbumu, 2gab - Zīdpapīra pušķi, 2gab.; - Plūškoka lodīšu svārsts ar turētāju, 1gab - Savienotājķēdes (vadi) pievienošanai pie elektrostatiskās mašīnas, 2gab - Stienis (stikls un ebonīts) elektrizācijai un drāna berzēšanai, 1gab | Kompl. | 1 | 360,94 |
| LIELVĀRDS SIA | 13481 | 12390496 |  | 6. Ierīču komplekts optikas demonstrējumiem Komplektā: - Abpusēji izliekta lēca, 1gab - Abpusēji ieliekta lēca, 1gab - Plakani izliekta lēca, 1gab - Pussfēra, 1gab - Plakans spogulis, 1gab - Ieliekts spogulis, 1gab - Izliekts spogulis, 1gab - Prizma, 1gab - Plakanparalēla plāksne, 1gab - Planšetes ar shematiskiem acs, fotoaparāta u.c. optisko ierīču attēliem, 1gab - Leņķu skala 360°, 1gab | Kompl. | 1 | 262,57 |
| LIELVĀRDS SIA | 13481 | 12390487 |  | 7. Gāzizlādes cauruļu komplekts Komplektā: - Ūdeņraža, hēlija, neona gāzizlādes caurules, 3gab - Turētājs, kurā ir ieliekamas gāzizlādes caurules, 1gab - Barošanas bloks, 220V/50 Hz, 1gab | Kompl. | 1 | 223,85 |
| LIELVĀRDS SIA | 13484 | 12390563 |  | 8. Vakuumsūknis | Gab. | 1 | 257,13 |
| LIELVĀRDS SIA | 13481 |  | 0400003/1 | 9. Vakuumierīce | Gab. | 1 | 130,08 |
| LIELVĀRDS SIA | 13714 |  | 0400004/4 | 10. Ierīču komplekts skaņas demonstrējumiem Komplektā: - Toņdakša, 2gab - Rezonators, 2gab - Āmurītis, 1gab - Skaņošanas svariņš, 2gab | Kompl. | 1 | 43,32 |
| LIELVĀRDS SIA | 12095 |  | 0400001/6 | 11. Ierīču komplekts šķidrumu virsmas spraiguma demonstrējumiem Komplektā: - Milidinamometrs, 1gab - Gredzens, 1gab | Kompl. | 1 | 12,58 |
|  |  |  |  | III. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā |  |  |  |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 | 12390577 |  | 1.Mulāža “Cilvēka torss” Torsa daļas: - galva, 3 daļas; - plaušas, 2 daļas; - sirds, 2 daļas; - kuņģis, 1 daļa; - aknas un žultspūslis, 1 daļa; - zarnu trakts, 4 daļas; - nieru priekšējā daļa, 1 daļa; - urīnpūšļa priekšējā daļa, 2 daļas | Gab. | 1 | 172,79 |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 |  | 0400008/10- 0400008/12 | 2. DNS modelis Komplektā: - Timīns, 11 gab - Adenīns, 11 gab - Guanīns, 11 gab - Citozīns, 11 gab - Dezoksiriboze, 44 gab - Fosfāts, 44 gab - Pamatne ar statīvu, 1gab | Kompl. | 3 | 117,61 |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 |  | 0400005/10- 0400005/12 | 3.Asinsspiediena mērītājs | Gab. | 3 | 79,13 |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 |  | 0400011/10- 0400011/12 | 4.Spirometrs un iemušu komplekts | Kompl. | 3 | 283,14 |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 |  | 0400009/25- 0400009/32 | 5. Ierīču komplekts mikropreparētu sagatavošanai un eksperimentiem ar mikropreparātiem Komplektā: - Anatomiskā pincete, 1gab - Preparējamā adata, 1gab - Skalpelis, 1gab - Šķēres, 1gab - Skalojamā vanniņa, 1gab - Šļirce, 1gab - Priekšmetstiklu komplekts, 1gab - Segstiklu komplekts, 1gab - Petrī trauciņš (plate) , 1gab - Špatelis (Drigaļska adata) , 1gab - Ependorfa mēģene, 1gab - Pastēra pipette, 1gab - Pipete, 1gab | Kompl. | 8 | 224,58 |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 |  | 0400006/4 | 6. Binokulārs (stereomikroskops) | Gab. | 1 | 81,31 |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 |  | 0400010/43- 0400010/56 | 7. Mikroskops | Gab. | 14 | 1348,43 |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 | 12390576 |  | 8.Demonstrācijas mikroskopisko preparātu komplekts | Kompl. | 1 | 211,75 |
| LIELVĀRDS SIA | 13818 |  | 0400012/85- 0400012/98 | 9. Mikroskopisko preparātu komplekts laboratorijas darbiem skolēniem | Kompl. | 14 | 1101,10 |
| LIELVĀRDS SIA | 13729 |  | 0400007/4 | 10.Dabas objektu palielināšanās un mērīšanas burciņu komplekts Komplektā: - Burciņa, 8gab | Kompl. | 1 | 123,42 |
|  |  |  |  | IV. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā |  |  |  |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400028/13- 0400028/24 | 1.Trauku un piederumu komplekts titrēšanai Komplektā: - Birete, 1gab - Pipešu statīvs, 1gab - Pipešu uzpildītājs – gumijas bumbieris, 1gab - Erlenmeijera (koniskā) kolba 100 ml, 3gab - Piltuve (ievietojama biretē) , 1gab - Mērkolba 50 ml , 2gab - Mērkolba 100 ml, 2 gab - Tilpuma (Mora) pipette, 1gab - Mērpipete 10 ml, 1gab - Mērpipete 5 ml, 1gab - Piltuve, 1gab - Bunzena statīvs ar piederumiem, 1gab | Kompl. | 12 | 1148,10 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400030/13- 0400030/24 | 2. Trauku un piederumu komplekts vielu karsēšanai Komplektā: - Aizsargbrilles , 2gab - Mēģeņu turētājs, 1gab - Spirta lampiņa, 1gab - Porcelāna bļodiņa, 1gab - Termometrs, 1gab - Tīģelis, 1gab - Tīģeļknaibles, 1gab | Kompl. | 12 | 529,11 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400029/13- 0400029/24 | 3. Trauku un piederumu komplekts vielu iegūšanai Komplektā: - Mēģeņu statīvs, 1gab - Mēģenes, 10gab - Pilienu plates, 1gab - Pilināmā pipete, 20gab - Gāzu iegūšanas iekārta maziem gāzu daudzumiem, 1gab | Kompl. | 12 | 376,07 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400013/2 | 4. Destilēšanas iekārta Komplektā: - Apaļkolba, 1gab - Lībiga dzesinātājs, 1gab - Destilācijas (Virca) uzmava, 1gab - Alonžs, 1gab - Termometrs, 1gab | Kompl. | 1 | 79,51 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 | 12390587 |  | 5. Trauku un piederumu komplekts eksperimentu demonstrēšanai Komplektā: - Mērkolba 1000ml, 1gab - Mērkolba 500 ml, 2gab - Tilpuma 100 ml (Mora) pipete, 2gab - Tilpuma 50 ml (Mora) pipete, 2 gab - Tilpuma 20 ml (Mora) pipete, 2gab - Mērcilindrs 1000 ml, 1gab - Mērcilindrs 500 ml, 6gab - Vārglāze 1000 ml, 5gab - Vārglāze 500 ml, 5gab - Virca kolba, 2gab - Pilināmā piltuve ievietojama Virca kolbā, 2gab - Kristalizators, 2gab - Eksikators ar vāku un porcelāna plati, 2 gab - Kipa aparāts, 1gab - Lodēšanas lampa vai Bunzena deglis, 1gab | Kompl. | 1 | 468,56 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400027/13- 0400027/24 | 6. Trauku komplekts šķīdumu pagatavošanai Komplektā: - Vārglāze 150 ml, 1gab - Vārglāze 100 ml, 2gab - Vārglāze 50 ml, 2 gab - Piltuve, 2gab - Stikla nūjiņa, 4gab - Strūklene, 1gab - Mērcilindrs 100 ml, 2gab - Mērcilindrs 25 ml, 1gab - Sverglāzīte, 3gab - Pulksteņstikli, 2 gab - Karotītes vai lāpstiņas vielu pārbēršanai, 1gab - Piesta ar piestalu, 1gab | Kompl. | 12 | 373,60 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400017/2 | 7. Filtrēšanas iekārta Komplektā: - Ūdensstrūklas vakuumsūknis, 1gab - Bunzena kolba, 1gab - Bihnera piltuve, 1gab | Kompl. | 1 | 20,09 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400026/3 0400026/4 | 8. Trauku komplekts eksperimentiem fizikā Komplektā: - Mērcilindrs 250ml, 8gab - Mērglāze 500 ml, 8gab - Mērglāze 250 ml, 8gab | Kompl. | 2 | 186,68 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400019/5- 0400019/8 | 9. Laboratorijas svari (elektroniskie) | Gab. | 4 | 227,48 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400024/5- 0400024/8 | 10. pH metrs (pārnēsājamais) | Gab. | 4 | 266,20 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 | 12390588 12390589 |  | 11.Ūdens vanna ar elektrisko sildelementu Komplektā: - vāks ar 2 atverēm, kas noslēgtas ar dažādu diametru riņķiem, 1gab | Kompl. | 2 | 474,32 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400016/7- 0400016/12 | 12. Elektriskā plītiņa | Gab. | 6 | 72,60 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 | 12390586 |  | 13. Destilētā ūdens sagatavošanas iekārta | Gab. | 1 | 544,50 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400014/2 | 14. Dimanta kristālrežģa modelis | Gab. | 1 | 20,76 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400018/2 | 15. Fulerēna modelis (ar grafīta modeli) | Gab. | 1 | 42,16 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400023/2 | 16. Nātrija hlorīda kristālrežģa modelis | Gab. | 1 | 22,47 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400031/2 | 17. Vara kristālrežģa modelis | Gab. | 1 | 18,60 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400015/2 | 18. Dzelzs kristālrežģa modelis | Gab. | 1 | 19,92 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400021/4- 0400021/6 | 19. Minerālu paraugu kolekcija | Gab. | 3 | 121,93 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400020/2 | 20. Metālu sakausējumu paraugu kolekcija | Gab. | 1 | 36,57 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400022/4- 0400022/6 | 21. Naftas un tās pārstrādes produktu kolekcija | Gab. | 3 | 137,94 |
| ADRONA SIA | ADR 100444 |  | 0400025/2 | 22. Plastmasas paraugu kolekcija | Gab. | 1 | 38,00 |
|  |  |  |  | V. Modeļi matemātikas kabinetam |  |  |  |
| Total Eesti OÜ | TOT 410101903 | 12390485 |  | 1.Modeļi matemātikas kabinetam Komplektā: - Sešstūra prizma ar šķēlumu, 1gab - Regulāra četrstūra piramīda, 1gab - Konuss ar šķēlumiem, 1gab - Konuss ar izklājumu, 1gab - Cilindrs ar izklājumu, 1gab - Regulāra trijstūra prizma - Puslode ar šķēlumiem, 1gab - Regulāra sešstūra piramīda ar izklājumu, 1gab - Tetraedrs ar augstumiem, 1gab - Kubs ar šķēlumu, 1gab - Regulāra četrstūra piramīda ar šķēlumu, 1gab - Regulārā prizmā ievilkta trijstūra piramīda, 1gab - Oktaedrs, 1gab - Ikosaedrs, 1gab - Lodē ievilkts kubs, 1gab - Slīps paralēlskaldnis, 1gab | Kompl. | 1 | 450,00 |
| Kopā MVI |  |  |  |  | Gab. | 137 |  |
| Kopā PL |  |  |  |  | Gab. | 40 |  |
| Kopā ar PVN 21% |  |  |  |  |  |  | 61471,89 |

|  |  |  |  | VI. Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Labochema Latvija SIA | LBL 000981 |  |  | Acetons | ml | 500 | 4,55 |
|  |  |  |  | Alumīnija nitrāta nonahidrāts | g | 100 | 2,00 |
|  |  |  |  | Alumīnija granulas | g | 250 | 3,67 |
|  |  |  |  | Alumīnija plāksnīte 2(50(80 mm | gab. | 20 | 5,75 |
|  |  |  |  | Alumīnija sulfāts, kristālhidrāts | g | 500 | 2,00 |
|  |  |  |  | Amonija hlorīds | g | 1000 | 3,75 |
|  |  |  |  | Amonija molibdāta tetrahidrāts | g | 100 | 8,63 |
|  |  |  |  | Amonija nitrāts | g | 1000 | 5,81 |
|  |  |  |  | Amonija oksalāta kristālhidrāts | g | 250 | 2,34 |
|  |  |  |  | Amonjaka 25 – 26 % šķīdums ūdenī | ml | 2000 | 7,50 |
|  |  |  |  | Antimons metālisks, pulverveida | g | 50 | 5,03 |
|  |  |  |  | Askorbīnskābe | g | 100 | 9,10 |
|  |  |  |  | Bārija hlorīda dihidrāts | g | 250 | 1,90 |
|  |  |  |  | Bārija nitrāts | g | 250 | 2,12 |
|  |  |  |  | Borskābe | g | 250 | 2,09 |
|  |  |  |  | Broms (ampulās) | ml | 50 | 5,81 |
|  |  |  |  | Butanols-1 | ml | 500 | 3,73 |
|  |  |  |  | Celuloze | g | 100 | 4,08 |
|  |  |  |  | Ciete, šķīstošā | g | 100 | 6,06 |
|  |  |  |  | Cinka hlorīds kristālisks | g | 100 | 6,29 |
|  |  |  |  | Cinks metālisks, granulas | g | 500 | 8,73 |
|  |  |  |  | Cinks metālisks, pulveris | g | 50 | 7,59 |
|  |  |  |  | Degmaisījums spirta lampiņām | ml | 5000 | 86,52 |
|  |  |  |  | Dzelzs(II) amonija sulfāta heksahidrāts | g | 250 | 2,21 |
|  |  |  |  | Dzelzs(II) sulfāta heptahidrāts | g | 250 | 2,06 |
|  |  |  |  | Dzelzs(III) hlorīda heksahidrāts | g | 250 | 2,53 |
|  |  |  |  | Dzelzs metāliska, pulverveida | g | 250 | 3,17 |
|  |  |  |  | Dzelzs plāksnīte 2(50(80 mm | gab. | 20 | 3,59 |
|  |  |  |  | Eriohroms melnais T, indikators | g | 25 | 2,93 |
|  |  |  |  | Etiķskābe, ledus | ml | 1000 | 8,11 |
|  |  |  |  | Fenilalanīns | g | 25 | 13,78 |
|  |  |  |  | Fenolftaleīns, 1 % šķīdums | ml | 500 | 4,20 |
|  |  |  |  | Fenols | g | 100 | 2,40 |
|  |  |  |  | Fiksanāls trilons B (0,1 N) | ampulas | 10 | 87,12 |
|  |  |  |  | Formaldehīds, ūdens šķīdums | ml | 500 | 1,78 |
|  |  |  |  | Fosforskābe | ml | 500 | 4,24 |
|  |  |  |  | Fruktoze | g | 250 | 8,78 |
|  |  |  |  | Glicerīns | ml | 500 | 3,36 |
|  |  |  |  | Glicīns | g | 250 | 4,84 |
|  |  |  |  | Glikoze, bezūdens | g | 250 | 1,86 |
|  |  |  |  | Glutamīnskābe | g | 250 | 6,33 |
|  |  |  |  | Heksāns | ml | 500 | 5,38 |
|  |  |  |  | Indikatorpapīrs joda-cietes | Kompl. | 1 | 2,40 |
|  |  |  |  | Indikatorpapīrs pH 1 – 12 | Kompl. | 40 | 32,79 |
|  |  |  |  | Izoamilspirts | ml | 500 | 5,63 |
|  |  |  |  | Jods | g | 250 | 34,59 |
|  |  |  |  | Joda šķīdums spirtā, 3-5% | ml | 200 | 12,75 |
|  |  |  |  | Kalcija hidroksīds | g | 250 | 2,60 |
|  |  |  |  | Kalcija hlorīds, bezūdens | g | 250 | 2,00 |
|  |  |  |  | Kalcija karbonāts | g | 250 | 2,20 |
|  |  |  |  | Kalcija nitrāta tetrahidrāts | g | 250 | 2,20 |
|  |  |  |  | Kalcija oksīds | g | 100 | 1,50 |
|  |  |  |  | Kālija alumīnija alauns | g | 500 | 2,47 |
|  |  |  |  | Kālija bromīds | g | 250 | 3,70 |
|  |  |  |  | Kālija dihromāts | g | 250 | 4,61 |
|  |  |  |  | Kālija heksacianoferāta(II) trihidrāts | g | 100 | 2,15 |
|  |  |  |  | Kālija heksacianoferāts(III) | g | 100 | 3,44 |
|  |  |  |  | Kālija hidroksīds | g | 2000 | 17,09 |
|  |  |  |  | Kālija hroma alauns | g | 500 | 15,37 |
|  |  |  |  | Kālija hromāts | g | 250 | 5,23 |
|  |  |  |  | Kālija jodīds | g | 250 | 20,50 |
|  |  |  |  | Kālija karbonāts | g | 250 | 2,26 |
|  |  |  |  | Kālija nitrāts | g | 250 | 2,47 |
|  |  |  |  | Kālija permanganāts | g | 100 | 4,55 |
|  |  |  |  | Kālija sulfāts | g | 250 | 2,00 |
|  |  |  |  | Kālija tiocianāts | g | 100 | 2,38 |
|  |  |  |  | Kobalta(II) hlorīda heksahidrāts | g | 250 | 23,79 |
|  |  |  |  | Likopodijs | g | 50 | 5,80 |
|  |  |  |  | Litija hlorīds | g | 100 | 6,75 |
|  |  |  |  | Lizīns, monohidrohlorīds | g | 250 | 23,60 |
|  |  |  |  | Magnija sulfāta heptahidrāts | g | 250 | 1,90 |
|  |  |  |  | Magnijs metālisks, pulverveida | g | 100 | 3,25 |
|  |  |  |  | Magnijs metālisks, skaidas | g | 50 | 8,78 |
|  |  |  |  | Mangāna(IV) oksīds | g | 100 | 2,80 |
|  |  |  |  | Metilēnzilais | g | 10 | 2,61 |
|  |  |  |  | Metiloranžs, indikators | g | 10 | 2,43 |
|  |  |  |  | Nātrija acetāta trihidrāts | g | 2000 | 15,83 |
|  |  |  |  | Nātrija fosfāta dodekahidrāts | g | 500 | 2,66 |
|  |  |  |  | Nātrija hidrogēnfosfāts | g | 250 | 6,64 |
|  |  |  |  | Nātrija hidrogēnkarbonāts | g | 250 | 1,90 |
|  |  |  |  | Nātrija hidroksīds | g | 3000 | 25,19 |
|  |  |  |  | Nātrija karbonāts, bezūdens | g | 250 | 2,15 |
|  |  |  |  | Nātrija nitrāts | g | 250 | 2,13 |
|  |  |  |  | Nātrija oksalāts | g | 100 | 2,20 |
|  |  |  |  | Nātrija sulfāts, bezūdens | g | 100 | 1,29 |
|  |  |  |  | Nātrija sulfīds | g | 50 | 2,36 |
|  |  |  |  | Nātrija sulfīts, bezūdens | g | 250 | 2,21 |
|  |  |  |  | Nātrija tiosulfāta pentahidrāts | g | 1000 | 5,22 |
|  |  |  |  | Niķeļa sulfāta heptahidrāts | g | 500 | 11,02 |
|  |  |  |  | Ogle, granulēta | g | 250 | 2,00 |
|  |  |  |  | Oleīnskābe | ml | 500 | 3,71 |
|  |  |  |  | Polietilēna granulas | g | 200 | 2,11 |
|  |  |  |  | Izopropilspirts | ml | 500 | 4,51 |
|  |  |  |  | Sērs, kristālisks | g | 100 | 1,60 |
|  |  |  |  | Sālsskābe | ml | 5000 | 35,09 |
|  |  |  |  | Sērs pulverveida | g | 100 | 1,90 |
|  |  |  |  | Sērskābe, 95 – 98 % | ml | 5000 | 56,14 |
|  |  |  |  | Skābeņskābe | g | 500 | 3,06 |
|  |  |  |  | Skudrskābe, 85 % | ml | 500 | 3,71 |
|  |  |  |  | Slāpekļskābe, koncentrēta | ml | 1000 | 6,20 |
|  |  |  |  | Stearīnskābe | g | 500 | 3,84 |
|  |  |  |  | Stroncija nitrāts | g | 100 | 2,53 |
|  |  |  |  | Sudraba nitrāts | g | 100 | 57,98 |
|  |  |  |  | Svina(II) acetāta trihidrāts | g | 250 | 3,38 |
|  |  |  |  | Svina(II) nitrāts | g | 100 | 2,30 |
|  |  |  |  | Svina granulas | g | 250 | 6,18 |
|  |  |  |  | Svina pulveris | g | 100 | 3,00 |
|  |  |  |  | Svina(II) oksīds | g | 100 | 4,81 |
|  |  |  |  | Politetrafluoretilēns, granulas vai plāksnītes | g | 200 | 15,33 |
|  |  |  |  | Teststrēmeles, nitrātjoni un nitrītjoni | testi | 200 | 40,22 |
|  |  |  |  | Teststrēmeles, fosfātjoni | testi | 200 | 58,47 |
|  |  |  |  | Teststrēmeles, ūdens cietība | testi | 200 | 30,86 |
|  |  |  |  | Teststrēmeles, sērūdeņradis | testi | 200 | 2,40 |
|  |  |  |  | Toluols | ml | 500 | 3,09 |
|  |  |  |  | Ūdeņraža peroksīds, 35 % šķīdums | ml | 1000 | 2,67 |
|  |  |  |  | Vara(II) hlorīda dihidrāts | g | 250 | 6,75 |
|  |  |  |  | Vara(II) nitrāta trihidrāts | g | 100 | 2,50 |
|  |  |  |  | Vara(II) oksīds | g | 100 | 4,39 |
|  |  |  |  | Vara(II) sulfāta pentahidrāts | g | 2000 | 22,07 |
|  |  |  |  | Vara plāksnīte 2(50(80 mm | gab. | 20 | 6,95 |
|  |  |  |  | Vara stieple | g | 500 | 10,07 |
|  |  |  |  | Varš metālisks, pulveris | g | 250 | 12,08 |
|  |  |  |  | Fitohormonu maisījums | ml | 500 | 22,34 |
|  |  |  |  | Bakterioloģiskais agars | g | 500 | 26,35 |
|  |  |  |  | Gaļas peptons | g | 500 | 12,58 |
| Kopā ar PVN 21% |  |  |  |  |  |  | 1196,28 |

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs	J.Lāčplēsis