Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kārtībā

**“Elektrisko spuldžu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”**

**identifikācijas Nr. L2014/19**

**ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1**

Iepirkumu komisija 2014.gada 24.aprīļa sēdē (prot.Nr.L2014/19-2) ir izskatījusi pretendenta uzdoto jautājumu un sniedz šādu atbildi:

**Jautājums:**

Vēlos noskaidrot vai pirmās 2 pozīcijas ir domātas kvēldiega spuldzes?

Kvēldiega spuldzes jau nedrīkst vairāk ražot.

Vai kvēldiega spuldzes var aizstāt ar halogēn spuldzēm, kas ir atļautas?

**Atbilde uz jautājumu:**

2009.gada 13.aprīlī stājās spēkā EK Regula Nr.244/2009 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētās gaismas lampām". Regula ir izstrādāta, lai **samazinātu enerģijas patēriņu mājsaimniecību apgaismošanas ierīcēm**, pārejot no mazāk efektīvo spuldžu lietošanas uz energoefektīvākām spuldzēm. Jāņem vērā, ka šīs prasības attiecas uz spuldžu ražotājiem. Uzņēmēji var iegādāties kvēlspuldzes un citas mazāk efektīvās spuldzes, **kamēr tās vēl būs pieejamas veikalu plauktos**. Regula neuzliek uzņēmējiem pienākumu nomainīt jau lietošanā esošās spuldzes uz energoefektīvākām spuldzēm.

Tehniskajā specifikācijā norādītās pirmās 2 pozīcijas joprojām ir pieejamas tirdzniecības tīklā, līdz ar to tās tika iekļautas iepirkuma specifikācijā.

***Sagatavojot iepirkuma tehnisko piedāvājumu ir atļauts piedāvāt preču analogu t.i. spuldzes ar analoģisku (ne mazāku) gaismas atdevi.***