**Cenu aptaujas**

**„Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam”**

 **(identifikācijas Nr.DŪ-2015/25)**

**NOLIKUMS**

1. **Pasūtītājs** – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
2. **Kontaktpersona** – iepirkumu komisijas sekretāre Daina Strode, tālrunis 65444607, fakss 65425547.
3. **Iepirkuma priekšmets**: Iepirkuma priekšmets ir cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam saskaņā ar tehniskās specifikācijas (**1.pielikums**) un iepirkuma līguma prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās iepirkuma līguma summas.
	1. **Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās**:
		1. 1 daļa: “Polietilēna caurules PE100 ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai”
		2. 2 daļa: “Polietilēna caurules ar alternatīvām montāžas tehnoloģijām (caurduršana) ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai”
		3. 3 daļa “Ķeta caurules ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai”
		4. 4.daļa “PVC caurules kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai”
		5. 5. daļa “PP caurules kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai”
		6. 6.daļa “Polietilēna caurules PE100 ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai”
	2. Cauruļu ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam iegāde veicama saskaņā ar attiecīgajā iepirkumu daļā norādīto iepirkuma priekšmetu **(3.1.punkts), tehniskās specifikācijas (1.pielikums)** un iepirkuma līguma prasībām **(6.pielikums)**.
	3. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.
	4. Pretendenta piedāvājums par katru iepirkuma daļu iesniedzams atsevišķi.
	5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
4. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DŪ-2015/26**
5. **Informācija par iepirkumu:**
	1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv
	2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot minētajās mājas lapās publicētajai informācijai.
	3. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks **2015.gada 4.augustā plkst.10:00**, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

# Piedāvājumi iesniedzami:

* 1. Iesniegšanas termiņš –**līdz 2015.gada 4.augustā, plkst.10:00**;
	2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.
	3. Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401.
	4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
	5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
	6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī iepirkuma Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

# Piedāvājumu noformēšana:

* 1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi.
	2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā. Šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
	3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā atsevišķs dokuments.
	4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.
1. **Piedāvājuma nodrošinājums**
	1. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, iesniedzot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegto garantiju par summu ***EUR 100,00*** (viens simts euro 00 centi).
	2. Piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumiem jāatbilst nolikuma **6.pielikumam**.
	3. Piedāvājumi, kuriem nebūs nodrošinājuma vai kuru noteikumi būs pretrunā ar pasūtītāja prasībām, tiks noraidīti.
	4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz pretendenta piedāvājuma derīguma termiņa beigām;
	5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
		1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
		2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
	6. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atdod pretendentiem pēc iepirkuma procedūras beigām vai pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

# Prasības pretendentam:

* 1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt iepirkuma priekšmeta izpildi.
	2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
	3. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pirms līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	4. Pretendenta uzņēmuma statūtos vai citā dokumentā norādītie darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam.
	5. Iepirkuma procedūras DŪ-2015/25 tehniskajā specifikācijā 1.-6. daļās minēto preču glabāšanas noliktavas esamība Daugavpilī, jānorāda tās adrese.

# Iesniedzamie dokumenti:

* 1. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:
		1. Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**2.pielikums**);
		2. Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām (**4.pielikums un 5.pielikums**);
		3. Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (**3.pielikums**);
		4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pirms tā noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā;
		5. Dokuments ar norādi uz tā darbības veidiem;
		6. Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;
		7. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkum līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
		8. Dokuments, kas apliecina iepirkuma procedūras DŪ-2015/25 tehniskajā specifikācijā minēto preču glabāšanai noliktavas esamību Daugavpilī, tās atrašanās vietu.
	2. Dokumenti, kas apliecina piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai.
	3. Lai pasūtītājs nodrošinātos pret pretendenta iespējamo rīcību, kas var apdraudēt iepirkuma mērķa sasniegšanu, pretendentam jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums par summu ***EUR 100,00*** (viens simts euro 00 centi) saskaņā ar Nolikuma **6.pielikumā** pievienoto veidni.

# Iepirkuma līgums

* 1. Iepirkuma rezultātā katrā iepirkuma daļā ir paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma **7.pielikumā,** ar pretendentu, kurš būs piedāvājis zemāko cenu. Iepirkuma līguma darbības termiņš – **viens gads**, termiņu skaitot no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas.
	2. Saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veiks pieprasījumu par konkrēto preču piegādi. Pasūtīto preču cena nevar pārsniegt attiecīga pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto.
	3. Uzvarējušajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta pēc adreses **Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā** 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā iepirkuma līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkuma komisijas veikto piedāvājumu cenu salīdzinājumu.

# Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 6.1.punkts).

# Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

* 1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas un preču parametru atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.
	2. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma vienošanās izpildes prasībām, pēc 10. punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.
	3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
	4. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
	5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.
	6. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar finanšu piedāvājumā norādīto viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.
1. **Pretendenta pienākumi un tiesības:**
	1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;
	2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;
	3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
	4. Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.
	5. Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 10 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā internetā, kur izvietota informācija par iepirkumu.
2. **Pasūtītāja pienākumi un tiesības:**
	1. Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
	2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai;
	3. Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;
	4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
	5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;
	6. Tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanās ar pasūtītāju.
	7. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv/) – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.daugavpils.lv>
3. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 7 lapām.

2. pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas.

3. pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas.

4. pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas uz 1 lapas.

5. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne uz 6 lapām.

6. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma veidne uz 1 lapas.

7. pielikums - Iepirkuma līguma projekts uz 7 lapām.

1.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**iepirkuma procedūrai**

**“Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam”**

***Iepirkuma daļa Nr.1***

**Polietilēna caurules PE100**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

tehniskā specifikācija

**Iepirkuma priekšmets – caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai ūdensvada tīklos Dn25 – Dn63 PE100.**

1. **Prasības plastmasas caurulēm ūdensvadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standartizmēra proporcijas)* | Caurules nominālais spiediens (PN) | Piegādes caurules garums | Caurules materiāls (polietilēna veids) | Plānotais iepirkuma apjoms (m) | Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam |
| 1 | DN 25x2,3  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 50 | LVS EN 12201-2:2003 |
| 2 | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1000 | LVS EN 12201-2:2003 |
| 3 | DN 40x3,7  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 50 | LVS EN 12201-2:2003 |
| 4 | DN 50x4,6  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 50 | LVS EN 12201-2:2003 |
| 5 | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 300 | LVS EN 12201-2:2003 |

1. **Piegādes noteikumi**
* preču esamība noliktavā Daugavpilī, pašizvešana,
* attiecībā uz caurulēm DN 63 un DN 32 Izpildītāja noliktavā Daugavpilī jābūt min 100m, lielāka apjoma piegādes termiņš 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas uz Izpildītāja noliktavu Daugavpilī.

***Iepirkuma daļa Nr.2***

**Polietilēna caurules ar alternatīvām montāžas tehnoloģijām (caurduršana)**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

tehniskā specifikācija

**Iepirkuma priekšmets – polietilēna caurules alternatīvām montāžas tehnoloģijām ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai Dn32 – Dn110.**

1. **Prasības ūdensvada caurulēm:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standartizmēra proporcijas)* | Caurules nominālais spiediens (PN) | Piegādes caurules garums | Caurules materiāls (polietilēna veids) | Plānotais iepirkuma apjoms (m) | Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam |
| 1 | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | Divslāņu,PE 100 RC | 1000 | LVS EN 12201-2:2003,LVS EN 13244-2:2003,caurulēm jābūt izdotam Atbilstības sertifikātam attiecībā uz PAS 1075 tips 2 |
| 2 | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | Divslāņu,PE 100 RC | 200 |
| 3 | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 16 | ruļļos | Divslāņu,PE 100 RC | 100 |
| 4 | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | Divslāņu,PE 100 RC | 100 |
| 5 | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | Divslāņu,PE 100 RC | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Piegādes noteikumi**
* preču esamība noliktavā Daugavpilī, pašizvešana,
* attiecībā uz caurulēm DN 63 un DN 32 Izpildītāja noliktavā Daugavpilī jābūt min 100 m, garākais apjoma piegādes termiņš ir 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas uz noliktavu Daugavpilī.

***Iepirkuma daļa Nr.3***

**Ķeta caurules ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

tehniskā specifikācija

**Iepirkuma priekšmets – ķeta caurules ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai tīklos Dn110 – Dn250.**

**1. Prasības ūdensvada caurulēm:**

* 1. Visiem piemērotiem ķeta cauruļu materiāliem jābūt saderīgiem ar dzeramo ūdeni.
	2. Caurulēm jābūt 6m garumā ar paplašinājumiem vienā galā ar elastīgām gumijas blīvēšanas starplikām (blīvgredzeniem) komplektā, lai nodrošinātu standarta kustīgu (t.i. ar ražotāja atļauto nobīdes leņķi no caurules ass ne mazāk par 5') savienojumu ar paplašinājumu.
	3. Blīvēšanas starplikām jāatbilst EN 681-1, ISO 3633.
	4. Ķeta caurulēm jābūt no kaļama ķeta ar cinka - alumīnija un epoksīda krāsas ārējo pārklājumu un cementa pārklājumu no iekšējas puses.
	5. Kaļamam ķetam jāatbilst EN 545; ISO 2531:2009 standartiem.
	6. Cinka-alumīnija pārklājumam jābūt 400mg/m2 (85% cinks, 15% alumīnijs) un tam jābūt ierīkotam atbilstoši EN 545 standartam.
	7. Krāsas pārklājumam jābūt zilas krāsas, no epoksīda poru hermētiķa (epoxide pore sealer).
	8. Cementa pārklājumam jāatbilst EN 545 un ISO 4179 standartu prasībām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs  | Plānotais iepirkuma apjoms (m) |
| 1 | DN 100  | 24 |
| 2 | DN 150 | 24 |
| 3 | DN 200 | 24 |
| 4 | DN 250 | 12 |

1. **Piegādes noteikumi**
* Piegāde Daugavpilī 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas Izpildītāja noliktavā.
* Apjomā vairāk nekā 3 caurules (6m garuma) piegāde Pasūtītāja norādītāja vietā Daugavpilī.

***Iepirkuma daļa Nr.4***

**PVC caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

tehniskā specifikācija

**Iepirkuma priekšmets – PVC caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai kanalizācijas tīklos Dn110 – Dn315.**

**1. Prasības PVC caurulēm kanalizācijai**

Gludsienu caurules no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC) ar paplašinājumiem vienā galā un blīvēšanas gumiju komplektā, oranžā krāsā. Caurulēm jābūt SN8 klases, kas nozīmē, ka caurules aploces stingrums ir vismaz 8kN/m2.

| Nr.p/k | Caurules diametrs (DN) un garums (L) | Plānotais iepirkuma apjoms (gab.) | Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC caurules DN110 SN8 L=500 | 10 | LVS EN 1401-1,LVS EN 13476-2 |
| 2 | PVC caurules DN110 SN8 L=1000 | 30 |
| 3 | PVC caurules DN110 SN8 L=2000 | 60 |
| 4 | PVC caurules DN110 SN8 L=3000 | 20 |
| 5 | PVC caurules DN110 SN8 L=6000 | 5 |
| 6 | PVC caurules DN160 SN8 L=1000 | 5 |
| 7 | PVC caurules DN160 SN8 L=2000 | 80 |
| 8 | PVC caurules DN160 SN8 L=3000 | 30 |
| 9 | PVC caurules DN160 SN8 L=6000 | 30 |
| 10 | PVC caurules DN200 SN8 L=2000 | 40 |
| 11 | PVC caurules DN200 SN8 L=3000 | 20 |
| 12 | PVC caurules DN200 SN8 L=6000 | 10 |
| 13 | PVC caurules DN250 SN8 L=2000 | 5 |
| 14 | PVC caurules DN250 SN8 L=3000 | 5 |
| 15 | PVC caurules DN250 SN8 L=6000 | 5 |
| 16 | PVC caurules DN315 SN8 L=2000 | 5 |
| 17 | PVC caurules DN315 SN8 L=3000 | 5 |
| 18 | PVC caurules DN315 SN8 L=6000 | 5 |

1. **Piegādes noteikumi**
* DN110 – DN 200 - min 6 gab. katra veida cauruļu esamība Izpildītāja noliktavā Daugavpilī, pašizvešana,
* attiecībā uz caurulēm DN 250 - DN 315 vai caurulēm ar mazāku diametru, bet lielos apjomos - piegāde Izpildītāja noliktavā Daugavpilī ne vairāk nekā 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas.

***Iepirkuma daļa Nr.5***

**PP caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

tehniskā specifikācija

**Iepirkuma priekšmets – PP caurules, kas tiek izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai kanalizācijas tīklos DN/OD110 – Dn315.**

**1. Prasības PP caurulēm kanalizācijai**

Dubultsienu caurules no polipropilēna (PP) (gofrēts ārējais slānis un gluds iekšējais slānis baltā krāsā). Caurules vienā galā jābūt uzmavai ar blīvgredzeniem. Caurulēm jābūt SN8 klases, kas nozīmē, ka caurules aploces stingrums ir vismaz 8kN/m2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules ārējais diametrs (DN/OD)  | Caurules garums (mm) | Plānotais iepirkuma apjoms (gab.) | Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam |
| 1 | 160 | 2000 | 12 |   |
| 2 | 160 | 3000 | 12 | LVS EN 13476-3 |
| 3 | 200 | 2000 | 12 |   |
| 4 | 200 | 3000 | 6 |   |
| 5 | 250 | 6000 | 6 |   |
| 6 | 315 | 6000 | 3 |   |

1. **Piegādes noteikumi**
* DN160 – DN 200 - min 6 gab. katrā veidā cauruļu esamība Izpildītāja noliktavā Daugavpilī, pašizvešana,
* attiecībā uz caurulēm DN 250 - DN 315 vai caurulēm ar mazāku diametru, bet lielos apjomos – piegāde Izpildītāja noliktavā Daugavpilī ne vairāk nekā 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas.

***Iepirkuma daļa Nr.6***

**Polietilēna caurules PE100**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

tehniskā specifikācija

**Iepirkuma priekšmets – caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai ūdensvada tīklos Dn160 – Dn250 PE100**

**1. Prasības plastmasas caurulēm ūdensvadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standartizmēra proporcijas)* | Caurules nominālais spiediens (PN) | Piegādes caurules garums | Caurules materiāls (polietilēna veids) | Plānotais iepirkuma apjoms (m) | Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam |
| 1 | DN 160x9,5 | SDR 11 | PN 10 | 12m | PE 100 | 120 | LVS EN 12201-2:2012 |
| 2 | DN 200x11,9 | SDR 11 | PN 10 | 12m | PE 100 | 240 | LVS EN 12201-2:2012 |
| 3 | DN 250x14,8 | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 120 | LVS EN 12201-2:2012 |

1. **Piegādes noteikumi**
* piegāde Daugavpilī 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas Izpildītāja noliktavā.

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

**„Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam”**

*<Norādīt iepirkuma daļas numuru>*

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

faksa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā **„Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam”** (iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2015/25/ <*iepirkuma daļas numurs*>);

* apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;
* apliecina gatavību veikt specifikācijā minēto preču piegādi par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;
* apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;
* atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā vispārīga vienošanās noslēgšanai, bet ne ilgāk kā (norādīt termiņu atbilstoši nolikuma prasībām);
* apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotās vispārīgās vienošanās projekta noteikumiem un ir gatavs vienošanās noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt vienošanās ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā vienošanās projekta noteikumiem;
* garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

**PRETENDENTA APLIECINĀJUMS**

# iepirkuma procedūras

**„Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam”**

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apliecina, ka attiecībā uz to **nepastāv** šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam vienošanās izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

# iepirkuma procedūras

**„Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam”**

**ietvaros**

**1.** Veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

**2.** Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas Finanšu piedāvājuma veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz preču iegādi, kas minētas tehniskajā specifikācijā (**1.pielikums**), papildus tam pretendents norāda piedāvājuma kopsummu attiecīgajā iepirkuma daļā.

**3.** Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido veidnes izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem, kas nepieciešami vienošanās izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un vienošanās noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

**4.** Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar vienošanās prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma vienošanās pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

**5.** Visas izmaksas veidnē jāizsaka *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot **ar diviem cipariem aiz komata**.

**6.** **Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā**.

**7.** Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā.

**8.** Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

**9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno vienošanās izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.**

5. pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

# iepirkuma procedūras

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*, *<iepirkuma daļas numurs un nosaukums>* **ietvaros**

***FINANŠU PIEDĀVĀJUMS***

***Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā iepirkuma līguma darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.***

***Iepirkuma daļa Nr.1***

**Polietilēna caurules PE100**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standart-izmēra proporcijas)* | Caurules nominālais spiediens (PN) | Piegādes caurules garums | Caurules materiāls (polietilēna veids) | Plānotais iepirkuma apjoms (m)[[1]](#footnote-1) | Cena par 1garummetru, bez PVN, EUR[[2]](#footnote-2) | Kopā bez PVN, EUR[[3]](#footnote-3) |
| 1 | DN 25x2,3  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 50 |  |  |
| 2 | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1000 |  |  |
| 3 | DN 40x3,7  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 50 |  |  |
| 4 | DN 50x4,6  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 50 |  |  |
| 5 | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | PE 100 | 300 |  |  |
|  **Pavisam kopā bez PVN, EUR[[4]](#footnote-4)** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

***Iepirkuma daļa Nr.2***

**Caurules no polietilēna alternatīvām montāžas tehnoloģijām (caurduršana)**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standart-izmēra proporcijas)* | Caurules nominālais spiediens (PN) | Piegādes caurules garums | Caurules materiāls (polietilēna veids) | Plānotais iepirkuma apjoms (m)[[5]](#footnote-5) | Cena par 1garummetru, EUR bez PVN [[6]](#footnote-6) | Kopā bez PVN, EUR[[7]](#footnote-7) |
| 1 | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | Divslāņu,PE 100 RC | 1000 |  |  |
| 2 | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | Divslāņu,PE 100 RC | 200 |  |  |
| 3 | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 16 | ruļļos | Divslāņu,PE 100 RC | 100 |  |  |
| 4 | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | ruļļos | Divslāņu,PE 100 RC | 100 |  |  |
| 5 | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | Divslāņu,PE 100 RC | 120 |  |  |
|  Pavisam kopā bez PVN, EUR[[8]](#footnote-8) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

***Iepirkuma daļa Nr.3***

**Ķeta caurules ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs  | Plānotais iepirkuma apjoms (m)[[9]](#footnote-9) | Cena par 1garummetru, bez PVN, EUR[[10]](#footnote-10) | Kopā bez PVN, EUR[[11]](#footnote-11) |
| 1 | DN 100  | 24 |  |  |
| 2 | DN 150 | 24 |  |  |
| 3 | DN 200 | 24 |  |  |
| 4 | DN 250 | 12 |  |  |
|  Pavisam kopā bez PVN, EUR[[12]](#footnote-12) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

***Iepirkuma daļa Nr.4***

**PVC caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Caurules diametrs | Plānotais iepirkuma apjoms (gab.)[[13]](#footnote-13) | Cena par 1garummetru, bez PVN, EUR[[14]](#footnote-14) | Cena par 1 cauruli, bez PVN, EUR2 | Kopā bez PVN, EUR[[15]](#footnote-15) |
| 1 | PVC caurules DN110 SN8 L=500 | 10 |  |  |  |
| 2 | PVC caurules DN110 SN8 L=1000 | 30 |  |  |  |
| 3 | PVC caurules DN110 SN8 L=2000 | 60 |  |  |  |
| 4 | PVC caurules DN110 SN8 L=3000 | 20 |  |  |  |
| 5 | PVC caurules DN110 SN8 L=6000 | 5 |  |  |  |
| 6 | PVC caurules DN160 SN8 L=1000 | 5 |  |  |  |
| 7 | PVC caurules DN160 SN8 L=2000 | 80 |  |  |  |
| 8 | PVC caurules DN160 SN8 L=3000 | 30 |  |  |  |
| 9 | PVC caurules DN160 SN8 L=6000 | 30 |  |  |  |
| 10 | PVC caurules DN200 SN8 L=2000 | 40 |  |  |  |
| 11 | PVC caurules DN200 SN8 L=3000 | 20 |  |  |  |
| 12 | PVC caurules DN200 SN8 L=6000 | 10 |  |  |  |
| 13 | PVC caurules DN250 SN8 L=2000 | 5 |  |  |  |
| 14 | PVC caurules DN250 SN8 L=3000 | 5 |  |  |  |
| 15 | PVC caurules DN250 SN8 L=6000 | 5 |  |  |  |
| 16 | PVC caurules DN315 SN8 L=2000 | 5 |  |  |  |
| 17 | PVC caurules DN315 SN8 L=3000 | 5 |  |  |  |
| 18 | PVC caurules DN315 SN8 L=6000 | 5 |  |  |  |
|  Pavisam kopā bez PVN, EUR[[16]](#footnote-16) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

***Iepirkuma daļa Nr.5***

**PP caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | Plānotais iepirkuma apjoms (gab.)[[17]](#footnote-17) | Cena par 1garummetru, bez PVN, EUR[[18]](#footnote-18) | Cena par 1 cauruli, bez PVN, EUR2 | Kopā bez PVN, EUR[[19]](#footnote-19) |
| 1 | PP caurules T8 3m 110x93.8 | 12 |  |  |  |
| 2 | PP caurules T8 3m 160x138.9 | 12 |  |  |  |
| 3 | PP caurules T8 3m 200x174.4 | 12 |  |  |  |
| 4 | PP caurules T8 3m 250x215.9 | 6 |  |  |  |
| 5 | PP caurules T8 3m 315x274.1 | 6 |  |  |  |
| 6 | PP caurules T8 6m 250x215.9 | 3 |  |  |  |
| 7 | PP caurules T8 6m 315x274.1 | 3 |  |  |  |
|  Pavisam kopā bez PVN, EUR[[20]](#footnote-20) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

***Iepirkuma daļa Nr.6***

**Polietilēna caurules PE100**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Caurules diametrs | SDR *(standartizmēra proporcijas)* | Caurules nominālais spiediens (PN) | Piegādes caurules garums | Caurules materiāls (polietilēna veids) | Plānotais iepirkuma apjoms (m)[[21]](#footnote-21) | Cena par 1garummetri, bez PVN, EUR[[22]](#footnote-22) | Kopā bez PVN, EUR[[23]](#footnote-23) |
| 1 | DN 160x9,5  | SDR 11 | PN 10 | 12m | PE 100 | 120 |  |  |
| 2 | DN 200x11,9  | SDR 11 | PN 10 | 12m | PE 100 | 240 |  |  |
| 3 | DN 250x14,8  | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 120 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN, EUR[[24]](#footnote-24) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA VEIDNE**

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ. Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils

Latvija, LV-5401

**Piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) Nr. [numurs]**

**Iepirkuma procedūrai „Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2015/25**

|  |
| --- |
| <*Vietas nosaukums*>, <*gads*>.gada <*datums*>.<*mēnesis>*Ievērojot to, ka *<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziskā persona)>**<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziskā persona)>**<adrese>* (turpmāk – Pretendents)iesniedz savu piedāvājumu *<Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras **„Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam”**identifikācijas Nr. Nr.DŪ-2015/25 ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,mēs *<Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* neatsaucami apņemamies 5 darbu dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: |
| 1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam *<summa cipariem>* EUR *(<summa vārdiem>* euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā *<gads>*.gada *<datums>*.*<mēnesis>* un ir spēkā līdz *<gads>*.gada *<datums>*.*<mēnesis>*. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka (ja Pretendents iesniedz bankas garantiju).Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu).Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistība ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.*<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>* *<Paraksttiesīgās personas paraksts>**<Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>* |

7.pielikums

|  |
| --- |
| **IEPIRKUMA LĪGUMS NR.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
|  |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību **„**Daugavpils ūdens**”**, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401, tās valdes locekļa Sergeja Selicka personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,un*<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>*, *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* personā, kas rīkojas uz *<pārstāvību apliecinošs dokuments>* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem par *<iepirkuma procedūras priekšmets>* (turpmāk tekstā - Iepirkuma procedūra), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**Pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās Iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs, izdarot attiecīgu pieprasījumu, pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar Iepirkuma procedūras laikā iesniegto piedāvājumu piegādā *<iepirkuma priekšmets atbilstoši attiecīgai iepirkuma daļai>* (turpmāk tekstā – Prece vai Preces). Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās iepirkuma līguma summas.**2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**2.1. Līgums stājas spēkā \_\_\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Ja abu Pušu pilnvarotie pārstāvji nenodrošina Līguma parakstīšanu līdz \_\_\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Līgums nestājas spēkā un netiek uzskatīts par noslēgtu.2.2. Līgums darbojas līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimāla Preču piegādes kopējā vērtība (*skatīt 3.1.apakšpunktu*). Jebkurā gadījumā Līgums darbojas **ne ilgāk par *<termiņš mēnešos vai gados>*** no tā spēkā stāšanās dienas. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.2.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 dienas iepriekš.**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**3.1. Maksimāla Preču piegādes kopējā vērtība (cena) ir:1. daļa ***EUR 1936,00*** *(viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši euro, 00 centi)*, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 336,00 (trīs simti trīsdesmit seši euro, 00 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena bez PVN **EUR** **1600,00** (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi);2. daļa ***EUR 4235,00*** *(četri tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi)*, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 735,00 (septiņi simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena bez PVN **EUR 3500,00** (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi);3. daļa ***EUR 605,00*** *(seši simti pieci euro, 00 centi)*, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena bez PVN **EUR 500,00***(pieci simti euro, 00 centi);*4. daļa ***EUR 7834,75*** *(septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro, 75 centi)*, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 1359,75 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit deviņi euro, 75 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena bez PVN **EUR 6475,00** (seši tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi);5. daļa ***EUR 907,50*** *( deviņi simti septiņi euro, 50 centi)*, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 157,50 (viens simts piecdesmit septiņi euro, 50 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena bez PVN **EUR 750,00** (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi);6. daļa ***EUR 4840,00*** *(četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro, 00 centi)*, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 840,00 (astoņi simti četrdesmit euro, 00 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena bez **PVN EUR 4000,00** (četri tūkstoši euro, 00 centi);Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji palielināt iepirkuma līguma kopējo summu, rakstiski informējot par to Izpildītāju. 3.2. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms.3.3. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma datus, to skaitā (bet ne tikai) tā noslēgšanas datumu, nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.3.4. Ne vēlāk kā ***30*** dienu laikā pēc pasūtīto kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču piegādes vērtību (cenu).3.5. Izpildītājs piegādā Preces par cenām, kādas noteiktas attiecīgo Preču piegādei šajā līgumā. Līgumā noteiktajās Preču piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preču piegādi, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.3.6. Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.7. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.8. Līguma 3.6. un 3.7.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.**4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA, PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**4.1. Izpildītājs piegādā tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs pasūta Preces, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu, kamēr saskaņā ar Līgumu pasūtīto Preču kopējā vērtība (cena) nesasniedza Līguma summu.4.2. Pasūtītājs izdara pieprasījumu rakstiski, nosūtot to Izpildītājam pa pastu, pa faksu, pa elektronisko pastu vai iesniedzot to Izpildītājam pret parakstu. Pa pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par Izpildītāja saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Pa faksu vai pa elektronisko pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par saņemtu dienā, kad Izpildītājs tādā pašā veidā (t.i., pa faksu vai pa elektronisko pastu) nosūtījis Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par pieprasījuma saņemšanu. Izpildītājam pret parakstu iesniegts pieprasījums uzskatāms par saņemtu iesniegšanas dienā. Ja Pasūtītājs vienlaicīgi izdara pieprasījumu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka Izpildītājs pieprasījumu saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Līguma punktā iepriekš norādītajiem pieprasījuma saņemšanas faktiem.4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt rakstisku pieprasījumu pieņemšanu no Pasūtītāja darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30.4.4. Izpildītājs piegādā Pasūtītāja pasūtītos un tā prasībām atbilstošas Preces Pasūtītāja darba laikā, nodrošinot tādu piegādes termiņu ievērošanu un piegādes vietu, kādi norādīti tehniskajā specifikācijā.4.5. Izpildītājs piegādā Preces, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, transportlīdzekļus.4.6. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs informē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts defektu akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.4.7. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu **5** darba dienu laikā no tā atklāšanas dienas vai apmaina Preci pret jauno. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atdot atpakaļ Izpildītājam Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas.**5. GARANTIJA**5.1. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo Preču ražotājs.5.2. Ja garantijas periodā Precei rodas jebkādi tās normālas darbības traucējumi, defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgie apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, apmainot Preci pret kvalitatīvu vai izlabojot to, atgriežot Precei normālu darbību un ražotāja nodrošinātas īpašības (turpmāk tekstā – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību, ciktāl tās veikšana ir atkarīga no Preces normālas darbības.**6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**6.1. Izpildītājs apņemas:6.1.1. Piegādāt Pasūtītājam kvalitatīvas Preces atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi;6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preču atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preču glabāšanas un drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preču lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.); 6.1.3. pēc kvalitatīvo Preču piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.6.2. Pasūtītājs apņemas:6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam attiecīgo Preču piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvo, Pasūtītāja prasībām un attiecīgajam pasūtījumam atbilstošo savlaicīgu Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei;6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces, bez defektiem un trūkumiem.**7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.7.2. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;*7.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*;7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:7.3.1. nosūtīt un saņemt Preču pasūtījumu, apstiprināt tā saņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;7.3.2. nodot un pieņemt Preces, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt;7.2.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu.7.4. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.7.5. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:1. [a. šīs iepirkuma līgums;
2. b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;
3. c. Pielikumi:
* – Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija;
* – Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;
1. d. Izpildītāja piedāvājums;
2. e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija.
3. f. Veidnes:
4. – defektu akta veidne.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.][[25]](#footnote-25)7.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz *<lapu skaits>* lapām.7.7. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. |
|  |
| **PASŪTĪTĀJS:**SIA „Daugavpils ūdens”Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LatvijaPasta indekss: LV-5401Reģ.Nr.41503002432PVN kods: LV41503002432Banka: Swedbank ASBankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0**Pasūtītāja vārdā:****SIA „Daugavpils ūdens”**valdes loceklis Sergejs Selickis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:** *<komersanta firma>**<adrese>*Pasta indekss: *<Pasta indekss>*Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*PVN kods: *<PVN kods>*Banka: *<banka>*Bankas kods: *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Izpildītāja vārdā:*****<komersanta firma>****<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paraksts, parakstīšanas vieta un datums  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Defektu akts**

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma līgums vai cits darījuma dokuments | Nosaukums, datums, numurs |
| Izpildītājs | Nosaukums, reģistrācijas numurs |
| Defektu būtība | Defektu apraksts |
| Pielikumā | 1. Dokumenti, kas pierāda sniegto informāciju |

**Izpildītājs pārstāvis[[26]](#footnote-26):**Piekrītu: Nepiekrītu:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Izpildītāja pārstāvis:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/20\_\_\_.g.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sastādīts bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes: Izpildītāja pārstāvis atteicās parakstīt defektu aktu: **Pasūtītāja pārstāvis:**Struktūrvienības kods: ***AN, T ...*****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/20\_\_\_.g.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

1. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-1)
2. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-2)
3. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-3)
4. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-4)
5. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-5)
6. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-6)
7. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-7)
8. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-8)
9. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-9)
10. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-10)
11. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-11)
12. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-12)
13. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-13)
14. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-14)
15. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-15)
16. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-16)
17. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-17)
18. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-18)
19. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-19)
20. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-20)
21. Prognozējamais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-21)
22. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-22)
23. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-23)
24. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-24)
25. Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas [↑](#footnote-ref-25)
26. Aizpildāms, ja Izpildītāja pārstāvis piekrīt parakstīt aktu. Ja Izpildītāja pārstāvis atteicās parakstīt aktu, vai viņš nepiedalās akta sastādīšanas laikā, jāatzīmē “*Izpildītāja pārstāvis atteicās parakstīt defektu aktu*” vai “*Sastādīts bez piegādātāja pārstāvja klātbūtnes”* [↑](#footnote-ref-26)